Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2013 г. N 840

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений правительства Тульской области  от 22.05.2014 [N 262](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243585755796BD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 02.06.2014 [N 274](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424358575B7C6BD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H),  от 25.07.2014 [N 370](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435856547269D137C04CF19FF765A058415808F76B641D855138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 25.08.2014 [N 433](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B5F5F7267D137C04CF19FF765A058415808F76B641D855138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H),  от 11.11.2014 [N 585](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B5D5E7F69D137C04CF19FF765A058415808F76B641D855138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 03.04.2015 [N 149](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B5A5B7969D137C04CF19FF765A058415808F76B641D855138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H),  от 30.07.2015 [N 363](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B575C7D6CD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 28.12.2015 [N 613](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435A5E587C6ED137C04CF19FF765A058415808F76B641D855138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 31.08.2016 [N 396](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435A59557E6DD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H),  от 30.09.2016 [N 429](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435A5859786DD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 30.12.2016 [N 652](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435A565A7D66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D855138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 10.08.2017 [N 348](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243555B5F7E66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D855138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H),  от 26.12.2017 [N 624](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585F7A66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D855138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 29.12.2017 [N 647](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585A7368D137C04CF19FF765A058415808F76B641D855138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 18.04.2018 [N 145](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355565A796ED137C04CF19FF765A058415808F76B641D855138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H),  от 23.07.2018 [N 277](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545E5F736FD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 20.08.2018 [N 325](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545E557B66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D855138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 01.11.2018 [N 457](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545C5D7A6AD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H),  от 13.12.2018 [N 528](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545C557C6ED137C04CF19FF765A058415808F76B641D855138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H)) |

В соответствии с [частью 1 статьи 168](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85917C1A4D5A5F572C328E6C9D1BF895A022EF01031C04F46A6C16D10577AFCF56F2DE9BA15346A13452eAH) Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании [статьи 48](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545D58786FD137C04CF19FF765A058415808F76B6419855638AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B575C7D6CD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855238AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 30.07.2015 N 363)

1. Утвердить [региональную программу](#P40) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (приложение).

2. Органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Тульской области в установленные Программой сроки обеспечить ее реализацию посредством утверждения краткосрочных планов.

3. Управлению пресс-службы правительства Тульской области опубликовать Постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Первый заместитель губернатора

Тульской области - председатель

правительства Тульской области

Ю.М.АНДРИАНОВ

Приложение

к Постановлению правительства

Тульской области

от 30.12.2013 N 840

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений правительства Тульской области  от 22.05.2014 [N 262](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243585755796BD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855238AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 02.06.2014 [N 274](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424358575B7C6BD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855238AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H),  от 25.07.2014 [N 370](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435856547269D137C04CF19FF765A058415808F76B641D855238AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 25.08.2014 [N 433](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B5F5F7267D137C04CF19FF765A058415808F76B641D855238AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H),  от 11.11.2014 [N 585](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B5D5E7F69D137C04CF19FF765A058415808F76B641D855238AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 03.04.2015 [N 149](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B5A5B7969D137C04CF19FF765A058415808F76B641D855238AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H),  от 30.07.2015 [N 363](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B575C7D6CD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855338AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 28.12.2015 [N 613](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435A5E587C6ED137C04CF19FF765A058415808F76B641D855238AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 31.08.2016 [N 396](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435A59557E6DD137C04CF19FF765A058415808F76B641D845438AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H),  от 30.09.2016 [N 429](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435A5859786DD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855238AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 30.12.2016 [N 652](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435A565A7D66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D855238AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 10.08.2017 [N 348](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243555B5F7E66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845438AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H),  от 26.12.2017 [N 624](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585F7A66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845438AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 29.12.2017 [N 647](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585A7368D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845438AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 18.04.2018 [N 145](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355565A796ED137C04CF19FF765A058415808F76B641D845438AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H),  от 23.07.2018 [N 277](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545E5F736FD137C04CF19FF765A058415808F76B641D845438AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 20.08.2018 [N 325](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545E557B66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845438AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 01.11.2018 [N 457](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545C5D7A6AD137C04CF19FF765A058415808F76B641D845438AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H),  от 13.12.2018 [N 528](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545C557C6ED137C04CF19FF765A058415808F76B641D845438AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H)) |

Паспорт региональной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85917C1A4D5A5F572C328E6C9D1BF895A022EF01031C04F46A6C16D10577AFCF56F2DE9BA15346A13452eAH) Российской Федерации (далее - ЖК РФ), [Закон](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545C5B7E6FD137C04CF19FF765A058415808F76B641D845038AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) Тульской области от 27 июня 2013 года N 1958-ЗТО "О регулировании отдельных правоотношений по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области" |
| Государственный заказчик | Правительство Тульской области |
| Разработчик Программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
| Источники финансирования Программы | Средства собственников помещений в многоквартирных домах, аккумулируемые на счете Регионального оператора или на специальных счетах. Средства бюджета Тульской области на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85917C1A4D5A5F572C328E6C9D1BF895A030EF590F1C03E86B66038754325Fe3H) Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в порядке и на условиях, предусмотренных законом Тульской области о бюджете Тульской области на очередной финансовый год и плановый период |
| Срок реализации Программы | 2014 - 2043 годы |
| (в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.05.2014 [N 262](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243585755796BD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855338AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 10.08.2017 [N 348](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243555B5F7E66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845538AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H)) | |
| Исполнители и участники Программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, государственная жилищная инспекция Тульской области, муниципальные районы (городские округа) Тульской области (по согласованию), организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья (по согласованию), жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, другие специализированные потребительские кооперативы (по согласованию), специализированная некоммерческая организация - "Фонд капитального ремонта Тульской области" (далее - Региональный оператор) (по согласованию) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение комфортности проживания граждан; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; соответствие многоквартирных домов требованиям нормативных технических документов, создание условий для передачи многоквартирных домов в управление собственникам помещений |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Положения Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85917C1A4D5A5F572C328E6C9D1BF895A030EF590F1C03E86B66038754325Fe3H) Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

В соответствии со [статьей 158](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85917C1A4D5A5F572C328E6C9D1BF895A022EF01031C05FF6F6516D10577AFCF56F2DE9BA15346A13452eAH) ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85917C1A4D5A5F572C328E6C9D1BF895A030EF590F1C03E86B66038754325Fe3H) Российской Федерации, выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целями Программы являются:

повышение комфортности проживания граждан;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

соответствие многоквартирных домов требованиям нормативных технических документов;

создание условий для передачи многоквартирных домов в управление собственникам помещений.

Программа формируется на срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области, за исключением многоквартирных домов, в отношении которых принято в установленном порядке решение о признании их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и реализуется в течение 2014 - 2043 годов.

(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.05.2014 [N 262](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243585755796BD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855C38AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 10.08.2017 [N 348](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243555B5F7E66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845638AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H))

В целях реализации Программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной, муниципальной поддержки капитального ремонта правительство Тульской области, органы местного самоуправления обязаны утверждать краткосрочные планы реализации Программы в порядке, установленном правительством Тульской области, сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585F7A66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845538AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 26.12.2017 N 624)

3. Мероприятия Программы

Мероприятия Программы направлены на повышение комфортности проживания граждан, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, соответствие многоквартирных домов требованиям нормативных технических документов.

Мероприятия Программы реализуются на основании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту [(приложение)](#P176).

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных [статьей 7](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545C5B7E6FD137C04CF19FF765A058415808F76B641D8C5138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) Закона Тульской области от 27 июня 2013 года N 1958-ЗТО "О регулировании отдельных правоотношений по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B5A5B7969D137C04CF19FF765A058415808F76B641D855238AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 03.04.2015 N 149)

Мероприятия Программы группируются в разрезе муниципальных районов (городских округов) Тульской области с разбивкой на трехлетние периоды.

(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.05.2014 [N 262](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243585755796BD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855D38AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 10.08.2017 [N 348](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243555B5F7E66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845038AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H))

Собственники помещений в многоквартирном доме в любое время вправе принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по предложению лица, осуществляющего управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, регионального оператора либо по собственной инициативе, с учетом требований [части 1.1 статьи 158](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85917C1A4D5A5F572C328E6C9D1BF895A022EF01031C04F46B6D16D10577AFCF56F2DE9BA15346A13452eAH) и [частей 4.1](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85917C1A4D5A5F572C328E6C9D1BF895A022EF01031C04F3696316D10577AFCF56F2DE9BA15346A13452eAH) и [4.2 статьи 170](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85917C1A4D5A5F572C328E6C9D1BF895A022EF01031C04F3696C16D10577AFCF56F2DE9BA15346A13452eAH) Жилищного кодекса Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424358575B7C6BD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855338AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 02.06.2014 N 274; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243555B5F7E66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348)

Не менее чем за три месяца до наступления года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта, лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, либо региональный оператор (в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) представляет таким собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424358575B7C6BD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855D38AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 02.06.2014 N 274; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435A59557E6DD137C04CF19FF765A058415808F76B641D845438AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 31.08.2016 N 396)

Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения указанных предложений обязаны их рассмотреть и принять на общем собрании решение в соответствии с [частью 5 статьи 189](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85917C1A4D5A5F572C328E6C9D1BF895A022EF0101150CFD3F3559D05933FCDC56F6DE99A34C54eDH) Жилищного кодекса Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424358575B7C6BD137C04CF19FF765A058415808F76B641D845438AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 02.06.2014 N 274)

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435856547269D137C04CF19FF765A058415808F76B641D855238AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 25.07.2014 N 370.

4. Порядок актуализации Программы

1. Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

2. Изменения в Программу вносятся правительством Тульской области на основании предложений, поступивших от муниципальных районов (городских округов) Тульской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435A5E587C6ED137C04CF19FF765A058415808F76B641D855338AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 28.12.2015 N 613)

3. В ходе актуализации вносятся изменения в Программу путем включения и (или) исключения многоквартирного дома из Программы, в том числе:

а) при признании многоквартирного дома в порядке, установленном [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85917C194E5B5B572C328E6C9D1BF895A030EF590F1C03E86B66038754325Fe3H) Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

б) при принятии решения правительством Тульской области или органом местного самоуправления об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

в) при введении в эксплуатацию многоквартирных домов в течение прошедшего года;

путем изменения срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, перечня услуг и (или) работ, предусмотренных Программой;

при принятии соответствующего решения собственниками помещений в многоквартирном доме;

г) в иных случаях, соответствующих требованиям [статьи 168](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85917C1A4D5A5F572C328E6C9D1BF895A022EF01001E02FD3F3559D05933FCDC56F6DE99A34C54eDH) Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании аргументированного, обоснованного предложения муниципального района (городского округа), согласованного с государственной жилищной инспекцией Тульской области.

(пп. "г" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B5D5E7F69D137C04CF19FF765A058415808F76B641D855238AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 11.11.2014 N 585)

4. Право на перенесение срока проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на более ранний срок, чем срок, установленный в Программе капитального ремонта, имеют собственники помещений в многоквартирном доме, объем взносов на капитальный ремонт которых на момент принятия решения о капитальном ремонте позволит обеспечить проведение данных услуг и (или) работ.

5. Порядок утверждения краткосрочных планов

реализации Программы

1. В соответствии с [частью 7 статьи 168](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85917C1A4D5A5F572C328E6C9D1BF895A022EF01001805FD3F3559D05933FCDC56F6DE99A34C54eDH) ЖК РФ краткосрочные планы утверждаются сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока в целях реализации Программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585F7A66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845738AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 26.12.2017 N 624)

Краткосрочные планы реализации региональной программы формируются исходя из принципов:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435A59557E6DD137C04CF19FF765A058415808F76B641D845538AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 31.08.2016 N 396)

а) использования на цели капитального ремонта остатков средств на счете, счетах регионального оператора, не использованных в предшествующем году, и прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году с учетом требований, установленных [статьей 185](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85917C1A4D5A5F572C328E6C9D1BF895A022EF01011B00FD3F3559D05933FCDC56F6DE99A34C54eDH) ЖК РФ;

(пп. "а" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435A59557E6DD137C04CF19FF765A058415808F76B641D845738AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 31.08.2016 N 396)

б) необходимости корректировки объема работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, исходя из фактического уровня собираемости средств на капитальный ремонт на счете, счетах регионального оператора.

(пп. "б" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435A59557E6DD137C04CF19FF765A058415808F76B641D845038AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 31.08.2016 N 396)

(п. 1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B575C7D6CD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855C38AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 30.07.2015 N 363)

[2](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B575C7D6CD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855D38AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H). Краткосрочные планы формируются муниципальными районами (городскими округами) Тульской области в соответствии с критериями установления очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

(пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424358575B7C6BD137C04CF19FF765A058415808F76B641D845738AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 02.06.2014 N 274)

[3](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B575C7D6CD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855D38AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H). Краткосрочные планы формируются муниципальными районами (городскими округами) Тульской области исходя из объема средств, которые региональный оператор в течение года вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта по муниципальному району (городскому округу) Тульской области, планируемого объема государственной поддержки и муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

[4](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B575C7D6CD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855D38AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H). Краткосрочный план должен включать в себя:

перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в планируемом году, их общая площадь;

перечень конструктивных элементов и инженерного оборудования, подлежащих ремонту;

абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B575C7D6CD137C04CF19FF765A058415808F76B641D845438AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 30.07.2015 N 363;

абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243585755796BD137C04CF19FF765A058415808F76B641D845438AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 22.05.2014 N 262;

способ формирования фонда капитального ремонта (региональный оператор или специальный счет);

источники финансирования.

В случае если в соответствии с Программой в течение трехлетнего планового периода подлежат капитальному ремонту две и более внутридомовые инженерные системы, формирование краткосрочных планов осуществляется с учетом необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренных [пунктом 1 части 1 статьи 166](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85917C1A4D5A5F572C328E6C9D1BF895A022EF01031C04F46A6516D10577AFCF56F2DE9BA15346A13452eAH) Жилищного кодекса Российской Федерации, одновременно в отношении таких внутридомовых инженерных систем.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585F7A66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845038AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 26.12.2017 N 624)

[5](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B575C7D6CD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855D38AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H). Краткосрочные планы утверждаются главой администрации муниципального района (городского округа) и согласовываются с государственной жилищной инспекцией Тульской области.

[6](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B575C7D6CD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855D38AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H). Краткосрочные планы муниципальные районы (городские округа) Тульской области представляют в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области до 1 февраля года, предшествующего первому году реализации краткосрочного плана.

(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 02.06.2014 [N 274](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424358575B7C6BD137C04CF19FF765A058415808F76B641D845138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 28.12.2015 [N 613](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435A5E587C6ED137C04CF19FF765A058415808F76B641D855C38AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 26.12.2017 [N 624](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585F7A66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845238AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H))

[7](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B575C7D6CD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855D38AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H). На основании краткосрочных планов, представленных муниципальными районами (городскими округами) Тульской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области до 1 марта года, предшествующего первому году реализации краткосрочного плана, формирует краткосрочный план реализации Программы в разрезе муниципальных районов (городских округов) Тульской области, который утверждается правительством Тульской области.

(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 02.06.2014 [N 274](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424358575B7C6BD137C04CF19FF765A058415808F76B641D845238AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 28.12.2015 [N 613](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435A5E587C6ED137C04CF19FF765A058415808F76B641D855D38AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 26.12.2017 [N 624](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585F7A66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845338AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H))

[8](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435B575C7D6CD137C04CF19FF765A058415808F76B641D855D38AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H). Утвержденный Постановлением правительства Тульской области краткосрочный план реализации Программы в течение 10 рабочих дней размещается на официальном портале правительства Тульской области.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Средства собственников помещений в многоквартирных домах, аккумулируемые на счете Регионального оператора или на специальных счетах.

Средства бюджета Тульской области на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников, может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85917C1A4D5A5F572C328E6C9D1BF895A030EF590F1C03E86B66038754325Fe3H) Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в порядке и на условиях, предусмотренных законом Тульской области о бюджете Тульской области на очередной финансовый год и плановый период.

7. Управление Программой, контроль за ее реализацией

Общее руководство и управление Программой, а также координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляется правительством Тульской области.

Государственная жилищная инспекция Тульской области участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию жилых зданий и их инженерных систем после проведения капитального ремонта.

Региональный оператор по истечении каждого полугодия на 30-е число месяца, следующего за полугодием, представляет в правительство Тульской области и размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о состоянии фонда капитального ремонта, о реализации Программы, о результатах проверок деятельности регионального оператора, о показателях финансовой устойчивости деятельности регионального оператора, а также иную информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами правительства Тульской области, учредительными документами регионального оператора.

Приложение

к региональной программе капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

Адресный перечень

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений правительства Тульской области  от 30.12.2016 [N 652](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E957642435A565A7D66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D855238AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 10.08.2017 [N 348](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243555B5F7E66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845238AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 29.12.2017 [N 647](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585A7368D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845438AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H),  от 18.04.2018 [N 145](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355565A796ED137C04CF19FF765A058415808F76B641D845438AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 23.07.2018 [N 277](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545E5F736FD137C04CF19FF765A058415808F76B641D845438AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 20.08.2018 [N 325](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545E557B66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845438AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H),  от 01.11.2018 [N 457](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545C5D7A6AD137C04CF19FF765A058415808F76B641D845438AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H), от 13.12.2018 [N 528](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545C557C6ED137C04CF19FF765A058415808F76B641D845538AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Плановые годы проведения капитального ремонта | Плановые годы проведения капитального ремонта | Плановые годы проведения капитального ремонта | Плановые годы проведения капитального ремонта | Плановые годы проведения капитального ремонта | Плановые годы проведения капитального ремонта | Плановые годы проведения капитального ремонта | Плановые годы проведения капитального ремонта | Плановые годы проведения капитального ремонта | Плановые годы проведения капитального ремонта |
| 2014 - 2016 | 2017 - 2019 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| Конструктивные элементы, планируемые к ремонту | Конструктивные элементы, планируемые к ремонту | Конструктивные элементы, планируемые к ремонту | Конструктивные элементы, планируемые к ремонту | Конструктивные элементы, планируемые к ремонту | Конструктивные элементы, планируемые к ремонту | Конструктивные элементы, планируемые к ремонту | Конструктивные элементы, планируемые к ремонту | Конструктивные элементы, планируемые к ремонту | Конструктивные элементы, планируемые к ремонту |
| Муниципальное образование город Алексин | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Алексин, пл. Победы, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 2 | г. Алексин, пл. Победы, д. 13 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 3 | г. Алексин, пл. Победы, д. 15 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 4 | г. Алексин, пл. Победы, д. 17 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243555B5F7E66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845338AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 5 | г. Алексин, пл. Победы, д. 2/1 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243555B5F7E66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845D38AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 6 | г. Алексин, пл. Победы, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 7 | г. Алексин, пл. Победы, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 8 | г. Алексин, пл. Победы, д. 5-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 9 | г. Алексин, пл. Победы, д. 6 |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585A7368D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845638AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 10 | г. Алексин, пл. Победы, д. 7/1 |  |  | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 11 | г. Алексин, пл. Победы, д. 8 |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 12 | г. Алексин, проезд Октябрьский, д. 4-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |
| 13 | г. Алексин, проезд Солнечный, д. 2/16 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 14 | г. Алексин, проезд Солнечный, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 15 | г. Алексин, проезд Солнечный, д. 6, корп. 2 |  | Фасад |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585A7368D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845038AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 16 | г. Алексин, проезд Строителей 1-й, д. 1/8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 17 | г. Алексин, проезд Строителей 1-й, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 18 | г. Алексин, проезд Строителей 1-й, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 19 | г. Алексин, проезд Строителей 1-й, д. 5-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 20 | г. Алексин, проезд Строителей 1-й, д. 6 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 21 | г. Алексин, проезд Строителей 2-й, д. 1/16 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Алексин, проезд Строителей 2-й, д. 2/14 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 23 | г. Алексин, проезд Строителей 2-й, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 24 | г. Алексин, проезд Строителей 2-й, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 25 | г. Алексин, проезд Строителей 2-й, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 26 | г. Алексин, проезд Строителей 3-й, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 27 | г. Алексин, ул. 238 Дивизии, д. 1 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 28 | г. Алексин, ул. 238 Дивизии, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 29 | г. Алексин, ул. 238 Дивизии, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 30 | г. Алексин, ул. 238 Дивизии, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 31 | г. Алексин, ул. 238 Дивизии, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 32 | г. Алексин, ул. 238 Дивизии, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 33 | г. Алексин, ул. 238 Дивизии, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 34 | г. Алексин, ул. 238 Дивизии, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 35 | г. Алексин, ул. 25 лет Освобождения, д. 17 |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 36 | г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 37 | г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 38 | г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 39 | г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14/23 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |
| 40 | г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5-Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| 41 | г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5-В |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| 42 | г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 43 | г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 44 | г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 45 | г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8-а |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 46 | г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 47 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 1/9 |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 48 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 11/10 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 49 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 50 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 15/5 |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 51 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 16 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 52 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 17 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 53 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 19 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 54 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 55 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 21 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 56 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 22 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 57 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 23 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 58 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 24 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 59 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 26 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 60 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 61 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 62 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 63 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 64 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 7-А |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 65 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 7-б |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 66 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 67 | г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 9 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовые системы электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 68 | г. Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, д. 11/1 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 69 | г. Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, д. 13 |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 70 | г. Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, д. 15 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 71 | г. Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, д. 17 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 72 | г. Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, д. 19 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 73 | г. Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, д. 21 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 74 | г. Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 75 | г. Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, д. 5-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 76 | г. Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, д. 7 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, водоотведения |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| (п. 76 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585A7368D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845138AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 77 | г. Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, д. 9 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 78 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 79 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 10/16 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 80 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 11 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 81 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 82 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 13 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения |  |
| 83 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 84 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 15 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 85 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 86 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 17 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 87 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 18 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 88 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 89 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 20 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 90 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 21 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 91 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 23 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 92 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 28 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 93 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 3 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 94 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 30 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 95 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 32 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 96 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 34 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 97 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 34-А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  | Лифтовое оборудование |
| 98 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 34-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Лифтовое оборудование |
| 99 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 34-в |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Лифтовое оборудование |
| 100 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 34-г |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  | Лифтовое оборудование |
| 101 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 36 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 102 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 38 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 103 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 3-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 104 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 3-б |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 105 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 106 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 40 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 107 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 42 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 108 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 9 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 109 | г. Алексин, ул. Армейская, д. 10/7 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 110 | г. Алексин, ул. Армейская, д. 10-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 111 | г. Алексин, ул. Армейская, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 112 | г. Алексин, ул. Армейская, д. 11-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 113 | г. Алексин, ул. Армейская, д. 11-б |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 114 | г. Алексин, ул. Армейская, д. 11-в |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 115 | г. Алексин, ул. Армейская, д. 12 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 116 | г. Алексин, ул. Армейская, д. 12-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 117 | г. Алексин, ул. Армейская, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 118 | г. Алексин, ул. Армейская, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 119 | г. Алексин, ул. Армейская, д. 15-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 120 | г. Алексин, ул. Армейская, д. 15-б |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 121 | г. Алексин, ул. Армейская, д. 15-в |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 122 | г. Алексин, ул. Армейская, д. 15-г |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 123 | г. Алексин, ул. Армейская, д. 17 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 124 | г. Алексин, ул. Армейская, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 125 | г. Алексин, ул. Баумана, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 126 | г. Алексин, ул. Баумана, д. 14 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 127 | г. Алексин, ул. Баумана, д. 16 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 128 | г. Алексин, ул. Баумана, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 129 | г. Алексин, ул. Баумана, д. 4 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 130 | г. Алексин, ул. Баумана, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 131 | г. Алексин, ул. Баумана, д. 7 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 132 | г. Алексин, ул. Баумана, д. 8 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 133 | г. Алексин, ул. Баумана, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 134 | г. Алексин, ул. Белинского, д. 1 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 135 | г. Алексин, ул. Белинского, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 136 | г. Алексин, ул. Белинского, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 137 | г. Алексин, ул. Белинского, д. 14 |  | Крыша | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 137 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545E5F736FD137C04CF19FF765A058415808F76B641D845538AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 23.07.2018 N 277) | | | | | | | | | | | |
| 138 | г. Алексин, ул. Белинского, д. 4 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 139 | г. Алексин, ул. Белинского, д. 6 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 140 | г. Алексин, ул. Белинского, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 141 | г. Алексин, ул. Болотова, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжение |  |
| 142 | г. Алексин, ул. Болотова, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 143 | г. Алексин, ул. Болотова, д. 12, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 144 | г. Алексин, ул. Болотова, д. 12, корп. 3 |  | Фасад |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (п. 144 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585A7368D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845238AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 145 | г. Алексин, ул. Болотова, д. 12, корп. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 146 | г. Алексин, ул. Болотова, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 147 | г. Алексин, ул. Болотова, д. 14, корп. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| 148 | г. Алексин, ул. Болотова, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 149 | г. Алексин, ул. Болотова, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 150 | г. Алексин, ул. Болотова, д. 8, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 151 | г. Алексин, ул. Болотова, д. 8, корп. 3 |  | Фасад |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| (п. 151 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585A7368D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845338AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 152 | г. Алексин, ул. Болотова, д. 8, корп. 4 |  | Фасад |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| (п. 152 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585A7368D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845C38AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 153 | г. Алексин, ул. Вересаева, д. 1 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 154 | г. Алексин, ул. Вересаева, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 155 | г. Алексин, ул. Вересаева, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 156 | г. Алексин, ул. Вересаева, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 157 | г. Алексин, ул. Вересаева, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 158 | г. Алексин, ул. Вересаева, д. 4 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 159 | г. Алексин, ул. Вересаева, д. 5/7 |  | Крыша |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (п. 159 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545C557C6ED137C04CF19FF765A058415808F76B641D845538AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 160 | г. Алексин, ул. Вересаева, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 161 | г. Алексин, ул. Вересаева, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 162 | г. Алексин, ул. Вересаева, д. 9 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 163 | г. Алексин, ул. Восточная, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 164 | г. Алексин, ул. Восточная, д. 2 | Фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 165 | г. Алексин, ул. Восточная, д. 2-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 166 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 11 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 167 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 13 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 168 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 13-а |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 169 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 15 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 170 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 17 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 171 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 19/3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 172 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 2 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 173 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 21 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 174 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 23 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения |  |  |
| 175 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 25 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 176 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 177 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 5 |  |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 178 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 6 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 179 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 8-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |
| 180 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 9 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 181 | г. Алексин, ул. Горная, д. 2 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 182 | г. Алексин, ул. Горная, д. 2-А |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 183 | г. Алексин, ул. Горная, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 184 | г. Алексин, ул. Горная, д. 4-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 185 | г. Алексин, ул. Горная, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 186 | г. Алексин, ул. Горная, д. 6-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 187 | г. Алексин, ул. Горная, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 188 | г. Алексин, ул. Горького, д. 1/1 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 188 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545C5D7A6AD137C04CF19FF765A058415808F76B641D845538AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 189 | г. Алексин, ул. Горького, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 190 | г. Алексин, ул. Горького, д. 13 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 191 | г. Алексин, ул. Горького, д. 15 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 191 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545C557C6ED137C04CF19FF765A058415808F76B641D845738AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 192 | г. Алексин, ул. Горького, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 193 | г. Алексин, ул. Горького, д. 3/2 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 194 | г. Алексин, ул. Горького, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 195 | г. Алексин, ул. Горького, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 196 | г. Алексин, ул. Горького, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 197 | г. Алексин, ул. Горького, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 198 | г. Алексин, ул. Гремицы, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения, | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| 199 | г. Алексин, ул. Дружбы, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 200 | г. Алексин, ул. Дружбы, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 201 | г. Алексин, ул. Дружбы, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 202 | г. Алексин, ул. Дружбы, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 203 | г. Алексин, ул. Дружбы, д. 3-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 204 | г. Алексин, ул. Дружбы, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 205 | г. Алексин, ул. Дружбы, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 206 | г. Алексин, ул. Дружбы, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 207 | г. Алексин, ул. Дружбы, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, |  |
| 208 | г. Алексин, ул. Дружбы, д. 8 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 209 | г. Алексин, ул. Дружбы, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 210 | г. Алексин, ул. Дубравная, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 211 | г. Алексин, ул. Дубравная, д. 23, корп. 2-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 212 | г. Алексин, ул. Дубравная, д. 23, корп. 2-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 213 | г. Алексин, ул. Дубравная, д. 25 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 214 | г. Алексин, ул. Дубравная, д. 25, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 215 | г. Алексин, ул. Дубравная, д. 25, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 216 | г. Алексин, ул. Дубравная, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 217 | г. Алексин, ул. Дубравная, д. 28, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 218 | г. Алексин, ул. Дубравная, д. 30 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система газоснабжения |
| 219 | г. Алексин, ул. Дубравная, д. 34 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения |  |  |
| 220 | г. Алексин, ул. Дубравная, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 221 | г. Алексин, ул. Дубравная, д. 38 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 222 | г. Алексин, ул. Дубравная, д. 40 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 223 | г. Алексин, ул. Железнодорожная, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 224 | г. Алексин, ул. Железнодорожная, д. 10-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, водоснабжения |
| 225 | г. Алексин, ул. Железнодорожная, д. 13-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 226 | г. Алексин, ул. Железнодорожная, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 227 | г. Алексин, ул. Железнодорожная, д. 4 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 228 | г. Алексин, ул. Железнодорожная, д. 7 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 229 | г. Алексин, ул. Жуковского, д. 8 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 229 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545C5D7A6AD137C04CF19FF765A058415808F76B641D845738AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 230 | г. Алексин, ул. З. Космодемьянской, д. 8-А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 231 | г. Алексин, ул. Заводская, д. 1/3 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 231 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545E557B66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845538AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 232 | г. Алексин, ул. Заводская, д. 10 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 233 | г. Алексин, ул. Заводская, д. 2/5 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 234 | г. Алексин, ул. Заводская, д. 3 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 235 | г. Алексин, ул. Заводская, д. 4 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 236 | г. Алексин, ул. Заводская, д. 5 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 237 | г. Алексин, ул. Заводская, д. 6 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 238 | г. Алексин, ул. Заводская, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 239 | г. Алексин, ул. Заводская, д. 8 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 240 | г. Алексин, ул. Заводская, д. 9 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (п. 240 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585A7368D137C04CF19FF765A058415808F76B641D845D38AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 241 | г. Алексин, ул. Заполярье, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |
| 242 | г. Алексин, ул. Здоровья, д. 3 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 243 | г. Алексин, ул. Здоровья, д. 3-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Лифтовое оборудование |
| 244 | г. Алексин, ул. Здоровья, д. 6 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 244 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585A7368D137C04CF19FF765A058415808F76B641D875438AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 245 | г. Алексин, ул. Здоровья, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 246 | г. Алексин, ул. К. Маркса, д. 2 |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 247 | г. Алексин, ул. К. Маркса, д. 3 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| 248 | г. Алексин, ул. К. Маркса, д. 5 |  | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 249 | г. Алексин, ул. К. Маркса, д. 6 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 250 | г. Алексин, ул. К. Маркса, д. 7 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 251 | г. Алексин, ул. К. Маркса, д. 8 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 252 | г. Алексин, ул. Кирпичная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 253 | г. Алексин, ул. Кирпичная, д. 11 |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 254 | г. Алексин, ул. Кирпичная, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 255 | г. Алексин, ул. Кирпичная, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 256 | г. Алексин, ул. Кирпичная, д. 8 |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 257 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| 258 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 1-А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| 259 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 260 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 14 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 261 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 16 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 262 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 17/18 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 263 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 18 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 264 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 18-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 265 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 19/15 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 266 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 267 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 21 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 268 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 22 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 269 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 23 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 270 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 27 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 271 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 28 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 272 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 29 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 273 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 3/12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 274 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 30/24 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 275 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 31 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 276 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 33 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 277 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 34/6 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 278 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 36/5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 279 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 39/4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 280 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 4/14 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 281 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 41/3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 282 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 283 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 8 |  | Крыша, фасад | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| (п. 283 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585A7368D137C04CF19FF765A058415808F76B641D875538AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 284 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 9 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 285 | г. Алексин, ул. Макаренко, д. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 286 | г. Алексин, ул. Макаренко, д. 3 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 287 | г. Алексин, ул. Макаренко, д. 4 |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 288 | г. Алексин, ул. Макаренко, д. 5 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 289 | г. Алексин, ул. Макаренко, д. 6 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 290 | г. Алексин, ул. Машиностроителей, д. 1, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 291 | г. Алексин, ул. Машиностроителей, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 292 | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 10/3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 293 | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 12 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 294 | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 14/4 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 295 | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 3/1 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (п. 295 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E9576424355585A7368D137C04CF19FF765A058415808F76B641D875638AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 296 | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 4 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 297 | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 298 | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 6 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 299 | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 8/2 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 300 | г. Алексин, ул. Металлистов, д. 15 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 301 | г. Алексин, ул. Металлистов, д. 17-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 302 | г. Алексин, ул. Металлистов, д. 19 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 303 | г. Алексин, ул. Металлистов, д. 21/1 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 304 | г. Алексин, ул. Металлистов, д. 45 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Лифтовое оборудование |
| 305 | г. Алексин, ул. Металлистов, д. 47 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Лифтовое оборудование |
| 306 | г. Алексин, ул. Металлистов, д. 55 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 307 | г. Алексин, ул. Металлистов, д. 57 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 308 | г. Алексин, ул. Металлистов, д. 6 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 309 | г. Алексин, ул. Металлистов, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 310 | г. Алексин, ул. Металлистов, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 311 | г. Алексин, ул. Мира, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 312 | г. Алексин, ул. Мира, д. 11-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 313 | г. Алексин, ул. Мира, д. 12 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 314 | г. Алексин, ул. Мира, д. 13/12 |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (п. 314 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243555B5F7E66D137C04CF19FF765A058415808F76B641D875538AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 315 | г. Алексин, ул. Мира, д. 14/10 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 316 | г. Алексин, ул. Мира, д. 17/13 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 317 | г. Алексин, ул. Мира, д. 18/11 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система водоотведения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 317 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F37273650A28E95764243545C557C6ED137C04CF19FF765A058415808F76B641D845038AE9312A1CD9BA55344A32B2189055Be9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 318 | г. Алексин, ул. Мира, д. 24 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 319 | г. Алексин, ул. Мира, д. 26 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 320 | г. Алексин, ул. Мира, д. 28 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 321 | г. Алексин, ул. Мира, д. 30 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 322 | г. Алексин, ул. Мира, д. 32 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 323 | г. Алексин, ул. Мира, д. 34 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 324 | г. Алексин, ул. Мира, д. 4 |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система водоотведения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 325 | г. Алексин, ул. Мира, д. 4-а |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система водоотведения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 326 | г. Алексин, ул. Мира, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 327 | г. Алексин, ул. Мира, д. 5-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 328 | г. Алексин, ул. Мира, д. 6/9 |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 329 | г. Алексин, ул. Мира, д. 7/11 |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 330 | г. Алексин, ул. Мира, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 331 | г. Алексин, ул. Мира, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 332 | г. Алексин, ул. Мира, д. 9-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 333 | г. Алексин, ул. Молодежная, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 334 | г. Алексин, ул. Молодежная, д. 10-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 335 | г. Алексин, ул. Молодежная, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 336 | г. Алексин, ул. Молодежная, д. 18 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 337 | г. Алексин, ул. Молодежная, д. 4/1-А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Лифтовое оборудование |  |
| 338 | г. Алексин, ул. Молодежная, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 339 | г. Алексин, ул. Монтажная, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 340 | г. Алексин, ул. Монтажная, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 341 | г. Алексин, ул. Монтажная, д. 4 |  | Внутридомовые системы водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| (п. 341 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C459382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 342 | г. Алексин, ул. Монтажная, д. 5 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 343 | г. Алексин, ул. Монтажная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 344 | г. Алексин, ул. Монтажная, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 345 | г. Алексин, ул. Набережная, д. 10 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 346 | г. Алексин, ул. Набережная, д. 16/36 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 347 | г. Алексин, ул. Набережная, д. 18 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 348 | г. Алексин, ул. Набережная, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 349 | г. Алексин, ул. Набережная, д. 20 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 349 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9480F2888E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C75F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 350 | г. Алексин, ул. Набережная, д. 22/23 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 351 | г. Алексин, ул. Набережная, д. 4/43 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 352 | г. Алексин, ул. Набережная, д. 6/38 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 353 | г. Алексин, ул. Набережная, д. 8 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 354 | г. Алексин, ул. Новогородищенская, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 355 | г. Алексин, ул. Новогородищенская, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 356 | г. Алексин, ул. Новогородищенская, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 357 | г. Алексин, ул. Новогородищенская, д. 17 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 358 | г. Алексин, ул. Новогородищенская, д. 18 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 359 | г. Алексин, ул. Новогородищенская, д. 19 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 360 | г. Алексин, ул. Октябрьская, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Лифтовое оборудование |
| 361 | г. Алексин, ул. Октябрьская, д. 2-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Лифтовое оборудование |
| 362 | г. Алексин, ул. Октябрьская, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 363 | г. Алексин, ул. Октябрьская, д. 4, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 364 | г. Алексин, ул. Октябрьская, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 365 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [365](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 10 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [366](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 13/2 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [367](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [368](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 16/14 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [369](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 17/12 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [370](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 21/7 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [371](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 3 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [372](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 5/19 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [373](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 6 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [374](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 6-а |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [375](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 8/17 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [376](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 1 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [377](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 10 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [378](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 11 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [379](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 11-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [380](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 12 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [381](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 14/13 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [382](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 16/32 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [383](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 17 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [384](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 19 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [385](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 1-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [386](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 387 | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 21/21 | Внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 387 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9682FB8D8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C758382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 23.07.2018 N 277) | | | | | | | | | | | |
| [388](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [389](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 2-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 390 | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 390 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9688F3848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C75F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [391](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 9 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [392](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Пионерская, д. 10, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [393](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Пионерская, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [394](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Пионерская, д. 41 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [395](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Пионерская, д. 43 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [396](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Пионерская, д. 45 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [397](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Пионерская, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [398](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Пионерская, д. 7/1 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [399](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Пионерская, д. 8, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [400](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Рабочая, д. 4-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [401](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Рабочая, д. 5/14 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [402](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Рабочая, д. 6-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [403](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Рабочая, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [404](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Рабочая, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [405](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Радбужская, д. 1/1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [406](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Революции, д. 1/1 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [407](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Революции, д. 3 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C458382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [408](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Революции, д. 3-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [409](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Революции, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [410](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Революции, д. 5-б |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [411](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Революции, д. 5-в |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [412](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Революции, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [413](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Революции, д. 7-г |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [414](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Революции, д. 7-д |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [415](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Санаторная, д. 17 |  |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [416](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Санаторная, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [417](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Санаторная, д. 2-А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [418](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Санаторная, д. 2-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [419](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Санаторная, д. 2-в |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [420](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Санаторная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [421](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Санаторная, д. 3-а |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [422](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Санаторная, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [423](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Санаторная, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [424](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Санаторная, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [425](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Северная, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [426](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Северная, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [427](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Северная, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [428](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Северная, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [429](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Северная, д. 16 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [430](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Северная, д. 16-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [431](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Северная, д. 17 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [432](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Северная, д. 19 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [433](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Северная, д. 25 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [434](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Северная, д. 27 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [435](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Северная, д. 3 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [436](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Северная, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [437](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Северная, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [438](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Северная, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [439](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Серафимовича, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [440](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Серафимовича, д. 4-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [441](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Серафимовича, д. 6 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [442](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Советская, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [443](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Советская, д. 10 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [444](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Советская, д. 12 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 445 | г. Алексин, ул. Советская, д. 5 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 445 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9480F2888E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C75E382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 446 | г. Алексин, ул. Советская, д. 6 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 446 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9688F3848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C75E382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [447](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Строителей, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [448](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Строителей, д. 3/8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [449](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Строителей, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [450](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Строителей, д. 5/7 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [451](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Строителей, д. 7/8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [452](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Строителей, д. 9/7 |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [453](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовая, д. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [454](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [455](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 14/16 |  | Фасад, внутридомовая система водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [456](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [457](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 16 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [458](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 17/37 |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [459](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 18 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [460](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 19/32 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [461](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 20 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [462](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 21 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [463](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 22/35 |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45E382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [464](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 23 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [465](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 25 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [466](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 27/11 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [467](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 29/30 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [468](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 30/9 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [469](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 31 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [470](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [471](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 43 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [472](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 43, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [473](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 45 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [474](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [475](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Тульская, д. 129/26 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [476](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Тульская, д. 131 |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [477](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Тульская, д. 133, корп. 2-А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [478](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Тульская, д. 133, корп. 2-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [479](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Тульская, д. 134, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [480](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Тульская, д. 134, корп. 2-б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [481](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Тульская, д. 134, корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [482](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Тульская, д. 135, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [483](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Тульская, д. 135/1 |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [484](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Тульская, д. 136, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [485](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Тульская, д. 138 |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [486](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Тульская, д. 138, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [487](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Тульская, д. 24 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [488](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Тульская, д. 8 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [489](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Урицкого, д. 11 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [490](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Урицкого, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [491](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Урицкого, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [492](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Урицкого, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [493](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Урицкого, д. 17 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [494](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Урицкого, д. 19 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [495](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Урицкого, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [496](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Урицкого, д. 25 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [497](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Урицкого, д. 28 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [498](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Урицкого, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 499 | г. Алексин, ул. Урицкого, д. 9 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 499 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9480F2888E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C75D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [500](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Ушинского, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [501](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Ушинского, д. 2 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [502](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Ушинского, д. 3 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [503](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Ф. Энгельса, д. 28 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [504](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Ф. Энгельса, д. 28, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [505](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Ф. Энгельса, д. 30 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [506](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Ф. Энгельса, д. 32 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [507](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Ф. Энгельса, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [508](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Ф. Энгельса, д. 34, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [509](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Ф. Энгельса, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [510](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Центральная, д. 10/12 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [511](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Центральная, д. 11 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [512](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Центральная, д. 12 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [513](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Центральная, д. 13 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [514](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Центральная, д. 13-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [515](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Центральная, д. 2/6 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [516](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Центральная, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [517](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Центральная, д. 3-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [518](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Центральная, д. 6 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [519](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Центральная, д. 7 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [520](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Центральная, д. 8/11 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [521](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Центральная, д. 9 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [522](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Чехова, д. 10 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [523](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Чехова, д. 11/2 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [524](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Чехова, д. 12/1 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [525](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Чехова, д. 13 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [526](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Чехова, д. 17 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [527](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Чехова, д. 18 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [528](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Чехова, д. 19 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [529](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Чехова, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [530](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Чехова, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [531](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Чехова, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [532](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Чехова, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [533](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Чехова, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [534](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Энергетиков, д. 1-а |  | Крыша |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [535](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Энергетиков, д. 2 |  | Крыша |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [536](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Энергетиков, д. 3 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [537](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Энергетиков, д. 4 |  | Крыша |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [538](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Энергетиков, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [539](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Энергетиков, д. 6 |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [540](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Энергетиков, д. 8 |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [541](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Южная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [542](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Южная, д. 4-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [543](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Южная, д. 6 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [544](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Южная, д. 8 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [545](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Южная, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [546](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Юности, д. 1/20 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [547](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Юности, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [548](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Юности, д. 3 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [549](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Юности, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [550](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Юности, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [551](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ул. Юности, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [552](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ш. Генерала Короткова, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [553](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ш. Генерала Короткова, д. 3, корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [554](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ш. Генерала Короткова, д. 5, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [555](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ш. Генерала Короткова, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [556](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Алексин, ш. Генерала Короткова, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [557](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Александровка (Александровский с/о), ул. Советская, д. 18 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [558](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Большое Шелепино, ул. Новая, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [559](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Большое Шелепино, ул. Новая, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [560](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Большое Шелепино, ул. Новая, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [561](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Большое Шелепино, ул. Новая, д. 16 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [562](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Большое Шелепино, ул. Новая, д. 18 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [563](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Большое Шелепино, ул. Новая, д. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [564](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Большое Шелепино, ул. Новая, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [565](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Большое Шелепино, ул. Новая, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |
| [566](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Большое Шелепино, ул. Новая, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [567](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Большое Шелепино, ул. Садовая, д. 1 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [568](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Большое Шелепино, ул. Садовая, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [569](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Борисово, ул. Северная, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [570](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Борисово, ул. Северная, д. 3 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [571](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Борисово, ул. Северная, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [572](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Егнышевка, ул. Садовая, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [573](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Егнышевка, ул. Садовая, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [574](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Егнышевка, ул. Юбилейная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |
| [575](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Егнышевка, ул. Юбилейная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [576](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Егнышевка, ул. Юбилейная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |
| [577](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | д. Егнышевка, ул. Юбилейная, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [578](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | н.п. С/к Алексин-Бор, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [579](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Авангард, ул. Октябрьская, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [580](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Мичурина, ул. Школьная, д. 1 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [581](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Мичурина, ул. Школьная, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [582](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Бунырево, ул. Приокская, д. 45 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [583](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Бунырево, ул. Приокская, д. 52 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [584](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Бунырево, ул. Приокская, д. 53 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [585](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Поповка, ул. Победы, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [586](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Поповка, ул. Школьная, д. 16 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [587](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Сенево, ул. Молодежная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [588](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Сенево, ул. Молодежная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [589](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Сенево, ул. Молодежная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [590](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Сенево, ул. Молодежная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [591](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Солопенки, ул. Парковая, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [592](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Солопенки, ул. Парковая, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [593](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Солопенки, ул. Победы, д. 1 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [594](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Солопенки, ул. Победы, д. 1-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [595](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Солопенки, ул. Победы, д. 1-б |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [596](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Солопенки, ул. Победы, д. 2 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [597](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Солопенки, ул. Победы, д. 2-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [598](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Солопенки, ул. Победы, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [599](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Солопенки, ул. Победы, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [600](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Солопенки, ул. Победы, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [601](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Солопенки, ул. Победы, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [602](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | ст. Суходол, ул. Садовая, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Арсеньевский район | | | | | | | | | | | |
| 1 | д. Ясенки, ул. Центральная, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| 2 | п. Первомайский, ул. Школьная, д. 2 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Центральный, ул. Рабочая, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 4 | п. Центральный, ул. Рабочая, д. 11 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 5 | п. Центральный, ул. Рабочая, д. 12 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения |
| 6 | п. Центральный, ул. Рабочая, д. 3 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 7 | п. Центральный, ул. Рабочая, д. 4 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 8 | п. Центральный, ул. Рабочая, д. 5 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 9 | п. Центральный, ул. Рабочая, д. 6 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 10 | п. Центральный, ул. Рабочая, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 11 | п. Центральный, ул. Рабочая, д. 8 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 12 | п. Центральный, ул. Рабочая, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 13 | р.п. Арсеньево, ул. 22 Декабря, д. 2 | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 14 | р.п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 107 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 15 | р.п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 109 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 16 | р.п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 109-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения, |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 17 | р.п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 111 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения, |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 18 | р.п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 113 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 19 | р.п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 115 |  |  | Фасад | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 20 | р.п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 57 | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 21 | р.п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 69 | Крыша | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 22 | р.п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 79 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 23 | р.п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 97 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 24 | р.п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 25 | р.п. Арсеньево, ул. Ленина, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 26 | р.п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 13 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| (п. 26 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C453382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 27 | р.п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 2 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (п. 27 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55B382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 28 | р.п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 2-а |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 29 | р.п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 7 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 30 | р.п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 9 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 31 | р.п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 1 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 32 | р.п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 10 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 33 | р.п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 11 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 34 | р.п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 35 | р.п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 36 | р.п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 14 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 37 | р.п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 15 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 38 | р.п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 16 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 39 | р.п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 18 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 40 | р.п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 2 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 41 | р.п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 42 | р.п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 5 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 43 | р.п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 6 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 44 | р.п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 7 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 45 | р.п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 8 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |
| 46 | р.п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 9 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 47 | р.п. Арсеньево, ул. Советская, д. 2 | Крыша |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 48 | р.п. Арсеньево, ул. Халтурина, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 49 | р.п. Арсеньево, ул. Халтурина, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 50 | р.п. Арсеньево, ул. Хорева, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 51 | р.п. Арсеньево, ул. Хорева, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |
| 52 | р.п. Арсеньево, ул. Хорева, д. 20 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 53 | р.п. Арсеньево, ул. Хорева, д. 22 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 54 | р.п. Арсеньево, ул. Хорева, д. 35 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 55 | р.п. Арсеньево, ул. Хорева, д. 37 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 56 | р.п. Арсеньево, ул. Хорева, д. 39 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 57 | р.п. Арсеньево, ул. Хорева, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 58 | с. Меркулово, ул. Центральная, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| 59 | с. Меркулово, ул. Центральная, д. 24 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Белевский район | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Белев, пер. Спортивный, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 2 | г. Белев, пл. Революции, д. 5 | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 3 | г. Белев, пл. Революции, д. 8 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 4 | г. Белев, проезд Привокзальный, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 5 | г. Белев, проезд Привокзальный, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 6 | г. Белев, проезд Привокзальный, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 7 | г. Белев, ул. Гагарина, д. 31 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 8 | г. Белев, ул. Гагарина, д. 33 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 9 | г. Белев, ул. им. Лизы Шамшиковой, д. 75 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 10 | г. Белев, ул. им. Лизы Шамшиковой, д. 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 11 | г. Белев, ул. им. Лизы Шамшиковой, д. 85-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 12 | г. Белев, ул. им. Лизы Шамшиковой, д. 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 13 | г. Белев, ул. им. Лизы Шамшиковой, д. 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 14 | г. Белев, ул. имени А.Г. Котикова, д. 13 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 15 | г. Белев, ул. имени А.Г. Котикова, д. 2 |  | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| (п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9688F3848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C75D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 16 | г. Белев, ул. имени Георгия Димитрова, д. 27 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 17 | г. Белев, ул. Истоминская, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 18 | г. Белев, ул. Истоминская, д. 5 |  |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 19 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 113 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 20 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 115 |  | Фасад | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | внутридомовая система газоснабжения |  |
| 21 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 61 | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 21 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C75E382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 22 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 63 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 22 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C75C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 23 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 65 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 24 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 69 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 71 | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  | Фасад |  |  |
| (п. 25 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C753382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 26 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 74 | Крыша | Внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 27 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 78 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 28 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 80 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Фасад | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 28 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C752382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 29 | г. Белев, ул. Коноплинская, д. 35 |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 30 | г. Белев, ул. Красногвардейская, д. 1 |  |  |  | Крыша |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 31 | г. Белев, ул. Ленина, д. 51 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 32 | г. Белев, ул. Ленина, д. 56 | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 33 | г. Белев, ул. Ленина, д. 62 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 34 | г. Белев, ул. Лермонтова, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 35 | г. Белев, ул. Мира, д. 1 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 36 | г. Белев, ул. Мира, д. 11 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 37 | г. Белев, ул. Мира, д. 3 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 38 | г. Белев, ул. Мира, д. 5 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 39 | г. Белев, ул. Мира, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 40 | г. Белев, ул. Мира, д. 9 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| (п. 40 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9480F2888E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C75C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 41 | г. Белев, ул. Октябрьская, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 42 | г. Белев, ул. Октябрьская, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 43 | г. Белев, ул. Октябрьская, д. 6 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 44 | г. Белев, ул. Октябрьская, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 45 | г. Белев, ул. Октябрьская, д. 9 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 46 | г. Белев, ул. Первомайская, д. 1 |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 47 | г. Белев, ул. Первомайская, д. 3 |  | Крыша | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 48 | г. Белев, ул. Привокзальная, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 49 | г. Белев, ул. Привокзальная, д. 21 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 50 | г. Белев, ул. Привокзальная, д. 46 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 51 | г. Белев, ул. Пролетарская, д. 31 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 52 | г. Белев, ул. Пролетарская, д. 31-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 53 | г. Белев, ул. Пролетарская, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 54 | г. Белев, ул. Пролетарская, д. 38 |  |  |  |  | Фасад | Внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения |  | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 55 | г. Белев, ул. Пролетарская, д. 42 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 56 | г. Белев, ул. Пролетарская, д. 44 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 57 | г. Белев, ул. Пролетарская, д. 46 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 58 | г. Белев, ул. Пушкина, д. 2 | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 59 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 12-а |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 60 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 38-а |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 61 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 40 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 62 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 42 |  |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 63 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 44 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 64 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 46 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 65 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 46-а |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 66 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 50 |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 67 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 52 | Крыша |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| (п. 67 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9688F3848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C753382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 68 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 54 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 69 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 56 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 70 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 58 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 71 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 60 |  |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 72 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 62 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 73 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| 74 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 81 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |
| 75 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 9 | Крыша | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 76 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 93 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 77 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 95 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 78 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 97 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 79 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 99 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 80 | г. Белев, ул. Советская, д. 26 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 81 | г. Белев, ул. Советская, д. 28 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 82 | г. Белев, ул. Советская, д. 29 | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 83 | г. Белев, ул. Советская, д. 60 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 84 | г. Белев, ул. Советская, д. 62 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 85 | г. Белев, ул. Советская, д. 64 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 86 | г. Белев, ул. Советская, д. 66 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 87 | г. Белев, ул. Советская, д. 68 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 88 | г. Белев, ул. Советская, д. 69 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 89 | г. Белев, ул. Советская, д. 70 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 90 | г. Белев, ул. Советская, д. 72 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 91 | г. Белев, ул. Советская, д. 74 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 92 | г. Белев, ул. Советская, д. 75 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 93 | г. Белев, ул. Советская, д. 76 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 94 | г. Белев, ул. Советская, д. 77 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 95 | г. Белев, ул. Советская, д. 78 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 96 | г. Белев, ул. Советская, д. 80 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 97 | г. Белев, ул. Софьи Перовской, д. 3 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 98 | г. Белев, ул. Спортивная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 99 | г. Белев, ул. Спортивная, д. 25 |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 100 | г. Белев, ул. Чехова, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 101 | д. Богданово, пер. Центральный, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 102 | д. Богданово, пер. Центральный, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 103 | д. Зубково, ул. Горная, д. 7 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 104 | п. Бобрики, ул. Центральная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 105 | п. Бобрики, ул. Центральная, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 106 | п. Бобрики, ул. Центральная, д. 21 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 107 | п. Бобрики, ул. Центральная, д. 3 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 108 | п. Бобрики, ул. Центральная, д. 5 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 109 | п. Сестрики, ул. Интернациональная, д. 31 | Крыша |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 110 | с. Болото, пер. Рабочий, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 111 | с. Болото, пер. Рабочий, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 112 | с. Болото, пер. Рабочий, д. 3 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения, водоотведения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Богородицкий район | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Богородицк, мкр. Восточный, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 2 | г. Богородицк, мкр. Восточный, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 3 | г. Богородицк, мкр. Восточный, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 4 | г. Богородицк, мкр. Восточный, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 5 | г. Богородицк, мкр. Восточный, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 6 | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Клубная, д. 11 | Крыша | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 7 | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Клубная, д. 12 | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 8 | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Клубная, д. 8 | Крыша | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 9 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348 | | | | | | | | | | |
| [9](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Центральная, д. 14 | Крыша | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [10](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Центральная, д. 15 | Крыша | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 11 | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Центральная, д. 16 |  | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| (п. 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C559382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [12](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Центральная, д. 17 |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [13](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Центральная, д. 18 | Фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [14](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Центральная, д. 20 |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [15](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 1 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [16](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [17](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 10, секц. б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [18](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 10, секц. в |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [19](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 11 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |
| [20](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [21](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [22](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [23](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 15 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [24](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [25](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [26](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [27](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 18, секц. а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [28](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [29](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 2 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [30](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 20 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [31](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 22 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [32](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 23 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| [33](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 3 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [34](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [35](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 44 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| [36](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [37](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [38](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 8 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [39](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, мкр. Западный, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [40](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, проезд Иевлевский, д. 1 (неблагоустроенный) |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [41](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, пер. Милицейский, д. 16 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [42](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, пер. Парковый, д. 17 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [43](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, пер. Парковый, д. 7 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [44](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, проезд 3-й, д. 2 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [45](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, проезд 3-й, д. 3 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [46](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Базарная, д. 12 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [47](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Базарная, д. 15-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [48](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Базарная, д. 15-б |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [49](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Базарная, д. 21-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [50](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Базарная, д. 21-б |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [51](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Базарная, д. 22 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [52](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Базарная, д. 22-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [53](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Базарная, д. 22-б |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [54](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Базарная, д. 22-в |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [55](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Базарная, д. 24-б |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [56](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Базарная, д. 24-в |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [57](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Базарная, д. 25-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [58](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 10 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [59](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 120-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 60 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 13 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 60 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45A382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 61 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 14 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 61 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C458382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [62](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 16 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [63](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 29 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 64 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 37 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 64 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [65](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 37-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [66](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 38 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [67](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 38-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [68](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 39 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [69](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 39-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [70](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 40-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [71](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 41-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [72](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 41-б |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [73](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 6 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [74](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 7 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [75](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Набережная, д. 41-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [76](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Набережная, д. 42-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [77](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| 78 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 12 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 78 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9688F3848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C752382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [79](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 13 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 80 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 14 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 80 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9688F3848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45A382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [81](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 15 | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 82 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 16 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 82 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45E382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 83 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 18 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система водоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 83 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 84 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 23 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 84 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9688F3848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C459382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 85 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 24 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 85 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9688F3848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C458382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 86 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 27 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 86 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9480F2888E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C752382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 87 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 32 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 87 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9688F3848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 88 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C552382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [88](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C552382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [88](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 10 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [89](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 12 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [91](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C552382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) - [92](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C552382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [90](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 16 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система водоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [91](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 2 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9688F3848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45E382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [92](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Советская, д. 13 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [93](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Советская, д. 15 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [94](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Советская, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [99](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C552382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [95](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Совхозная, д. 30 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| [96](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Станционная, д. 60 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [97](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Станционная, д. 62 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [98](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Транспортная, д. 11 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система водоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C453382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [99](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Транспортная, д. 16 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [100](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 16 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [101](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 50 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [102](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 78 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [103](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 81 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [104](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 82 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [105](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 83 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [106](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 84 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [107](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 85 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [108](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 86 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [109](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 88 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [110](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 90 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [111](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Энергетиков, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [112](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Энергетиков, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [113](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Энергетиков, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [114](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Энергетиков, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [115](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Энергетиков, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [116](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Энергетиков, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [117](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Энергетиков, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [118](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, тер. Рос, д. 3, секц. а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [119](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. 10 Армии, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [120](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. 10 Армии, д. 44 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [121](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. 10 Армии, д. 9 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [122](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [123](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 10, секц. а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [124](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 11 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [125](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 3 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [126](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [127](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [128](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Бродовского, д. 71 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [129](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [130](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [131](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [132](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 38 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [133](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 40 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [134](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 42 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [135](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 44 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [136](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 46 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [137](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 48 | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [138](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 48, секц. а | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [139](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 50 | Крыша |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [140](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Гончарная, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [141](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Дачная, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [142](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Дачная, д. 2, секц. 56 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [143](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Дачная, д. 24 |  |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [144](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Дорожная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [145](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Заводская, д. 18 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [146](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Заводская, д. 19 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [147](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Заводская, д. 3 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [148](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Заводская, д. 4 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [149](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Заводская, д. 5 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [150](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Заводская, д. 6 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [151](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Заводская, д. 6, секц. б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [152](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Защитная, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [153](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Защитная, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [154](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Защитная, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [155](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Защитная, д. 8, секц. а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [156](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 41 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [157](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 42 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [158](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 43 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [159](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 44 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [160](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 45 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [161](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 46 | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [162](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 48 | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [163](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 48, секц. а |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [164](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 50 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [165](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 52 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [166](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 94 | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [167](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 105 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [168](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 107 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [169](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 109 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [170](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 111 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [171](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 155 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [172](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 157, секц. а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [173](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 159 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [174](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 22 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [175](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 24 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [176](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 25 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [177](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 26 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [178](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 27 | Крыша | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [179](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 28 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [180](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 29 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [181](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 31 | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [182](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 33 |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [183](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 34 | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система водоотведения | Внутридомовая система водоснабжения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [184](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 35 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [185](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 36 |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [186](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 41 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [187](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 44 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [188](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 49 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [189](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 53 |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [190](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 55 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [191](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 56 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [192](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 58 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [193](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 59 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [194](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 60 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [195](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 61 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [196](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 64 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [197](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 67 | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [198](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 74 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [199](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 75 | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [200](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 77 | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [201](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 79 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Фасад |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [202](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 80 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [203](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 81 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [204](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 83 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [205](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 85 | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [206](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 87 | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [207](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 89 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [208](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 92 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [209](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 93 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [210](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 95 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [211](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 97 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [212](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Комсомольская, д. 46 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [213](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Комсомольская, д. 54 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [214](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Комсомольская, д. 56 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [215](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Комсомольская, д. 58 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения |
| [216](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 11 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения |
| [217](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 12 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [218](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 13 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [219](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 14 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [220](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 15 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [221](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 16 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [222](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 17 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [223](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 18 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [224](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 19 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [225](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 20 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [226](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 22 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [227](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 24 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [228](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 26 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [229](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 28 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [230](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 30 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [231](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 7 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [232](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 9 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [233](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Луговая, д. 12 | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [234](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Луговая, д. 5 |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [235](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Луначарского, д. 25 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [236](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Луначарского, д. 4 | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [237](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Луначарского, д. 45 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [238](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Луначарского, д. 5 | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [239](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Луначарского, д. 7 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C553382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [240](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Луначарского, д. 9 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [241](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Льва Толстого, д. 4 |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [242](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Макаренко, д. 10 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [243](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Макаренко, д. 2, секц. а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [244](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Макаренко, д. 38, секц. а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [245](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Макаренко, д. 38, секц. б |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [246](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Макаренко, д. 7 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [247](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Макаренко, д. 9 | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [248](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Максима Горького, д. 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [249](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Максима Горького, д. 52, секц. а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [250](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Максима Горького, д. 52, секц. б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [251](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Октябрьская, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [252](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Октябрьская, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [253](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Победы, д. 28 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [254](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Победы, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [255](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Победы, д. 41 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [256](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Победы, д. 79 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [257](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Победы, д. 82 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [258](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Полевая, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [259](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Полевая, д. 23, секц. а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [260](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Полевая, д. 32 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [261](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Полевая, д. 34 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [262](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Привокзальная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [263](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Привокзальная, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [264](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 19 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [265](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 21 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [266](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 23 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [267](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 47 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [268](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 47, секц. а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [269](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 49 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [270](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 67, секц. а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, теплоснабжения |
| [271](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 70 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [272](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 86 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [273](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Пушкинская, д. 13 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [274](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Пушкинская, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [275](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Пушкинская, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [276](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Пушкинская, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [277](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Садовая, д. 7 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [278](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 36 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [279](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 38 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [280](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [281](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 40 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [282](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 49 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [283](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 51 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [284](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 51, секц. а | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [285](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 53 | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [286](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [287](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 55 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [288](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [289](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Совхоз-техникум, д. 11 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [290](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Совхоз-техникум, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [291](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Совхоз-техникум, д. 3 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [292](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Совхоз-техникум, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [293](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Спортивная, д. 27 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [294](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Спортивная, д. 29 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [295](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Спортивная, д. 3 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [296](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [297](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 3 |  | Крыша |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [298](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 33 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [299](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 46 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [300](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 8 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [301](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Ф. Энгельса, д. 4 |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [302](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Шахтная, д. 3 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [303](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Юности, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [304](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, ул. Юности, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [305](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 10 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9688F3848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [306](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 12 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C452382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [307](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 6 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55B382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [308](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 8 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55A382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [309](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Первомайская, д. 9-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [310](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Победы, д. 3 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C559382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [311](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [312](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 10 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [313](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 11 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [314](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 12 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [315](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 15 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [316](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [317](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [318](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [319](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 4-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [320](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [321](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [322](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 8 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [323](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Советская, д. 11 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [324](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Бегичевский, ул. Советская, д. 14 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [325](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Романцевский, ул. Комсомольская, д. 8 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [326](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Романцевский, ул. Школьная, д. 10 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [327](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Романцевский, ул. Школьная, д. 11 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [328](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Романцевский, ул. Школьная, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [329](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Романцевский, ул. Школьная, д. 14 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [330](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Романцевский, ул. Школьная, д. 16 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [331](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Романцевский, ул. Школьная, д. 18 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [332](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Романцевский, ул. Школьная, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [333](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Романцевский, ул. Школьная, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [334](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | хутор Шахтерский, д. 17 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [335](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | пос. Товарковский, ул. Базарная, д. 19 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [336](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 79 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C25B382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [337](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 80 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C259382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [338](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 87 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C258382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [339](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C558382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | с. Товарково, мкр. совхоза Товарковский, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C25F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Веневский район | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Венев, мкр. Северный, д. 1 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 2 | г. Венев, мкр. Северный, д. 10 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 3 | г. Венев, мкр. Северный, д. 12 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 4 | г. Венев, мкр. Северный, д. 12-а |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 5 | г. Венев, мкр. Северный, д. 13 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 6 | г. Венев, мкр. Северный, д. 14 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 7 | г. Венев, мкр. Северный, д. 15 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| 8 | г. Венев, мкр. Северный, д. 2 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 9 | г. Венев, мкр. Северный, д. 20 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 10 | г. Венев, мкр. Северный, д. 20-а |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 11 | г. Венев, мкр. Северный, д. 21 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 12 | г. Венев, мкр. Северный, д. 22 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 13 | г. Венев, мкр. Северный, д. 23 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 14 | г. Венев, мкр. Северный, д. 24 |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 15 | г. Венев, мкр. Северный, д. 25 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 16 | г. Венев, мкр. Северный, д. 25-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 17 | г. Венев, мкр. Северный, д. 26 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 18 | г. Венев, мкр. Северный, д. 3 |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 19 | г. Венев, мкр. Северный, д. 30 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 20 | г. Венев, мкр. Северный, д. 31 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 21 | г. Венев, мкр. Северный, д. 32 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 22 | г. Венев, мкр. Северный, д. 33 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 23 | г. Венев, мкр. Северный, д. 33-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 24 | г. Венев, мкр. Северный, д. 34 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовая система водоотведения |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 25 | г. Венев, мкр. Северный, д. 4 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 26 | г. Венев, мкр. Северный, д. 5 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 27 | г. Венев, мкр. Северный, д. 6 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 28 | г. Венев, мкр. Северный, д. 7 |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 29 | г. Венев, мкр. Северный, д. 8 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 30 | г. Венев, мкр. Северный, д. 9 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 31 | г. Венев, мкр. Южный, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 32 | г. Венев, мкр. Южный, д. 10 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 33 | г. Венев, мкр. Южный, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 34 | г. Венев, мкр. Южный, д. 12 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 35 | г. Венев, мкр. Южный, д. 13 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 36 | г. Венев, мкр. Южный, д. 13-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 37 | г. Венев, мкр. Южный, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 38 | г. Венев, мкр. Южный, д. 15 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад |  | внутридомовые системы теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 39 | г. Венев, мкр. Южный, д. 16 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 40 | г. Венев, мкр. Южный, д. 17 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 41 | г. Венев, мкр. Южный, д. 18 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 42 | г. Венев, мкр. Южный, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 43 | г. Венев, мкр. Южный, д. 1-а |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| 44 | г. Венев, мкр. Южный, д. 2 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 45 | г. Венев, мкр. Южный, д. 20 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 46 | г. Венев, мкр. Южный, д. 21 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| 47 | г. Венев, мкр. Южный, д. 24 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система водоотведения |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |
| (п. 47 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C25E382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 48 | г. Венев, мкр. Южный, д. 2-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| 49 | г. Венев, мкр. Южный, д. 3 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |
| 50 | г. Венев, мкр. Южный, д. 32 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 51 | г. Венев, мкр. Южный, д. 33 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 52 | г. Венев, мкр. Южный, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |
| 53 | г. Венев, мкр. Южный, д. 35 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 54 | г. Венев, мкр. Южный, д. 38-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 55 | г. Венев, мкр. Южный, д. 38-б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 56 | г. Венев, мкр. Южный, д. 38-в |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 57 | г. Венев, мкр. Южный, д. 39 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 58 | г. Венев, мкр. Южный, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 59 | г. Венев, мкр. Южный, д. 41-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 60 | г. Венев, мкр. Южный, д. 41-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 61 | г. Венев, мкр. Южный, д. 43 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 62 | г. Венев, мкр. Южный, д. 44 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 63 | г. Венев, мкр. Южный, д. 45 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 64 | г. Венев, мкр. Южный, д. 46-в |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 65 | г. Венев, мкр. Южный, д. 46-а |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 66 | г. Венев, мкр. Южный, д. 47 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 67 | г. Венев, мкр. Южный, д. 47-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 68 | г. Венев, мкр. Южный, д. 47-б |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 69 | г. Венев, мкр. Южный, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 70 | г. Венев, мкр. Южный, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 71 | г. Венев, мкр. Южный, д. 7 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 72 | г. Венев, мкр. Южный, д. 70-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 73 | г. Венев, мкр. Южный, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 74 | г. Венев, мкр. Южный, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 75 | г. Венев, пл. Ильича, д. 2-а |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  | Крыша |
| 76 | г. Венев, ул. Белова, д. 14-в |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 77 | г. Венев, ул. Белова, д. 14-б |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 78 | г. Венев, ул. Белова, д. 14-г |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 79 | г. Венев, ул. Белова, д. 14-д |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 80 | г. Венев, ул. Белова, д. 22 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 81 | г. Венев, ул. Белова, д. 24 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 82 | г. Венев, ул. Бундурина, д. 2 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 83 | г. Венев, ул. Бундурина, д. 68 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 84 | г. Венев, ул. Володарского, д. 13 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 85 | г. Венев, ул. Володарского, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 86 | г. Венев, ул. Володарского, д. 21 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 87 | г. Венев, ул. Володарского, д. 23 |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 88 | г. Венев, ул. Володарского, д. 28 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 89 | г. Венев, ул. Декабристов, д. 1-а |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 89 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 90 | г. Венев, ул. Декабристов, д. 12 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 90 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9480F2888E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C45A382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 91 | г. Венев, ул. Декабристов, д. 14 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 92 | г. Венев, ул. Декабристов, д. 42 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| 93 | г. Венев, ул. Карла Маркса, д. 12 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 94 | г. Венев, ул. Карла Маркса, д. 12-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 95 | г. Венев, ул. Карла Маркса, д. 17 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 96 | г. Венев, ул. Карла Маркса, д. 19 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 97 | г. Венев, ул. Красноармейская, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 98 | г. Венев, ул. Красноармейская, д. 2/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 99 | г. Венев, ул. Красноармейская, д. 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| 100 | г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 10 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 101 | г. Венев, ул. Л. Толстого, д. 12 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 102 | г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 17 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 103 | г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 19-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 104 | г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 22 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 105 | г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 24-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 106 | г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 8 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 107 | г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 108 | г. Венев, ул. Международная, д. 7 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 109 | г. Венев, ул. Пролетарская, д. 10 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |
| (п. 109 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55D382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 110 | г. Венев, ул. Пролетарская, д. 15 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Венев, ул. Пролетарская, д. 16 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | г. Венев, ул. Пролетарская, д. 6 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 113 | г. Венев, ул. Революционная, д. 10-б |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| 114 | г. Венев, ул. Свободная, д. 25 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 115 | г. Венев, ул. Советская, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 116 | г. Венев, ул. Советская, д. 9-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 117 | г. Венев, ул. Стрешнева, д. 9 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 118 | д. Анишино, ул. Новая, д. 1 |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (п. 118 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55C382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 119 | д. Анишино, ул. Новая, д. 3 |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (п. 119 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C253382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 120 | д. Анишино, ул. Новая, д. 5 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| (п. 120 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C553382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 121 | д. Кукуй, ул. Центральная, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 122 | д. Кукуй, ул. Центральная, д. 2 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 123 | д. Кукуй, ул. Центральная, д. 3 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 124 | д. Кукуй, ул. Центральная, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 125 | д. Кукуй, ул. Центральная, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 126 | д. Островки, ул. Дружбы, д. 13 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 127 | д. Островки, ул. Дружбы, д. 7 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| (п. 127 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8C9488F48C8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C552382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 128 | д. Островки, ул. Клубная, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 129 | д. Сетка, ул. Библиотечная, д. 10 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 130 | п. Бельковский, ул. Школьная, д. 2 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 130 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9087FB8A8E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C35A382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 131 | п. Бельковский, ул. Школьная, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 132 | п. Васильевский, ул. Садовая, д. 7 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 133 | п. Васильевский, ул. Садовая, д. 8 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 134 | п. Васильевский, ул. Школьная, д. 2 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша |
| 135 | п. Грицовский, ул. Больничная, д. 10 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 136 | п. Грицовский, ул. Больничная, д. 10-а |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 137 | п. Грицовский, ул. Больничная, д. 11 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 138 | п. Грицовский, ул. Больничная, д. 2 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 139 | п. Грицовский, ул. Больничная, д. 4 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  | Крыша |  |
| (п. 139 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55B382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 140 | п. Грицовский, ул. Больничная, д. 6 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 141 | п. Грицовский, ул. Больничная, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 142 | п. Грицовский, ул. Лесная, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 143 | п. Грицовский, ул. Лесная, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 144 | п. Грицовский, ул. Лесная, д. 8 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 145 - 146 | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348 | | | | | | | | | | |
| [145](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Молодежная, д. 31 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [146](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Молодежная, д. 33 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [147](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Молодежная, д. 3-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [148](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Молодежная, д. 40 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [149](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Молодежная, д. 42 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [150](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Молодежная, д. 44 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [151](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 1 |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [152](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 10 |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [153](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 11 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [154](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [155](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 13 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [156](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 14 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [157](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 15 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [158](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 16 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [159](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 17 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [160](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 18 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [161](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 2 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [162](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 25 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [163](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [164](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 27 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [165](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [166](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [167](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 5 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [168](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 6 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [169](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 7 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [170](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 8 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [171](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 9 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [172](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 9-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [173](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Степная, д. 29 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [174](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Степная, д. 30 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [175](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Шахтерская, д. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [176](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Шахтерская, д. 6 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [177](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Школьная, д. 3 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  | Крыша |
| [178](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Грицовский, ул. Школьная, д. 4 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [179](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Каменный, ул. Березовая, д. 1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [180](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Каменный, ул. Березовая, д. 2 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [181](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Каменный, ул. Березовая, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [182](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Каменный, ул. Березовая, д. 5 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [183](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Каменный, ул. Березовая, д. 6 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [184](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Метростроевский, ул. Горная, д. 15 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  | Крыша |
| [185](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Метростроевский, ул. Горная, д. 17 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [186](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Метростроевский, ул. Горная, д. 26 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [187](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Метростроевский, ул. Горная, д. 30 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [188](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Метростроевский, ул. Горная, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [189](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Метростроевский, ул. Почтовая, д. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [190](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Метростроевский, ул. Почтовая, д. 4 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [191](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Метростроевский, ул. Почтовая, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [192](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Метростроевский, ул. Почтовая, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [193](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Метростроевский, ул. Садовая, д. 1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [194](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Метростроевский, ул. Садовая, д. 11 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [195](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Метростроевский, ул. Садовая, д. 13 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [196](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Метростроевский, ул. Садовая, д. 15 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [197](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Метростроевский, ул. Садовая, д. 3 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [198](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Метростроевский, ул. Садовая, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [199](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B1A5304BEDF8D9382F6848E3A0693CD8FD0922BCED642CD3C6E6D37C55F382C9C4B6B0FB010AFDAC49E0FE63961e9H) | п. Метростроевский, ул. Садовая, д. 7 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [200](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Метростроевский, ул. Садовая, д. 9 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| [201](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [202](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 10 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [203](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 12 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [204](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 13 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [205](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [206](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 3 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [207](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 4 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [208](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 5 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [209](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [210](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 7 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [211](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 8 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [212](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Мордвес, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 8 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [213](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Мордвес, ул. Новая, д. 21 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [214](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Мордвес, ул. Почтовая, д. 13 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [215](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Мордвес, ул. Почтовая, д. 15 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [216](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Мордвес, ул. Почтовая, д. 16 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [217](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Мордвес, ул. Почтовая, д. 20 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [218](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Мордвес, ул. Почтовая, д. 22 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [219](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Мордвес, ул. Почтовая, д. 24 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 220 | п. Мордвес, ул. Садовая, д. 1 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 220 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC3FB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [221](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Мордвес, ул. Садовая, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [222](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Мордвес, ул. Садовая, д. 3 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [223](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Мордвес, ул. Садовая, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [224](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Мордвес, ул. Садовая, д. 5 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [225](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Мордвес, ул. Садовая, д. 6 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [226](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Мордвес, ул. Советская, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 227 | п. Оленьковский, ул. Новая, д. 1 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 227 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC3FA71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [228](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Оленьковский, ул. Новая, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 229 | п. Оленьковский, ул. Новая, д. 3 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 229 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F971FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [230](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Оленьковский, ул. Новая, д. 4 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [231](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Оленьковский, ул. Новая, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 232 | п. Оленьковский, ул. Новая, д. 6 |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (п. 232 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39D87A88F7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC7FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 23.07.2018 N 277) | | | | | | | | | | | |
| 233 | п. Оленьковский, ул. Новая, д. 7 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (п. 233 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39D87A88F7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC7FF71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 23.07.2018 N 277) | | | | | | | | | | | |
| [234](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Оленьковский, ул. Новая, д. 8 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [235](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Рассвет, ул. Центральная, д. 11 |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [236](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Рассвет, ул. Центральная, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [237](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Рассвет, ул. Центральная, д. 6 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [238](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | п. Рассвет, ул. Центральная, д. 9 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 239 | с. Дьяконово, ул. Барская Слобода, д. 12 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 239 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC3FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [240](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | с. Дьяконово, ул. Барская Слобода, д. 14 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 241 | с. Козловка, ул. Малая, д. 6 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 241 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC3FC71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 242 | с. Козловка, ул. Малая, д. 7 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 242 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC3FF71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 243 | с. Прудищи, ул. Ветеранов, д. 2 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша |  |  |
| (п. 243 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29582A28E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC7F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [244](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | с. Прудищи, ул. Ветеранов, д. 3 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| [245](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | с. Прудищи, ул. Ветеранов, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| [246](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | с. Прудищи, ул. Ветеранов, д. 4-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| [247](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | с. Прудищи, ул. Школьная, д. 5 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| [248](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | с. Студенец, ул. Школьная, д. 50 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| [249](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | с. Хавки, ул. Центральная, д. 9 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| [250](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | с. Хрусловка, ул. Центральная, д. 47 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [251](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | с. Хрусловка, ул. Центральная, д. 53 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 252 | г. Венев, ул. Свободная, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (п. 252 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FC71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 253 | пос. Грицовский, ул. Шахтерская, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (п. 253 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Воловский район | | | | | | | | | | | |
| 1 | д. Турдей (Турдейское МО), пер. Школьный, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 2 | п. Волово, пер. Почтовый, д. 11-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |
| 3 | п. Волово, пер. Почтовый, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |
| 4 | п. Волово, ул. Александрова, д. 1 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 5 | п. Волово, ул. Александрова, д. 23 | Внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 6 | п. Волово, ул. Александрова, д. 25 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 7 | п. Волово, ул. Александрова, д. 27 |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 8 | п. Волово, ул. Александрова, д. 29 |  |  |  | Внутридомовые системы электроснабжения |  |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 9 | п. Волово, ул. Александрова, д. 31 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 10 | п. Волово, ул. Александрова, д. 33 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 11 | п. Волово, ул. Железнодорожная, д. 10 | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п. Волово, ул. Железнодорожная, д. 11 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад |  |  |
| (п. 12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC3FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 13 | п. Волово, ул. Железнодорожная, д. 12 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад |  |  |
| 14 | п. Волово, ул. Железнодорожная, д. 8 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад |  |  |  |
| (п. 14 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC3F071FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 15 | п. Волово, ул. Зеленый бульвар, д. 1 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 16 | п. Волово, ул. Зеленый бульвар, д. 11 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 17 | п. Волово, ул. Зеленый бульвар, д. 3 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 18 | п. Волово, ул. Зеленый бульвар, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 19 | п. Волово, ул. Зеленый бульвар, д. 9 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 20 | п. Волово, ул. Ленина, д. 46 |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 21 | п. Волово, ул. Ленина, д. 58 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения |  |  |
| 22 | п. Волово, ул. Ленина, д. 60 |  |  |  |  | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы электроснабжения, газоснабжения |  |
| 23 | п. Волово, ул. Ленина, д. 62 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения |  |
| 24 | п. Волово, ул. Ленина, д. 66 |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 25 | п. Волово, ул. Ленина, д. 68 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 26 | п. Волово, ул. Ленина, д. 70 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 27 | п. Волово, ул. Ленина, д. 73 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 28 | п. Волово, ул. Ленина, д. 77 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы электроснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад |  |
| 29 | п. Волово, ул. Ленина, д. 79 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 30 | п. Волово, ул. Сентемова, д. 1-Б |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 31 | п. Волово, ул. Хрунова, д. 1 |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 32 | п. Волово, ул. Хрунова, д. 11 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 33 | п. Волово, ул. Хрунова, д. 12 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 34 | п. Волово, ул. Хрунова, д. 13 |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 35 | п. Волово, ул. Хрунова, д. 14 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 36 | п. Волово, ул. Хрунова, д. 16 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 37 | п. Волово, ул. Хрунова, д. 18 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 38 | п. Волово, ул. Хрунова, д. 20 |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 39 | п. Волово, ул. Хрунова, д. 24 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 40 | п. Волово, ул. Хрунова, д. 26 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 41 | п. Волово, ул. Хрунова, д. 28 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 42 | п. Волово, ул. Хрунова, д. 3 |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 43 | п. Волово, ул. Хрунова, д. 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения, газоснабжения |
| 44 | п. Волово, ул. Хрунова, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |
| 45 | п. Волово, ул. Хрунова, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 46 | п. Волово, ул. Хрунова, д. 6 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| 47 | п. Волово, ул. Хрунова, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 48 | п. Волово, ул. Хрунова, д. 9 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 49 | п. Горный, ул. Зеленая, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша |  |  |
| 50 | п. Горный, ул. Зеленая, д. 3 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша |  |  |  |
| 51 | п. Горный, ул. Зеленая, д. 4 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша |  |  |
| 52 | п. Горный, ул. Зеленая, д. 5 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 53 | п. Горный, ул. Зеленая, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 54 | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 1 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| (п. 54 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC0F971FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 55 | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 11 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 56 | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 13 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 57 | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 14 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| 58 | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 15 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 59 | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 1-а | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| (п. 59 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC0F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 60 | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 1-б | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 60 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC0FB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 61 | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 3 | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| (п. 61 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC0FA71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 62 | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 5 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 63 | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 6 | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| (п. 63 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F85A18A7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC4FA71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 64 | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 7 |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 65 | п. Казачка, ул. Молодежная, д. 9 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 66 | п. Казачка, ул. Центральная, д. 14 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 66 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC0FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 67 | п. Казачка, ул. Центральная, д. 16 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 67 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC0FC71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 68 | п. Казачка, ул. Центральная, д. 18 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 68 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC0FF71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 69 | п. Садовый, ул. Заводская, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | п. Садовый, ул. Олесова, д. 14 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | п. Садовый, ул. Садовская, д. 25 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | с. Непрядва, ул. Главная, д. 131 |  | Крыша |  |  | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |
| (п. 72 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39D87A88F7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC7FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 23.07.2018 N 277) | | | | | | | | | | | |
| 73 | с. Никитское, ул. Антонова, д. 9 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование город Донской | | | | | | | | | | | |
| 1 | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 1/4 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 13 | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 3 | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 15 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| 4 | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 17/9 | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 5 | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 19 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 6 | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 2 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 7 | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 21 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 8 | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 23 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 9 | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 7 | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| 10 | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 10/11 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 11 | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 11 | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 12 | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 13 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| 13 - 15 | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [13](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 9 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [14](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 9/7 | Крыша | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |
| [15](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 1/25 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [16](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 11/6 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад |  |
| [17](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 2 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [18](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 3 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [19](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 7/27 |  | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [20](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Комсомольский, ул. Новая, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [21](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Комсомольский, ул. Новая, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения, | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [22](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Комсомольский, ул. Новая, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения, | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [23](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Комсомольский, ул. Новая, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения, | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [24](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Комсомольский, ул. Полевая, д. 17/26 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC0F171FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [25](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Комсомольский, ул. Полевая, д. 18 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [26](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Комсомольский, ул. Полевая, д. 20 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [27](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Комсомольский, ул. Прилагерная, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [28](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Комсомольский, ул. Школьная, д. 13/15 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [29](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Комсомольский, ул. Школьная, д. 15/16 | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [30](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Комсомольский, ул. Школьная, д. 25 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [31](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. 8 Марта, д. 12 |  | Крыша |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5F171FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [32](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. 8 Марта, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [33](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Индустриальная, д. 1 |  | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC1F971FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [34](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Индустриальная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [35](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Индустриальная, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [36](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Индустриальная, д. 3 |  | Фасад |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC1F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [37](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Индустриальная, д. 4 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC1FB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [38](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Индустриальная, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [39](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Индустриальная, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [40](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Индустриальная, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [41](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Индустриальная, д. 8 |  | Фасад |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC1FA71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [42](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Индустриальная, д. 9 |  | Фасад |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC1FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [43](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Кирова, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [44](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Кирова, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |
| [45](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Кирова, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [46](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Кирова, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [47](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Кирова, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [48](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Кирова, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [49](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Кирова, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [50](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Кирова, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [51](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Комсомольская, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [52](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Комсомольская, д. 6 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC1FC71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [53](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Комсомольская, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [54](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Ленина, д. 1-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [55](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Ленина, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [56](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Ленина, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [57](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Маховского, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [58](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Маховского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [59](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Маховского, д. 2-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [60](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Маховского, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [61](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Маховского, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [62](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Маховского, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [63](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Маховского, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [64](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Новомосковская, д. 37 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [65](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Новомосковская, д. 38 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [66](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Новоугольный, ул. Садовая, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [67](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Подлесный, ул. Чапаева, д. 19 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [68](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Подлесный, ул. Чапаева, д. 21 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [69](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Подлесный, ул. Чапаева, д. 23 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [70](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. 10 Армии, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [71](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. 10 Армии, д. 2/9 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [72](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. 10 Армии, д. 3/7 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [73](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. 10 Армии, д. 4/10 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [74](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. 10 Армии, д. 5/8 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [75](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. 10 Армии, д. 6 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [76](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. 10 Армии, д. 7 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [77](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. 10 Армии, д. 8 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [78](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Комсомольская, д. 10 |  | Крыша |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [79](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Комсомольская, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [80](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Комсомольская, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [81](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Комсомольская, д. 14 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [82](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Комсомольская, д. 18 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [83](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Комсомольская, д. 2 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [84](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Комсомольская, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [85](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Комсомольская, д. 8 |  | Крыша |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [86](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Комсомольская, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [87](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Ленина, д. 15 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [88](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Ленина, д. 6 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [89](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Маяковского, д. 11 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [90](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Маяковского, д. 12 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [91](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Маяковского, д. 14 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [92](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Маяковского, д. 15 |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [93](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Маяковского, д. 16 |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [94](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Маяковского, д. 6 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [95](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Октябрьская, д. 11 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [96](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Октябрьская, д. 14 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [97](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Октябрьская, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [98](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Октябрьская, д. 6 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F971FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [99](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Октябрьская, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [100](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Шахтная, д. 1 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [101](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Шахтная, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [102](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Руднев, ул. Шахтная, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [103](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [103](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, пер. Строительный, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [104](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, пер. Строительный, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [105](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, пер. Строительный, д. 11 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [106](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, пер. Строительный, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [107](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, пер. Строительный, д. 15 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [108](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, пер. Строительный, д. 3 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [109](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, пер. Строительный, д. 5-а |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [110](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, пер. Строительный, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [111](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, пер. Строительный, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [112](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, пер. Строительный, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [113](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, пер. Чехова, д. 1 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [114](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, пер. Чехова, д. 11 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [115](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, пер. Чехова, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [116](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, пер. Чехова, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [117](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, пер. Чехова, д. 4 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [118](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, пер. Чехова, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [119](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, пер. Чехова, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [120](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, пер. Чехова, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [121](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, пер. Чехова, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [122](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, проезд Кирова, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [123](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 1 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [124](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 13 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [125](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 19 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [126](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 20 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [127](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 21 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F85A18A7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC4FC71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [128](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 23 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [129](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 24 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 134 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [130](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 29 | Крыша | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [131](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 30 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [132](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 31 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [133](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 32 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39D8DA0867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC4FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [134](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 33/3 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [135](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 35 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [136](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 37 |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [137](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 39 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [138](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 41/13 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [139](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 43/12 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [140](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 45 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [141](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 47 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [142](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 1 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [143](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 10 |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [144](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 18 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [145](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [146](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 2-а |  |  |  | Крыша |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [147](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 24 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [148](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 26 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [149](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 3 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [150](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 6/22 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [151](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [152](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 8 |  |  | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [153](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Заводская, д. 10 |  |  |  | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [154](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Заводская, д. 10-а |  |  |  | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [155](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Заводская, д. 12 |  |  |  | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [156](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Заводская, д. 18 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [157](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Заводская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [158](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Заводская, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [159](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Заводская, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [160](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Кирова, д. 18 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| [161](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Кирова, д. 20 |  | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 167 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [162](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Кирова, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [163](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 1-а |  |  | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [164](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 10 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [165](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 13 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [166](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 15 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [167](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 17 | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [168](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 18 | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [169](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 2-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [170](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 24 |  |  | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [171](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 25-а | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [172](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 28 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [173](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 29 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [174](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [175](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 31 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [176](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 32 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [177](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 34 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [178](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 35 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [179](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [180](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 4 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [181](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 50 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [182](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 52 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [183](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [184](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Мичурина, д. 76 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [185](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 10 |  |  | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [186](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 11 |  |  | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [187](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 12 |  |  |  | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [188](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 13 |  |  | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [189](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 14 |  |  | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [190](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [191](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [192](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 17 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [193](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 18 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [194](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 19 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [195](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 20 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [196](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 21 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [197](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 21-а |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [198](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 22 |  |  |  | Крыша |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [199](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 24 |  |  | Крыша | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [200](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 26 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [201](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 28 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [202](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 3 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [203](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [204](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [205](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 7 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [206](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 8 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [207](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 9 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [208](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 9-а |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [209](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Садовая, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [210](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Садовая, д. 33 |  | Крыша |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [211](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Садовая, д. 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [212](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Садовая, д. 57 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  |
| [213](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Садовая, д. 64 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [214](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Северная, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [215](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Северная, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [216](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Северная, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [217](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Советская, д. 10 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [218](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [219](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 21 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [220](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 22 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [221](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 22-а |  |  |  |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [222](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 22-б |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [223](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 29 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [224](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 3 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [225](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 30 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [226](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 32 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [227](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 33 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [228](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 34 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [229](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 5 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [230](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Чехова, д. 1 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [231](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Чехова, д. 13 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [232](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Чехова, д. 15 |  |  |  | Крыша |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [233](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Чехова, д. 19 |  |  |  | Крыша |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [234](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Чехова, д. 21 |  |  |  | Крыша |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [235](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Чехова, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [236](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Чкалова, д. 3 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [237](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |
| [238](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 15-а |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [239](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 19 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [240](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 19-а |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [241](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 23 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [242](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 23-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [243](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 25 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [244](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 27 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [245](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [246](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 30 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |
| [247](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 30-а |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |
| [248](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 32 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |
| [249](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 32-а |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [250](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 37 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [251](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 39 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  | внутридомовые системы газоснабжения |  |
| [252](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 43 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [253](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 43-а |  |  |  | Крыша |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [254](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 43-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [255](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 45 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [256](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [257](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 6 |  | Фасад |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC1FF71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [258](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, проезд Железнодорожный, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [259](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, проезд Железнодорожный, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [260](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. 30 лет Победы, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |
| [261](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. 30 лет Победы, д. 34 |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| [262](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. 328 Стрелковая Дивизия, д. 1/123 |  |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |
| [263](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. 328 Стрелковая Дивизия, д. 10 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [264](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. 328 Стрелковая Дивизия, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [265](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. 328 Стрелковая Дивизия, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [266](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. 328 Стрелковая Дивизия, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [267](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. 328 Стрелковая Дивизия, д. 5 |  | Фасад |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC1FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [268](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. 328 Стрелковая Дивизия, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [269](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. 328 Стрелковая Дивизия, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [270](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Артема, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [271](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Белинского, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [272](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Белинского, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [273](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Белинского, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [274](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Белинского, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [275](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Буденного, д. 3 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC1F171FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [277](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [276](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Герцена, д. 58 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [277](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Герцена, д. 58-а |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [278](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Герцена, д. 60 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [279](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Герцена, д. 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [280](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Герцена, д. 64 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [281](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Герцена, д. 66 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [282](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Герцена, д. 68 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [283](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Герцена, д. 70 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [284](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Герцена, д. 71 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [285](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Герцена, д. 73 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [286](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 16 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |
| [287](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 18 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |
| [288](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 31 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |
| [289](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Горького, д. 14 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [290](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Горького, д. 18 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [291](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Горького, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Фасад, крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [292](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Горького, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [293](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [294](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 11 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [295](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 11-а |  | Крыша |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [296](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 13 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения водоотведения |  |  |
| [297](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 14 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  |
| [298](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 15 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [299](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 15-а |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [300](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |
| [301](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 2-а |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [302](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [303](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 25 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [304](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 28 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [305](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 3 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [306](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 30 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [307](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 4 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [308](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 5 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [309](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [310](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 8 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [311](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 9 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [312](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Западная, д. 13 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [313](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Западная, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [314](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Западная, д. 16 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  |
| [315](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Западная, д. 17 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  |
| [316](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Западная, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |
| [317](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Западная, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |
| [318](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Западная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |
| [319](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Западная, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |
| [320](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Западная, д. 24 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [321](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Западная, д. 25 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [322](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Западная, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [323](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Калинина, д. 11 |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [324](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Калинина, д. 14/74 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [325](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Калинина, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [326](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Калинина, д. 21 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [327](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Калинина, д. 23 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [328](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Калинина, д. 35 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [329](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Калинина, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [330](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Калинина, д. 40 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [331](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Калинина, д. 6 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [332](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Калинина, д. 9 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [333](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 13 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |  |
| [334](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 14 |  | Фасад |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC1F071FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [335](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 16-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [336](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 18 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [337](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 2 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |  |
| [338](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [339](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [340](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 30 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [341](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 32 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [342](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 34 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |
| [343](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 34-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [344](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 35-а |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [345](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 37 |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [346](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [347](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 5 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [348](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 6 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [349](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Комсомольская, д. 18 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [350](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Красный Горняк 1-я, д. 39 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [351](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Металлистов, д. 1 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [352](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Металлистов, д. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [353](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [354](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| [355](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [356](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 14 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [357](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| [358](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 18 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [359](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [360](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 20 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [361](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 23 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [362](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 25 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [363](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 27 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [364](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 29 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [365](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 3 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша |  |
| [366](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 31 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [367](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 33 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [368](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [369](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [370](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 12 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [371](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 15 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [372](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 17 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [373](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 18-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [374](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [375](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 20-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [376](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 21 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [377](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 22-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [378](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 23 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [379](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 24 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [380](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 26 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [381](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 26-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [382](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 28 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [383](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F85A18A7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC4FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [384](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 30 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [385](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 32 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [386](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 34 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [387](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 36 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [388](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 38 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [389](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 40 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [390](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 43 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [391](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 45 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [392](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 47 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [393](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 49 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [394](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 5 |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [395](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 51 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [396](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 53 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [397](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 54 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [398](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 56 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [399](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 58 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [400](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 6 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [401](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 60 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [402](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 62 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения |  |  |  |
| [403](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 64 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [404](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 66 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [405](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 68 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [406](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 70 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Крыша |  |
| [407](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 8 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [408](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [409](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [410](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 109 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [411](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 111 |  |  |  | Крыша |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [412](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 113 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [413](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 119 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [414](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 126 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [415](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 128 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |
| [416](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 29 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [417](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 3 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [418](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 30 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [419](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 32 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [420](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 34 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [421](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 36 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [422](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 38 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [423](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 40 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [424](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 40-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [425](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 42 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [426](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 49 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [427](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 5 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [428](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 51 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [429](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 53 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [430](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 55 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [431](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 57 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [432](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 59 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [433](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 59-а |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [434](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 61 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [435](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 62 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [436](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 63 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [437](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 64 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [438](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 65 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [439](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 7 |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [440](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 71 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [441](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 73 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [442](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 73-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [443](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 75 |  | Крыша |  |  |  | Фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [444](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 75-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [445](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 76 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [446](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 78/15 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [447](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 80 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [448](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 80-а |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [449](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 82 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [450](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 84 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [451](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 85/13 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |
| [452](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 87 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад |
| [453](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 89 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEF971FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [454](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 9 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [455](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 92-А |  | Крыша |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FC71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [456](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Первомайская, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [457](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Первомайская, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [458](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Первомайская, д. 5/3 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |
| [459](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [460](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 28 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [461](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 28-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [462](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 30 |  |  |  | Крыша |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [463](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 32 |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [464](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 34 |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [465](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д. 76-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [466](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Советская, д. 10 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [469](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) - [470](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [467](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Совхоз Донской, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [468](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Совхоз Донской, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [469](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Стадионная, д. 3 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FF71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [470](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Стадионная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [471](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Стадионная, д. 8 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F171FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [472](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [473](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 17-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [474](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 6/11 |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [475](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 8/14 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [476](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Физкультурная, д. 1 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [477](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Физкультурная, д. 3 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [478](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Фрунзе, д. 1/5 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [479](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Центральный, ул. Фрунзе, д. 8/2 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [480](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, пер. Клубный, д. 14 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [481](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, пер. Клубный, д. 16 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [482](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, пер. Клубный, д. 4 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [483](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, пер. Клубный, д. 5 |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [484](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, пер. Клубный, д. 7/12 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [485](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, пер. Клубный, д. 9/5 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEF871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [486](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, пл. Клубная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [487](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Больничная, д. 16 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [488](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Больничная, д. 16-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [489](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Больничная, д. 18-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [490](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Комсомольская, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [491](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Льва Толстого, д. 14 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [492](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Льва Толстого, д. 16 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [493](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Льва Толстого, д. 18 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [494](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Льва Толстого, д. 20 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [495](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Льва Толстого, д. 6/10 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [496](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [497](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 11 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [498](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [499](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 4-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 509 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [500](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Садовая, д. 1-а |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [501](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Садовая, д. 4 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [502](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Садовая, д. 5 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [503](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Садовая, д. 6 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [504](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Садовая, д. 7 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [505](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Садовая, д. 8 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [506](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 13 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [507](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 15 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [508](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 19/14 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [509](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 23 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [510](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 4 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [511](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 5 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [512](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [513](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 9/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [514](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Советская, д. 26/13 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [515](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Советская, д. 28 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [516](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | мкр. Шахтерский, ул. Советская, д. 4 |  |  | Крыша |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Дубенский район | | | | | | | | | | | |
| 1 | д. Бредихино, д. 38 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Гвардейский, ул. Дружбы, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, |  |  |  |
| 3 | п. Гвардейский, ул. Дружбы, д. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, |  |  |  |
| 4 | п. Гвардейский, ул. Дружбы, д. 5 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения, |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 5 | п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 6 | п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F85A18A7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC4F171FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 7 | п. Дубна, ул. Дружбы, д. 10 | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 8 | п. Дубна, ул. Дружбы, д. 11 | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 9 | п. Дубна, ул. Дружбы, д. 12 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 10 | п. Дубна, ул. Дружбы, д. 13 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 11 | п. Дубна, ул. Дружбы, д. 14 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F85A18A7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5F971FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 12 | п. Дубна, ул. Дружбы, д. 16 | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F85A18A7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 13 | п. Дубна, ул. Дружбы, д. 17 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F85A18A7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 14 | п. Дубна, ул. Дружбы, д. 18 | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 14 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F85A18A7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FA71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 15 | п. Дубна, ул. Дружбы, д. 19 | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F85A18A7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 16 | п. Дубна, ул. Дружбы, д. 20 | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F85A18A7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FC71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 17 | п. Дубна, ул. Дружбы, д. 21 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 18 | п. Дубна, ул. Дружбы, д. 23 | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 19 | п. Дубна, ул. Красноармейская, д. 85 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 20 | п. Дубна, ул. Льва Толстого, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| 21 | п. Дубна, ул. Льва Толстого, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |
| 22 | п. Дубна, ул. Льва Толстого, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |
| 23 | п. Дубна, ул. Льва Толстого, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 24 | п. Дубна, ул. Льва Толстого, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |
| 25 | п. Дубна, ул. Льва Толстого, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |
| 26 | п. Дубна, ул. Первомайская, д. 79 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 27 | п. Дубна, ул. Первомайская, д. 81 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 28 | п. Дубна, ул. Первомайская, д. 82 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 29 | п. Дубна, ул. Первомайская, д. 82-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 30 | п. Дубна, ул. Первомайская, д. 83 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 31 | п. Дубна, ул. Первомайская, д. 85 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 32 | п. Дубна, ул. Первомайская, д. 86 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 33 | п. Дубна, ул. Первомайская, д. 87 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 34 | п. Дубна, ул. Первомайская, д. 89 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 35 | п. Дубна, ул. Первомайская, д. 90 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 36 | п. Дубна, ул. Первомайская, д. 91 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 37 | п. Дубна, ул. Первомайская, д. 93 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 38 | п. Дубна, ул. Садовая, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, |
| 39 | п. Дубна, ул. Садовая, д. 12 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 40 | п. Дубна, ул. Садовая, д. 12-а |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| 41 | п. Дубна, ул. Садовая, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 42 | п. Дубна, ул. Садовая, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 43 | п. Дубна, ул. Садовая, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 44 | п. Дубна, ул. Садовая, д. 6-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| 45 | п. Дубна, ул. Садовая, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 46 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 47 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 48 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 49 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 50 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 16 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 51 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 17 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 52 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 18 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 53 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 19 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 54 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 55 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 20 |  | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 55 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F85A18A7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FF71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 56 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 21 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 57 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 23 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 58 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 25 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 59 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 27 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 60 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 31 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 61 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 4 | Внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 62 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 4-а |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 63 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 6 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 64 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 8 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 65 | п. Поречье, ул. Привокзальная, д. 8-а |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 65 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2F071FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 66 | п. Поречье, ул. Мира, д. 11 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 67 | п. Поречье, ул. Мира, д. 13 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 68 | п. Поречье, ул. Мира, д. 15 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 69 | п. Поречье, ул. Мира, д. 17 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 70 | п. Поречье, ул. Мира, д. 19 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 71 | п. Поречье, ул. Мира, д. 1-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 72 | п. Поречье, ул. Мира, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 73 | п. Поречье, ул. Мира, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 74 | с. Воскресенское, Заводская, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 75 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Внутридомовая система водоснабжения |
| 76 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 10 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 77 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 11 |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 78 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 12 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 78 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 79 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 80 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 14 |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 81 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 15 |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 82 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 16 |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 83 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 17 |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 84 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 18 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 85 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 19 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 86 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 2 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 87 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 20 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |
| 88 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 21 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения |
| 89 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 22 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| 90 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 23 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| 91 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 24 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| 92 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 25 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| 93 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 26 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| 94 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 95 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 5 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 96 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 97 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 7 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 98 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 8 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 99 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 9 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 100 | с. Воскресенское, ул. Молодежная, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 101 | с. Воскресенское, ул. Молодежная, д. 13 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 102 | с. Воскресенское, ул. Молодежная, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 103 | с. Воскресенское, ул. Молодежная, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 104 | с. Воскресенское, ул. Октябрьская, д. 11 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 105 | с. Воскресенское, ул. Школьная, д. 1 |  | Фасад |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (п. 105 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFA71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 106 | с. Воскресенское, ул. Школьная, д. 1-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 107 | с. Лужное, ул. Им Чирикова А.И., д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 108 | с. Лужное, ул. Им Чирикова А.И., д. 5 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 109 | с. Скоморошки, ул. Молодежная, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 110 | с. Скоморошки, ул. Молодежная, д. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 111 | с. Скоморошки, ул. Молодежная, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 112 | с. Скоморошки, ул. Молодежная, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 113 | с. Скоморошки, ул. Молодежная, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 114 | с. Скоморошки, ул. Молодежная, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование город Ефремов | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Ефремов, ул. Газовая, д. 1 |  | Фасад |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| (п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFC71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 2 | г. Ефремов, ул. Газовая, д. 13 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 3 | г. Ефремов, ул. Газовая, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 4 | г. Ефремов, ул. Газовая, д. 15/102 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 5 | г. Ефремов, ул. Газовая, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 6 | г. Ефремов, ул. Газовая, д. 21 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 7 | г. Ефремов, ул. Газовая, д. 71 |  | Фасад, внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEFE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 8 | г. Ефремов, ул. Гоголя, д. 19 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEF171FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 9 | г. Ефремов, ул. Гоголя, д. 21 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC3F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 10 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 11 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 12 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 32 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 13 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 33 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 14 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 15 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 35 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 16 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 37 |  | Фасад |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (п. 16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECEF071FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 17 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 49 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 18 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 51 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 19 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 53 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 20 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 68 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 21 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 70 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 22 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 72 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 22 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECFF971FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 23 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 76 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 24 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 78 | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 25 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 86 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 26 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 88 | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 27 | г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4-а, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 28 | г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4-а, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 29 | г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4-б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 30 | г. Ефремов, ул. Дачная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 31 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 1 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 32 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 10 |  | Фасад |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (п. 32 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECFF871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 33 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 11 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 34 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 12 |  | Фасад |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (п. 34 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECFFB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 35 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 13 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECFFA71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 36 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 14 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 37 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 15 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 38 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 16 |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 39 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 17 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 40 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 18 |  | Фасад, внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (п. 40 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECFFD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 41 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 19 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 42 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 43 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 20 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 44 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 21 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 45 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 22 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 46 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 22-А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 47 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 23 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 48 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 24 |  | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (п. 48 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECFFC71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 49 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 26 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 50 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 28 |  | Фасад |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| (п. 50 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECFFF71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 51 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 29 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 52 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 53 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 31 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 54 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 35 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 55 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 37 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 56 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 39 |  | Фасад |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 56 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECFFE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 57 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 58 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 41 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 59 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 43 |  | Фасад, внутридомовая система водоотведения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (п. 59 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECFF171FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 60 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 45 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 61 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 47 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 62 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 63 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 51/4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 64 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 6 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| (п. 64 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89ECFF071FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 65 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 66 | г. Ефремов, ул. Интернациональная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 67 | г. Ефремов, ул. Интернациональная, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 68 | г. Ефремов, ул. Интернациональная, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 69 | г. Ефремов, ул. Интернациональная, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 70 | г. Ефремов, ул. Интернациональная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 71 | г. Ефремов, ул. Интернациональная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 72 | г. Ефремов, ул. Интернациональная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 73 | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 19 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 73 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89FC6F971FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 74 | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 20 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 74 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89FC6F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 75 | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 21 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 75 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89FC6FB71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 76 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [76](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 29 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [77](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [78](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 52 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [79](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 55 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC3FA71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [80](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 128 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [81](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 130 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [82](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 132 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [83](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [84](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 136 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [85](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 21 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [86](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 22 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [87](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 23 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 89 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [88](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 38 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [89](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 42 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [90](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 46 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [91](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 48 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [92](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 54 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [93](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 58 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [94](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 76 |  | Фасад |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89FC6FC71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [95](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 78 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [96](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 79 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [97](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [98](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 81 |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад |
| [99](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 83 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [100](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 85 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [101](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [102](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 10 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [103](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 18 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [104](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 2/84 |  | Фасад |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89FC6FF71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [105](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 24 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89FC6FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [106](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 26/29 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F85A18A7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [107](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 27 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [108](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 28 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [109](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 4 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [110](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [111](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [112](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [113](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Красная Площадь, д. 13-а |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [114](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Красноармейская, д. 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [115](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Красноармейская, д. 81 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [116](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 17 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [117](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 18 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [118](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 20 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39D8DA0867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC4F071FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [119](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 22 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [120](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 24 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39D8DA0867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5F871FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [121](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 25/11 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29887A5867B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC3FD71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [122](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 26 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [123](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 27/40 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [124](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 28 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [125](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 30-А |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [126](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 31 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [127](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 32 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [128](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 33 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [129](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 34 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [130](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 35 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [131](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 36 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [132](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 37 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [133](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 39 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [134](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 41 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [135](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 45 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [136](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 47 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F85A18A7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC5F071FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [137](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 49 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [138](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 51 | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [139](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 53 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [140](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 55 | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [141](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 6 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [142](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 8 | Внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [143](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 114 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [144](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 116 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [145](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 118 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [146](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 120 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [147](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 124 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [148](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 49 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [149](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 85 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [150](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 87 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [151](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 93 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система водоснабжения |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [152](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 95 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система водоснабжения |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [153](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [154](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 15 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [155](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 25 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [156](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 3 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [157](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 34 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  | Фасад |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89FC6F171FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [158](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 36 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [159](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 38 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [160](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 42 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [161](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 44 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [162](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 8 |  | Фасад, внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC29B82A8887B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89FC6F071FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [163](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Лесная, д. 10 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [164](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Лесная, д. 12 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [165](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Лесная, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [166](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Лесная, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [167](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Лесная, д. 6 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [168](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Лесная, д. 8 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [169](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [170](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 13 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [171](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 17/9 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [172](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 3 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [173](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 34 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [174](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [175](consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D37C23E86D89F19AF6BBC39F8DA78E7B298F71E89CC4199F4470AEE00045B89EC2FE71FDD257ED730A3754176C6ECF86FE79e7H) | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 37-А |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [176](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 41-А |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [177](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 46 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [178](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [179](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 7 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [180](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [181](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Маяковского, д. 45 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [182](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 1 |  | Фасад |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAE5F2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [183](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 10, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [184](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 10, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [185](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 10, корп. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [186](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [187](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [188](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [189](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [190](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [191](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [192](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Мира, д. 1 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAE5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [193](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Мира, д. 11 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [194](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Мира, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [195](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Мира, д. 15 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [196](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Мира, д. 17 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [197](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Мира, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [198](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Мира, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [199](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Мира, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [200](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Мира, д. 6 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [201](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Мира, д. 7 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [202](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Мира, д. 9 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAE5D2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [203](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Молодежная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [204](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Молодежная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [205](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Молодежная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [206](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Молодежная, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [207](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Молодежная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [208](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Молодежная, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [209](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Молодежная, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [210](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Молодежная, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [211](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Московская Застава, д. 17 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [212](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Московская Застава, д. 19 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [213](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Некрасова, д. 21/2 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |
| [214](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Орловская, д. 10 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |
| [215](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Орловская, д. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |
| [216](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Орловская, д. 2/60 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [217](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Орловская, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [218](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Орловская, д. 6-а |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAE5C2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [219](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Пушкина, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAE5B2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [220](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Пушкина, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [221](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Садовая, д. 100 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [222](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Садовая, д. 95 |  | Фасад |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAE5A2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [223](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Садовая, д. 98 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [224](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 10 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [225](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 39 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [226](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 42 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [227](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 44 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [228](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 46 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [229](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 47 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Лифтовое оборудование |  |
| [230](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 48 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [231](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 50 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [232](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 53 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [233](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 57 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [234](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 59 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения |
| [235](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 61 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |
| [236](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 62 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [237](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 63 | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [238](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 64 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [239](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 65 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [240](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 66 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [241](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 67 | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [242](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 69 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [243](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 71 | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [244](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 73 | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [245](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Свободы, д. 23 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [246](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 11 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [247](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [248](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 14 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [249](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 15 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB5A2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [250](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 17-а | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [251](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 18 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [252](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 19 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [253](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 20 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [254](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 21 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [255](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 22 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [256](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 23 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [257](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 24 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [258](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 26 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [259](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 27 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [260](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 28 | Крыша, фасад | Внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [261](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 29 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [262](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [263](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 30 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [264](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 32 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [265](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 38 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [266](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 4 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [267](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 40 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6633940219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAC5D2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [268](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 42 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [269](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 5 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [270](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [271](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 25 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [272](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 29 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [273](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 31 |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAE592D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [274](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 33 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAE582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [275](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 35 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [276](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 37 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [277](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 37-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [278](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 39 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [279](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 41 |  | Внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAE572D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [280](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 43 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [281](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 51 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [282](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 53 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [283](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 55 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [284](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [285](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 111 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [286](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 113 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [287](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 12 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |
| [288](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 16 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [289](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 18 |  | Фасад |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAE562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [290](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 20 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [291](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 22 |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAD5F2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [292](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 24 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |
| [293](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 26 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [294](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [295](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 8-а |  | Фасад |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAD5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [296](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Химиков, д. 1 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [297](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Химиков, д. 2 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [298](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Химиков, д. 3 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [299](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Химиков, д. 5 |  | Фасад |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAD5D2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [300](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Химиков, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [301](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Химиков, д. 7 |  | Фасад |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAD5C2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [302](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Химиков, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [303](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Чернышевского, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [304](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Чернышевского, д. 17 |  | Фасад |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAD5B2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [305](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Чернышевского, д. 25 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [306](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Чернышевского, д. 27 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [307](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Школьная, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [308](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Шлихтера, д. 1 |  | Фасад | Фасад | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAD5A2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [309](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Шлихтера, д. 2 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [310](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Шлихтера, д. 3 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [311](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Энтузиастов, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [312](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Энтузиастов, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [313](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Энтузиастов, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [314](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Энтузиастов, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [315](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Ефремов, ул. Энтузиастов, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [316](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Большие Медведки, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [317](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Большие Медведки, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [318](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Большие Медведки, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [319](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Большие Плоты, д. 14 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [320](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Большие Плоты, д. 14-а |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [321](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Заречье, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [322](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Заречье, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [323](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Заречье, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [324](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Заречье, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [325](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Заречье, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [326](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Заречье, д. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |
| [327](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Заречье, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [328](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Заречье, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [329](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Заречье, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [330](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Заречье, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [331](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Заречье, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [332](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Заречье, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [333](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Иноземка, д. 323 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [334](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Иноземка, д. 324 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [335](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Иноземка, д. 325 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [336](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Иноземка, д. 326 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [337](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Иноземка, д. 327 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [338](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Круглики, д. 122 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [339](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Круглики, д. 123 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [340](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Круглики, д. 124 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [341](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Круглики, д. 125 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [342](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Круглики, д. 126 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [343](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Круглики, д. 127 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [344](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Кытино, ул. Садовая, д. 1-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [345](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Кытино, ул. Садовая, д. 2-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [346](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Кытино, ул. Садовая, д. 3-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [347](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Покровка, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [348](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Покровка, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [349](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Покровка, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [350](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Чернятино, ул. Мира, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [351](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Чернятино, ул. Мира, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [352](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Чернятино, ул. Мира, д. 2 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [353](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Чернятино, ул. Мира, д. 3 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [354](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Чернятино, ул. Мира, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |
| [355](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Чернятино, ул. Мира, д. 5 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [356](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Чернятино, ул. Мира, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |
| [357](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Чернятино, ул. Мира, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [358](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Чернятино, ул. Мира, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [359](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Чернятино, ул. Мира, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [360](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Шкилевка, ул. Центральная, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [361](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Шкилевка, ул. Центральная, д. 2 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [362](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Шкилевка, ул. Центральная, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [363](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Шкилевка, ул. Центральная, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [364](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Шкилевка, ул. Центральная, д. 5 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [365](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Шкилевка, ул. Центральная, д. 6 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения |  |  |
| [366](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Ясеновая, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [367](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Ясеновая, д. 3 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [368](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Ясеновая, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [369](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Ясеновая, д. 40 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [370](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Ясеновая, д. 41 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [371](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Ясеновая, д. 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| [372](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Ясеновая, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [373](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Ясеновая, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [374](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Ясеновая, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [375](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Ясеновая, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [376](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Ясеновая, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [377](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Восточный, д. 1 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [378](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Восточный, д. 2 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [379](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Восточный, д. 4 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [380](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Восточный, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [381](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Восточный, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [382](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Восточный, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [383](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Красина, д. 27 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [384](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Красина, д. 28 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [385](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Красина, д. 38 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [386](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Мирный, ул. Новая, д. 2 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [387](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Мирный, ул. Новая, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [388](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Мирный, ул. Центральная, д. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [389](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Октябрьский (Козьминский с/о), д. 57 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [390](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Первомайский, ул. Старый Поселок, д. 5 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [391](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Первомайский, ул. Центральная, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [392](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Первомайский, ул. Центральная, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [393](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Первомайский, ул. Центральная, д. 14 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [394](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Первомайский, ул. Центральная, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [395](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Серп и Молот, ул. Дачная, д. 8 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [396](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Серп и Молот, ул. Дачная, д. 9 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [397](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Совхозный, ул. Южная, д. 12 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [398](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Совхозный, ул. Южная, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [399](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Совхозный, ул. Южная, д. 14 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [400](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Совхозный, ул. Южная, д. 15 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [401](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Совхозный, ул. Южная, д. 3 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [402](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Степной, ул. Строительная, д. 36 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [403](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Степной, ул. Строительная, д. 38 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [404](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Степной, ул. Строительная, д. 63 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [405](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Степной, ул. Школьная, д. 44 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [406](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Степной, ул. Школьная, д. 46 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [407](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Лобаново, д. 10 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [408](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Лобаново, д. 11 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [409](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Лобаново, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [410](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Лобаново, д. 13 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [411](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Лобаново, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [412](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Лобаново, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [413](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Лобаново, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [414](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Лобаново, д. 1-а |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAD592D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [415](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Лобаново, д. 34-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [416](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Лобаново, д. 35-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [417](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Лобаново, д. 9 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [418](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Павло-Хутор, ул. Школьная, д. 3 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [419](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Павло-Хутор, ул. Школьная, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [420](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Шилово, ул. Центральная, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [421](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Шилово, ул. Центральная, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [422](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Шилово, ул. Центральная, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [423](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Шилово, ул. Центральная, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [424](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Шилово, ул. Центральная, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [425](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Шилово, ул. Центральная, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [426](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Шилово, ул. Центральная, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [427](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Шилово, ул. Центральная, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [428](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Шилово, ул. Центральная, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [429](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Шилово, ул. Центральная, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [430](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | ст. Малая Андреевка, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [431](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | ст. Малая Андреевка, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Заокский район | | | | | | | | | | | |
| 1 | д. Малахово, ул. Магистральная, д. 2 | Фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 2 | д. Малахово, ул. Мира, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 3 | д. Малахово, ул. Мира, д. 2-а |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 4 | д. Малахово, ул. Мира, д. 3 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 5 | д. Малахово, ул. Мира, д. 4 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 6 | д. Русятино, ул. Никитина, д. 1-б |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 7 | д. Русятино, ул. Никитина, д. 2-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |
| 8 | д. Русятино, ул. Никитина, д. 3-а |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 9 | д. Русятино, ул. Никитина, д. 4-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |
| 10 | д. Темьянь, д. 9 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 11 | д. Теряево 2-е, пер. Центральный, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 12 | н.п. б/о Металлург, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |
| 13 | н.п. Т/к Велегож, д. 1 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5A2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 14 | н.п. Т/к Велегож, д. 2 |  |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 15 | н.п. Т/к Велегож, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 16 | п. Бутиково, ул. Новая, д. 11 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 17 | п. Бутиково, ул. Новая, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 18 | п. Бутиково, ул. Новая, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 19 | п. Бутиково, ул. Новая, д. 17 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 20 | п. Бутиково, ул. Новая, д. 19 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 21 | п. Бутиково, ул. Новая, д. 21 |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 22 | п. Бутиково, ул. Новая, д. 23 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 23 | п. Бутиково, ул. Новая, д. 25 |  |  |  | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша |
| 24 | п. Бутиково, ул. Новая, д. 27 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 25 | п. Бутиково, ул. Новая, д. 7 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 26 | п. Бутиково, ул. Новая, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 27 | п. Бутиково, ул. Центральная, д. 1 | Внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад |  |  |  |  |  |
| 28 | п. Бутиково, ул. Центральная, д. 3 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 29 | п. д/о Велегож, д. 1 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 30 | п. д/о Велегож, д. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 31 | п. д/о Велегож, д. 3 |  |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 32 | п. д/о Велегож, д. 4 |  |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 33 | п. д/о Велегож, ул. Поленовская, д. 1, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 34 | п. д/о Велегож, ул. Поленовская, д. 1, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 35 | п. Ланьшинский, ул. Московская, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 36 | п. Ланьшинский, ул. Московская, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 37 | п. Ланьшинский, ул. Московская, д. 6 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 38 | п. Ланьшинский, ул. Парковая, д. 4 | Крыша, фасад | Внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 38 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6633940219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAC5B2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 39 | п. Ланьшинский, ул. Парковая, д. 6 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 39 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 40 | п. Ланьшинский, ул. Парковая, д. 7 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 41 | п. Ланьшинский, ул. Парковая, д. 8 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 42 | п. Ланьшинский, ул. Парковая, д. 9 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 42 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA572D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 43 | п. Ланьшинский, ул. Советская, д. 11 |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 44 | п. Ланьшинский, ул. Советская, д. 13 |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 45 | п. Ланьшинский, ул. Советская, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 46 | п. Ланьшинский, ул. Советская, д. 4 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 47 | п. Ланьшинский, ул. Советская, д. 6 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 48 | п. Ланьшинский, ул. Советская, д. 7 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 49 | п. Ланьшинский, ул. Советская, д. 9 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| (п. 49 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 50 | п. Маяк, ул. Зеленая, д. 11 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 50 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB572D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 51 | п. Маяк, ул. Зеленая, д. 9 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 52 | п. Маяк, ул. Советская, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 53 | п. Миротинский, ул. Центральная, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 54 | п. Миротинский, ул. Центральная, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 55 | п. Миротинский, ул. Центральная, д. 3 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 56 | п. Миротинский, ул. Центральная, д. 4 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 57 | п. Миротинский, ул. Центральная, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 58 | п. Миротинский, ул. Школьная, д. 11 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 59 | п. Миротинский, ул. Школьная, д. 13 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 59 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA95E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 60 | п. Пахомово, ул. Победы, д. 10 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 61 | п. Пахомово, ул. Победы, д. 12 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 62 | п. Пахомово, ул. Победы, д. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 63 | п. Пахомово, ул. Победы, д. 2-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 64 | п. Пахомово, ул. Победы, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 65 | п. Пахомово, ул. Победы, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 66 | п. Пахомово, ул. Победы, д. 8 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 67 | п. Пахомово, ул. Привокзальная, д. 14 | Крыша, фасад | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 67 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA95D2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 68 | п. Пахомово, ул. Светлая, д. 2-а |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 69 | п. Пахомово, ул. Школьная, д. 15 | Крыша, фасад | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 69 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6633940219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAC5A2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 70 | п. Сосновый, ул. Микрорайон А, д. 1 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| 71 | п. Сосновый, ул. Микрорайон А, д. 2 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| 72 | п. Сосновый, ул. Микрорайон А, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| 73 | п. Сосновый, ул. Микрорайон А, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| 74 | п. Сосновый, ул. Микрорайон А, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| 75 | п. Сосновый, ул. Микрорайон А, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| 76 | п. Сосновый, ул. Микрорайон А, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| 77 | п. Сосновый, ул. Микрорайон А, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 78 | п. Сосновый, ул. Микрорайон Б, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 79 | п. Сосновый, ул. Микрорайон В, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 80 | п. Сосновый, ул. Микрорайон В, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 81 | п. Сосновый, ул. Микрорайон В, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 82 | п. Сосновый, ул. Микрорайон В, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 83 | п. Сосновый, ул. Микрорайон В, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 84 | п. Шеверняево, ул. Южная, д. 18 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 85 | р.п. Заокский, проезд Комсомольский, д. 10 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 86 | р.п. Заокский, проезд Комсомольский, д. 12 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 87 | р.п. Заокский, проезд Комсомольский, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 88 | р.п. Заокский, проезд Комсомольский, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 89 | р.п. Заокский, проезд Первомайский, д. 1 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 90 | р.п. Заокский, проезд Первомайский, д. 3 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 91 | р.п. Заокский, проезд Первомайский, д. 5 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 92 | р.п. Заокский, проезд Первомайский, д. 7 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 92 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA95C2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 93 | р.п. Заокский, проезд Первомайский, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 94 | р.п. Заокский, проезд С. Чекалина, д. 10 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 95 | р.п. Заокский, проезд С. Чекалина, д. 12 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 96 | р.п. Заокский, проезд С. Чекалина, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая систем электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 97 | р.п. Заокский, проезд С. Чекалина, д. 17 |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |
| 98 | р.п. Заокский, проезд С. Чекалина, д. 19 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 99 | р.п. Заокский, проезд С. Чекалина, д. 21 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша |
| 100 | р.п. Заокский, проезд С. Чекалина, д. 25 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 101 | р.п. Заокский, проезд С. Чекалина, д. 27 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 102 | р.п. Заокский, проезд С. Чекалина, д. 8 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 103 | р.п. Заокский, ул. Автодорожная, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 104 | р.п. Заокский, ул. Автодорожная, д. 37 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 105 | р.п. Заокский, ул. Ленина, д. 29 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 106 | р.п. Заокский, ул. Ленина, д. 29-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 107 | р.п. Заокский, ул. Ленина, д. 31 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 108 | р.п. Заокский, ул. Ленина, д. 33 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 109 | р.п. Заокский, ул. Ленина, д. 43 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 110 | с. Лобаново, д. 1-а |  | Фасад |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| (п. 110 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAD582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 111 | р.п. Заокский, ул. Мира, д. 6 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 112 | р.п. Заокский, ул. Мира, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 113 | р.п. Заокский, ул. Первомайская, д. 9 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 114 | р.п. Заокский, ул. Садовая, д. 19 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 115 | р.п. Заокский, ул. Садовая, д. 21 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 116 | р.п. Заокский, ул. Садовая, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 117 | р.п. Заокский, ул. Северная, д. 1 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 118 | р.п. Заокский, ул. Северная, д. 10 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 119 | р.п. Заокский, ул. Северная, д. 11 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 120 | р.п. Заокский, ул. Северная, д. 12 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 121 | р.п. Заокский, ул. Северная, д. 14 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 122 | р.п. Заокский, ул. Северная, д. 16 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 123 | р.п. Заокский, ул. Северная, д. 18 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 124 | р.п. Заокский, ул. Северная, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 125 | р.п. Заокский, ул. Северная, д. 20 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| 126 | р.п. Заокский, ул. Северная, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 127 | р.п. Заокский, ул. Северная, д. 3 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 128 | р.п. Заокский, ул. Северная, д. 4 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 129 | р.п. Заокский, ул. Северная, д. 6 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 130 | р.п. Заокский, ул. Северная, д. 8 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 131 | р.п. Заокский, ул. Северная, д. 9 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 132 | с. Дмитриевское, ул. Зеленая, д. 10 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 133 | с. Дмитриевское, ул. Зеленая, д. 11 | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 134 | с. Дмитриевское, ул. Зеленая, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 135 | с. Дмитриевское, ул. Центральная, д. 1 | Крыша, фасад | Внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 135 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5F2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 136 | с. Дмитриевское, ул. Школьная, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 137 | с. Дмитриевское, ул. Школьная, д. 7 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 138 | с. Дмитриевское, ул. Школьная, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 139 | с. Ненашево, ул. Кирова, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 140 | с. Ненашево, ул. Кирова, д. 11 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 141 | с. Ненашево, ул. Кирова, д. 13 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 142 | с. Ненашево, ул. Кирова, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 143 | с. Ненашево, ул. Кирова, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 144 | с. Ненашево, ул. Кирова, д. 7 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  | Крыша |
| 145 | с. Ненашево, ул. Кирова, д. 9 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 146 | с. Острецово, д. 19 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 147 | с. Симоново, ул. 238 Стрелковой Дивизии, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 148 | с. Симоново, ул. 238 Стрелковой Дивизии, д. 7 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 149 | с. Страхово, ул. Экспериментальная, д. 10 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 150 | с. Страхово, ул. Экспериментальная, д. 11 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 151 | с. Страхово, ул. Экспериментальная, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 152 | с. Страхово, ул. Экспериментальная, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 153 | с. Страхово, ул. Экспериментальная, д. 9 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 154 | ст. Шульгино, д. 1 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша |  |
| 155 | пос. Пахомово, ул. Совхозная, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 156 | д. Александровка, ул. Школьная, д. 5 |  |  |  | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Каменский район | | | | | | | | | | | |
| 1 | с. Архангельское, проезд Стадионный, д. 1 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 2 | с. Архангельское, проезд Стадионный, д. 2 |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 3 | с. Архангельское, проезд Стадионный, д. 3 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 4 | с. Архангельское, проезд Стадионный, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 5 | с. Архангельское, проезд Стадионный, д. 5 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| 6 | с. Архангельское, проезд Стадионный, д. 6 |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 7 | с. Архангельское, проезд Стадионный, д. 7 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| 8 | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 11 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 9 | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 12 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 10 | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 15 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 11 | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| 12 | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 16-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| 13 | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 17 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 14 | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 18 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| 15 | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 19 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 16 | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 2 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 17 | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 4 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 18 | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 5 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 19 | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 6 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 20 | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 21 | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 8 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 22 | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 9 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 23 | с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 25 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 24 | с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 27 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 25 | с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 29 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Кимовский район | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Кимовск, мкр. Зеркальный, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 2 | г. Кимовск, мкр. Зеркальный, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 3 | г. Кимовск, мкр. Зеркальный, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 4 | г. Кимовск, мкр. Зеркальный, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 5 | г. Кимовск, мкр. Зеркальный, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 6 | г. Кимовск, мкр. Новый, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 7 | г. Кимовск, мкр. Новый, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 8 | г. Кимовск, мкр. Новый, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 9 | г. Кимовск, мкр. Новый, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 10 | г. Кимовск, мкр. Новый, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 11 | г. Кимовск, мкр. Новый, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 12 | г. Кимовск, мкр. Новый, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 13 | г. Кимовск, мкр. Новый, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 14 | г. Кимовск, мкр. Новый, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 15 | г. Кимовск, мкр. Новый, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 16 | г. Кимовск, мкр. Сельхозтехника, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжение | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |
| 17 | г. Кимовск, мкр. Сельхозтехника, д. 1-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжение | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 18 | г. Кимовск, мкр. Сельхозтехника, д. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 19 | г. Кимовск, мкр. Сельхозтехника, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 20 | г. Кимовск, мкр. Сельхозтехника, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 21 | г. Кимовск, мкр. Сельхозтехника, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 22 | г. Кимовск, проезд Калинина, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 23 | г. Кимовск, проезд Калинина, д. 23 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 24 | г. Кимовск, проезд Калинина, д. 24 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 25 | г. Кимовск, проезд Калинина, д. 26 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| 26 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 27 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 14-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| 28 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 16-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 29 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| 30 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 18-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 31 | г. Кимовск, проезд Толстого, д. 16-а |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 31 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAC5F2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 32 | г. Кимовск, проезд Толстого, д. 16-б |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 33 | г. Кимовск, проезд Толстого, д. 18-а |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 33 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6633940219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAC592D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 34 | г. Кимовск, проезд Толстого, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 34 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6633940219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAC572D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 35 | г. Кимовск, проезд Толстого, д. 6 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 35 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAC5D2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 36 | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 30 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 37 | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 33 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 38 | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 37 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 39 | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 40 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 11 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 41 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 13 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 42 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 43 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 15 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 44 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 17 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 45 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 18 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 46 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 19 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 47 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 20 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 48 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 21 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 49 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 22 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 50 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 23 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 51 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 25 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 52 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 25-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 53 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 27 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 54 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 29 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 55 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 56 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 57 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 58 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 59 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 9 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 60 | г. Кимовск, ул. Бодрова, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 61 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 62 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 63 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 64 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 65 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 17 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 66 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 19 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 66 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAC5C2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 67 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 21 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 67 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAC5B2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 68 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 69 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| 70 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 71 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 72 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 73 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 74 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 75 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 9 |  | Фасад |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| (п. 75 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAC5A2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 76 | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 77 | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 78 | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 78 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6633940219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAC562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 79 | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 4-а |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 80 | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система водоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 80 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6633940219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB5F2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 81 | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 6 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 82 | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 82 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6633940219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 83 | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 8 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 83 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA643B950E19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB5F2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 84 | г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 11 |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (п. 84 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAC592D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 85 | г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 12 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| (п. 85 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAC582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 86 | г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 87 | г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 16 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 88 | г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 89 | г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 18 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 90 | г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 91 | г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 20 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 92 | г. Кимовск, ул. Гранковская, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 93 | г. Кимовск, ул. Заводская, д. 11 |  |  | Фасад |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 94 | г. Кимовск, ул. Заводская, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовые водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая систем электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 95 | г. Кимовск, ул. Заводская, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 96 | г. Кимовск, ул. Заводская, д. 7 |  |  | Фасад |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 97 | г. Кимовск, ул. Заводская, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 98 | г. Кимовск, ул. Калинина, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 99 | г. Кимовск, ул. Ким, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 100 | г. Кимовск, ул. Ким, д. 14 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 101 | г. Кимовск, ул. Ким, д. 27 | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 101 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAC572D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 102 | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 103 | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 104 | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 105 | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 16 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 106 | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 107 | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 18 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 108 | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| (п. 108 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 109 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348 | | | | | | | | | | |
| [109](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 20 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [110](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [111](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 22 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [112](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 22-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [113](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [114](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 24, секц. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [115](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 24, секц. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [116](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [117](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [118](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [119](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [120](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 7-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [121](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 7-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [122](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [123](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [124](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Крылова, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 125 | г. Кимовск, ул. Крылова, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система водоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 125 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6633940219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB5C2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [126](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Крылова, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [127](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Крылова, д. 5 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [128](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Крылова, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [129](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Крылова, д. 9 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [130](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [131](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 10 | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [132](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 15 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [133](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 16 | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [134](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 17 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [135](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 18 |  | Крыша, Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [136](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 19 |  | Крыша, Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [137](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 2 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [138](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 20 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [139](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 21 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 140 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 22 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 140 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAC562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [141](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 23 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [142](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 24 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 143 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 26 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 143 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAB5F2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [144](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 27 |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [145](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 28 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [146](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 29 |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [147](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 30 |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [148](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 31 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [149](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 33 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [150](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 34 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [151](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 35 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [152](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 36 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [153](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 38 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [154](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 39 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [155](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 39-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [156](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [157](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 40 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [158](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 42 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [159](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [160](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 46 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [161](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 48 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [162](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 5 | Крыша |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [163](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 5-а |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [164](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 56 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [165](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [166](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 6-а | Крыша |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [167](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 6-б | Крыша |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [168](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 7 | Крыша |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [169](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 7-б | Крыша |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [170](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 8 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [171](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 8-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [172](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 9 | Крыша |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [173](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Лермонтова, д. 19-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [174](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Лермонтова, д. 19-б |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| [175](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Лермонтова, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [176](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Лесная, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [177](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Маяковского, д. 24 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [178](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Маяковского, д. 40 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [179](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [180](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 15 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [181](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [182](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [183](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 3-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [184](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 4 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [185](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [186](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 5-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [187](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [188](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [189](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 7-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [190](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [191](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Молодежная, д. 10 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [192](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Молодежная, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [193](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Молодежная, д. 5 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [194](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Молодежная, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [195](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Молодежная, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [196](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Молодежная, д. 9 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [197](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [198](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [199](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 11 | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [200](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 12 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [201](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 14 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [202](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 15 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [203](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 17 | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [204](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 1-а |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [205](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [206](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 1-в |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [207](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [208](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 20 | Крыша |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [209](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 21 | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [210](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 22-а |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [211](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 23 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [212](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 24 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [213](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 25 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [214](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 26 | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [215](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 28 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [216](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 29 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [217](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 218 | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 31 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 218 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAB5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [219](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 32 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [220](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [221](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 36 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [222](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [223](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 40 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [224](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 41 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [225](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 42 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [226](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 43 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| 227 | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 45 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 227 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAB5D2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 228 | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 6 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система водоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 228 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAB5C2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [229](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [230](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 9 | Крыша |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |
| [231](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 11 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [232](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [233](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 13-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [234](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 14-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [235](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 15 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [236](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 16-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [237](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 17 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [238](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 18 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [239](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 18-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [240](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 20 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения |  |
| [241](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 21 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [242](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 22 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [243](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 23 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [244](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 25/27 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [245](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 29/25 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [246](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [247](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 31 |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [248](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [249](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 5-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [250](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [251](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [252](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 8 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 253 | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 9 |  | Фасад |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (п. 253 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAB5B2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [254](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Парковая, д. 1 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [255](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Парковая, д. 10 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [256](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Парковая, д. 2 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [257](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Парковая, д. 3 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [258](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Парковая, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [259](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Парковая, д. 5 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [260](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Парковая, д. 6 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [261](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Парковая, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| [262](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Парковая, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [263](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Первомайская, д. 24 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| [264](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Первомайская, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [265](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Первомайская, д. 28 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [266](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Первомайская, д. 29 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [267](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Первомайская, д. 31 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [268](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Первомайская, д. 33 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [269](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Первомайская, д. 39 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [270](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Пионерская, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [271](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Полевая, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [272](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Полевая, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [273](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Полевая, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [274](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Стадионная, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [275](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Стадионная, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [276](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Стадионная, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [277](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Стадионная, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [278](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Стадионная, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [279](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 11 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [280](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 281 | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 16 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 281 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAB5A2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [282](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 17 | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [283](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 19 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [284](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 22 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [285](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 23-а | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 286 | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 23-б |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 286 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAB592D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [287](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 24 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [288](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 24-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [289](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 25 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [290](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 26 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [291](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 27 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [292](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 28 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [293](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 29 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [294](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 30 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [295](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 31 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [296](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 32 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [297](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 33 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [298](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 34 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [299](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 35 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [300](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 36 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [301](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 37 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [302](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 38 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [303](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 39 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [304](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [305](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [306](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [307](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Чкалова, д. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [308](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Чкалова, д. 21 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9572D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [309](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Чкалова, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [310](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Шевченко, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [311](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Шевченко, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [312](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Шевченко, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [313](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Шевченко, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [314](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Шевченко, д. 15/33 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [315](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Шевченко, д. 4-а |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [316](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Шевченко, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [317](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Шевченко, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [318](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Шевченко, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [319](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Шевченко, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [320](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | г. Кимовск, ул. Шевченко, д. 9 |  | Крыша |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [321](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Львово, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [322](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Львово, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [323](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Львово, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [324](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Львово, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [325](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Львово, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [326](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Львово, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [327](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | д. Львово, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [328](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) - [329](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA9562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAB572D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [328](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAB572D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | п. Пронь, ул. Лесная, д. 2-А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [329](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAB572D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [329](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, пер. Центральный, д. 1 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6633940219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB5B2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [330](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, пер. Центральный, д. 2 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6633940219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB5A2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [331](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, пер. Центральный, д. 4 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6633940219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB592D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [332](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, пер. Центральный, д. 5 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6633940219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [333](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, пер. Центральный, д. 6 | Внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAB582D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [334](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, пер. Центральный, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [335](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Больничная, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [336](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Большая Лесная, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| [337](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Большая Лесная, д. 13 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [338](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Большая Лесная, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [339](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Большая Лесная, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [340](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Большая Лесная, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [341](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Малая Лесная, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [342](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Центральная, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [343](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Центральная, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [344](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Центральная, д. 14 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [345](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Центральная, д. 15 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [346](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Центральная, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [347](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Центральная, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [348](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Центральная, д. 18 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [349](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Центральная, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [350](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Центральная, д. 1-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [351](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Центральная, д. 2 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6633940219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB572D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [352](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Центральная, д. 20 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [354](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB603C9C0C19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACEAB572D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [353](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Центральная, д. 3 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6633940219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAB562D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [354](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Центральная, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6633940219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5F2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 357 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [355](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Центральная, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6633940219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5D2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [356](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Центральная, д. 9 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| [357](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Школьная, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [358](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | пгт Новольвовск, ул. Школьная, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [359](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | р.п. Епифань, пл. Красная, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [360](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | р.п. Епифань, пл. Красная, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [361](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | р.п. Епифань, пл. Красная, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [362](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | р.п. Епифань, пл. Красная, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [363](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | р.п. Епифань, ул. 50 лет Октября, д. 26-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [364](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | р.п. Епифань, ул. 50 лет Октября, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [365](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | р.п. Епифань, пл. Красная, д. 13 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [366](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | р.п. Епифань, ул. Первомайская, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые инженерные системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [367](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | р.п. Епифань, ул. Тульская, д. 69 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [368](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | р.п. Епифань, ул. Школьная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [369](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | р.п. Епифань, ул. Школьная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [370](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Хитровщина, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [371](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Хитровщина, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [372](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | с. Хитровщина, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [373](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | ул. Октябрьская, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |  |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA85F2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [374](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | ул. Октябрьская, д. 44 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA85D2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [375](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5E2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) | ул. Крылова, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DB6339910219EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFA85C2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Киреевский район | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Болохово, мкр. Энергетик, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 2 | г. Болохово, мкр. Энергетик, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 3 | г. Болохово, мкр. Энергетик, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 4 | г. Болохово, ул. Горняков, д. 1-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 5 | г. Болохово, ул. Горняков, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 6 | г. Болохово, ул. Горняков, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 7 | г. Болохово, ул. Горняков, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 8 | г. Болохово, ул. Горняков, д. 7 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 9 | г. Болохово, ул. Горняков, д. 9 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 10 | г. Болохово, ул. Корнеева, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 11 | г. Болохово, ул. Корнеева, д. 2-а |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 12 | г. Болохово, ул. Корнеева, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 13 | г. Болохово, ул. Корнеева, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 14 | г. Болохово, ул. Корнеева, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 15 | г. Болохово, ул. Ленина, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 16 | г. Болохово, ул. Ленина, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 17 | г. Болохово, ул. Ленина, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 18 | г. Болохово, ул. Ленина, д. 13 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 19 | г. Болохово, ул. Ленина, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 20 | г. Болохово, ул. Ленина, д. 17 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 21 | г. Болохово, ул. Ленина, д. 19 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 22 | г. Болохово, ул. Ленина, д. 21 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 23 | г. Болохово, ул. Ленина, д. 39 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 24 | г. Болохово, ул. Ленина, д. 40 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 25 | г. Болохово, ул. Ленина, д. 41 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 26 | г. Болохово, ул. Ленина, д. 43 |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 26 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=60038D7FC1E328B5A0C980421A2CDF51EE49F9B4DA6433930A19EEFC0B8F3E63B0FD01F1F2675B4ECACFAA5C2D245317E5EE0887527B2E77C0104CAAfCH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 27 | г. Болохово, ул. Ленина, д. 43-а |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 28 | г. Болохово, ул. Ленина, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 29 | г. Болохово, ул. Мира, д. 15 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 30 | г. Болохово, ул. Мира, д. 15-а |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 31 | г. Болохово, ул. Мира, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 32 | г. Болохово, ул. Мира, д. 41 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 33 | г. Болохово, ул. Мира, д. 45 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 34 | г. Болохово, ул. Мира, д. 47 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 35 | г. Болохово, ул. Мира, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 36 | г. Болохово, ул. Первомайская, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 37 | г. Болохово, ул. Первомайская, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 38 | г. Болохово, ул. Первомайская, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 39 | г. Болохово, ул. Первомайская, д. 5 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 40 | г. Болохово, ул. Первомайская, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 41 | г. Болохово, ул. Привокзальная, д. 36-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 42 | г. Болохово, ул. Привокзальная, д. 38-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 43 | г. Болохово, ул. Привокзальная, д. 60 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 44 | г. Болохово, ул. Советская, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 45 | г. Болохово, ул. Советская, д. 14 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 46 | г. Болохово, ул. Советская, д. 17 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 47 | г. Болохово, ул. Советская, д. 21 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 48 | г. Болохово, ул. Советская, д. 23 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 49 | г. Болохово, ул. Советская, д. 27 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 50 | г. Болохово, ул. Советская, д. 28 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 51 | г. Болохово, ул. Советская, д. 29 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 52 | г. Болохово, ул. Советская, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 53 | г. Болохово, ул. Советская, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 54 | г. Болохово, ул. Соловцова, д. 10 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 55 | г. Болохово, ул. Соловцова, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 56 | г. Болохово, ул. Соловцова, д. 12-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 57 | г. Болохово, ул. Соловцова, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 58 | г. Болохово, ул. Соловцова, д. 14-а |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 59 | г. Болохово, ул. Соловцова, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 60 | г. Болохово, ул. Соловцова, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 61 | г. Болохово, ул. Соловцова, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 62 | г. Болохово, ул. Соловцова, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 63 | г. Болохово, ул. Соловцова, д. 19-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 64 | г. Болохово, ул. Соловцова, д. 20 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 65 | г. Болохово, ул. Соловцова, д. 21 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 66 | г. Болохово, ул. Соловцова, д. 23 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 67 | г. Болохово, ул. Соловцова, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 68 | г. Киреевск, Гагарина, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 69 | г. Киреевск, пер. Тупиковый, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 70 | г. Киреевск, пер. Тупиковый, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 71 | г. Киреевск, пер. Тупиковый, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 72 | г. Киреевск, пер. Тупиковый, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 73 | г. Киреевск, пер. Тупиковый, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 74 | г. Киреевск, пер. Тупиковый, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 75 | г. Киреевск, пер. Чехова, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 76 | г. Киреевск, пер. Чехова, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 77 | г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 78 | г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 11 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 79 | г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 80 | г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 81 | г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 82 | г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 83 | г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 2-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 84 | г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 6 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 85 | г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 86 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 87 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 11-а |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 88 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 89 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 90 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 35 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 91 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 36 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 92 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 37 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 93 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 38 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 94 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 39 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 95 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 40 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 96 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 42 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 97 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 7-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 98 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 9-а |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 99 | г. Киреевск, ул. Кирова, д. 19 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения |  |
| 100 | г. Киреевск, ул. Кирова, д. 21 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения |  |
| 101 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 1 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 102 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 103 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 104 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 105 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 15 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |
| 106 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 19 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |
| 107 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 108 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |
| 109 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 7 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  |
| 110 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 9 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  |
| 111 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 9-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |
| 112 | г. Киреевск, ул. Комсомольская, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 113 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 11 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 114 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 115 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 12-а |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 116 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 13 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 117 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 14 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 118 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 14-а |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 119 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 15 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 120 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 16 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 121 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 17 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 122 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 18 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 123 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 19 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 124 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 20 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 125 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 21 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 126 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 22 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 127 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 25 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 128 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 26 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 129 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 27 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 130 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 28 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 131 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 29 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 132 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 30 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 133 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 31 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 134 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 135 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 136 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 137 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 138 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 139 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 140 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 12 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 141 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 142 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 143 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 15 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 144 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 145 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 17 | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 146 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 19-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 147 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 2 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 148 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 20 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 148 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBFCBA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 149 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 21 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 150 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 22 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 151 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 25 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 152 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 26 | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 153 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 27 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 154 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 28 | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 155 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 29 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 156 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 30 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 157 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 33 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 158 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 34 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 159 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 35 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 160 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 36 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 161 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 4 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 162 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 163 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 164 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 165 | г. Киреевск, ул. Мира, д. 14 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 165 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBFC9A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 166 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 9 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 167 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 168 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 169 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 170 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 17 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 171 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 18 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 172 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 19 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 173 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 21 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 174 | г. Киреевск, ул. Пролетарская, д. 13 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 175 | г. Киреевск, ул. Пролетарская, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 176 | г. Киреевск, ул. Пролетарская, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 177 | г. Киреевск, ул. Пушкина, д. 15 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 178 | г. Киреевск, ул. Сельхозтехники, д. 7 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения |
| 179 | г. Киреевск, ул. Сельхозтехники, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 180 | г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 181 | г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 10-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 182 | г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 183 | г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 184 | г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 2-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 185 | г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 186 | г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 4-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 187 | г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 188 | г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 8 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 189 | г. Киреевск, ул. Титова, д. 1 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 189 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBFC8A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 190 | г. Киреевск, ул. Титова, д. 3 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 191 | г. Киреевск, ул. Титова, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 192 | г. Киреевск, ул. Тупиковая, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 193 | г. Киреевск, ул. Тупиковая, д. 14-а |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения |  |  |
| 194 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 195 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 1-а |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 196 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 10 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 197 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 11 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 198 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 12 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 199 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 15 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 200 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |
| 201 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 19 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 202 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 1-б |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 203 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 2 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 204 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 21 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 205 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 23 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 206 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 25 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 207 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 27 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 208 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| 209 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 3-а |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 210 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 4 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 211 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 5 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 212 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 6 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 213 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 6-а |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 214 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 7 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 215 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 7-а |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 216 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 8 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| 217 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 9 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| 218 | г. Киреевск, ул. Школьная, д. 1 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 219 | г. Киреевск, ул. Школьная, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 220 | г. Киреевск, ул. Школьная, д. 3 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 221 | г. Киреевск, ул. Школьная, д. 5 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 222 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBC30E6FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBDCCA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348 | | | | | | | | | | |
| [222](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBC30E6FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBDCCA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Киреевск, ул. Школьная, д. 7 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [223](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBC30E6FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBDCCA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Киреевск, ул. Школьная, д. 8 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [224](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBC30E6FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBDCCA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Киреевск, ул. Школьная, д. 9 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 225 | г. Липки, пер. М. Горького, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 225 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBEC8A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [226](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBC30E6FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBDCCA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, пер. М. Горького, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [227](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBC30E6FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBDCCA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, пер. М. Горького, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [228](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBC30E6FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBDCCA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, пер. Театральный, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [229](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBC30E6FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBDCCA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [229](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Больничная, д. 10 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [230](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Больничная, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [231](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Больничная, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [232](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Больничная, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [233](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Больничная, д. 2 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [235](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBC30E6FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBDCCA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) - [238](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBC30E6FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBDCCA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [234](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Больничная, д. 7 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [235](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Больничная, д. 7-а |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [236](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Больничная, д. 8 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [237](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Гагарина, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [238](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Гагарина, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [239](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Гагарина, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [240](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Гагарина, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [241](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Гагарина, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [242](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Гагарина, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [243](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Гагарина, д. 3 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [244](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Гагарина, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [245](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Гагарина, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [246](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Гагарина, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [247](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Гагарина, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [248](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Гоголя, д. 1-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [249](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Гоголя, д. 2-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [250](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Комсомольская, д. 10 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 251 | г. Липки, ул. Комсомольская, д. 11 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 251 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DB93AE3FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFC8A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 258 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBC30E6FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBDCCA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348 | | | | | | | | | | |
| 252 | г. Липки, ул. Комсомольская, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 252 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DB93AE3FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCEA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [253](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Комсомольская, д. 4-а |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [254](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Комсомольская, д. 8 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [255](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Комсомольская, д. 9 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [256](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Л. Толстого, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [257](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Л. Толстого, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [258](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Л. Толстого, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 259 | г. Липки, ул. Л. Толстого, д. 4-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 259 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBECEA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [260](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Л. Толстого, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [261](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Ленина, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [262](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Ленина, д. 11-а |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [263](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Ленина, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [264](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Ленина, д. 13 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [265](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Ленина, д. 9-а |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [266](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Лермонтова, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [267](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Лермонтова, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [268](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Лермонтова, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [269](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Лермонтова, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [270](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Лермонтова, д. 13 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |
| [271](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Лермонтова, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [272](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Лермонтова, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [273](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Лермонтова, д. 16 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [274](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Лермонтова, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [275](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Лермонтова, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [276](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Лермонтова, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [277](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Лермонтова, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [278](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Лесная, д. 2-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [279](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. М. Горького, д. 1 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [280](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. М. Горького, д. 10 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [281](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. М. Горького, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 282 | г. Липки, ул. М. Горького, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  | Внутридомовая система водоотведения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 282 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DB93AE3FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 283 | г. Липки, ул. М. Горького, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 283 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBECDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [284](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. М. Горького, д. 8 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 285 | г. Липки, ул. М. Горького, д. 9 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 285 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBECCA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [286](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Ново-Октябрьская, д. 22 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [287](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Ново-Октябрьская, д. 24 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [288](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Октябрьская, д. 21 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [289](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Октябрьская, д. 22 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [290](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Октябрьская, д. 23 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [291](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Октябрьская, д. 24 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [292](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Пионерская, д. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [293](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Пионерская, д. 2 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [294](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Пионерская, д. 4 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBFCEA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [295](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Пионерская, д. 5 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [296](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [297](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 10 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [298](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 12 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [299](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 13 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения |
| [300](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 13-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [301](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 14 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [302](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 16 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [303](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 17 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [304](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 2 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [305](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 20 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [306](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 21 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [307](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 22-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [308](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 23 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [309](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 25 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [310](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 26 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [311](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 27 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [312](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 2-а |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [313](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 2-б |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [314](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 2-в |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [315](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 3 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [316](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 30 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [317](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 32 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [318](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 34 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [319](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 34-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [320](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 36 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [321](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 38 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [322](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 42 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 323 | г. Липки, ул. Советская, д. 5 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |
| (п. 323 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBEC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 324 | г. Липки, ул. Советская, д. 6 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 324 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBEC2A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [325](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 7 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [326](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Советская, д. 8 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [327](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Трудовая, д. 18 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [328](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Трудовая, д. 20 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBFCCA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 329 | г. Липки, ул. Трудовая, д. 21 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 329 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DB93AE3FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCCA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [330](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457 | | | | | | | | | | |
| [330](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Трудовая, д. 23 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCCBA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [331](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Трудовая, д. 25 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 332 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DB93AE3FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [332](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Трудовая, д. 33 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [333](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Трудовая, д. 35 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [334](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, ул. Трудовая, д. 37 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [335](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | д. Большие Калмыки, ул. Октябрьская, д. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [336](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | д. Большие Калмыки, ул. Октябрьская, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [337](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | д. Большие Калмыки, ул. Октябрьская, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [338](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | д. Большие Калмыки, ул. Центральная, д. 31 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения |  |  |
| [339](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Березовский, ул. Молодежная, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [340](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Березовский, ул. Молодежная, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [341](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Березовский, ул. Молодежная, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [342](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Березовский, ул. Центральная, д. 1-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [343](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Березовский, ул. Центральная, д. 2-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [344](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Березовский, ул. Центральная, д. 3-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| [345](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Головлинский, ул. Карла Маркса, д. 2-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC9A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [346](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Головлинский, ул. Победы, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |
| [347](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Головлинский, ул. Победы, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |
| [348](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Горняк, ул. Полевая, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [349](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 10 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC8A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [350](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [351](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [352](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [353](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 30 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [354](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 32 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [355](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 5 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [356](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 8 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCCEA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [357](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Красногвардейский, ул. Победы, д. 14 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [358](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [359](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [360](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [361](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [362](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [363](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Красный Яр, ул. Советская, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [364](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Красный Яр, ул. Советская, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [365](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Красный Яр, ул. Советская, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [366](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Красный Яр, ул. Советская, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [367](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Красный Яр, ул. Советская, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [368](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Красный Яр, ул. Советская, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [369](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Красный Яр, ул. Советская, д. 7 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [370](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Красный Яр, ул. Советская, д. 8 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |
| [371](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Красный Яр, ул. Советская, д. 9 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [372](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, пер. Парковый, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [373](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, пер. Парковый, д. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [374](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, пер. Парковый, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [375](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, пер. Парковый, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [376](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, пер. Парковый, д. 5 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [377](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, пер. Парковый, д. 6 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCCCA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [378](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Кирова, д. 1-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [379](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [380](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 10 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [381](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 11 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [382](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [383](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 14 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [384](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 16 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [385](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [386](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 21 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [387](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 23 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [388](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 24 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [389](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 25 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [390](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 26 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [391](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 27 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [392](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [393](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 4 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [394](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [395](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 6 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [396](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [397](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 8 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [398](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 9 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [399](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [400](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [401](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 35 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [402](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 45 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [403](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 47 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [404](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 50 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [405](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 52 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [406](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 53 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [407](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 55 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [408](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 56 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [409](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Полевая, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [410](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Полевая, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [411](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Стадионная, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [412](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Стадионная, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [413](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Стадионная, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [414](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Стадионная, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [415](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 65 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [416](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 73 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [417](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, пер. Шахтерский, д. 10 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [418](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, проезд Шахтерский, д. 24 |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [419](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | пос. Приупский, ул. Клубная, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [420](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, ул. Клубная, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [421](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, ул. Клубная, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [422](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, ул. Клубная, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [423](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, ул. Свобода, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [424](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, ул. Советская, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [425](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, ул. Советская, д. 12 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [426](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, ул. Советская, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [427](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, ул. Советская, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [428](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, ул. Советская, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, водоснабжения |  |
| [429](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, ул. Советская, д. 17 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [430](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, ул. Советская, д. 18 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [431](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, ул. Советская, д. 19 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [432](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, ул. Советская, д. 20 |  |  | Крыша |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [433](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, ул. Советская, д. 21 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [434](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, ул. Советская, д. 23 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [435](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, ул. Советская, д. 3 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [436](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, ул. Советская, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [437](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [437](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, ул. Советская, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [438](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Приупский, ул. Советская, д. 9 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DB93AE3FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFC2A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [439](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Прогресс, ул. Трудовая, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [440](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Прогресс, ул. Трудовая, д. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |
| [441](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Прогресс, ул. Трудовая, д. 4 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |
| [442](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Прогресс, ул. Трудовая, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [443](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Сеченский, ул. Школьная, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [444](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Сеченский, ул. Школьная, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [445](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Сеченский, ул. Школьная, д. 7 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [446](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Сеченский, ул. Школьная, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [447](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Советский, ул. Молодежная, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [448](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Стахановский, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [449](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Стахановский, д. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [450](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Стахановский, д. 3 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [451](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Стахановский, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [452](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Стахановский, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [453](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Стахановский, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [454](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Стахановский, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [455](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Стахановский, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [456](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Строительный, д. 4 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [457](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Строительный, д. 45 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [458](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Строительный, д. 49 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [459](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Строительный, д. 50 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [460](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Строительный, д. 51 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [461](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Строительный, д. 54 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [462](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | п. Строительный, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [463](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Гоголя, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [464](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Гоголя, д. 14 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [465](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Гоголя, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [466](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Гоголя, д. 17 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [467](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Гоголя, д. 19 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [468](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Гоголя, д. 20 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [469](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Гоголя, д. 22 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [472](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457 | | | | | | | | | | |
| [470](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Комсомольская, д. 1 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  | Крыша |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCBA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [471](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Комсомольская, д. 12 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [472](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Комсомольская, д. 18 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [473](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Луговая, д. 31 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [474](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Луговая, д. 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [475](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Луговая, д. 45 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [476](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Луговая, д. 48 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [477](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пионерская, д. 11 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCAA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [478](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пионерская, д. 16 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [479](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пионерская, д. 17 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система водоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB32E2F28A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFC9A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [480](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пионерская, д. 18 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [481](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пионерская, д. 19 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [482](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 10 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [483](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 11 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [484](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [485](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [486](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [487](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 15 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [488](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 17 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [489](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 19 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [490](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [491](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 20 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [492](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 21 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [493](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 22 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [494](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 23 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [495](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 24 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [496](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 25 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [497](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 26 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [498](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 30 | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [499](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 32 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [500](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 34 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [501](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [502](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 6 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [503](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 8 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [504](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [505](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 1 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [506](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [507](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [508](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [509](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [510](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [511](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 17 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [512](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 18 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [513](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 19 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [514](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [515](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 20 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [516](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 21 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [517](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 22 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [518](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 23 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [519](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 24 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [520](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 25 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [521](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 26 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [522](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 27 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [523](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 28 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [524](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 29 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [525](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 3 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [526](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 30 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [527](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [528](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [529](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [530](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [531](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Трудовая, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [532](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Трудовая, д. 19 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [533](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Трудовая, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [534](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Трудовая, д. 22 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [535](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Трудовая, д. 24 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [536](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Трудовая, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [537](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Трудовая, д. 28 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [538](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Трудовая, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [539](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Трудовая, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [540](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Трудовая, д. 4-а |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [541](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Трудовая, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCEA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [542](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Трудовая, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [543](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Трудовая, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [544](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Бородинский, ул. Школьная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [545](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, пер. Школьный, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [546](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, пер. Школьный, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [547](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, пер. Школьный, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [548](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Восточная, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [549](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Восточная, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [550](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Восточная, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [551](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Ленина, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [552](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Ленина, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [553](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Ленина, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [554](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Ленина, д. 15 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [555](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Ленина, д. 16 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [556](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Ленина, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [557](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Ленина, д. 3-а |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  |
| [558](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Ленина, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [559](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Ленина, д. 8 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  |
| [560](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Менделеева, д. 1 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [561](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Менделеева, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [562](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Менделеева, д. 11 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [563](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Менделеева, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [564](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Менделеева, д. 2 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [565](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Менделеева, д. 3 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [566](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Менделеева, д. 4 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [567](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Менделеева, д. 5 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения, |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [568](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Менделеева, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [569](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Менделеева, д. 7 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения, |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [570](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Менделеева, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [571](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Менделеева, д. 9 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [572](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Парковая, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [573](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Первомайская, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения, |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [574](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Первомайская, д. 10 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения, |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [575](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Первомайская, д. 2 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения, |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [576](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Первомайская, д. 3 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения, | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [577](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Первомайская, д. 4 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения, | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [578](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Первомайская, д. 6 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [579](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Первомайская, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [580](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Советская, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [581](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | р.п. Шварцевский, ул. Советская, д. 16 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [582](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | с. Пятницкое, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [583](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | ст. Присады, д. 5 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [584](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | ст. Присады, д. 6 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [585](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | ст. Присады, д. 7 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [586](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | ст. Присады, д. 8 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [587](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | ст. Присады, д. 9 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [588](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | ст. Присады, д. 10 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [589](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | ст. Присады, д. 11 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [590](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | ст. Присады, д. 12 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [591](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | ст. Присады, д. 13 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [592](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | ст. Присады, д. 14 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [593](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | ст. Присады, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [594](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | ст. Присады, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [595](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Липки, пос. Комсомольский, ул. Школьная, д. 21 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBC30E6FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBDCEA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [596](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | пос. Комсомольский, ул. Школьная, д. 26 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBC30E6FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBDC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [597](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Болохово, уд. Советская, д. 19 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBC30E6FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FB2CBA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [598](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Болохово, ул. Соловцова, д. 14 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBC30E6FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FB2CAA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [599](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Болохово, ул. Мира, д. 16 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBC30E6FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FB2C9A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [600](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054DBB3AE4F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBFCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) | г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBCC2A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Куркинский район | | | | | | | | | | | |
| 1 | д. Грачевка, ул. Дорожная, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 2 | д. Ивановка (Ивановская волость), ул. Дмитрия Донского, д. 2 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 3 | д. Ивановка (Ивановская волость), ул. Дмитрия Донского, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 4 | д. Ивановка (Ивановская волость), ул. Центральная, д. 5 |  | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CB135E1F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBBC8A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| 5 | д. Ивановка (Ивановская волость), ул. Центральная, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 6 | д. Шаховское, ул. Центральная, д. 19 | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 7 | д. Шаховское, ул. Школьная, д. 1 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 8 | п. Грибоедово, ул. Лесная, д. 1 |  |  |  |  | Фасад |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 9 | п. Грибоедово, ул. Лесная, д. 3 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Грибоедово, ул. Лесная, д. 4 |  |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 11 | п. Грибоедово, ул. Центральная, д. 40 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 12 | п. Михайловский, пер. Западный, д. 1 |  |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 13 | п. Михайловский, пер. Западный, д. 2 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 14 | п. Михайловский, ул. Центральная, д. 13 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 15 | п. Михайловский, ул. Центральная, д. 2-Б |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Фасад |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 16 | п. Птань, ул. Центральная, д. 14 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 17 | п. Самарский, ул. Гурова, д. 2 | Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |
| 18 | п. Самарский, ул. Гурова, д. 3 |  |  |  | Фасад |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |
| 19 | п. Самарский, ул. Гурова, д. 4 |  |  | Фасад |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 20 | п. Самарский, ул. Гурова, д. 5 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |
| 21 | п. Самарский, ул. Гурова, д. 6 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |
| 22 | р.п. Куркино, пер. Больничный, д. 2-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 23 | р.п. Куркино, пер. Первомайский, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 24 | р.п. Куркино, пер. Первомайский, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 25 | р.п. Куркино, ул. Комсомольская, д. 1 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 26 | р.п. Куркино, ул. Комсомольская, д. 1-а |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 27 | р.п. Куркино, ул. Комсомольская, д. 2-а |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 28 | р.п. Куркино, ул. Комсомольская, д. 3 |  |  |  |  | Фасад |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 29 | р.п. Куркино, ул. Комсомольская, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения, |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 30 | р.п. Куркино, ул. Комсомольская, д. 5 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 31 | р.п. Куркино, ул. Комсомольская, д. 6 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 32 | р.п. Куркино, ул. Куликовская, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 33 | р.п. Куркино, ул. Куликовская, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 34 | р.п. Куркино, ул. Ленина, д. 10 | Фасад |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 35 | р.п. Куркино, ул. Ленина, д. 11-а |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 36 | р.п. Куркино, ул. Ленина, д. 12 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 37 | р.п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 38 | р.п. Куркино, ул. Ленина, д. 2-а |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 39 | р.п. Куркино, ул. Ленина, д. 4 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 40 | р.п. Куркино, ул. Ленина, д. 4-а |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 41 | р.п. Куркино, ул. Ленина, д. 6 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| 42 | р.п. Куркино, ул. Ленина, д. 7 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 43 | р.п. Куркино, ул. Ленина, д. 8 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| 44 | р.п. Куркино, ул. Ленина, д. 9 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 45 | р.п. Куркино, ул. Октябрьская, д. 131 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 46 | р.п. Куркино, ул. Октябрьская, д. 133 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 47 | р.п. Куркино, ул. Октябрьская, д. 137 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 48 | р.п. Куркино, ул. Октябрьская, д. 139 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 49 | р.п. Куркино, ул. Октябрьская, д. 92 |  |  |  |  |  | Фасад, крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |
| 50 | р.п. Куркино, ул. Октябрьская, д. 96 |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |
| (п. 50 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBDCAA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 51 | р.п. Куркино, ул. Парковая, д. 3 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 52 | р.п. Куркино, ул. Парковая, д. 3-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 53 | р.п. Куркино, ул. Парковая, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 54 | р.п. Куркино, ул. Парковая, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 55 | р.п. Куркино, ул. Сахзаводская, д. 8-а |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 56 | р.п. Куркино, ул. Советская, д. 2-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| 57 | р.п. Куркино, ул. Советская, д. 4-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 58 | р.п. Куркино, ул. Спортивная, д. 11 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 59 | р.п. Куркино, ул. Спортивная, д. 13 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 60 | р.п. Куркино, ул. Спортивная, д. 3 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 61 | р.п. Куркино, ул. Спортивная, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 62 | р.п. Куркино, ул. Театральная, д. 10 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 63 | р.п. Куркино, ул. Театральная, д. 12 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 64 | р.п. Куркино, ул. Театральная, д. 14 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 65 | р.п. Куркино, ул. Театральная, д. 16 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 66 | р.п. Куркино, ул. Театральная, д. 18 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 67 | р.п. Куркино, ул. Театральная, д. 20 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 68 | р.п. Куркино, ул. Школьная, д. 17-а |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 69 | р.п. Куркино, ул. Школьная, д. 28 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша |  |  | Фасад | Внутридомовые системы газоснабжения |
| 70 | р.п. Куркино, ул. Школьная, д. 30 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша |  | Внутридомовые системы газоснабжения |
| 71 | р.п. Куркино, ул. Школьная, д. 32 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения |
| 72 | р.п. Куркино, ул. Школьная, д. 34 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения |
| 73 | р.п. Куркино, ул. Школьная, д. 7-а |  |  |  |  | Фасад | Крыша, внутридомовая система водоотведения | Внутридомовая система водоснабжения | Внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения |  | Внутридомовые системы газоснабжения |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование рабочий поселок Новогуровский | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Железнодорожная, д. 18-а |  |  |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 2 | ул. Железнодорожная, д. 20 | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| 3 | ул. Железнодорожная, д. 22 | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| 4 | ул. Железнодорожная, д. 26 |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66BBCCBA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 5 | ул. Железнодорожная, д. 28 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 6 | ул. Железнодорожная, д. 30 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 7 | ул. Железнодорожная, д. 32 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 8 | ул. Железнодорожная, д. 55-а | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 9 | ул. Лесная, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 10 | ул. Лесная, д. 2 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 11 | ул. Лесная, д. 3 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 12 | ул. Лесная, д. 4 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 13 | ул. Мира, д. 10 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 14 | ул. Мира, д. 4 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 15 | ул. Мира, д. 6 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 16 | ул. Мира, д. 8 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 17 | ул. Стадионная, д. 1 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 18 | ул. Стадионная, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 19 | ул. Стадионная, д. 3 | Внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 20 | ул. Стадионная, д. 4 | Внутридомовые системы электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 21 | ул. Стадионная, д. 5 | Внутридомовые системы электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 22 | ул. Центральная, д. 1 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 23 | ул. Центральная, д. 23 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| 24 | ул. Центральная, д. 26 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 25 | ул. Школьная, д. 20 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 26 | ул. Школьная, д. 22 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 27 | ул. Школьная, д. 24 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 28 | ул. Юбилейная, д. 13 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 29 | ул. Юбилейная, д. 15 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 30 | ул. Юбилейная, д. 17 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование город Новомосковск | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 10 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 2 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 11 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 3 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 16 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 4 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 17 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 5 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 19 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 6 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 20 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 7 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 21 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 8 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 22 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 9 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 24/7 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 10 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 9 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 11 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 1/7 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 12 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 2/9 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 13 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 3 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 14 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 34 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 15 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 4 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 16 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 17 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 47-А |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| 18 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 19 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 49-А |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| 20 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 5 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 21 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 22 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 51-А |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| 23 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 6/8 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 24 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 62/2 |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 25 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 7/6 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 26 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 9 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 27 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 1/21 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 28 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 11 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 29 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 13 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 30 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 15/22 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 30 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBDC8A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 31 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 17/21 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 32 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 19 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 33 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 21/18 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 34 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 3 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 35 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 4 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 36 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 5/30 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 37 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 6 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 38 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 7 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 39 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 8 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 40 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 9 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 41 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 1/10 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 42 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 10 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 43 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 11 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 44 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 11-А |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 45 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 12 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 46 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 14 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 47 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 15/1 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 48 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 17 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 49 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 19 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 50 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 2/8 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 50 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBDCEA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 51 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 20/11 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 51 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBDCDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 52 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 22/12 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 53 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 24 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 54 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 24-А |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 55 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 25 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 56 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 26/5 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 57 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 27 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 58 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 28 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 59 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 29 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 60 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 34/12 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |  |
| 61 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 36/11 |  |  | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |
| 62 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 5/8 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |  |
| 63 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 7 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 63 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBC30E6FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FB2CFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 64 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 9 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 64 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBDCCA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 65 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Луговая, д. 25 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 66 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Луговая, д. 27 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 67 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Луговая, д. 31-А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 68 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Луговая, д. 33 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 69 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Мичурина, д. 10 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 70 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Мичурина, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 71 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Мичурина, д. 4 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 72 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Мичурина, д. 6 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 73 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Мичурина, д. 8 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 74 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 1/31 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 75 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 10 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 76 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 11 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 77 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 3 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 78 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 4 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 79 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 5 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 80 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 5-А |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 81 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 6 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 82 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 7 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 83 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 7-А |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 84 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 8 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 85 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 9 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 86 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 1/15 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 87 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 10-А |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 88 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 89 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 5 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 90 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 5-А | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 91 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 6-А | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 92 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 7 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 93 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 8-А | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 94 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 9 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 95 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 16 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 96 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 18-А | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 97 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 20 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 98 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 22/5 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 99 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 26 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 99 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBDC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 100 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 26-а | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 100 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EBDC2A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 101 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 28 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 102 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 103 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 104 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Парковая, д. 1 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 105 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Парковая, д. 11 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 106 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Парковая, д. 13 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 107 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Парковая, д. 15 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 108 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Парковая, д. 3 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 109 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Парковая, д. 5 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 110 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 13 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 111 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 18 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 112 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 18-А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |  |
| (п. 112 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBC30E6FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FB2CDA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 113 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 19 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 114 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 20 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 115 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 23 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 116 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 25 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 117 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 118 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 10 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 119 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 11 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 120 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 12 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 121 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 14/16 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 122 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 15 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 123 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 16/17 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 124 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 18 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 125 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 19 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 126 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 2 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 127 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 128 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 22 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 129 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 26 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 130 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 3 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 131 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 32 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 132 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 34/23 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 133 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 4 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 134 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 6/19 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 135 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 8 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 136 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 1 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 137 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 14 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 138 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 18 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 138 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBC30E6FE8A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FB2CCA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 139 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 2/1 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 140 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 141 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 4 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 142 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 6 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 143 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Чкалова, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения |  |  |
| 144 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Чкалова, д. 4 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 145 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Чкалова, д. 4-А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 146 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Чкалова, д. 4-Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 147 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Чкалова, д. 6 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 148 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Чкалова, д. 6-А |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад |
| 149 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Чкалова, д. 8 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 150 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 10 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 151 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 11 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 152 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 12 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 153 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 14 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 154 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 14-А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 155 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 16-А |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 156 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 16-Б |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 157 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 18 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 158 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 18-А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 159 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 19 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 160 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 161 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 20 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 162 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 20-А |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 163 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 21 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 164 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 21-А |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 165 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 22 |  | Фасад |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (п. 165 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EB2CBA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 166 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 22-А |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 167 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 22-Б |  |  |  |  |  |  | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 168 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 23/1 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 169 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 24-А |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 170 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 25/2 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 171 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 27 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 172 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 29 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 173 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 3 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 174 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 33/2 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 175 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 35/1 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 176 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 5 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 177 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 8 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 178 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 8-а |  | Фасад |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| (п. 178 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EB2CAA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 179 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Школьная, д. 3 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 180 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Школьная, д. 5 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 181 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Школьная, д. 7 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 182 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Школьная, д. 9 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 183 | г. Новомосковск, пр-кт Победы, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 184 | г. Новомосковск, пр-кт Победы, д. 11-а |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 185 | г. Новомосковск, пр-кт Победы, д. 12/14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Лифтовое оборудование |  |
| 186 | г. Новомосковск, пр-кт Победы, д. 2/8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 187 | г. Новомосковск, пр-кт Победы, д. 3 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 188 | г. Новомосковск, пр-кт Победы, д. 3-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 189 | г. Новомосковск, пр-кт Победы, д. 4-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Лифтовое оборудование |  |
| 190 | г. Новомосковск, пр-т Победы, д. 5 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (п. 190 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EB2C9A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 191 | г. Новомосковск, пр-кт Победы, д. 5-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 192 | г. Новомосковск, пр-кт Победы, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 193 | г. Новомосковск, пр-кт Победы, д. 6-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 194 | г. Новомосковск, пр-кт Победы, д. 6-б |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 195 | г. Новомосковск, пр-кт Победы, д. 7 |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 196 | г. Новомосковск, пр-кт Победы, д. 7-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 197 | г. Новомосковск, пр-кт Победы, д. 8/9 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 198 | г. Новомосковск, пр-кт Победы, д. 9 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 199 | г. Новомосковск, проезд Донской, д. 10 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 200 | г. Новомосковск, проезд Донской, д. 12 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 201 | г. Новомосковск, проезд Донской, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 202 | г. Новомосковск, проезд Парковый, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Лифтовое оборудование |  |
| 203 | г. Новомосковск, проезд Парковый, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  | Лифтовое оборудование |  |
| 204 | г. Новомосковск, проезд Трудовой, д. 1 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| (п. 204 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EB2C8A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 205 | г. Новомосковск, проезд Трудовой, д. 11 |  | Лифтовое оборудование |  |  |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| (п. 205 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CB135E1F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBBCEA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| 206 | г. Новомосковск, проезд Трудовой, д. 3 |  | Лифтовое оборудование |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| (п. 206 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CB135E1F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBBCCA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| 207 | г. Новомосковск, проезд Трудовой, д. 4 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 208 | г. Новомосковск, проезд Трудовой, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 209 | г. Новомосковск, проезд Трудовой, д. 7 |  | Лифтовое оборудование |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| (п. 209 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CB135E1F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBBC3A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| 210 | г. Новомосковск, проезд Трудовой, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 211 | г. Новомосковск, ул. Аэродромная, д. 1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 212 | г. Новомосковск, ул. Аэродромная, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 213 | г. Новомосковск, ул. Белинского, д. 28 | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |
| 214 | г. Новомосковск, ул. Белинского, д. 29 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 215 | г. Новомосковск, ул. Белинского, д. 30 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 216 | г. Новомосковск, ул. Белинского, д. 31 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 217 | г. Новомосковск, ул. Белинского, д. 32 | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 218 | г. Новомосковск, ул. Белинского, д. 33 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 219 | г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 21 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 220 | г. Новомосковск, ул. Вахрушева, д. 16 |  |  |  |  |  |  | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 221 | г. Новомосковск, ул. Вахрушева, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 222 | г. Новомосковск, ул. Вахрушева, д. 34 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 223 | г. Новомосковск, ул. Водопьянова, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 224 | г. Новомосковск, ул. Водопьянова, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |
| 225 | г. Новомосковск, ул. Вокзальная, д. 52 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 225 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EB2CFA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 226 | г. Новомосковск, ул. Вокзальная, д. 54 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 227 | г. Новомосковск, ул. Вокзальная, д. 56 | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| (п. 227 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CBF35EBF08A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66EB2CEA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 228 | г. Новомосковск, ул. Вокзальная, д. 57 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 229 | г. Новомосковск, ул. Вокзальная, д. 58 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 230 | г. Новомосковск, ул. Гвардейская, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 231 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 1/11 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 232 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 233 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 234 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 12-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 235 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 13 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 236 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 13-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 237 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 15 |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |
| 238 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 15-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 239 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 17 |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 240 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 17-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 241 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Лифтовое оборудование |
| 242 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 19 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 243 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 19-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 244 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 19-б |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 245 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 1-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 246 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 247 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 248 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 22, корп. А |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 249 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 3-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 250 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 3-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 251 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 3-в |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 252 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 253 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 5/10 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 254 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 5-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 255 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 256 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 257 | г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 8-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 258 | г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 13 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 259 | г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 13-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 260 | г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 15 |  |  |  |  | Крыша |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 261 | г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 262 | г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 1-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 263 | г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 264 | г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 265 | г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 3-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 266 | г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 267 | г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 4-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 268 | г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 269 | г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 270 | г. Новомосковск, ул. Демкина, д. 10 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 271 | г. Новомосковск, ул. Демкина, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 272 | г. Новомосковск, ул. Демкина, д. 14 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 273 | г. Новомосковск, ул. Демкина, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 274 | г. Новомосковск, ул. Демкина, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 275 | г. Новомосковск, ул. Демкина, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 276 | г. Новомосковск, ул. Демкина, д. 8 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 277 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 278 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 10 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 279 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 11 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 280 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 12 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 281 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 13 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 282 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 14 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 283 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 15 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 284 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 16 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 285 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 17 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 286 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 18 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 287 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 18-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 288 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 19 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 289 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 20 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 290 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 291 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 292 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 293 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 6 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 294 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 7 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 295 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 8 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 296 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 9 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 297 | г. Новомосковск, ул. Донская, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 298 | г. Новомосковск, ул. Донская, д. 3 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 299 | г. Новомосковск, ул. Донская, д. 3-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 300 | г. Новомосковск, ул. Донская, д. 3-б |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 301 | г. Новомосковск, ул. Донская, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 302 | г. Новомосковск, ул. Донская, д. 5-а |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| 303 | г. Новомосковск, ул. Донская, д. 6/63 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 304 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 1/24 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 305 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 11 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 306 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 11-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 307 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 11-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 308 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 13 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 309 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 13-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 310 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 15 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 311 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 17 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 312 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 17-а |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша |  |
| 313 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 19-а |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша |  |
| 314 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 1-а |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 315 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 2-А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 316 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 2, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 317 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 2, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 318 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 2, корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 319 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 21 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Крыша |  |
| 320 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 23/16 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 321 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 29/7 |  | Лифтовое оборудование |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (п. 321 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CB135E1F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FBBC2A38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| 322 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 29-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 323 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 3 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 324 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 31 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| 325 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 31-а |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 326 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 3-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 327 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 328 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 7/1 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Крыша |  |
| 329 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 7-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения |
| 330 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 9/2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 331 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 9-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 332 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 9-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 333 | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 9-в |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 334 | г. Новомосковск, ул. Есенина, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 335 | г. Новомосковск, ул. Есенина, д. 4 |  | Лифтовое оборудование |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (п. 335 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A64A6C93D6C054CB135E1F68A14C668B972C48C7ABA3B59530CB5D66FB8CBA38041610BD2682D3312D65E7BE093BFfBH) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| 336 | г. Новомосковск, ул. Есенина, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 337 | г. Новомосковск, ул. Есенина, д. 5-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 338 | г. Новомосковск, ул. Есенина, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| 339 | г. Новомосковск, ул. Есенина, д. 7-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 340 | г. Новомосковск, ул. Есенина, д. 7-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 341 | г. Новомосковск, ул. Есенина, д. 7-в |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 342 | г. Новомосковск, ул. Зеленая, д. 1 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 343 | г. Новомосковск, ул. Зеленая, д. 11 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 344 | г. Новомосковск, ул. Зеленая, д. 11-А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 345 | г. Новомосковск, ул. Зеленая, д. 17 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 346 | г. Новомосковск, ул. Зеленая, д. 19 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 347 | г. Новомосковск, ул. Зеленая, д. 21/8 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 348 | г. Новомосковск, ул. Зеленая, д. 3 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 349 | г. Новомосковск, ул. Зеленая, д. 3-А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 350 | г. Новомосковск, ул. им. Куйбышева, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 351 | г. Новомосковск, ул. им. Куйбышева, д. 17-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 352 | г. Новомосковск, ул. им. Куйбышева, д. 2 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 353 | г. Новомосковск, ул. им. Куйбышева, д. 32-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 354 | г. Новомосковск, ул. им. Куйбышева, д. 34/35 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 355 | г. Новомосковск, ул. им. Куйбышева, д. 4 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 356 | г. Новомосковск, ул. им. Куйбышева, д. 6 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 357 | г. Новомосковск, ул. имени врача Федора Ионовича Пашанина, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 358 | г. Новомосковск, ул. имени врача Федора Ионовича Пашанина, д. 4-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| 359 | г. Новомосковск, ул. имени врача Федора Ионовича Пашанина, д. 6-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 360 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 13 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 361 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 362 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 14-А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 363 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 16/29 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 364 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 17 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 365 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 17-а |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 366 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 18 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 367 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 21 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 368 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 28/45 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 369 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 30 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 370 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 32 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 371 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 34 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 372 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 36/7 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 373 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 4 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 374 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 4-А |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 375 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 5 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 376 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 5-А |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 377 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 1/16 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 378 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 10 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 379 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 12/23 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 380 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 2/14 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 381 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 3/25 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 381 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF018F97C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 382 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 4/23 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 382 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF118F77C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 383 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 5/30 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 384 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 6/28 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 385 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 386 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 8 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 387 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 9/25 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 388 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 15 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 389 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 20 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 390 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 22 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 391 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 23-а |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 392 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 24 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 393 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 26/55 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 394 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 28 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 395 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 30 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 396 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 32/32 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 397 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 32-А |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 398 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 35 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 399 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 36 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 400 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 37-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 401 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 39 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 402 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 41/40 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 403 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 42 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 404 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 43 | Крыша |  |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| (п. 404 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADA67EF6748D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF115FB7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 405 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 43-А |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 406 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 45-А |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 407 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 47 |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 408 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 47-А |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 409 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 49 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 410 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 51 |  | Крыша, фасад | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 410 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF018F67C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 411 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 51-А | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 412 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 53 |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 413 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 53-А | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 414 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 55 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 415 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 55-а | Внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 415 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADA67EF6748D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF115F97C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 416 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 57/15 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 417 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 57-А | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 418 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 59/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 419 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 61 |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 420 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 8 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 421 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 1 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 422 - 423 | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348 | | | | | | | | | | |
| [422](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 2 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |
| [423](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 2-А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 424 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 23/27 |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| (п. 424 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF018F77C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 427 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348 | | | | | | | | | | |
| [425](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 28-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [426](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [427](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 29-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [428](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 3 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [429](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 35/12 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 430 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 36/14 |  | Крыша, фасад | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 430 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF019FE7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [431](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 36-А |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад |
| [432](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 37 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [433](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 38/15 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [434](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 38-а |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша |  |
| [435](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 39/19 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [436](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 4 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [437](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 41/26 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [438](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 42 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [439](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 42-а |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 440 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 42-б |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 440 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF019FF7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [441](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 44 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [442](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 44-а |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 443 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 44-б |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [444](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 45 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [445](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 46/19 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [446](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 6 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [447](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [448](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [449](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 11-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [450](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 17-А |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [451](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 19 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [452](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [453](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 23 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [454](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 27 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [455](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 27-А |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [456](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 29 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [457](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 29-А |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [458](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [459](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 31 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [460](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 31-А |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [461](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [462](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [463](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 9-б, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [464](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 9-б, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [465](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 10 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [466](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 12/61 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [467](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 14/46 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [468](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 16 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [469](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 16-А | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [470](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 2/20 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [471](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 20 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [472](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 20-А | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 473 | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 22/21 |  | Крыша | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| (п. 473 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF019FC7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [474](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 24/20 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [475](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 4 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [476](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 6/37 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [477](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 7/58 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [478](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 8/56 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [479](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [480](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кутузова, д. 16 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [481](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кутузова, д. 18 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [482](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кутузова, д. 20 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 483 | г. Новомосковск, ул. Кутузова, д. 22 |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| (п. 483 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF019FD7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [484](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Кутузова, д. 24 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [485](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Льва Толстого, д. 1/46 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [486](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Льва Толстого, д. 2 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |  |
| [487](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Льва Толстого, д. 3 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |  |
| [488](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Льва Толстого, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |  |
| [489](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Льва Толстого, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [490](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Льва Толстого, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [491](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Льва Толстого, д. 7/49 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [492](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Льва Толстого, д. 8/47 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [493](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Малая Зеленая, д. 1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [494](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Малая Зеленая, д. 1-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [495](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Малая Зеленая, д. 2 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [496](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Малая Зеленая, д. 2-а |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 497 | г. Новомосковск, ул. Малая Зеленая, д. 3 |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 497 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF019FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [498](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Малая Зеленая, д. 3-а |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [499](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Малая Зеленая, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 500 | г. Новомосковск, ул. Малая Зеленая, д. 5 |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 500 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF019FB7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [501](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Малая Зеленая, д. 5-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [502](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Малая Зеленая, д. 6 |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| [503](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 17 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [504](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 19-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [505](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 19-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [506](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 37/2 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [507](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 38 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 508 | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 39 |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 508 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF019F87C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [509](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 41 |  |  | Крыша |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [510](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 42-а | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 511 | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 43 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (п. 511 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF019F97C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [512](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 43-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [513](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 44-А | Крыша |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [514](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 45 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [515](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 51 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [516](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 53 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [517](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 57 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [518](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 57-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [519](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 59 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [520](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [521](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 10 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [522](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 11 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |
| [523](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 12 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [524](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 12-А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [525](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 14 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 526 | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 15-а |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| (п. 526 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF019F67C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [527](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 16 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [528](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 16-А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [529](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 17-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [530](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 17-г |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [531](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 17-д |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [532](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 18 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [533](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 19-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [534](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 2 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [535](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 2-А |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [536](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [537](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 28 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [538](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [539](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 30 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [540](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 30-а |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [541](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 30-б |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [542](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 32 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [543](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 34 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [544](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 34-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [545](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [546](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 38/1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [547](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 39 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [548](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 39-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [549](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [550](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 40 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [551](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 42 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [552](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 43 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [553](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 43-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [554](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 44 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [555](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 44-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [556](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 44-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [557](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 48/1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [558](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 48-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [559](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [560](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 50 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [561](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 52 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [562](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 52-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [563](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 54 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [564](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 54-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [565](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 54-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [566](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 54-в |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [567](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 56 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [568](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [569](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [570](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 7-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [571](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 7-б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [572](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 8 |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [573](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 8-А |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [574](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 9 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |
| [575](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 9-а |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| [576](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мичурина, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [577](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мичурина, д. 1-А |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Крыша |  |
| [578](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мичурина, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [579](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мичурина, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [580](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мичурина, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [581](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мичурина, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [582](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мичурина, д. 7-А |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [583](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Мичурина, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 584 | г. Новомосковск, ул. Молодежная, д. 10 |  | Лифтовое оборудование |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| (п. 584 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB6DE8644CD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF112FF7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [585](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Молодежная, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [586](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Молодежная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [587](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Молодежная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 588 | г. Новомосковск, ул. Молодежная, д. 6 |  | Лифтовое оборудование |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| (п. 588 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB6DE8644CD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF112FC7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| 589 | г. Новомосковск, ул. Молодежная, д. 8 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (п. 589 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF310FE7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 590 | г. Новомосковск, ул. Молодежная, д. 8-а |  | Лифтовое оборудование |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| (п. 590 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB6DE8644CD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF112FD7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [591](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Молодежная, д. 8-б |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [592](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [593](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 11 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [594](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 11-а |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [595](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 13 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [596](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 16/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [597](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [598](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 19-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [599](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 19-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [600](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 19/26 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [601](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 1-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [602](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 2/23 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [603](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад |
| [604](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад |
| [605](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад |
| [606](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 26 | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 607 | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 27-а |  | Фасад | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 607 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF310FF7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 608 | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 28/32 |  | Крыша |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| (п. 608 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF310FC7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [609](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 2-а |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [610](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 2-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [611](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 30/31 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [612](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 32 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [613](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 34 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [614](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 3-а |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [615](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 4/24 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [616](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 6/6 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [617](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [618](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 8/13 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [619](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 10 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [620](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 10-А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [621](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [622](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 2/15 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [623](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 26 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [624](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 26-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [625](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 32 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [626](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 34/32 | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [627](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [628](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 4-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [629](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [630](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [631](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 10 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [632](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 10-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [633](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [634](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 12 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [635](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 12-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [636](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [637](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 1-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [638](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 1-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [639](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 2 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [640](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 2-а |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [641](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 2-б |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [642](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 3 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [643](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 3-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [644](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 3-б |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [645](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [646](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 4-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [647](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 4-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [648](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 5 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [649](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 5-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [650](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 5-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [651](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 5-в |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [652](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [653](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 7/15 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [654](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [655](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 8-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [656](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [657](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| [658](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 2, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [659](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [660](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 3-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 661 | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 3-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (п. 661 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF310FD7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [662](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 3-в |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [663](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 3-г |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [664](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [665](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [666](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 5-а |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [667](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 5-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [668](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 5-в |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [669](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 5-г |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [670](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 5-д |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [671](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 6/33 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [672](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 7-б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [673](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 7-в |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [674](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 7-г |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [675](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 7-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [676](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [677](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Парковая, д. 10/1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [678](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Парковая, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [679](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Парковая, д. 14 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [680](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Парковая, д. 14-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [681](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Парковая, д. 16 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [682](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Парковая, д. 20 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [683](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Парковая, д. 20-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [684](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Парковая, д. 22 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [685](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Парковая, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [686](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Парковая, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [687](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Паровозная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [688](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Паровозная, д. 1-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [689](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Паровозная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения, | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [690](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Паровозная, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [691](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения, | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [692](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 18-А |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения, | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [693](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 18-Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения, | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [694](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 18-д |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения, | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 695 | г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 4 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| (п. 695 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADA65ED6E4DD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF111F77C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 23.07.2018 N 277) | | | | | | | | | | | |
| [696](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Профсоюзная, д. 10 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [697](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Профсоюзная, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [698](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Профсоюзная, д. 16-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [699](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Профсоюзная, д. 19-А | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| [700](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Профсоюзная, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [701](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Профсоюзная, д. 3-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [702](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Профсоюзная, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [703](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Профсоюзная, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [704](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Профсоюзная, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [705](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Профсоюзная, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [706](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Профсоюзная, д. 7-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [707](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Профсоюзная, д. 7-б |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 708 | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 1/7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| (п. 708 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF310FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [709](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [710](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 11 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [711](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [712](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 12-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [713](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [714](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 16-а |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [715](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 16-б |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| [716](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [717](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 3 |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |
| [718](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 719 | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 5 |  |  |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |
| (п. 719 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADA67EF6748D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF115F67C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [720](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [721](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 9/12 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [722](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 1 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [723](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [724](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [725](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [726](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 5 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [727](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 6 |  |  |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |
| [728](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 729 | г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 8 |  |  |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |
| (п. 729 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADA67EF6748D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF115F77C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [730](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 22/28 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [731](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 24 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [732](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 24-а |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [733](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 25/30 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [734](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [735](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| 736 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 28-а |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (п. 736 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF310FB7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 737 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 29/31 |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 737 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF310F87C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [738](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 30/29 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [739](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [740](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 34-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 741 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 36 |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |
| (п. 741 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF310F97C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [742](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 36-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [743](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 37 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [744](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [745](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 43/37 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| 746 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 47 |  | Крыша |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 746 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF310F67C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [747](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 48/35 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [748](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 49/1 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [749](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 11 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [750](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 14 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [751](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 21 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [752](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 24/40 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [753](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [754](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 31 |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |
| [755](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [756](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [757](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 758 | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 38/40 |  | Крыша |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| (п. 758 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF310F77C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [759](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 39/38 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [760](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 3-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [761](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 4 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [762](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 41/39 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [763](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 43 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [764](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 43-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [765](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 45 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [766](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 45-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [767](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 45-б |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [768](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 47 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [769](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 47-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [770](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 5/30 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [771](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 5-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [772](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [773](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [774](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 9/27 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [775](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [776](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 1-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [777](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 3 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [778](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Северодонецкая, д. 1/24 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [779](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Северодонецкая, д. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [780](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Северодонецкая, д. 3 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [781](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Северодонецкая, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [782](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Северодонецкая, д. 4-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [783](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Северодонецкая, д. 4-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [784](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Стадионная, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [785](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Транспортная, д. 9-а | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [786](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 65 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [787](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 65-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [788](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 67 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [789](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 67-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 790 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 6-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 790 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADA67EF6748D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF116FE7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [791](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 73 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [792](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 73-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [793](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 75 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [794](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 77 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [795](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Ударная, д. 28 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [796](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Ударная, д. 30 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [797](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Ударная, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [798](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 10 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [799](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [800](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [801](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [802](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [803](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 8 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [804](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 18 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [805](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 20 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [806](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 22 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [807](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 25 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [808](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 26 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [809](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 28 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [810](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 32 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [811](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 33/33 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [812](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 33-а |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [813](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 35 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [814](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 38 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [815](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 40/7 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [816](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 52 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [817](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 52-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [818](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 54 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [819](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [820](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 11 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |
| [821](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [822](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 12-А |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [823](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [824](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 17 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [825](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 18 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [826](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 19 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [827](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [828](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 2-А |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 829 | г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 21 |  | Фасад |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| (п. 829 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF311FE7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [830](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [831](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 6 |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [832](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 8 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [833](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 8-А |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [834](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 8-Б |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [835](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 9 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [836](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ш. Рязанское, д. 1/2 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [837](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ш. Рязанское, д. 1-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [838](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ш. Рязанское, д. 3 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [839](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ш. Рязанское, д. 5 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [840](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ш. Рязанское, д. 7 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [841](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ш. Рязанское, д. 9/1 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [842](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ш. Рязанское, д. 9-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [843](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ш. Рязанское, д. 9-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [844](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Новомосковск, ш. Рязанское, д. 9-в |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [845](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | д. Богдановка, ул. Центральная, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [846](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | д. Богдановка, ул. Центральная, д. 11 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [847](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | д. Богдановка, ул. Центральная, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [848](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | д. Грицово, ул. Центральная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [849](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | д. Грицово, ул. Центральная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [850](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | д. Озерки, ул. Центральная, д. 1, корп. 1,2,3,9,13 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [851](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | д. Ольховец, ул. Пушкина, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [852](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | д. Петровочка, ул. Школьная, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| 856 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348 | | | | | | | | | | |
| [853](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [854](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 3 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |
| [855](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 4 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |
| [856](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 5 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [857](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 6 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [858](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [859](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Красный Богатырь, ул. Центральная, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [860](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Красный Богатырь, ул. Центральная, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| [861](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Красный Богатырь, ул. Центральная, д. 18 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [862](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Красный Богатырь, ул. Школьная, д. 11 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [863](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Красный Богатырь, ул. Школьная, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [864](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Красный Богатырь, ул. Школьная, д. 15 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [865](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Красный Богатырь, ул. Школьная, д. 17 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [866](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Красный Богатырь, ул. Школьная, д. 19 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [867](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Красный Богатырь, ул. Школьная, д. 7 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [868](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Красный Богатырь, ул. Школьная, д. 9 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [869](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Маклец, д. 1 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [870](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Маклец, д. 16 |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [871](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Маклец, д. 18 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [872](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Маклец, д. 1-а |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |
| [873](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Маклец, д. 2 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |
| [874](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [875](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [876](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [877](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 6 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [878](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 7 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [879](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 8 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |
| [880](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Первомайский, ул. Школьная, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| [881](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Первомайский, ул. Школьная, д. 13 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [882](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Первомайский, ул. Школьная, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [883](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Первомайский, ул. Школьная, д. 15 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [884](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Первомайский, ул. Школьная, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [885](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Первомайский, ул. Школьная, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [886](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Правда, ул. Центральная, д. 14 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [887](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Правда, ул. Центральная, д. 19 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [888](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Правда, ул. Центральная, д. 2 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [889](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Правда, ул. Центральная, д. 4 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [890](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Правда, ул. Центральная, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [891](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Садовый, д. 11 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [892](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Садовый, д. 12 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |
| [893](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Садовый, д. 13 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |
| [894](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Зеленая, д. 18 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [895](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Зеленая, д. 19 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [896](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Зеленая, д. 20 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [897](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Зеленая, д. 21 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [898](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Зеленая, д. 22 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [899](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Луговая, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [900](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Луговая, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [901](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Луговая, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [902](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Луговая, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [903](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Луговая, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [904](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Луговая, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [905](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Луговая, д. 32 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [906](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Луговая, д. 33 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [907](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Луговая, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [908](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Школьная, д. 13 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |
| [909](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Школьная, д. 14 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [910](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Школьная, д. 15 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [911](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Школьная, д. 16 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [912](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Школьная, д. 17 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [913](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Школьная, д. 18 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [914](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Школьная, д. 19 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [915](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | п. Ширинский, ул. Школьная, д. 20 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [916](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | проезд Донской, д. 10-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [917](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | проезд Донской, д. 10-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [918](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | проезд Донской, д. 10-в |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [919](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | проезд Донской, д. 12-а |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |
| [920](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | проезд Донской, д. 14-а |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Крыша |  |
| [921](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | проезд Донской, д. 4 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша |  |
| [922](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | проезд Донской, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [923](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | проезд Донской, д. 6-а |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| [924](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | проезд Донской, д. 6-б |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [925](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | проезд Трудовой, д. 6 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [926](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | проезд Трудовой, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [927](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | проезд Трудовой, д. 8-а |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [928](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Гремячее, ул. Гидроузел, д. 1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [929](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Гремячее, ул. Гидроузел, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [930](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Гремячее, ул. Новики, д. 33 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |
| [931](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Гремячее, ул. Руднева, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [932](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Гремячее, ул. Руднева, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [933](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Гремячее, ул. Садовая, д. 43 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [934](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Гремячее, ул. Садовая, д. 45 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [935](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Гремячее, ул. Школьная, д. 34 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [936](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Октябрьская, д. 6-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [937](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Строительная, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [938](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Строительная, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [939](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Строительная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [940](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Строительная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [941](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Строительная, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [942](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Строительная, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [943](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Строительная, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [944](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Строительная, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [945](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Строительная, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [946](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Центральная, д. 11 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [947](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Центральная, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [948](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Центральная, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| [949](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Центральная, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [950](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Центральная, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [951](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Центральная, д. 3-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [952](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Центральная, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [953](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Центральная, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [954](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Центральная, д. 5-а |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [955](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Центральная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [956](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Центральная, д. 7 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [957](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Центральная, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [958](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Центральная, д. 8-а |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [959](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Центральная, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [960](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Юбилейная, д. 1-а |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [961](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Спасское, ул. Юбилейная, д. 7-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |  |
| [962](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Стрельцы, ул. Зеленая, д. 24 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [963](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Шишлово, ул. Центральная, д. 29 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [964](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Шишлово, ул. Центральная, д. 30 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [965](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Шишлово, ул. Центральная, д. 43 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [966](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | с. Юдино, ул. Свиридовская, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [967](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ст. Сборная, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [968](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ст. Сборная, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [969](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ст. Сборная, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [970](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Аварийная, д. 16 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [971](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Аварийная, д. 17 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [972](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Аварийная, д. 18 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [973](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Аварийная, д. 19 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [974](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Аварийная, д. 21 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [975](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Аварийная, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [976](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Аварийная, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [977](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Аварийная, д. 7 | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [978](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Аварийная, д. 8 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [979](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Белинского, д. 34 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [980](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Белинского, д. 35 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [981](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Белинского, д. 36 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [982](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Белинского, д. 37 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [983](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Белинского, д. 37-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [984](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Белинского, д. 38 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [985](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Белинского, д. 39 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [986](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Белинского, д. 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [987](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Бережного, д. 11/42 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [988](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Бережного, д. 13 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [989](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Бережного, д. 13-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [990](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Бережного, д. 17 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [991](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Бережного, д. 17-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [992](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Бережного, д. 19/35 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 993 | ул. Бережного, д. 3 |  | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 993 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF311FF7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [994](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Бережного, д. 3-а |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |
| [995](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Бережного, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [996](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Бережного, д. 7 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |
| [997](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Березовая, д. 1 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [998](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Березовая, д. 10/2 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [999](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Березовая, д. 11-а | Крыша |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1000](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Березовая, д. 12/1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1001](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Березовая, д. 14 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1002](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Березовая, д. 16 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1003](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Березовая, д. 18 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1004](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Березовая, д. 20 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1005](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Березовая, д. 22 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1006](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Березовая, д. 27 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1007](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Березовая, д. 28 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1008](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Березовая, д. 3 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1009](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Березовая, д. 32/5 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1010](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Березовая, д. 34 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1011](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Березовая, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1012](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Березовая, д. 5 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1013](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Березовая, д. 6 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1014](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Березовая, д. 8 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1015](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Водопьянова, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [1016](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Водопьянова, д. 1-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| [1017](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Водопьянова, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [1018](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Водопьянова, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| [1019](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Водопьянова, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [1020](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Водопьянова, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| [1021](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Генерала Белова, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [1022](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Генерала Белова, д. 22-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1023](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Гражданская, д. 11-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [1024](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Дзержинского, д. 12 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1025](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Дзержинского, д. 14-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [1026](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Дзержинского, д. 16 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1027](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Донская, д. 10 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |
| 1028 | ул. Донская, д. 11 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 1028 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF311FC7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1029](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Донская, д. 12 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |
| [1030](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Донская, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1031](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Донская, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1032](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Донская, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1033](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Донская, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1034](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Донская, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1035](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Донская, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1036](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Донская, д. 8 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [1037](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. им. Куйбышева, д. 10 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1038](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. им. Куйбышева, д. 12 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [1039](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. им. Куйбышева, д. 14 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1040](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. им. Куйбышева, д. 16 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1041](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. им. Куйбышева, д. 16-а |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1042](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. им. Куйбышева, д. 18 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1043](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. им. Куйбышева, д. 18-а |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1044](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. им. Куйбышева, д. 20 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1045](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. им. Куйбышева, д. 22/52 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 1046 | ул. им. Куйбышева, д. 24 |  | Крыша |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 1046 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF311FD7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1047](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. им. Куйбышева, д. 26 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1048](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. им. Куйбышева, д. 28 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1049](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. им. Куйбышева, д. 30/45 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1050](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. имени Героя Советского Союза Николая Алексеевича Присягина, д. 4 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1051](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. имени Героя Советского Союза Николая Алексеевича Присягина, д. 6 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1052](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. имени Героя Советского Союза Николая Алексеевича Присягина, д. 8/4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1053](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Коммунистическая, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [1054](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Комсомольская, д. 10 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1055](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Комсомольская, д. 11/5 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1056](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Комсомольская, д. 13/2 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1057](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Комсомольская, д. 17/26 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FD7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 1058 | ул. Комсомольская, д. 21/34 |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| (п. 1058 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF311FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1059](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Комсомольская, д. 26/24 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1060](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Комсомольская, д. 7 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1061](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Комсомольская, д. 8 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1062](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Комсомольская, д. 9 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1063](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Маяковского, д. 1/2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1064](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Маяковского, д. 11 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1065](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Маяковского, д. 13/3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1066](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Маяковского, д. 2-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1067](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Маяковского, д. 2-б |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1068](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Маяковского, д. 3/3 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 1069 | ул. Маяковского, д. 4 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |
| (п. 1069 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF311FB7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1070](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Маяковского, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1071](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Маяковского, д. 8 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |
| [1072](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Маяковского, д. 8-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1073](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Могес, д. 1-а | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1074](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Могес, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1075](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Могес, д. 6-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1076](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Октябрьская, д. 13/15 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1077](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Октябрьская, д. 15 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1078](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Октябрьская, д. 17 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1079](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Октябрьская, д. 17-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1080](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Октябрьская, д. 19 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1081](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Октябрьская, д. 19-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1082](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Октябрьская, д. 21-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1083](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Октябрьская, д. 29-а |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1084](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Октябрьская, д. 37 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1085](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Октябрьская, д. 41/23 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1086](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Октябрьская, д. 43 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1087](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Октябрьская, д. 7 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [1088](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Октябрьская, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1089](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Октябрьская, д. 9-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1090](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Орджоникидзе, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1091](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Орджоникидзе, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [1092](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Орджоникидзе, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1093](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Орджоникидзе, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [1094](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Пионерская, д. 18-в |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1095](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Пионерская, д. 18-г |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [1096](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Садовского, д. 13 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1097](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Садовского, д. 14 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1098](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Садовского, д. 14-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1099](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Садовского, д. 15 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1100](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Садовского, д. 18 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1101](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Садовского, д. 18-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1102](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Садовского, д. 19 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1073](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Садовского, д. 20/39 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1104](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Садовского, д. 21 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1105](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Садовского, д. 7 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1106](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Солнечная, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1107](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Солнечная, д. 11 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [1108](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Солнечная, д. 1-а |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Крыша |  |
| [1109](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Солнечная, д. 1-б |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  | Крыша |  |
| [1110](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Солнечная, д. 2 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1111](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Солнечная, д. 4 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1112](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Солнечная, д. 6 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1113](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Солнечная, д. 6-а |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1114](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 11 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1115](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 13/6 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1116](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 15/5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1117](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 16/7 | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1118](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 17 | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1119](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 18 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 1120 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 18-а |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 1120 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADA67EF6748D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF116FF7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [1121](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 19 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1122](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 2/10 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1123](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 20 | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1124](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 23 | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1125](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 25 | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1126](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 26 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1127](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 26-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1128](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 28-б |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1129](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 35/9 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1130](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 36 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [1131](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 36-а |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [1132](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 37 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1133](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 38/10 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1134](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 44 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1135](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 46/12 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [1136](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 48 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1137](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1138](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 50 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1139](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 68/7 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [1140](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 69 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [1141](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 7 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1142](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 70 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1143](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 70-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1144](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 70-б |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |
| [1145](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 72 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [1146](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 72-а |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [1147](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 72-б |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [1148](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 74 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| [1149](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 76 |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| 1150 | ул. Трудовые Резервы, д. 78 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| (п. 1150 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF311F87C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1151](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Трудовые Резервы, д. 9 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1152](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Шахтеров, д. 10 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1153](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Шахтеров, д. 11 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1154](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Шахтеров, д. 12 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1155](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Шахтеров, д. 12-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1156](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Шахтеров, д. 13 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1157](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Шахтеров, д. 3 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1158](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Шахтеров, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1159](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Шахтеров, д. 8/14 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1160](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FA7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | ул. Шахтеров, д. 9 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 1161 | г. Новомосковск, ул. Аварийная, д. 14 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 1161 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB60ED6344D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF119FB7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 1162 | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 9-в, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| (п. 1162 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADA67E7614CD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF115F97C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 1163 | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 9-в, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| (п. 1163 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADA67E7614CD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF115F77C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 1164 | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 9-г, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| (п. 1164 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADA67E7614CD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF116FE7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 1165 | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 9-г, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| (п. 1165 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADA67E7614CD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF116FF7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Одоевский район | | | | | | | | | | | |
| 1 | д. Денисово, ул. Круг, д. 14 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 2 | п. Стрелецкий, ул. Школьная, д. 13 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 3 | п. Стрелецкий, ул. Школьная, д. 39 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |
| 4 | п. Стрелецкий, ул. Школьная, д. 40 |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| 5 | п. Стрелецкий, ул. Школьная, д. 41 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| 6 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 100 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |
| 7 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 102 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 8 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 104 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 9 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 106 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 10 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 108 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 11 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 110, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 12 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 110, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 13 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 112 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 14 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 114 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 15 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 58 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 64 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 17 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 64-а |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 18 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 66 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 19 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 68 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 20 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 70 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 21 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 70-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 22 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 72 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 23 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 72-а |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 24 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 74 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 25 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 74-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 26 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 76 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 27 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 76-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 28 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 78 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 29 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 78-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 30 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 80 |  |  | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 31 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 82 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 32 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 82-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 33 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 84 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 34 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 86 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 35 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 88 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  | Крыша |
| 36 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 90 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Крыша |
| 37 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 92 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Крыша |
| 38 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 94 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 39 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 96 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Крыша |
| 40 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 98 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 41 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 135 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 42 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 139 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 43 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 139-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 44 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 139-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 45 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 139-в |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 46 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 139-г |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 47 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 139-д |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 48 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 139-е |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 49 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 150-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 50 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 150-б |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 51 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 150-в |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 52 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 150-г |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 53 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 184 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 54 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 190 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 61 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 56 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 62 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 57 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 63 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 58 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 65 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 59 | р.п. Одоев, ул. Комсомольская, д. 83 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 60 | р.п. Одоев, ул. Ленина, д. 22 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 61 | р.п. Одоев, ул. Ленина, д. 27-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 62 | р.п. Одоев, ул. Ленина, д. 29 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 63 | р.п. Одоев, ул. Ленина, д. 30 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | р.п. Одоев, ул. Льва Толстого, д. 11 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 65 | р.п. Одоев, ул. Льва Толстого, д. 18-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 66 | р.п. Одоев, ул. Льва Толстого, д. 19 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 67 | р.п. Одоев, ул. Льва Толстого, д. 22 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 68 | р.п. Одоев, ул. Льва Толстого, д. 23-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 69 | р.п. Одоев, ул. Льва Толстого, д. 24 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 70 | р.п. Одоев, ул. Льва Толстого, д. 24-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 71 | р.п. Одоев, ул. Льва Толстого, д. 24-б |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| 72 | р.п. Одоев, ул. Льва Толстого, д. 4 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 73 | р.п. Одоев, ул. Льва Толстого, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 74 | р.п. Одоев, ул. Новая, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 75 | р.п. Одоев, ул. Октябрьская, д. 10 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 76 | р.п. Одоев, ул. Первомайская, д. 11 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 77 | р.п. Одоев, ул. Первомайская, д. 30 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 78 | р.п. Одоев, ул. Первомайская, д. 32 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 79 | р.п. Одоев, ул. Победы, д. 11 | Фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 80 | р.п. Одоев, ул. Победы, д. 11-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 81 | р.п. Одоев, ул. Победы, д. 13 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 82 | р.п. Одоев, ул. Победы, д. 15 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 83 | р.п. Одоев, ул. Победы, д. 17 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 84 | р.п. Одоев, ул. Победы, д. 54 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 85 | р.п. Одоев, ул. Победы, д. 71 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 86 | с. Николо-Жупань, ул. Молодежная, д. 23 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 87 | с. Рылево, ул. Центральная, д. 11 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 88 | с. Рылево, ул. Центральная, д. 13 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 89 | с. Рылево, ул. Центральная, д. 3 |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |
| 90 | с. Рылево, ул. Центральная, д. 46 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 91 | с. Рылево, ул. Центральная, д. 5 |  | Фасад | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (п. 91 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADA65E76644D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF116FE7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 92 | с. Рылево, ул. Центральная, д. 7 |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |
| (п. 92 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADA65E76644D206794F667A60B17D0194EB8527A44DF116FC7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 93 | с. Рылево, ул. Центральная, д. 9 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 94 | с. Сомово, ул. Ленина, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 95 | с. Сомово, ул. Ленина, д. 8 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 96 | с. Стояново, ул. Центральная, д. 7 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 97 | с. Стояново, ул. Центральная, д. 7-а |  |  |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| 98 | с. Яхонтово, д. 37 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Плавский район | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Плавск, п. Белая Гора, д. 10 |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 2 | г. Плавск, п. Белая Гора, д. 11 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 3 | г. Плавск, п. Белая Гора, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 4 | г. Плавск, п. Белая Гора, д. 14 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF311F67C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 5 | г. Плавск, п. Белая Гора, д. 2 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 6 | г. Плавск, п. Белая Гора, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 7 | г. Плавск, п. Белая Гора, д. 4 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 8 | г. Плавск, п. Белая Гора, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 9 | г. Плавск, п. Белая Гора, д. 9 |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 10 | г. Плавск, пер. Володарского, д. 3 |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 11 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF313FB7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [11](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF313FB7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Плавск, пл. Свободы, д. 36, корп. 2 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [12](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF313FB7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 54, корп. а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [13](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF313FB7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 56 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [14](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF313FB7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 58 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [15](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF313FB7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 79 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [16](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF313FB7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 80, корп. а | Крыша, фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [17](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF313FB7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Плавск, ул. Красноармейская, д. 43 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [18](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF313FB7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Плавск, ул. Л. Толстого, д. 1 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [19](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF313FB7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Плавск, ул. Матвеева, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [20](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF313FB7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Плавск, ул. Матвеева, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [21](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF313FB7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Плавск, ул. Матвеева, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [22](consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BA95ED720DACADB63E86E4AD206794F667A60B17D0194EB8527A44DF313FB7C643F7A219B0B25A791E049CCDEBFC7f2H) | г. Плавск, ул. Матвеева, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [23](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Матвеева, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [24](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Матвеева, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [25](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Мичурина, д. 1 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [26](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Мичурина, д. 15, корп. а |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [27](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Мичурина, д. 17, корп. а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [28](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Мичурина, д. 27, корп. а |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D587385DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [29](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Мичурина, д. 9, корп. а |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 30 | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 1 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 30 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D7833A5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [31](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [32](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [33](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [34](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 3 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [35](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 34 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| [36](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 38 |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D587395DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [37](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 4 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5873A5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [38](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 4, корп. а |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5873B5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [39](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 40 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [40](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 42 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5873C5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [41](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 44 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [42](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 46 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5873D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [43](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 48 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5873E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [44](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [45](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 50 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [46](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 52 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5873F5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [47](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 54 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D587305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [48](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [49](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 6 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D587315DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [50](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 8, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [51](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Орлова, д. 2 |  |  | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [52](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Орлова, д. 3 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [53](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Орлова, д. 4 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [54](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Орлова, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [55](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Орлова, д. 6 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [56](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Орлова, д. 7 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [57](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Орлова, д. 8 |  | Крыша | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D586385DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [58](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Орлова, д. 9 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [59](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Парковая, д. 1 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [60](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Парковая, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [61](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Парковая, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [62](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Парковая, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [63](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Победы, д. 10, корп. 1 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [64](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Победы, д. 10, корп. 2 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [65](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Победы, д. 12 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [66](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Победы, д. 16 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [67](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Победы, д. 16, корп. а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [68](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Победы, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [69](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Победы, д. 26 |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [70](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Победы, д. 28 |  | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78C315DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [71](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Победы, д. 28, корп. а |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D586395DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [72](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Победы, д. 30 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863A5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [73](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Победы, д. 32 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [74](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Победы, д. 34 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863B5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [75](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Победы, д. 36 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863C5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [76](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Победы, д. 38 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [77](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Победы, д. 40 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [78](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Победы, д. 42 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [79](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Победы, д. 44 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [80](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Победы, д. 46 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [81](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Победы, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [82](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Плавск, ул. Тимирязева, д. 9 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [83](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | д. Новое Жуково, ул. Школьная, д. 43 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [84](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Горбачево, ул. Рабочая, д. 11 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [85](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Горбачево, ул. Школьная, д. 10 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [86](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Горбачево, ул. Школьная, д. 12 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [87](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Горбачево, ул. Школьная, д. 14 |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [88](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Горбачево, ул. Школьная, д. 16 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [89](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Горбачево, ул. Школьная, д. 16, корп. а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [90](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Диктатура, ул. Советская, д. 6 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [91](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Диктатура, ул. Трудовая, д. 2 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [92](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Диктатура, ул. Трудовая, д. 4 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [93](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Диктатура, ул. Трудовая, д. 6 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [94](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Красная Нива, д. 19 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [95](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Восточная, д. 1 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [96](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Восточная, д. 2 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [97](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Восточная, д. 3 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |
| [98](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Восточная, д. 4 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [99](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Восточная, д. 5 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |
| [100](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Зеленая, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [101](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Зеленая, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |
| [102](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Зеленая, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [103](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Зеленая, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [104](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Зеленая, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [105](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Зеленая, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [106](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Парковая, д. 1 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D685385DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [107](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Парковая, д. 3 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D685395DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [108](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Парковая, д. 5 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D6853A5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [109](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Садовая, д. 1 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша |
| [110](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Садовая, д. 2 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |
| [111](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Садовая, д. 3 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D6853B5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [112](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Садовая, д. 4 | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D6853C5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [113](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Урожайная, д. 3 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [114](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Урожайная, д. 5 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша |
| [115](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Урожайная, д. 7 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша |
| [116](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Урожайная, д. 9 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [117](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Школьная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [118](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [119](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 11 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [120](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [121](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 3 |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [122](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 5 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [123](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 6 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [124](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [125](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 8 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [126](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 9 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [127](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Октябрьский, ул. Заводская, д. 4 |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D6853D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [128](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 8 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [129](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Пригородный, ул. Геническая, д. 17 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [130](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Пригородный, ул. Геническая, д. 19 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [131](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Пригородный, ул. Геническая, д. 21 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [132](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Пригородный, ул. Геническая, д. 23 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [133](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Советский, ул. Почтовая, д. 11 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [134](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Советский, ул. Почтовая, д. 16 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [135](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Советский, ул. Почтовая, д. 21 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D6853E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [136](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Советский, ул. Шоссейная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 137 | п. Советский, ул. Шоссейная, д. 7 |  | Крыша |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 137 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62F580151A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D7833B5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [138](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Стройка, ул. Дачная, д. 1 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |
| [139](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Юрьевский, д. 26 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [140](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Юрьевский, д. 27 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [141](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Юрьевский, д. 51 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [142](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | с. Мещерино, ул. Магистральная, д. 1, корп. а |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [143](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | с. Мещерино, ул. Центральная, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| [144](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | с. Мещерино, ул. Центральная, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| [145](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | с. Мещерино, ул. Центральная, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| [146](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | с. Мещерино, ул. Центральная, д. 9 | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [147](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | с. Селезнево, ул. Заводская, д. 14 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [148](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | с. Селезнево, ул. Заводская, д. 15 |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  | Крыша |
| [149](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | с. Селезнево, ул. Заводская, д. 16 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша |
| [150](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | с. Селезнево, ул. Заводская, д. 16, корп. а |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  | Крыша |
| [151](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | с. Селезнево, ул. Заводская, д. 17 |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  | Крыша |
| [152](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | ст. Горбачево, д. 21 | Внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [153](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | ст. Горбачево, д. 22 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [154](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | ст. Горбачево, д. 23 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [155](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | ст. Горбачево, д. 24 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D6853F5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [156](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | ст. Горбачево, д. 35 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| [157](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | ст. Горбачево, д. 36 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [158](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | ст. Горбачево, д. 37 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  | внутридомовые системы газоснабжения |  |
| [159](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | ст. Горбачево, ж/д\_казарм. 216 км, д. 3 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| [160](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5863D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | ст. Горбачево, ул. Горького, д. 48 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование рабочий поселок Славный | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Мира, д. 2 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая систем электроснабжения |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D50005DA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D6843D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 2 | ул. Мира, д. 4 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 3 | ул. Мира, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 4 | ул. Молодежная, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 5 | ул. Молодежная, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |
| 6 | ул. Молодежная, д. 3 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 7 | ул. Молодежная, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 8 | ул. Молодежная, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 9 | ул. Молодежная, д. 6 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 10 | ул. Центральная, д. 1 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 11 | ул. Центральная, д. 7 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D3833A5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 12 | ул. Школьная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| 13 | ул. Школьная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 14 | ул. Школьная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 15 | ул. Школьная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Суворовский район | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Суворов, пл. Макарова, д. 1 |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 2 | г. Суворов, пл. Макарова, д. 3 |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 3 | г. Суворов, пл. Макарова, д. 4 |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 4 | г. Суворов, пл. Макарова, д. 4, секц. А |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 5 | г. Суворов, пл. Макарова, д. 4, секц. Б |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 6 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 7 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 10 |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 8 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 11 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 9 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 12 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 10 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 13 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62F580151A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D7833D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 11 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 14 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 12 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 15 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 13 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 16 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 14 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 17 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 15 | г. Суворов, пр-т Мира, 19 | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D7833D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 16 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 2 |  | Фасад |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 17 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 2, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 18 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 21 |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (п. 18 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D685315DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 19 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 23 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 20 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 24 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |
| 21 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 25 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 22 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 26 |  | Фасад |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 23 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 27 |  | Фасад |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 24 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 28 |  | Фасад |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| (п. 24 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D50005DA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D7833A5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 25 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 29 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 26 | г. Суворов, пр-т Мира, д. 3 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 26 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D586315DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 27 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 30 |  | Фасад |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| (п. 27 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D50005DA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D7833C5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 28 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 31 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 29 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 32 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 30 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 33 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 31 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 34 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 32 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 35 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 33 | г. Суворов, пр-т Мира, д. 36 |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| (п. 33 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D581385DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 34 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 37 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 35 | г. Суворов, пр-т Мира, д. 38 |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| (п. 35 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D581395DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 36 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 39 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 36 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62F580151A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D7833F5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 37 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 4 |  | Фасад |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 38 | г. Суворов, пр-т Мира, д. 40 |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (п. 38 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5813A5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 39 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 41 |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 40 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 42 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 41 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 43 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 41 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62F580151A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 42 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 44 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 43 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 45 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 43 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D50005DA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D7833D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 44 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 47 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 45 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 46 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 50 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 47 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 48 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 6 |  | Фасад |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 49 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 50 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 8 |  | Фасад |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 51 | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 9 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 52 | г. Суворов, ул. Белинского, д. 8, секц. а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 53 | г. Суворов, ул. Гагарина, д. 12 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 54 | г. Суворов, ул. Гагарина, д. 3 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 55 | г. Суворов, ул. Гагарина, д. 4 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 56 | г. Суворов, ул. Гагарина, д. 4, секц. А |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 57 | г. Суворов, ул. Гагарина, д. 6, секц. А |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 58 | г. Суворов, ул. Гагарина, д. 8 |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 59 | г. Суворов, ул. Гагарина, д. 8, секц. А |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 60 | г. Суворов, ул. Горького, д. 10 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 61 | г. Суворов, ул. Горького, д. 12 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 62 | г. Суворов, ул. Горького, д. 14 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 63 | г. Суворов, ул. Горького, д. 16 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 64 | г. Суворов, ул. Горького, д. 18 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 64 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5813B5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 65 | г. Суворов, ул. Горького, д. 2 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 66 | г. Суворов, ул. Горького, д. 20 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 67 | г. Суворов, ул. Горького, д. 3 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 68 | г. Суворов, ул. Горького, д. 4 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 69 | г. Суворов, ул. Горького, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 70 | г. Суворов, ул. Горького, д. 5, корп. а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 71 | г. Суворов, ул. Горького, д. 6 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 72 | г. Суворов, ул. Горького, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 73 | г. Суворов, ул. Горького, д. 8 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 74 | г. Суворов, ул. Калинина, д. 1 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 75 | г. Суворов, ул. Калинина, д. 3 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 76 | г. Суворов, ул. Калинина, д. 52 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 77 | г. Суворов, ул. Кирова, д. 1 |  | Внутридомовая система водоснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 77 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62F580151A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783315DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 78 | г. Суворов, ул. Кирова, д. 11 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 79 | г. Суворов, ул. Кирова, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 80 | г. Суворов, ул. Кирова, д. 13 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 81 | г. Суворов, ул. Кирова, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 82 | г. Суворов, ул. Кирова, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 83 | г. Суворов, ул. Кирова, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 83 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D7833F5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 84 | г. Суворов, ул. Кирова, д. 5, секц. А |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 85 | г. Суворов, ул. Кирова, д. 7, секц. А |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 86 | г. Суворов, ул. Кирова, д. 9 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 87 | г. Суворов, ул. Космонавтов, д. 12 |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 88 | г. Суворов, ул. Космонавтов, д. 12, секц. А |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 89 | г. Суворов, ул. Космонавтов, д. 12, секц. Б |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 90 | г. Суворов, ул. Космонавтов, д. 14 |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 91 | г. Суворов, ул. Космонавтов, д. 16 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 92 | г. Суворов, ул. Л. Толстого, д. 13 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 93 | г. Суворов, ул. Ленина, д. 10 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 94 | г. Суворов, ул. Ленина, д. 11 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 95 | г. Суворов, ул. Ленина, д. 12 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 96 | г. Суворов, ул. Ленина, д. 13 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 97 | г. Суворов, ул. Ленина, д. 14 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 98 | г. Суворов, ул. Ленина, д. 16 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 99 | г. Суворов, ул. Ленина, д. 18 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 100 | г. Суворов, ул. Ленина, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 100 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5813C5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 101 | г. Суворов, ул. Ленина, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 102 | г. Суворов, ул. Ленина, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 103 | г. Суворов, ул. Ленина, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 104 | г. Суворов, ул. Ленина, д. 8 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 105 | г. Суворов, ул. Ленина, д. 9 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 106 | г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 107 | г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, д. 2, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 108 | г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, д. 3 |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 109 | г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, д. 4 |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 110 | г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, д. 4, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 111 | г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, д. 4, секц. Б |  |  |  |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 112 | г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, д. 4, секц. Д |  |  |  |  |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 113 | г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 114 | г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 115 | г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 116 | г. Суворов, ул. Пионерская, д. 3 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 117 | г. Суворов, ул. Привокзальная, д. 3 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 118 | г. Суворов, ул. Привокзальная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 119 | г. Суворов, ул. Пушкина, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| (п. 119 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5813D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 120 | г. Суворов, ул. Садовая, д. 1 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 121 | г. Суворов, ул. Садовая, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 122 | г. Суворов, ул. Садовая, д. 10, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 123 | г. Суворов, ул. Садовая, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 124 | г. Суворов, ул. Садовая, д. 2 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 125 | г. Суворов, ул. Садовая, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 126 | г. Суворов, ул. Садовая, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 127 | г. Суворов, ул. Садовая, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 128 | г. Суворов, ул. Садовая, д. 5, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 129 | г. Суворов, ул. Садовая, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 130 | г. Суворов, ул. Садовая, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 131 | г. Суворов, ул. Садовая, д. 7, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 132 | г. Суворов, ул. Садовая, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 133 | г. Суворов, ул. Строителей, д. 10 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 134 | г. Суворов, ул. Строителей, д. 11 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 134 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5813E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 135 | г. Суворов, ул. Строителей, д. 14 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 136 | г. Суворов, ул. Строителей, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 137 | г. Суворов, ул. Строителей, д. 9 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 137 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5813F5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 138 | г. Суворов, ул. Суворова, д. 9-а |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 139 | г. Суворов, ул. Суворова, д. 11-а |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 140 | г. Суворов, ул. Суворова, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 141 | г. Суворов, ул. Суворова, д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 142 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 143 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 1, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 144 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 1, секц. Б |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 145 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 146 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 147 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 148 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 12, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 149 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 13 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| 150 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |
| 151 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 152 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 153 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 154 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 155 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 19 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, теплоснабжения |  |  |
| 156 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |
| 157 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 2, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| 158 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 2, секц. Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 159 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 2, секц. Г |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 160 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 20 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 161 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 3 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 162 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 3, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 163 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 164 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 4, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |
| 165 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 166 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 5, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 167 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 6 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 168 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 6, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 169 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 7 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 170 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 7, секц. А |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 171 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 7, секц. Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 172 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 8 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 173 | г. Суворов, ул. Тульская, д. 9 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 174 | г. Суворов, ул. Фрунзе, д. 10 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 175 | г. Суворов, ул. Фрунзе, д. 12 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 176 | г. Суворов, ул. Фрунзе, д. 14 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 177 | г. Суворов, ул. Фрунзе, д. 14, секц. А |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 178 | г. Суворов, ул. Фрунзе, д. 16 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 179 | г. Суворов, ул. Фрунзе, д. 16, секц. А |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 180 | г. Суворов, ул. Фрунзе, д. 18 |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 181 | г. Суворов, ул. Фрунзе, д. 4 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 182 | г. Суворов, ул. Фрунзе, д. 4, корп. а |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 183 | г. Суворов, ул. Чайковского, д. 16 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 184 | г. Суворов, ул. Чайковского, д. 17 |  |  | Крыша |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 185 | г. Суворов, ул. Чайковского, д. 17, секц. А |  |  | Крыша |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 186 | г. Суворов, ул. Чайковского, д. 17, секц. Б |  |  | Крыша |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 187 | г. Суворов, ул. Чайковского, д. 18 |  |  | Крыша |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 188 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [188](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Суворов, ул. Школьная, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [189](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Суворов, ул. Школьная, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [190](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Чекалин, ул. Калужская, д. 28 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [191](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Чекалин, ул. Калужская, д. 39 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [192](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Чекалин, ул. Калужская, д. 39, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [193](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | г. Чекалин, ул. Ленина, д. 3-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [194](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | д. Краинка, д. 12 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [195](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | д. Краинка, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [196](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | д. Краинка, д. 14 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [197](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | д. Краинка, д. 15 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [198](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | д. Краинка, д. 16 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения |
| [199](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Збродовский, ул. Полевая, д. 3 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [200](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Збродовский, ул. Полевая, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [201](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Збродовский, ул. Полевая, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [202](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Лужковский, ул. 60 лет СССР, д. 26 |  |  |  |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [203](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Лужковский, ул. 60 лет СССР, д. 30 |  |  |  |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [204](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Лужковский, ул. 60 лет СССР, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [205](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Лужковский, ул. 60 лет СССР, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [206](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | пос. Лужковский, ул. 60 лет СССР, д. 9-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [207](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Новая Черепеть, ул. За Мир, д. 2 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [208](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Новая Черепеть, ул. Ленина, д. 2 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [209](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Новая Черепеть, ул. Ленина, д. 3 |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [210](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Новая Черепеть, ул. Ленина, д. 4 |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [211](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Новая Черепеть, ул. Ленина, д. 5 |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [212](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Новая Черепеть, ул. Ленина, д. 6 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [213](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Новая Черепеть, ул. Ленина, д. 7 |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [214](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Новая Черепеть, ул. Оборонная, д. 2 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [215](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Новая Черепеть, ул. Октябрьская, д. 4 |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [216](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Новая Черепеть, ул. Октябрьская, д. 6 |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [217](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Новая Черепеть, ул. Октябрьская, д. 8 |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [218](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | пос. Первомайский, ул. 70 лет Октября, д. 38 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [219](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Первомайский, ул. 70 лет Октября, д. 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [220](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Первомайский, ул. 70 лет Октября, д. 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [221](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Первомайский, ул. Первомайская, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| [222](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Первомайский, ул. Первомайская, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| [223](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | пос. Песоченский, ул. Ленина, д. 49-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [224](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Песоченский, ул. Ленина, д. 51 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [225](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Песоченский, ул. Ленина, д. 53 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [226](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Песоченский, ул. Ленина, д. 55 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [227](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Песоченский, ул. Ленина, д. 62 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [228](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Песоченский, ул. Мира, д. 19 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [229](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Северо-Агеевский, ул. Пионерская, д. 3 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [230](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Северо-Агеевский, ул. Пионерская, д. 5 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [231](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Северо-Агеевский, ул. Школьная, д. 5 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [232](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Северо-Агеевский, ул. Школьная, д. 7 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [233](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Старое Ханино, ул. Совхозная, д. 16 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [234](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Старое Ханино, ул. Совхозная, д. 17 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 236 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D6843A5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348 | | | | | | | | | | |
| [235](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Старое Ханино, ул. Совхозная, д. 19 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 238 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D6843A5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348 | | | | | | | | | | |
| [236](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Ханино, ул. Первомайская, д. 55 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [237](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Ханино, ул. Советская, д. 11 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [238](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Ханино, ул. Чекалина, д. 2 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |
| [239](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Ханино, ул. Чекалина, д. 2, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [240](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Ханино, ул. Чекалина, д. 2, секц. Б |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [241](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Ханино, ул. Чекалина, д. 2, секц. В |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [242](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Ханино, ул. Чекалина, д. 4 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [243](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Ханино, ул. Чекалина, д. 4, секц. А |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [244](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Ханино, ул. Чекалина, д. 4, секц. Б |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [245](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Ханино, ул. Чекалина, д. 4, секц. В |  |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [247](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D6843A5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D580385DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [246](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 10 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [248](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D580385DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [247](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 14 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [248](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 15 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D50005DA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D7833E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [249](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 16 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D50005DA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D7833F5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [250](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 19 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D50005DA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [251](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 20 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [252](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 22 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [253](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 23 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [254](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 24 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [255](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 26 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [256](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 27 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D50005DA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783315DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [257](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 28 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D50005DA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D782385DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [258](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 29 |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D684395DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [259](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 31 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [260](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 33 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [261](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 39 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [262](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 41 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [263](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 43 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [266](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D580385DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [264](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 45 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [265](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 48 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [266](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 50 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [267](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 52 |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [268](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 54 |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [269](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 56, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [270](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Ленина, д. 56, секц. Б |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [271](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Машиностроителей, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [272](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Машиностроителей, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [273](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Машиностроителей, д. 5, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [274](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Машиностроителей, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [275](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Маяковского, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [276](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Маяковского, д. 12, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [277](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Маяковского, д. 14, секц. А |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [278](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Маяковского, д. 3 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [282](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D580385DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [279](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Маяковского, д. 5 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 287 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D6843A5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348 | | | | | | | | | | |
| [280](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Маяковского, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [281](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Маяковского, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [282](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Агеево, ул. Октябрьская, д. 28, секц. Г | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [283](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Свободы, д. 1 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D581305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [288](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D580385DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [284](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Свободы, д. 3 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D581315DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [285](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Сидорова, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [286](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Центральный, ул. Советская, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| [292](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D580385DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [294](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D6843A5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) - [297](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D6843A5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D580385DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [287](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Черепеть, ул. Ленинская, д. 73 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [288](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Черепеть, ул. Ленинская, д. 126 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [289](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Черепеть, ул. Механизаторов, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [290](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Черепеть, ул. Механизаторов, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [291](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Черепеть, ул. Механизаторов, д. 14 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [292](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Черепеть, ул. Механизаторов, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [293](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Черепеть, ул. Механизаторов, д. 3 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [294](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Черепеть, ул. Механизаторов, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [295](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Черепеть, ул. Механизаторов, д. 6 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [296](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Черепеть, ул. Механизаторов, д. 7 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [297](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Черепеть, ул. Механизаторов, д. 8 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [298](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Черепеть, ул. Молодежная, д. 11 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [299](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Черепеть, ул. Молодежная, д. 3 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [300](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Черепеть, ул. Молодежная, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [301](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Шахтерский, ул. Победы, д. 2 |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [302](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Шахтерский, ул. Победы, д. 3 |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [303](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Шахтерский, ул. Победы, д. 4 |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [304](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Шахтерский, ул. Победы, д. 5 |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [305](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Шахтерский, ул. Победы, д. 6 |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 320 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D6843A5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348 | | | | | | | | | | |
| [306](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Шахтерский, ул. Победы, д. 10 |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [307](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Шахтерский, ул. Победы, д. 12 |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [308](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | с. Рождествено, д. 249 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [309](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | с. Рождествено, д. 250 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [310](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | с. Рождествено, д. 251 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [311](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | с. Рождествено, д. 252 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [312](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | с. Рождествено, д. 253 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [313](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | с. Рождествено, д. 254 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [314](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | с. Рождествено, д. 255 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [315](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | с. Рождествено, д. 256 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Тепло-Огаревский район | | | | | | | | | | | |
| 1 | д. Крюковка, ул. Садовая, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 2 | д. Мосюковка, ул. 60 лет Октября, д. 11 |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 3 | п. Кировский, ул. Центральная, д. 14 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 4 | п. Кировский, ул. Центральная, д. 16 |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад |  |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D580395DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 5 | п. Кировский, ул. Центральная, д. 22 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 6 | п. Кировский, ул. Центральная, д. 31 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |
| 7 | п. Красногвардеец, ул. Механизаторов, д. 1 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 8 | п. Красногвардеец, ул. Механизаторов, д. 2 |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 9 | п. Механизаторов, ул. Олимпийская, д. 17 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система водоснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D783315DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 10 | п. Механизаторов, ул. Олимпийская, д. 18 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 11 | п. Мичуринский, д. 10 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 12 | п. Мичуринский, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 13 | п. Мичуринский, д. 15 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 14 | п. Мичуринский, д. 16 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 15 | п. Мичуринский, д. 17 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 16 | п. Мичуринский, д. 18 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 17 | п. Мичуринский, д. 19 |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| 18 | п. Мичуринский, д. 19-а |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| 19 | п. Мичуринский, д. 20 |  |  |  |  |  | Фасад, крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 20 | п. Мичуринский, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 21 | п. Мичуринский, д. 6 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 22 | п. Центральный, ул. Центральная, д. 1 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша |  |  |  |  |
| 23 | п. Центральный, ул. Центральная, д. 2 | Крыша, фасад | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 24 | п. Центральный, ул. Центральная, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 25 | п. Центральный, ул. Центральная, д. 4 | Крыша, фасад | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 26 | п. Центральный, ул. Центральная, д. 5 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 27 | п. Центральный, ул. Центральная, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 28 | п. Центральный, ул. Центральная, д. 9 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 29 | р.п. Теплое, пер. Коммунальный, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 30 | р.п. Теплое, пер. Коммунальный, д. 3 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (п. 30 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5803B5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 31 | р.п. Теплое, пер. Коммунальный, д. 5 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 32 | р.п. Теплое, пер. Коммунальный, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 33 | р.п. Теплое, пер. Коммунальный, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 34 | р.п. Теплое, пер. Коммунальный, д. 9 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 35 | р.п. Теплое, пер. Строителей, д. 1 |  | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 36 | р.п. Теплое, пер. Строителей, д. 10 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 37 | р.п. Теплое, пер. Строителей, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 38 | р.п. Теплое, пер. Строителей, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 39 | р.п. Теплое, пер. Строителей, д. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 40 | р.п. Теплое, пер. Строителей, д. 3 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 41 | р.п. Теплое, пер. Строителей, д. 4 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 41 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5803C5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 42 | р.п. Теплое, пер. Строителей, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| 43 | р.п. Теплое, пер. Строителей, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 44 | р.п. Теплое, пер. Строителей, д. 9 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 45 | р.п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 12 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 46 | р.п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 47 | р.п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 16 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 48 | р.п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 18 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 49 | р.п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 20 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 50 | р.п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 22 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 51 | р.п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 52 | р.п. Теплое, ул. Первомайская, д. 53 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 53 | р.п. Теплое, ул. Первомайская, д. 54 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 54 | р.п. Теплое, ул. Первомайская, д. 55 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 55 | р.п. Теплое, ул. Первомайская, д. 56 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 56 | р.п. Теплое, ул. Первомайская, д. 57 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 57 | р.п. Теплое, ул. Привокзальная, д. 7 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 58 | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 11 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 58 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5803D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 59 | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 19 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 60 | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 20 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 61 | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 21 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 62 | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 22 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 63 | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 23 | Крыша, фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 64 | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 24 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 65 | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 25 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 66 | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 27 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 67 | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 28 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 68 | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 29 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 69 | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 30 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 70 | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 31 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 71 | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 32 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 72 | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 33 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 73 | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 34 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 74 | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 35 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 75 | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 36 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 76 | р.п. Теплое, ул. Советская, д. 23 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 77 | р.п. Теплое, ул. Советская, д. 32 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 78 | р.п. Теплое, ул. Советская, д. 34 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 79 | р.п. Теплое, ул. Советская, д. 36 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 80 | р.п. Теплое, ул. Советская, д. 38 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование город Тула | | | | | | | | | | | |
| 1 | д. Барсуки, ул. Пионерская, д. 9 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 2 | д. Коптево, д. 24 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д. Коптево, д. 25 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 4 | д. Коптево, д. 26 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 5 | д. Коптево, д. 27 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 6 | д. Коптево, д. 30 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 7 | д. Марьино, д. 88 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 8 | д. Морозовка, ул. Центральная, д. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D7823A5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 9 | д. Морозовка, ул. Центральная, д. 2 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D7823C5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 10 | д. Садки, д. 5 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша |  |  |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D50005DA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D782395DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 11 | кв-л Малые Гончары, д. 1 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D50005DA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D7823B5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 12 | кв-л Малые Гончары, д. 10, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 13 | кв-л Малые Гончары, д. 11, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 14 | кв-л Малые Гончары, д. 12, секц. А |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 15 | кв-л Малые Гончары, д. 13, секц. А |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 16 | кв-л Малые Гончары, д. 14, секц. А |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 17 | кв-л Малые Гончары, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 18 | кв-л Малые Гончары, д. 2, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 19 | кв-л Малые Гончары, д. 3, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 20 | кв-л Малые Гончары, д. 4, секц. А |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 21 | кв-л Малые Гончары, д. 5, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 22 | кв-л Малые Гончары, д. 6, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 23 | кв-л Малые Гончары, д. 7, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 24 | кв-л Малые Гончары, д. 8, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 25 | кв-л Малые Гончары, д. 9, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 26 | мкр. Левобережный, пр-д 1-й Восточный, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 27 | мкр. Левобережный, пр-д 1-й Восточный, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 28 | мкр. Левобережный, пр-д 1-й Восточный, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 29 | мкр. Левобережный, пр-д 1-й Восточный, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 30 | мкр. Левобережный, пр-д 1-й Восточный, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 31 | мкр. Левобережный, пр-д 1-й Восточный, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 32 | мкр. Левобережный, пр-д 1-й Восточный, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 33 | мкр. Левобережный, пр-д 1-й Восточный, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 34 | мкр. Левобережный, пр-д 2-й Восточный, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 35 | мкр. Левобережный, пр-д 2-й Восточный, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 36 | мкр. Левобережный, пр-д 2-й Восточный, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 37 | мкр. Левобережный, пр-д 2-й Восточный, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 38 | мкр. Левобережный, пр-д 2-й Восточный, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 39 | мкр. Левобережный, пр-д 2-й Восточный, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 40 | мкр. Левобережный, пр-д 2-й Восточный, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 41 | мкр. Левобережный, пр-д 3-й Восточный, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 42 | мкр. Левобережный, пр-д 3-й Восточный, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 43 | мкр. Левобережный, пр-д 3-й Восточный, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 44 | мкр. Левобережный, пр-д 3-й Восточный, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 45 | мкр. Левобережный, пр-д 3-й Восточный, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 46 | мкр. Левобережный, пр-д Уютный, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 47 | мкр. Левобережный, ул. Восточная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 48 | мкр. Левобережный, ул. Восточная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 49 | мкр. Левобережный, ул. Восточная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 50 | мкр. Левобережный, ул. Восточная, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 51 | мкр. Левобережный, ул. Восточная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 52 | мкр. Левобережный, ул. Восточная, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 53 | мкр. Левобережный, ул. Восточная, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 54 | мкр. Левобережный, ул. Восточная, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 55 | мкр. Левобережный, ул. Восточная, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 56 | мкр. Левобережный, ул. Защитников Тулы, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 57 | мкр. Левобережный, ул. Защитников Тулы, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 58 | мкр. Левобережный, ул. Защитников Тулы, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 59 | мкр. Левобережный, ул. Защитников Тулы, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 60 | мкр. Левобережный, ул. Защитников Тулы, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 61 | мкр. Скуратовский, д. 1 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 62 | мкр. Скуратовский, д. 2 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 63 | мкр. Скуратовский, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| 64 | мкр. Скуратовский, д. 4 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 65 | мкр. Скуратовский, д. 5 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 66 | мкр. Скуратовский, д. 5, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |
| 67 | мкр. Скуратовский, д. 6 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |
| (п. 67 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5803F5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 68 | мкр. Скуратовский, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| 69 | мкр. Скуратовский, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 70 | мкр. Скуратовский, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 71 | наб. Дрейера, д. 56, секц. А |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 72 | н.п. Военный Городок Берники, д. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 73 | н.п. Военный Городок Берники, д. 2 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 74 | Октябрьская, д. 80-А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |
| 75 | п. Барсуки, тер. Микрорайон, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 76 | п. Барсуки, тер. Микрорайон, д. 2 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 77 | п. Барсуки, тер. Микрорайон, д. 3 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 78 | п. Барсуки, тер. Микрорайон, д. 4 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| (п. 78 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D580315DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 79 | п. Барсуки, тер. Микрорайон, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| 80 | п. Барсуки, ул. Гоголя, д. 2 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 81 | п. Барсуки, ул. Дзержинского, д. 3 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 82 | п. Барсуки, ул. Дзержинского, д. 5 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 83 | п. Барсуки, ул. Дзержинского, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 84 | п. Барсуки, ул. Клубная, д. 3 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 85 | п. Барсуки, ул. Клубная, д. 5 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 86 | п. Барсуки, ул. Клубная, д. 6 |  | Внутридомовая система водоотведения |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (п. 86 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D50005DA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D7823C5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 87 | п. Барсуки, ул. Клубная, д. 8 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 88 | п. Барсуки, ул. Ленина, д. 10 | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| (п. 88 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D583395DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 89 | п. Барсуки, ул. Ленина, д. 14 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 90 | п. Барсуки, ул. Ленина, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 91 | п. Барсуки, ул. Ленина, д. 4 | Фасад | Внутридомовая система водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| (п. 91 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D50005DA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D7823D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 92 | п. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 1 | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 93 | п. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 10 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 94 | п. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 11 | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 95 | п. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 12 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 96 | п. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 14 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 97 | п. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 2 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 97 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62F580151A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D7823A5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 98 | п. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 3 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 99 | п. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 4 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (п. 99 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5833A5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 100 | п. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 5 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 101 | п. Барсуки, ул. Советская, д. 1 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 102 | п. Барсуки, ул. Советская, д. 10 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 103 | п. Барсуки, ул. Советская, д. 11 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 104 | п. Барсуки, ул. Советская, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 105 | п. Барсуки, ул. Советская, д. 13 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 106 | п. Барсуки, ул. Советская, д. 14 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 107 | п. Барсуки, ул. Советская, д. 15 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 108 | п. Барсуки, ул. Советская, д. 16 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| (п. 108 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5833B5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 109 | п. Барсуки, ул. Советская, д. 2 | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 110 | п. Барсуки, ул. Советская, д. 3 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 111 | п. Барсуки, ул. Советская, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 112 | п. Барсуки, ул. Советская, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 113 | п. Барсуки, ул. Советская, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 114 | п. Барсуки, ул. Советская, д. 7 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 115 | п. Барсуки, ул. Советская, д. 8 | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| (п. 115 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5833C5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 116 | п. Барсуки, ул. Советская, д. 9 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 117 | п. Барсуки, ул. Шоссейная, д. 10 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| (п. 117 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5833D5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 118 | п. Барсуки, ул. Шоссейная, д. 2 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  | Фасад |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| (п. 118 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5833E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 119 | п. Барсуки, ул. Шоссейная, д. 20 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 119 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D6843C5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 120 | п. Барсуки, ул. Шоссейная, д. 4 | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| 121 | п. Барсуки, ул. Шоссейная, д. 6 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 122 | п. Барсуки, ул. Шоссейная, д. 8 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| (п. 122 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5833F5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 123 | п. ВНИИКОП, д. 1 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 124 | п. ВНИИКОП, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 125 | п. ВНИИКОП, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 126 | п. ВНИИКОП, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 127 | п. Восточный, д. 7 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | п. Восточный, д. 8 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | п. Горелки, проезд Гарнизонный, д. 1, корп. 1, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 130 | п. Горелки, проезд Гарнизонный, д. 1, корп. 2 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Фасад |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| (п. 130 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D583305DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 131 | п. Горелки, проезд Гарнизонный, д. 1, корп. 3 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| (п. 131 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D583315DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 132 | п. Горелки, проезд Гарнизонный, д. 1, корп. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 133 | п. Горелки, проезд Гарнизонный, д. 2-а, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 134 | п. Горелки, проезд Гарнизонный, д. 2-б, секц. А |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| 135 | п. Горелки, проезд Гарнизонный, д. 2-в, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 136 | п. Горелки, проезд Гарнизонный, д. 2-г, секц. А |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 137 | п. Горелки, проезд Гарнизонный, д. 2-д, секц. А |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Лифтовое оборудование |  |
| 138 | п. Горелки, проезд Гарнизонный, д. 2-е |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| 139 | п. Горелки, проезд Гарнизонный, д. 3-а, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 140 | п. Горелки, проезд Гарнизонный, д. 3-б, секц. Б |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 141 | п. Горелки, ул. Большая, д. 8, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 142 | п. Западный 2-й, проезд Стадионный, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 143 | п. Западный 2-й, ул. Грибоедова, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 144 | п. Западный 2-й, ул. Грибоедова, д. 54 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| (п. 144 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D582385DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 145 | п. Западный 2-й, ул. Грибоедова, д. 56 |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  | Крыша |
| 146 | п. Западный 2-й, ул. Новоселов, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 147 | п. Западный 2-й, ул. Новоселов, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 148 | п. Ильинка, ул. Дачная, д. 1 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 149 | п. Ильинка, ул. Дачная, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 150 | п. Ильинка, ул. Центральная, д. 1 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 151 | п. Ильинка, ул. Центральная, д. 2 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 152 | п. Ильинка, ул. Центральная, д. 3 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 153 | п. Ильинка, ул. Центральная, д. 4 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 154 | п. Ильинка, ул. Центральная, д. 5 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  | Крыша, фасад |  |
| 155 | п. Ильинка, ул. Центральная, д. 6-а |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша |  |
| 156 | п. Иншинский, д. 1 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 157 | п. Иншинский, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 158 | п. Иншинский, д. 11 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 159 | п. Иншинский, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 160 | п. Иншинский, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 161 | п. Иншинский, д. 14 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 162 | п. Иншинский, д. 15 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 163 | п. Иншинский, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 164 | п. Иншинский, д. 2 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 165 | п. Иншинский, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 166 | п. Иншинский, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 167 | п. Иншинский, д. 4-а |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 168 | п. Иншинский, д. 5 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 169 | п. Иншинский, д. 6 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 170 | п. Иншинский, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 171 | п. Иншинский, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 172 | п. Иншинский, д. 9 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 173 | п. Иншинский, мкр. Поселок 12 лет Октября, д. 1 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 174 | п. Иншинский, мкр. Поселок 12 лет Октября, д. 2 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 175 | п. Иншинский, мкр. Поселок 12 лет Октября, д. 3 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 176 | п. Иншинский, мкр. Поселок 12 лет Октября, д. 4 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 177 | п. Иншинский, мкр. Поселок 12 лет Октября, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 178 | п. Комарки, ул. Комарская, д. 15 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 179 | п. Комарки, ул. Комарская, д. 17 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 180 | п. Комарки, ул. Комарская, д. 19 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 181 | п. Комарки, ул. Комарская, д. 21 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 182 | п. Комсомольский, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 183 | п. Комсомольский, д. 1, корп. 1 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 184 | п. Комсомольский, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 185 | п. Комсомольский, д. 9 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 186 | п. Косая Гора, проезд Горьковский 3-й, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 187 | п. Косая Гора, проезд Горьковский 3-й, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 188 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 10 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 189 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 11 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 190 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 12 |  | Фасад |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| 191 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 13 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 192 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 13-а | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 193 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 14 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 194 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 15 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 195 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 15, корп. а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 196 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 15, корп. б |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |
| 197 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 198 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 18 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 199 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 19 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 200 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 23 |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 201 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 23-а | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 202 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 25 | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения |  |  |  |
| 203 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 27 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 204 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 31 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 205 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| 206 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 5, корп. а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 207 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 7 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |
| (п. 207 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D6843E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 208 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 8 | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 209 | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 9 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 210 | п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 1 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  | Крыша |
| (п. 210 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D582395DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 211 | п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 212 | п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |
| 213 | п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 14-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| 214 | п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша |  |
| 215 | п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 20 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 216 | п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 24 | Фасад | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 217 | п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 26 |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 218 | п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 219 | п. Косая Гора, ул. Дронова, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| 220 | п. Косая Гора, ул. Дронова, д. 10 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 221 | п. Косая Гора, ул. Дронова, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 222 | п. Косая Гора, ул. Дронова, д. 12 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 223 | п. Косая Гора, ул. Дронова, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 224 | п. Косая Гора, ул. Дронова, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 225 | п. Косая Гора, ул. Дронова, д. 18 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 226 | п. Косая Гора, ул. Дронова, д. 2, корп. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| 227 | п. Косая Гора, ул. Дронова, д. 3 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 228 | п. Косая Гора, ул. Дронова, д. 5 |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 229 | п. Косая Гора, ул. Дронова, д. 6 |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 230 | п. Косая Гора, ул. Дронова, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 231 | п. Косая Гора, ул. Дронова, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 232 | п. Косая Гора, ул. Дронова, д. 9 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 233 | п. Косая Гора, ул. Зеленая, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 234 | п. Косая Гора, ул. Зеленая, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 235 | п. Косая Гора, ул. Кирова, д. 8 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 235 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D50005DA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D7823E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 236 | п. Косая Гора, ул. Луговая, д. 12 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 237 | п. Косая Гора, ул. Луговая, д. 14 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 238 | п. Косая Гора, ул. Луговая, д. 15 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |
| 239 | п. Косая Гора, ул. Луговая, д. 16 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 240 | п. Косая Гора, ул. Луговая, д. 18 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| (п. 240 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72A520451A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D6843F5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 241 | п. Косая Гора, ул. Луговая, д. 19 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 242 | п. Косая Гора, ул. Луговая, д. 20 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 243 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 1 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| 244 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 245 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 246 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 247 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 13 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 248 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 14 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 249 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 15 |  | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| (п. 249 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5823A5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 250 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 16 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 251 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 17 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 252 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 18 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 253 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 19 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 254 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| 255 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 20 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 256 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 22 | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| 257 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |
| 258 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 24-а | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 259 | пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 26 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 260 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| 261 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 28 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 262 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 28, корп. а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 263 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 32/34 |  |  |  |  |  | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| 264 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 36 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 265 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 36, корп. а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 266 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 37 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 267 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 38 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 268 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 38, корп. а |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 269 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 42 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 270 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 44 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 271 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 45 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 272 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 46 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 273 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 48 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 274 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 275 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 276 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 8 |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |
| 277 | п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 278 | п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 11 | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| 279 | п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 12 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад |  |  |
| 280 | п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 13 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 281 | п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 3 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 282 | п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 283 | п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 284 | п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 7 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 285 | п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 8 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 286 | п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 9 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад |  |
| 287 | п. Косая Гора, ул. Победы, д. 30 | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 288 | п. Косая Гора, ул. Прогресс, д. 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| 289 | п. Косая Гора, ул. Прогресс, д. 37 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 290 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 291 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 10 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 292 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 11 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| 293 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 12 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 294 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 295 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 14 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 296 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 15 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |
| 297 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 16 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 298 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 17 |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад |  |
| 299 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 300 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 19 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 301 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 2 |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (п. 301 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E72957095FA3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D5823B5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 302 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 20 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 303 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 3 |  |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |
| 304 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 4 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 305 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 306 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 6 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 307 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 308 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 8 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 309 | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 9 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Фасад, лифтовое оборудование |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |
| 310 | п. Косая Гора, ул. Трудовая, д. 1 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 311 | п. Косая Гора, ул. Трудовая, д. 3 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| 312 | п. Косая Гора, ул. Трудовая, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 313 | п. Косая Гора, ул. Трудовая, д. 8 | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |
| 314 | п. Косая Гора, ул. Шмидта, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 315 | п. Косая Гора, ул. Шмидта, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 316 | п. Косая Гора, ш. Орловское, д. 15 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша |  |  |  |
| 317 | п. Масловский Водозабор, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 318 | п. Менделеевский, ул. Горького, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 319 | п. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 1 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 320 | п. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 321 | п. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 11 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 322 | п. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |
| 323 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [323](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 3 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [324](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [325](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 7 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [326](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 8 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [327](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 9 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [328](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Менделеевский, ул. Ленина, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [329](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Менделеевский, ул. Ленина, д. 16 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [330](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Менделеевский, ул. Ленина, д. 18 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [331](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Менделеевский, ул. Ленина, д. 19 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| [332](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Менделеевский, ул. Ленина, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [333](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Менделеевский, ул. Ленина, д. 20 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [334](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Менделеевский, ул. Ленина, д. 21 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [335](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Менделеевский, ул. Пионерская, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [336](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Менделеевский, ул. Пионерская, д. 7 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [337](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Менделеевский, ул. Пионерская, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [338](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Менделеевский, ул. Пионерская, д. 8, корп. б |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |
| [339](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Менделеевский, ул. Пионерская, д. 9 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [340](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молодежный, ул. Карбышева, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [341](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молодежный, ул. Карбышева, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [342](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молодежный, ул. Карбышева, д. 5 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [343](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молодежный, ул. Карбышева, д. 6 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [344](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молодежный, ул. Центральная, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [345](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молодежный, ул. Центральная, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [346](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молодежный, ул. Центральная, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [347](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молодежный, ул. Центральная, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [348](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молодежный, ул. Центральная, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [349](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молодежный, ул. Центральная, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [350](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молодежный, ул. Центральная, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |
| [351](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молодежный, ул. Центральная, д. 8 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [352](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Молодежный, ул. Центральная, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [353](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E52B0BDBA5C3BB83F68C2E62D580659A3B207352516DEF8B2359433198C9FC9D78D3E5DEA1AB09D460C05EFE7E8B254E89AD0f4H) | п. Новый, ул. Индустриальная, д. 1 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [354](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Новый, ул. Индустриальная, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовая система водоотведения | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [355](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Новый, ул. Индустриальная, д. 3 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [356](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Новый, ул. Индустриальная, д. 4 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535AF81B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [357](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Новый, ул. Индустриальная, д. 5 |  | Фасад |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D7919F4AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537AF82B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [358](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Новый, ул. Индустриальная, д. 6 | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [359](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Ленина, д. 13 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [360](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, пл. Комсомольская, д. 3 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [361](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, пл. Комсомольская, д. 4 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [362](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, пл. Комсомольская, д. 5 | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [363](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, пл. Комсомольская, д. 6 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [364](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Ленина, д. 10 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [365](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Ленина, д. 11 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [366](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Ленина, д. 2 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [367](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Ленина, д. 3 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [368](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Ленина, д. 4 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [369](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Ленина, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [370](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Ленина, д. 6 | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [371](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Ленина, д. 7 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [372](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Ленина, д. 9 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша |  |
| [373](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Пионерская, д. 4 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |  |  |  |
| [374](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Пионерская, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [375](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Пионерская, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [376](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Советская, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [377](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Советская, д. 3 |  |  |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [378](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Советская, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [379](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Советская, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [380](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Советская, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [381](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Школьная, д. 1 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [382](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Школьная, д. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [383](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Обидимо, ул. Школьная, д. 4 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [384](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Озерный, тер. СТ Озерный, д. 11 |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [385](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Озерный, тер. СТ Озерный, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад |
| [386](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Озерный, тер. СТ Озерный, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [387](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Озерный, тер. СТ Озерный, д. 22 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |
| [388](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Озерный, тер. СТ Озерный, д. 5 |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [389](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Октябрьский, д. 50 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад |
| [390](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Октябрьский, д. 51 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [391](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Октябрьский, д. 52 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [392](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Октябрьский, д. 53 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [393](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Октябрьский, д. 54 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [394](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Октябрьский, д. 7 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [395](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Петелино, ул. Парковая, д. 1 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [396](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Петелино, ул. Парковая, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [397](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Петелино, ул. Парковая, д. 3 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [398](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Петелино, ул. Парковая, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [399](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Петелино, ул. Полевая, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [400](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Петелино, ул. Полевая, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [401](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Петелино, ул. Школьная, д. 1 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [402](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Победа, ул. Володарского, д. 13 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [403](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Победа, ул. Володарского, д. 22 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [404](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Победа, ул. Октябрьская, д. 10 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [405](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Победа, ул. Октябрьская, д. 11 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [406](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Победа, ул. Октябрьская, д. 3 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [407](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Победа, ул. Октябрьская, д. 5 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [408](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Победа, ул. Октябрьская, д. 9 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [409](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Прилепы, ул. Буденного, д. 1 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [410](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Прилепы, ул. Буденного, д. 3 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [411](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Прилепы, ул. Буденного, д. 5 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [412](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Прилепы, ул. Центральная, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |  |
| [413](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [414](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [415](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [416](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [417](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [418](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 2 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [419](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 27 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [420](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 28 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [421](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 29 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [422](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 3 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [423](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 30 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [424](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 31 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [425](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 32 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [426](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 33 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [427](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [428](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 37 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [429](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 39 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [430](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [431](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 45 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [432](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 46 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [433](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 47 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [434](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 48 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [435](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 49 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [436](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 5 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |  |
| [437](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 50 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [438](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 51 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [439](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 52 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [440](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 53 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [441](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 54 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [442](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 55 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [443](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 56 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [444](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 57 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [445](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 58 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [446](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 59 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [447](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 6 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |  |
| [448](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 60 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [449](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 61 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [450](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 62 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [451](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 67 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [452](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 68 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [453](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 69 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [454](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 7 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [455](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 70 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [456](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 71 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [457](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 72 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [458](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 73 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [459](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 74 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [460](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 75 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [461](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 76 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [462](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 8 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [463](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рассвет, д. 9 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [464](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. 40 лет Октября, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [465](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Московская, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [466](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Московская, д. 10 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D7919F4AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537AF8DB9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [467](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Московская, д. 12 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [468](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Московская, д. 14 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [469](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Московская, д. 2 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [470](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Московская, д. 3 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [471](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Московская, д. 4 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система водоотведения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D7919F4AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537AF8CB9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [472](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Московская, д. 5 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [473](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Московская, д. 6 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [474](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Московская, д. 8 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [475](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Строителей, д. 1 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [476](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Строителей, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [477](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Строителей, д. 3 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [478](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Строителей, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [479](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Строителей, д. 5 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [480](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Строителей, д. 6 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [481](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Федорова, д. 15 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [482](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Федорова, д. 17 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [483](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Федорова, д. 19 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [484](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Федорова, д. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [485](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рождественский, ул. Федорова, д. 6-а |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [486](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Рудаково, ул. Комсомольская, д. 34 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [487](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 11 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [488](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |
| [489](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 15 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [490](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 17 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [491](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 19 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [492](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [493](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 21 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [494](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 2-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [495](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 5 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |  |  | Внутридомовая система водоснабжения |
| [496](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 7 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [497](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 9 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [498](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Торхово, ул. Центральная, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [499](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Торхово, ул. Центральная, д. 3 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша |  |  |  |
| [500](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Торхово, ул. Центральная, д. 5 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [501](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Торхово, ул. Центральная, д. 6 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |
| [502](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, платф. Хомяково, д. 8 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [503](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Пионерская, д. 12 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [504](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Пионерская, д. 16 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [505](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 11, секц. А | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [506](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 13, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [507](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 15, секц. А |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [508](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 16, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [509](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 17, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [510](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 18, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [511](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 20, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [512](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 21-а, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [513](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 22, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [514](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 23, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [515](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 24, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [516](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 25, секц. А |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [517](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 27, секц. А |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [518](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 29, секц. А | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [519](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 31, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [520](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 33 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [521](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 35, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [522](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 4, секц. А |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  | Крыша |
| [523](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 5, секц. А |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [524](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 9, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [525](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Шатск, ул. Ленина, д. 10 | Фасад | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [526](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Шатск, ул. Ленина, д. 11 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [527](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Шатск, ул. Ленина, д. 12 | Фасад | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536A98DB9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [528](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Шатск, ул. Ленина, д. 13 | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536A98CB9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [529](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Шатск, ул. Ленина, д. 14 | Фасад | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536AA85B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 531 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536AE82B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348 | | | | | | | | | | |
| [530](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Шатск, ул. Ленина, д. 18 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536AA84B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [532](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536AE82B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) - [535](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536AE82B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC534A185B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [531](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Шатск, ул. Октябрьская, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [532](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Шатск, ул. Садовая, д. 1 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [533](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Шатск, ул. Садовая, д. 11 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [534](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Шатск, ул. Садовая, д. 12 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [535](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Шатск, ул. Садовая, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |
| [536](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Шатск, ул. Садовая, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |
| [537](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Шатск, ул. Садовая, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [538](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Шатск, ул. Садовая, д. 2 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения |  |  |  |  |
| [539](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Шатск, ул. Садовая, д. 3 | Фасад | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537AF80B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [540](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Шатск, ул. Садовая, д. 4 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [541](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Шатск, ул. Садовая, д. 7 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [542](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Шатск, ул. Садовая, д. 9 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [543](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Шатск, ул. Садовая, д. 9-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [544](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, д. 17 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [545](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, д. 18 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [546](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Клубная, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [547](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Клубная, д. 27 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [548](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Центральная, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [549](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 10 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [550](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 18 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536AA86B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [551](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 20 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [552](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 24 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536AA81B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [553](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 27 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [554](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 29 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [555](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 3 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения, водоотведения |
| [556](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 31 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [557](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 33 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536AA80B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [558](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 37 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [559](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 43 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [560](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 45 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [561](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 47 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [562](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 49 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения |  |  |  |  |
| [563](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 49, корп. а |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [564](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 49, корп. б |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [565](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 50 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [566](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 51 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [567](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | п. Скуратовский, п. Угольный,, ул. Шоссейная, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [568](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Бухоновский, д. 8 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [569](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Городской, д. 15 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [570](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Городской, д. 15-А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [571](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Городской, д. 15-Б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [572](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Городской, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [573](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Городской, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [574](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Городской, д. 33 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [575](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Городской, д. 33-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [576](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Городской, д. 35 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [577](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Кирпичный, д. 23, секц. А | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536AA83B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [578](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Кирпичный, д. 25, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [579](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Кирпичный, д. 27 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [580](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Кирпичный, д. 32, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [581](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Кирпичный, д. 34, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [582](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Н. Руднева, д. 10, лит. А | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| [583](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Н. Руднева, д. 11, секц. А | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [584](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Н. Руднева, д. 13/25 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [585](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Н. Руднева, д. 6, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [586](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Н. Руднева, д. 7, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [587](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Н. Руднева, д. 8, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [588](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Н. Руднева, д. 8-а, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [589](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Н. Руднева, д. 9, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [590](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Пархоменко, д. 40 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [591](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Пархоменко, д. 5/3, секц. А |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [592](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Садовый, д. 9-А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [593](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Садовый, д. 9-Г | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [594](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Санаторный, д. 5, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [595](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Санаторный, д. 6, секц. А |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [596](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Станиславского, д. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [597](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Станиславского, д. 2, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [598](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Станиславского, д. 4/3 |  | Фасад |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38477E1AF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537AA81B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [599](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Театральный, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [600](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Театральный, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [601](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Театральный, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [602](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Театральный, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [603](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Театральный, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [604](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Шевченко, д. 11, секц. А |  | Крыша |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |
| [605](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Шевченко, д. 13, секц. Ж |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [606](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Шевченко, д. 15, секц. А |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [607](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Шевченко, д. 6 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [608](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Шевченко, д. 6-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [609](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Шевченко, д. 7, секц. А |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [610](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Шевченко, д. 8, секц. Б | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [611](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пер. Шевченко, д. 8-а, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [612](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 1, секц. А |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [613](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 13 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [614](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-т Красноармейский, д. 15 |  | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535AF83B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [615](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-т Красноармейский, д. 16 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  | Лифтовое оборудование |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535AF82B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [616](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Лифтовое оборудование |
| [617](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 20, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [618](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 21, секц. АГ |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [619](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 22 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [620](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 23 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [621](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 24 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [622](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 25, корп. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [623](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 26, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| [624](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 27, секц. А | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536AA8DB9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [625](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 28 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [626](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 29, секц. В |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [627](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-т Красноармейский, д. 30 |  | Внутридомовая система водоснабжения | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535AF8DB9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [628](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 32, секц. А |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [629](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 34, секц. А |  |  |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |
| [630](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 36 |  |  |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |
| [631](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 38 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [632](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-т Красноармейский, д. 4 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535AF8CB9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [633](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 40 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [634](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 46, секц. А |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [635](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 46-а, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [636](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 48 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [637](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 50 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |
| [638](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 52 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [639](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 54 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [640](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 6 |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D7919F4AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A085B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [641](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 6, корп. 2, секц. А |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Лифтовое оборудование |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [642](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 8, секц. А |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Лифтовое оборудование |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [643](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Красноармейский, д. 9, секц. А |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [644](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 100 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [645](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 101 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394F7B10F1AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537AA84B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 23.07.2018 N 277) | | | | | | | | | | | |
| [646](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 103 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394F7118F8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537AF81B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [647](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 105 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [648](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 107 |  | Фасад |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [649](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 109-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [650](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 111 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [651](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 111-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [652](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 111-б |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [653](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 112 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система теплоснабжения |
| [654](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 112-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [655](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 112-б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [656](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 113-б |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, лифтовое оборудование |
| [657](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 115 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [658](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 115-а |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [659](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 115-б |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [660](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 116 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Лифтовое оборудование |
| [661](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 117 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [662](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 117-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [663](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 118 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [664](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 119 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [665](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-т Ленина, д. 120 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535A085B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [666](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 120-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [667](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 121 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [668](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 123, литер А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [669](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 123, лит. Б |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [670](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-т Ленина, д. 129 |  | Лифтовое оборудование |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38477E1AF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537AA83B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [671](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 131 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [672](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 131-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [673](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 131-б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [674](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 133 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [675](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 133, лит. В |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения | Лифтовое оборудование |
| [676](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 133-а |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [677](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-т Ленина, д. 133-б |  | Лифтовое оборудование |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38477E1AF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537AA82B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [678](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 135 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [679](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 137, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [680](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 137-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [681](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 137-б |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [682](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 137-в |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [683](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 139 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [684](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-т Ленина, д. 141 |  | Лифтовое оборудование |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38477E1AF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537AA8DB9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [685](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 143 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [686](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 143-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [687](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 143-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [688](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 143-в |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [689](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 145 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [690](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 147, корп. 1 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [691](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-т Ленина, д. 147, корп. 2 |  | Лифтовое оборудование |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38477E1AF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537AA8CB9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [692](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 147, корп. 3 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [693](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 147, корп. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [694](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 147, корп. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [695](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-т Ленина, д. 149 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [696](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 149-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [697](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 151 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [698](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 157 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [699](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 18 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [700](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 19 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [701](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 24 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [702](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 42/58 | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [703](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 50, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [704](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 52/83, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [705](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 52/83, секц. Б | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [706](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 52/83, секц. В | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [707](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 52-Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система газоснабжения |
| [708](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 54 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [709](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 59/81 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [710](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 59/81, литер Б | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [711](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 60 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536AB85B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [712](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 62/7 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [713](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 63 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [714](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 64 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [715](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 65/4 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Лифтовое оборудование |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [716](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 66 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [717](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 67 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [718](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-т Ленина, д. 68 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535A087B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [719](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 70 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [720](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 72 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [721](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 74 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [722](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 74-а |  |  | Фасад, внутридомовая система водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [723](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 76, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [724](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 76-а, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [725](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 78, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [726](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 80, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [727](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 80-а, секц. А1 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [728](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 82, секц. А |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [729](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 84-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [730](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 86 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [731](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 88, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения |
| [732](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 91 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [733](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 91-а |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [734](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 97 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [735](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | пр-кт Ленина, д. 98 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |
| [736](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 18-й Мясново, д. 83 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [737](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 18-й Мясново, д. 83-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [738](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 18-й Мясново, д. 85 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [739](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 18-й Мясново, д. 87 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [740](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 18-й Мясново, д. 89 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [741](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 18-й Мясново, д. 91 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |
| [742](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 18-й Мясново, д. 98 |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад,, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |
| [743](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 1-й Южный, д. 1, корп. 1, секц. А |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [744](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 1-й Южный, д. 1, корп. 2 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [745](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 1-й Южный, д. 4 |  |  |  | Крыша |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [746](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 1-й Южный, д. 8, лит. А |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [747](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 4-й Мясново, д. 49 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [748](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 4-й Мясново, д. 51 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [749](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 4-й Мясново, д. 53 |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [750](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 4-й Мясново, д. 66 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [751](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 4-й Мясново, д. 68, секц. А |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [752](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 6-й Мясново, д. 69, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [753](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 6-й Мясново, д. 71, секц. А |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [754](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 6-й Полюсный, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [755](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 6-й Полюсный, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [756](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 7-й Мясново, д. 63 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [757](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 7-й Мясново, д. 63-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [758](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 7-й Мясново, д. 76 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [759](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 7-й Полюсный, д. 16 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [760](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 8-й Мясново, д. 75 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [761](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд 8-й Мясново, д. 77 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [762](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Гастелло 2-й, д. 15 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [763](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Гастелло 2-й, д. 17, корп. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [764](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Гастелло 2-й, д. 17, корп. 2 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша |
| [765](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Гастелло 2-й, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [766](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Гастелло 2-й, д. 24-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [767](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Загородный, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [768](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Загородный, д. 15 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [769](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Загородный, д. 3 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [770](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Загородный, д. 7 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [771](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Загородный, д. 7-а |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [777](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536AE82B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC534A185B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [772](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Китаевский, д. 19, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [773](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Китаевский, д. 23, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [774](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Марата, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [775](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 1-й, д. 1 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535A086B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [776](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 1-й, д. 3, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [777](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 1-й, д. 4 |  |  |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [778](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 1-й, д. 5, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [779](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 1-й, д. 5-а, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [780](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 1-й, д. 6, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [781](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 2-й, д. 10 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [782](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 2-й, д. 13 |  |  |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [783](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 2-й, д. 1-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [784](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 2-й, д. 2 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [785](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 2-й, д. 2, корп. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [786](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 2-й, д. 2-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |
| [787](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 2-й, д. 3 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [788](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 2-й, д. 3-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [789](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 2-й, д. 4 |  | Фасад |  | Крыша |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535A081B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [790](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 2-й, д. 5 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [791](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 2-й, д. 5-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [792](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 2-й, д. 5-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [793](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 2-й, д. 6 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [794](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 2-й, д. 8 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [795](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 2-й, д. 9 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [796](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Металлургов 2-й, д. 9-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [797](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Парашютный, д. 38 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [798](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Парашютный, д. 38-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [799](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Парашютный, д. 38-б |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [800](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Промышленный, д. 1, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [801](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Промышленный, д. 10, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [802](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Промышленный, д. 22, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [803](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Промышленный, д. 24, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [804](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Промышленный, д. 26, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [805](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Промышленный, д. 28/189, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [806](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Промышленный, д. 30 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [807](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Промышленный, д. 32 |  | Крыша, фасад | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D7919F4AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A084B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [808](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Промышленный, д. 34, секц. А |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |  |
| [809](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Промышленный, д. 36, секц. А |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |  |
| [810](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Промышленный, д. 6 |  | Лифтовое оборудование |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38477E1AF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537AB85B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [811](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Промышленный, д. 8, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [812](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Пушкинский, д. 4-б |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [813](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | проезд Ханинский, д. 15, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [814](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, пер. Советский, д. 3 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [815](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, пер. Советский, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [816](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, пер. Советский, д. 5 | Фасад | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535A080B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [817](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, пер. Советский, д. 6 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [818](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, пер. Советский, д. 7 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [819](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, пер. Советский, д. 9 |  | Фасад |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [820](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, пл. Мира, д. 14 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [821](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Борисова, д. 1 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |  |
| [822](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Борисова, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |  |
| [823](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Борисова, д. 3 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |  |
| [824](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Гагарина, д. 10 |  |  | Фасад | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |
| [825](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Гагарина, д. 12 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [826](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Гагарина, д. 16 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [827](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Гагарина, д. 18 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [834](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536AE82B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC534A185B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [828](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Гагарина, д. 20 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [836](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536AE82B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) - [837](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536AE82B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC534A185B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [829](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Гагарина, д. 24 |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [830](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Гагарина, д. 26 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [831](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Гагарина, д. 28 |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [832](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Гагарина, д. 30 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [833](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Гагарина, д. 8 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [834](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Маяковского, д. 31 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [835](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [836](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 10 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [837](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 12 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [838](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 14 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [839](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 16 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [840](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 18 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [841](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [842](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [843](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 21 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [844](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 22 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша |  |  |
| [845](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 23 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша |  |  |
| [846](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |
| [847](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 3 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [848](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 4 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [849](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 5 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [850](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 8 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [851](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Микрорайон, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |
| [852](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, Микрорайон, д. 2 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535A082B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [853](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Микрорайон, д. 4 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [854](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Микрорайон, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [855](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Октябрьская, д. 1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [856](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Октябрьская, д. 12 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [857](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Октябрьская, д. 3 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [858](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Октябрьская, д. 5 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [859](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Октябрьская, д. 7 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [860](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Пушкина, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [861](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Пушкина, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [862](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Советская, д. 1 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [863](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Советская, д. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| [864](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Советская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [865](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Совхозная, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [866](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Стадионная, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [867](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Стадионная, д. 2 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [868](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Стадионная, д. 3 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [869](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Стадионная, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [870](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Стадионная, д. 5 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [871](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Стадионная, д. 6 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [872](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Чихирева, д. 25 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [873](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Ленинский, ул. Чихирева, д. 26 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [874](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [875](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 10 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [876](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 11 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [877](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [878](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 13 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [879](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 14 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [880](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 15 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [881](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 16 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [882](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [883](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 2 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система водоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394F7118F8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537AF80B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [884](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 20 |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |
| [885](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 21 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [886](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 23 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [887](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [888](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 3 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [889](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [890](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 5 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [891](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 5-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [892](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [893](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 7 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [894](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 8 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [895](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 9 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [896](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Ленина, д. 2-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Внутридомовая система водоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394F7118F8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537AF83B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [897](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Пионерская, д. 10 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [898](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Пионерская, д. 11 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [899](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Пионерская, д. 12 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [900](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Пионерская, д. 13 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [901](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | р.п. Плеханово, ул. Станция Плеханова, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [902](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Алешня, ул. Молодежная, д. 1 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [903](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Алешня, ул. Молодежная, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [904](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Алешня, ул. Победы, д. 2-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [905](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Алешня, ул. Победы, д. 4-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [906](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Архангельское, ул. Парковая, д. 1 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [907](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Архангельское, ул. Парковая, д. 2 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [908](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Архангельское, ул. Парковая, д. 3 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [909](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Архангельское, ул. Центральная, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [910](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Архангельское, ул. Центральная, д. 4 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [911](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Архангельское, ул. Центральная, д. 5 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [912](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Архангельское, ул. Центральная, д. 6 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [913](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Архангельское, ул. Центральная, д. 7 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [914](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Архангельское, ул. Центральная, д. 7-а |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [915](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Зайцево, ул. Школьная, д. 10 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [916](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Зайцево, ул. Школьная, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [917](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Зайцево, ул. Школьная, д. 6 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [918](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Зайцево, ул. Школьная, д. 8 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [919](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Лутовиново, д. 1 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша |  |
| [920](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Лутовиново, д. 2 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша |  |
| [921](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Слободка, д. 1 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [922](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Слободка, д. 2 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [923](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Слободка, д. 3 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [924](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Слободка, д. 4 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [925](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Слободка, д. 5 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [926](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Слободка, д. 6 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [927](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Слободка, д. 7 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [928](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Слободка, д. 8 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [929](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Слободка, д. 9 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Крыша |  |  |
| [930](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Теплое, д. 48 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [931](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Федоровка, ул. Станционная, д. 7 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [932](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Федоровка, ул. Станционная, д. 8 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [933](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Федоровка, ул. Шоссейная, д. 10 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [934](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Федоровка, ул. Шоссейная, д. 11 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [935](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Федоровка, ул. Шоссейная, д. 12 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [936](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Федоровка, ул. Шоссейная, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [937](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Федоровка, ул. Шоссейная, д. 14 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [938](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Федоровка, ул. Шоссейная, д. 15 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [939](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Федоровка, ул. Шоссейная, д. 16 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [940](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Федоровка, ул. Шоссейная, д. 17 |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [941](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Федоровка, ул. Шоссейная, д. 9 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [942](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 12 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [943](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 13 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [944](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 15 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [945](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 16 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [946](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 17 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [947](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 18 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [948](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 20 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |
| [949](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 21 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [950](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 23 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [951](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 24 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [952](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 25 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [953](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 26 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [954](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 27 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [955](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 28 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [956](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 29 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [957](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 30 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [959](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC534A185B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [958](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 2-я Прокатная, д. 2 |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535A08CB9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [959](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [960](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [961](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 13 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [962](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 14, секц. А |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Крыша | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |
| [963](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 16, корп. 2, секц. А |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система водоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |
| [964](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 16, корп. 3, секц. А |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |  |
| [965](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 17 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [966](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 18 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [967](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 18, корп. 2, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [968](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 19 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [969](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 19-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [970](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 20, корп. 2 |  | Внутридомовая система водоснабжения | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535A185B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [971](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 20, корп. 3 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [972](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 20, секц. Б |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [973](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 21 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [974](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 22, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [975](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 23 | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536AB84B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [976](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [977](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 25, корп. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [978](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 25, корп. 2 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [979](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 27, корп. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [980](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 27, корп. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [981](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 29, корп. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [982](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 29, корп. 2 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [983](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 33, корп. 1 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [984](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 33, корп. 2 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [985](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 35 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [986](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 37, корп. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [987](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [988](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 6 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [989](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [990](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 8-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [991](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. 9 Мая, д. 9 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [992](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Агеева, д. 1-а, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [993](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Агеева, д. 2-б, секц. ББ1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [994](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Академика Обручева, д. 1/6 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535A184B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [995](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Академика Обручева, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [996](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Академика Обручева, д. 2-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [997](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Академика Обручева, д. 3, корп. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [998](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Академика Обручева, д. 3, корп. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |
| [999](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Академика Обручева, д. 4 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1000](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Академика Обручева, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [1001](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Академика Павлова, д. 1-а |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1002](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Академика Павлова, д. 1-б |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1003](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Академика Павлова, д. 1-в |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1004](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Академика Павлова, д. 1-г |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1005](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Академика Павлова, д. 1-д |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1006](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Академика Павлова, д. 1-е |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | Крыша |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535A187B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1007](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Академика Павлова, д. 2-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1008](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Академика Павлова, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [1009](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Академика Павлова, д. 34-а |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1010](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Академика Павлова, д. 36 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1011](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Академика Павлова, д. 38 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [1012](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Аносова, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1013](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Аносова, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1014](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Аносова, д. 7/21, секц. А | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [1015](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Арсенальная, д. 18, секц. А |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1016](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Арсенальная, д. 1-в |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1017](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Арсенальная, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1018](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Арсенальная, д. 22, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [1019](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Арсенальная, д. 24, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1020](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Арсенальная, д. 3, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1021](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1022](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 10-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1023](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 10-б |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1024](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1025](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 12-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1026](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1027](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1028](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1029](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 24 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1030](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 26 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1031](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 26-а |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1032](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 28 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D7919F4AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A087B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [1033](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 28-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1034](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 3 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1035](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 34/40, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1036](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 36, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1037](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 38 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1038](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 38-а, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1039](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1040](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 40-а, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1041](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 4-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1042](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 4-Б |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1043](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 7 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [1044](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 7-а |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1045](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Баженова, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1046](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бандикова, д. 2-а |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1047](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бандикова, д. 6-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1048](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бандикова, д. 8-а |  |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |
| [1051](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC534A185B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | исключена. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [1049](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бардина, д. 12 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1050](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бардина, д. 14 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1051](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бардина, д. 8/29 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535A186B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1052](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Батищева, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1053](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 18/102, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1054](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 1-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1055](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 1-б |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [1056](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 1-в |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [1057](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 2, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1058](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 25 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1059](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 27 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1060](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 27-а, секц. А |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1061](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 29, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1062](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 29-а, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1063](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 29-б |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1064](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 31, секц. А |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1065](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 35, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1066](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1067](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 4-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1068](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 4-Б |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1069](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1070](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 6-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1071](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 6-Б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1072](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1073](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 8-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1074](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Белкина, д. 8-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1075](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Благовещенская, д. 18 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1076](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 1, секц. А |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1077](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 10 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1078](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 106-а, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1079](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 107, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1080](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 108, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1081](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 109, секц. Б | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1082](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 110, секц. А |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1083](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 110-а, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1084](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 112 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1085](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 112-а, секц. А |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [1086](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 112-б, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1087](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 114, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1088](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 114-а, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1089](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 118, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1090](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 124, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1091](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 145-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394F7118F8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537AF82B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [1092](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 145-б |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D7919F4AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A086B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [1093](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 147, секц. А |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1094](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 147-б, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1095](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 149, секц. А |  | Фасад |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [1096](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 15/2, секц. А1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1097](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 2, секц. А |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |  |  |  |
| [1098](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 3, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1099](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 4, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1100](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 5, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1101](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 6 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1102](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 7 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1103](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 79 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1104](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 8 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1105](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 9, секц. Б |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1106](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 93 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1107](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 95 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1108](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 96 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1109](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 97 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536AB87B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [1110](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болдина, д. 99 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536AB86B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [1111](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болотова, д. 61 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [1112](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болотова, д. 68/41 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1113](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болотова, д. 68-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1114](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болотова, д. 69 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |
| [1115](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болотова, д. 70, секц. А | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1116](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Болотова, д. 72 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1117](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бондаренко, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1118](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бондаренко, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1119](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бондаренко, д. 11 |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [1120](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бондаренко, д. 15 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1121](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бондаренко, д. 19 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1122](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бондаренко, д. 23 |  | Крыша |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535A181B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1123](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бондаренко, д. 27 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1124](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бондаренко, д. 29 |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1125](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бондаренко, д. 31 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1126](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бондаренко, д. 33 |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша |  |
| [1127](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бондаренко, д. 35 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1128](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бондаренко, д. 37 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1129](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бондаренко, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1130](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бондаренко, д. 7 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535A180B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1131](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бондаренко, д. 9 |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1132](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Братьев Жабровых, д. 12 |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535A183B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1133](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Братьев Жабровых, д. 1-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [1134](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Братьев Жабровых, д. 5, секц. А |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1135](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Братьев Жабровых, д. 7, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1136](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Братьев Жабровых, д. 8 |  | Лифтовое оборудование |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38477E1AF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537AB84B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [1137](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Братьев Жабровых, д. 9 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535A182B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1138](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Буденного, д. 116 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [1139](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Буденного, д. 79-а | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1140](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Буденного, д. 90 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1141](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Буденного, д. 90-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1142](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Буденного, д. 90-б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [1143](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Буденного, д. 94 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [1144](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бундурина, д. 31 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |
| [1145](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бундурина, д. 34, секц. А |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1146](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бундурина, д. 34-а |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [1147](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бундурина, д. 36, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1148](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бундурина, д. 38, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [1149](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бундурина, д. 40, секц. А |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [1150](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бундурина, д. 59 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1151](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бундурина, д. 60 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1152](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бундурина, д. 61/20 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1153](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Бундурина, д. 62 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1154](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вересаева, д. 10-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [1155](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вересаева, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1156](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вересаева, д. 15, секц.А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1157](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вересаева, д. 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1158](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вересаева, д. 16, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [1159](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вересаева, д. 18, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [1160](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вересаева, д. 1-а |  | Крыша |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535A18DB9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1161](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вересаева, д. 1-б, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1162](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вересаева, д. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1163](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вересаева, д. 22, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |  |
| [1164](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | г. Тула, ул. Вересаева, д. 26 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB384A7B1DF8AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC536AB81B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [1165](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вересаева, д. 3, секц. А |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша |  |
| [1166](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вересаева, д. 4, секц. А |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [1167](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вересаева, д. 6, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [1168](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вересаева, д. 9 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1169](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Верхняя Краснослободская, д. 101, секц. А | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1170](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Верхняя Краснослободская, д. 103 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1171](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Верхняя Краснослободская, д. 97, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1172](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 12-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1173](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1174](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 16 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1175](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 18 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [1176](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Крыша |  |
| [1177](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 20 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1178](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 22 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1179](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 24 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1180](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 26 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1181](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 26-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [1182](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1183](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 28-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [1184](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [1185](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 32 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система газоснабжения |
| [1186](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1187](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 38 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [1188](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1189](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 42 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [1190](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 46 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1191](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад |
| [1192](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вильямса, д. 8 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1193](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вознесенского, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [1194](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вознесенского, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [1195](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Вознесенского, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [1196](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Волкова, д. 1, корп. 1 |  | Лифтовое оборудование |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38477E1AF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537AB87B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [1197](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Волкова, д. 1, корп. 2 |  |  |  | Крыша, фасад |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [1198](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Волкова, д. 1, корп. 3 |  | Фасад |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB38497E10F6AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC535A18CB9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1199](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Волкова, д. 11 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1200](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Волкова, д. 11-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1201](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Волкова, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1202](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Волкова, д. 14 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1203](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Волкова, д. 15 |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1204](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Волкова, д. 15-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1205](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Волкова, д. 15-б |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1206](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Волкова, д. 15-в |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1207](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Волкова, д. 17 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1208](consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881FA4BE97391D11197D4CB394D711FF0AB8B6F90784A2695A77D8122D78A8BC537A083B9C489DBB696EF98EC0E94729FFF4BE2f3H) | ул. Волкова, д. 19/120 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [1209](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волкова, д. 2-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1210](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волкова, д. 3 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1211](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волкова, д. 3, корп. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1212](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волкова, д. 3, корп. 2 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1213](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волкова, д. 3, корп. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1214](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волкова, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1215](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волкова, д. 5 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1216](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волкова, д. 5-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1217](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волкова, д. 6 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1218](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волкова, д. 6-а |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1219](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волкова, д. 7 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1220](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волкова, д. 8 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1221](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волкова, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1222](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волкова, д. 9-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1223](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волоховская, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |
| [1224](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волоховская, д. 10-а |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |
| [1225](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волоховская, д. 12 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [1226](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волоховская, д. 12-а |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1227](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волоховская, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1228](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Волоховская, д. 8, корп. 2 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| [1229](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гагарина, д. 10, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1230](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гагарина, д. 12, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1231](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гагарина, д. 2, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1232](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гагарина, д. 4, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1233](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гагарина, д. 4-а, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1234](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гагарина, д. 6, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1235](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гагарина, д. 8, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1236](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гайдара, д. 13 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368EAB405357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C0A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [1237](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гайдара, д. 15 | Внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368EAB405357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C1A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [1238](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гайдара, д. 16 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1239](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 10, секц. А |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1240](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 11, секц. А |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1241](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 13, секц. А |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1242](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 15, секц. А |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1243](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 19, секц. А |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1244](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 20, секц. А |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1245](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 21, секц. А |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1246](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 22, секц. А |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1247](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 23, секц. А |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1248](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 23-б, секц. А |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1249](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 24, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1250](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 25, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1251](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 26, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1252](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 30, секц. А |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1253](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 31, секц. А |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1254](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 32, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1255](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 33, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1256](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 34, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1257](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 35, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1258](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 36, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1259](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 37, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1260](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 39, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1261](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Галкина, д. 9, секц. А |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1262](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гармонная, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1263](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гармонная, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1264](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гастелло, д. 38, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1265](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гастелло, д. 40 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1266](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гастелло, д. 49 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1267](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гастелло, д. 51 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1268](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Генерала Маргелова, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1269](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Генерала Маргелова, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1270](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Генерала Маргелова, д. 5-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [1271](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Генерала Маргелова, д. 5-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [1272](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Генерала Маргелова, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1273](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Глинки, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1274](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Глинки, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1275](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Глинки, д. 4 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  | Крыша |  |
| [1276](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Глинки, д. 5 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1277](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Глинки, д. 6 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1278](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гоголевская, д. 21 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1279](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гоголевская, д. 47-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [1280](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гоголевская, д. 49/81 | Крыша |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D262EDB701357BD0FABD18612244BFC1A060075780066FC7A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [1281](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гоголевская, д. 54-А |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1282](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гоголевская, д. 55-Б |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1283](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гоголевская, д. 62 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1284](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гоголевская, д. 65/29, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1285](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гоголевская, д. 69-б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [1286](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гоголевская, д. 69, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1287](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гоголевская, д. 71, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1288](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гоголевская, д. 74 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056CC5A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1289](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гоголевская, д. 76 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1290](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гоголевская, д. 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [1291](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гоголевская, д. 81, секц. А |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1292](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гоголевская, д. 86-а | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1293](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Гоголевская, д. 94 |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |
| [1294](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [1295](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1296](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 12 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1297](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 12, корп. 2 |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056CC6A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1298](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1299](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 14 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1300](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 15 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [1301](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 16 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1302](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 17 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1303](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 18 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1304](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 1-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056CC7A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1305](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1306](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 20 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [1307](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 20-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1308](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 21/30 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1309](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 22 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1310](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1311](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 4 | Крыша |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |
| [1312](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 4-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1313](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 4-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |
| [1314](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 5 |  |  | Крыша | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [1315](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1316](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [1317](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Д. Ульянова, д. 9 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1318](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Декабристов, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1319](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Декабристов, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1320](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Декабристов, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1321](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Декабристов, д. 176, секц. А |  |  |  | Крыша внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1322](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Декабристов, д. 178, секц. А |  |  |  | Крыша внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1323](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Декабристов, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система водоотведения |
| [1324](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Декабристов, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1325](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Декабристов, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1326](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Декабристов, д. 82 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1327](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Декабристов, д. 84 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1328](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Декабристов, д. 86 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1329](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Декабристов, д. 8-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1330](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Дементьева, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1331](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Дементьева, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1332](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Дементьева, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1333](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Дементьева, д. 13 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1334](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Дементьева, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1335](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Дементьева, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1336](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Дементьева, д. 25 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1337](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Дементьева, д. 31, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1338](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Дементьева, д. 33, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1339](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Дементьева, д. 35, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1340](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Дементьева, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [1341](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Дементьева, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | внутридомовые системы газоснабжения |  |
| [1342](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демидовская, д. 11 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1343](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демидовская, д. 115, секц. А |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1344](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демидовская, д. 117, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1345](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демидовская, д. 119, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1346](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демидовская, д. 56, корп. 1 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1347](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демидовская, д. 56, корп. 2 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1348](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демидовская, д. 56, корп. 3 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1349](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демидовская, д. 70, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1350](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демидовская, д. 70-б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1351](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демидовская, д. 72-а, секц. АА1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1352](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демидовская, д. 74, секц. А |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1353](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демидовская, д. 78, секц. А |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1354](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демидовская, д. 80, секц. А |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1355](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демидовская, д. 82, секц. А |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1356](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демидовская, д. 84 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056CC0A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1357](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 1, секц. А |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование внутридомовая система газоснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| [1358](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 10, секц. А |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1359](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 11, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1360](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 12, секц. А |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1361](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 12-а, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1362](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 136 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1363](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 137 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [1364](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 138 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1365](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 141 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [1366](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 144 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [1367](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 146-а |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1368](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 148 |  | Крыша |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056CC1A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1369](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 15, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1370](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 19, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1371](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 1-а, секц. А |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1372](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 1-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1373](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1374](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1375](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1376](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1377](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 38 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1378](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 4, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1379](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [1380](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 5 |  | Фасад |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056CC2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1381](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 7, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1382](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 8 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056CC3A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1383](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демонстрации, д. 9, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1384](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демьянова, д. 24 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1385](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демьянова, д. 2-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1386](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демьянова, д. 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [1387](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демьянова, д. 37 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1388](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демьянова, д. 39 |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1389](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демьянова, д. 41 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1390](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демьянова, д. 41-а |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1391](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демьянова, д. 43 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1392](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демьянова, д. 43-а |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1393](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демьянова, д. 45 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1394](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демьянова, д. 45-а |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1395](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Демьянова, д. 45-б |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1396](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Дзержинского, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1397](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Дзержинского, д. 6/ул. Никитская, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26FE8B009357BD0FABD18612244BFC1A060075780076FC3A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [1398](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Доватора, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1399](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Доватора, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1400](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Доватора, д. 2 |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1401](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Доватора, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1402](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Доватора, д. 6 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1403](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Доватора, д. 9 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1404](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Доктора Гумилевской, д. 10, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1405](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Доктора Гумилевской, д. 11, секц. Т |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1406](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Доктора Гумилевской, д. 12, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1407](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Доктора Гумилевской, д. 14, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1408](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Епифанская, д. 125 |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [1409](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Епифанская, д. 130, секц. А |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [1410](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Епифанская, д. 132, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1411](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Епифанская, д. 29, секц. А |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1412](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Епифанская, д. 31, секц. А |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1413](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Епифанская, д. 33 |  | Крыша, фасад |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056CCCA8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1414](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Жаворонкова, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1415](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Жаворонкова, д. 4, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1416](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Железнодорожная, д. 26 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1417](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Железнодорожная, д. 34 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1418](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Железнодорожная, д. 36 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1419](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Железнодорожная, д. 38, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1420](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Железнодорожная, д. 38-а |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1421](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Железнодорожная, д. 40 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |
| [1422](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Железнодорожная, д. 40-а, лит. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1423](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Замочная, д. 105-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1424](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Замочная, д. 105-Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1425](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Замочная, д. 105-в |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1426](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Замочная, д. 105-г |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1427](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Замочная, д. 105-д |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [1428](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Замочная, д. 105-е |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1429](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Замочная, д. 107 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения |  |  |  |  |
| [1430](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Замочная, д. 107-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1431](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. К. Цеткин, д. 3, секц. А |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1432](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. К. Цеткин, д. 5, корп. 1, секц. А |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1433](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. К. Цеткин, д. 5, корп. 2 |  | Фасад |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056CCDA8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1434](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. К. Цеткин, д. 5, корп. 3 |  | Фасад |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056DC4A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1435](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кабакова, д. 73 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1436](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кабакова, д. 75 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1437](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кабакова, д. 77-а |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1438](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кабакова, д. 79 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1439](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 16/135 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1440](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 18, корп. 1 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1441](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 18, корп. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1442](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 18, корп. 3 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1443](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 20, корп. 1 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1444](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 20, корп. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1445](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 20, корп. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1446](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 22, корп. 1 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1447](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 22, корп. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1448](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 22, корп. 3 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1449](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 24, корп. 1 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |
| [1450](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 24, корп. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1451](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 24, корп. 3 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1452](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 26, корп. 1 |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [1453](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 26, корп. 2 |  | Фасад |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056DC5A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1454](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 26, корп. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1455](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 5, корп. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1456](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 5, корп. 2, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1457](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 6, корп. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1458](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 6, корп. 2 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1459](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 77 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1460](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 77-а |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1461](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 77-б |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  | Крыша, фасад |
| [1462](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 79 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1463](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 79-А |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  | Крыша |
| [1464](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 79-Б |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1465](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 81 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1466](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Калинина, д. 83 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 1479 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26FE8B009357BD0FABD18612244BFC1A060075780076AC3A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348 | | | | | | | | | | |
| [1467](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Каминского, д. 47-а, секц. А | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1468](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Каракозова, д. 65 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1469](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Каракозова, д. 66 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1470](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Каракозова, д. 69 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1471](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Каракозова, д. 70 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D36AE2B509357BD0FABD18612244BFC1A060075780066BCCA8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [1472](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 10 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1473](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 11, корп. 1 |  | Лифтовое оборудование |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D262EDB701357BD0FABD18612244BFC1A060075780066FC0A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [1474](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 11, корп. 2, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1475](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 11, корп. 3 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1476](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 12 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1477](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 13, корп. 1 |  | Лифтовое оборудование |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D262EDB701357BD0FABD18612244BFC1A060075780066FC1A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [1478](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 13, корп. 2 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1479](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 13, корп. 3 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| [1480](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 14 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1481](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 16 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  | Крыша |
| [1482](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 17 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1483](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 18 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1484](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 19 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1485](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 19, корп. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1486](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1487](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 20 |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [1488](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 21 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1489](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 27 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1490](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 3, корп. 1 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [1491](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 3, корп. 2 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056DC6A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1492](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 3, корп. 3 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [1493](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 31 |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [1494](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 4 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Крыша |  |  |
| [1495](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 45, корп. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1496](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 45, корп. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1497](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 47, корп. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1498](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 47, корп. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1499](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 49, корп. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1500](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 49-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1501](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 5, корп. 1 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | Фасад |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [1502](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 5, корп. 2 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Крыша |  |  |
| [1503](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 5, корп. 3 |  |  |  | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1504](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 51, корп. 1 |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1505](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 51, корп. 2 |  |  |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоотведения, водоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [1506](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 51/3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1507](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 6 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1508](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 7, корп. 1 |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1509](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 7, корп. 3 |  |  |  | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1510](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 7, корп. 4 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |
| [1511](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 8 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1512](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1513](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кауля, д. 9, корп. 3 |  | Лифтовое оборудование |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D262EDB701357BD0FABD18612244BFC1A060075780066FC2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [1514](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 10/123, секц. А |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [1515](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 12, корп. 2, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1516](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 12, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1517](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 137 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1518](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 139 | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056DC7A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1519](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 14, корп. 2 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056DC0A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1520](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 14, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1521](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 141 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1522](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 145 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1523](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 147 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1524](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 149 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1525](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 149-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [1526](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 151 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1527](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 151-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1528](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 153, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1529](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 153-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1530](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 155/4 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1531](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 157 |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1532](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 16 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056DC1A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1533](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 161 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1534](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 166 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1535](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 168 | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [1536](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 169 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1537](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 17, секц. А |  |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1538](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 170 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1539](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 173 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |
| [1540](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 174 | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1541](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 176 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1542](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 178 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1543](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 18/141, секц. А |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1544](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 180 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1545](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 182 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1546](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 184 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1547](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 184-а | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26FE8B009357BD0FABD18612244BFC1A060075780076FCCA8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [1548](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 184-б | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1549](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 188/6 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1550](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 19, секц. А |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1551](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 190 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1552](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 192 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1553](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 194 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1554](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 196 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1555](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 198 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1556](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 198-б |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |
| [1557](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 19-а, секц. А |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1558](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 20/128, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1559](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1560](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 202 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1561](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 202-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1562](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 202-б |  | Крыша |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056DC2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1563](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 21, секц. А |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1564](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 22-А |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1565](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 23, секц. А |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1566](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 23-в |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1567](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 24 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [1568](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 25, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1569](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 26, корп. 1 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1570](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 26, корп. 2 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1571](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 28 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1572](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 29 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1573](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 30 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1574](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 32 |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1575](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кирова, д. 8/128, секц. А |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1576](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Клюева, д. 10, секц. З |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [1577](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Клюева, д. 12 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [1578](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Клюева, д. 14, секц. Б | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1579](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Клюева, д. 2, секц. А |  |  |  | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [1580](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Клюева, д. 4 | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1581](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Клюева, д. 6 | Фасад | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D36AE2B509357BD0FABD18612244BFC1A060075780066BCDA8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [1582](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Клюева, д. 8, секц. А3 | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26FE8B009357BD0FABD18612244BFC1A0600757800768C4A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [1583](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Колетвинова, д. 2, секц. А |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад,, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1584](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кольцова, д. 1-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1585](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кольцова, д. 3-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [1586](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Комарова, д. 49-а |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |
| [1587](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Коминтерна, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1588](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Комсомольская, д. 171, секц. А |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1589](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Комсомольская, д. 191, корп. 1 |  | Лифтовое оборудование |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056DC3A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1590](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Комсомольская, д. 191, корп. 2, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1591](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Комсомольская, д. 191, корп. 3, секц. А |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1592](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Комсомольская, д. 191, корп. 4, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1593](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Комсомольская, д. 20, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1594](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Комсомольская, д. 22/72, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1595](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Комсомольская, д. 226, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [1596](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Комсомольская, д. 226, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [1597](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Комсомольская, д. 226-а, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1598](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Комсомольская, д. 230, секц. Б |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1599](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Костычева, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1600](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Костычева, д. 12, корп. 1 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1601](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Костычева, д. 12, корп. 2 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1602](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Костычева, д. 14 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1603](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Костычева, д. 16 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1604](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Костычева, д. 2 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1605](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Костычева, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1606](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Костычева, д. 6 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |
| [1607](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Костычева, д. 8 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [1608](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Краснодонцев, д. 63 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1609](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Курковая, д. 10 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1610](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Курковая, д. 11, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1611](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Курковая, д. 12, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1612](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Курковая, д. 13, секц. А |  |  |  |  |  |  | Фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1613](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Курковая, д. 13-а, секц. А |  |  |  |  |  |  | Фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1614](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Курковая, д. 14, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1615](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Курковая, д. 16, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1616](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Курковая, д. 18, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [1617](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Курковая, д. 20, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1618](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Курковая, д. 24, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1619](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Курковая, д. 26, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1620](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Курковая, д. 28, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1621](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Курковая, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1622](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Курковая, д. 8 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1623](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Курковая, д. 9, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1624](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 102-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1625](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 104 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1626](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 104-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [1627](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 106 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1628](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 106-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1629](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 108 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1630](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 108-а |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1631](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 108-б |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1632](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 108-в |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1633](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 10-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1634](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 110 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1635](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 110-а |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1636](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 114 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1637](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 114-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1638](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 116 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1639](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 118 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1640](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 122/16 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1641](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 124 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1642](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 126 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1643](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 128 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1644](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 132 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368EAB405357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [1645](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 134 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368EAB405357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C3A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [1646](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 136 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1647](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 138 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1648](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 140 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1649](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 144 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1650](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 146 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1651](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 148 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1652](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1653](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 152 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1654](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 154 |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1655](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 156 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1656](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 158 |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1657](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 15-а |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1658](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 15-б |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1659](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 16 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1660](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 16-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1661](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 17 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1662](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 17-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1663](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 18 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1664](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 19 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1665](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 20-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1666](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 20-б |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1667](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 21 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1668](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 22-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1669](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 23 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1670](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 24/25 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1671](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 27 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1672](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 29-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1673](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 3, корп. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [1674](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 31 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1675](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 31-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1676](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 33 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1677](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 33-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1678](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 34 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |
| [1679](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 35 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1680](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 35-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1681](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 36 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1682](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 37 |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1683](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 39 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1684](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 4 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1685](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 41 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1686](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 41, корп. 2 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Крыша |
| [1687](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 41-а |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1688](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 43 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1689](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 43, корп. 2 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Крыша, фасад |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056DCCA8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1690](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 43-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1691](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 45-б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |
| [1692](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 6 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1693](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 8 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [1694](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 82 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1695](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 82-а, секц. А |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1696](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 82-б |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1697](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 84/36, секц. А |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1698](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 86 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1699](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 88 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1700](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 88-а, секц. А |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1701](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 88-б, секц. А |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1702](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 8-а | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1703](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 90 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1704](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 92, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1705](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 96 |  |  | Крыша, внутридомовая системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1706](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Кутузова, д. 98 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1707](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Л. Толстого, д. 105, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1708](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Л. Толстого, д. 111, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1709](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Л. Толстого, д. 114-Б/57 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1710](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Л. Толстого, д. 115 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [1711](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Л. Толстого, д. 117 |  |  |  |  | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1712](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Л. Толстого, д. 122 | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1713](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Л. Толстого, д. 128 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1714](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Л. Толстого, д. 132 |  |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| [1715](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Л. Толстого, д. 146, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1716](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Л. Толстого, д. 85, корп. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1717](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Л. Толстого, д. 87 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1718](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Л. Толстого, д. 91, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1719](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Л. Толстого, д. 93 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1720](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Лейтейзена, д. 1, секц. АА1 |  |  |  |  | Лифтовое оборудование |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [1721](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Лейтейзена, д. 12 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056DCDA8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1722](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Лейтейзена, д. 3/11 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1723](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Лейтейзена, д. 4, секц. А |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1724](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Лейтейзена, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система теплоснабжения |
| [1725](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Лейтейзена, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1726](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Лейтейзена, д. 8 |  | Лифтовое оборудование |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D262EDB701357BD0FABD18612244BFC1A060075780066FC3A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [1727](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Лейтейзена, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [1728](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ленина, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1729](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ленинградская, д. 5 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1730](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Литейная, д. 24-а, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1731](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Литейная, д. 27, секц. А |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1732](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Литейная, д. 28, секц. А |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1733](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Литейная, д. 29, секц. А |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1734](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Литейная, д. 31, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1735](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Литейная, д. 32 |  | Крыша |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056EC4A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1736](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Литейная, д. 33, секц. А |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения |
| [1737](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Литейная, д. 36, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [1738](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Литейная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1739](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ложевая, д. 123, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1740](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ложевая, д. 125 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1741](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ложевая, д. 129 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1742](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ложевая, д. 129, корп. 2 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1743](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ложевая, д. 130 |  | Лифтовое оборудование |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D262EDB701357BD0FABD18612244BFC1A060075780066FCCA8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [1744](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ложевая, д. 131 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1745](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ложевая, д. 131-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1746](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ложевая, д. 132/12 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1747](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ложевая, д. 133 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1748](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ложевая, д. 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1749](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ложевая, д. 134-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1750](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ложевая, д. 136 |  | Лифтовое оборудование |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D262EDB701357BD0FABD18612244BFC1A060075780066FCDA8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [1751](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ложевая, д. 137 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1752](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ложевая, д. 139 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1753](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ложевая, д. 141 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1754](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ложевая, д. 143 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1755](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ложевая, д. 145 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1756](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Ложевая, д. 147 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1757](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Луначарского, д. 17, корп. 1 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1758](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Луначарского, д. 17, корп. 2 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1759](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Луначарского, д. 17, корп. 3 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1760](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Луначарского, д. 17, корп. 4 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1761](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Луначарского, д. 17, корп. 5 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1762](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Луначарского, д. 174, секц. А |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |
| [1774](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26FE8B009357BD0FABD18612244BFC1A060075780076AC3A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A0600757800565C4A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [1763](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Луначарского, д. 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [1764](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Луначарского, д. 57 |  | Крыша |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056EC6A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1765](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Луначарского, д. 61 |  | Крыша |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056EC7A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1766](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Луначарского, д. 63, секц. А2 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система газоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |
| [1767](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Луначарского, д. 63, секц. АА1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система газоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |
| [1768](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Луначарского, д. 65, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [1769](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Луначарского, д. 67 |  | Крыша |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056EC0A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1770](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Луначарского, д. 69, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1771](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Луначарского, д. 9, секц. А |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1772](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 1, секц. А |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1773](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 10, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1774](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 11 |  | Крыша |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056EC1A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1775](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 12 |  | Крыша |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056EC2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1776](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 13, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1777](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 14, секц. АА6 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [1778](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 15 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [1779](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 17 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056EC3A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1780](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 19, секц. А |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [1781](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 1-б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [1782](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 2, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1783](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 20, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [1784](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 21, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [1785](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1786](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 23, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1787](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 25, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1788](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 27, секц. А |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [1789](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 29, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1790](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 29-а, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1791](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 31, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1792](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 31-а, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [1793](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 33, секц. А |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [1794](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 33-а, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1795](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 37, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1796](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 43, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1797](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 45, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |
| [1798](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 47, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1799](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 49 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056ECCA8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1800](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 5, секц. АА2 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1801](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 51, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1802](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 7, секц. А |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1803](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 8, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1804](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Горького, д. 9, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1805](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Смирнова, д. 103-а/23 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1806](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Смирнова, д. 107 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26FE8B009357BD0FABD18612244BFC1A0600757800768C0A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [1807](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Смирнова, д. 109 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26FE8B009357BD0FABD18612244BFC1A0600757800768C1A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [1808](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Смирнова, д. 115-а |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1809](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Смирнова, д. 88-а/25 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1810](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Тореза, д. 10 | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26FE8B009357BD0FABD18612244BFC1A0600757800768C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [1811](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Тореза, д. 12 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1812](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Тореза, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [1813](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Тореза, д. 14-В |  |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [1814](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Тореза, д. 16 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1815](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Тореза, д. 2 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1816](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Тореза, д. 20 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [1817](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Тореза, д. 3 |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1818](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Тореза, д. 4/61 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1819](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Тореза, д. 6 | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1820](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Тореза, д. 7 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1821](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Тореза, д. 7-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1822](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Тореза, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [1823](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. М. Тореза, д. 9-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [1824](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Майская, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1825](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Майская, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1826](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Майская, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1827](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Майская, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [1828](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Майская, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1829](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Майская, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1830](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Майская, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1831](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Майская, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1832](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макара Мазая, д. 1, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1833](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макара Мазая, д. 10/2 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1834](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макара Мазая, д. 11, секц. А |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1835](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макара Мазая, д. 12/9 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1836](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макара Мазая, д. 14 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D262EDB701357BD0FABD18612244BFC1A0600757800668C4A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [1837](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макара Мазая, д. 16/8 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1838](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макара Мазая, д. 18/9, секц. Г | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1839](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макара Мазая, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368EAB405357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664CCA8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [1840](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макара Мазая, д. 20 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1841](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макара Мазая, д. 23, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1842](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макара Мазая, д. 25/8 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1843](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макара Мазая, д. 3, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1844](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макара Мазая, д. 5, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1845](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макара Мазая, д. 7, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1846](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макара Мазая, д. 8/2 | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368EAB405357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664CDA8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [1847](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макара Мазая, д. 9, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1848](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1849](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 10-б |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1850](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 11 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система водоотведения |
| [1851](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1852](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 12-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1853](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1854](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 13, корп. 2 |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056FC4A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1855](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 13, корп. 3 |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056FC5A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1856](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 13, корп. 4 |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056FC6A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1857](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 13, корп. 5 |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056FC7A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1858](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 13, корп. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [1859](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 15 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1860](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 15, корп. 2 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056FC0A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1861](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 15, корп. 3 |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [1862](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 15, корп. 4 | Крыша |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Лифтовое оборудование |  |  | Внутридомовая система водоотведения |
| [1863](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 16 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1864](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 17 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  | Внутридомовая система водоснабжения |
| [1865](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 17-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  | Внутридомовая система водоснабжения |
| [1866](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 18 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1867](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 19, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056FC1A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1868](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 19, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056FC2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1869](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 19, корп. 3 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056FC3A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1870](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 1-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [1871](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 2 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1872](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 20/23 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1873](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 3-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1874](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1875](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 4-а |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |
| [1876](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 6 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1877](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 6-б |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1878](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1879](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 8-а |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1880](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 9 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |
| [1881](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 9-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1882](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Макаренко, д. 9-б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1883](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Максимовского, д. 1, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [1884](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Максимовского, д. 10, секц. А |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [1885](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Максимовского, д. 11, секц. А |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1886](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Максимовского, д. 15, секц. АА1 |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1887](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Максимовского, д. 19, секц. А |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1888](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Максимовского, д. 21, секц. А |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1889](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Максимовского, д. 23 |  | Крыша |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056FCCA8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1890](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Максимовского, д. 25, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1891](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Максимовского, д. 3 |  | Фасад |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A060075780056FCDA8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1892](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Максимовского, д. 4 |  | Фасад |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A0600757800568C4A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1893](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Максимовского, д. 6, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1894](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Максимовского, д. 7, секц. А |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1895](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Максимовского, д. 8, секц. А |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1896](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Максимовского, д. 9 |  | Крыша |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A0600757800568C5A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1897](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 164 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1898](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 166 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1899](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 168 | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1900](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 170 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1901](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 172 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1902](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 174 | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1903](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 176 | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1904](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 178 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1905](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 180 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1906](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 182 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1907](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 190 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1908](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 192 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A0600757800568C6A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1909](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 194 |  |  |  | Крыша |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [1910](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 196 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [1911](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 198 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| [1912](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 24, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1913](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 24-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1914](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 26 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26CEDBD07357BD0FABD18612244BFC1A0600757800568C7A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1915](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1916](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1917](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 31 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| [1918](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 32 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1919](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 33 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1920](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 35 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1921](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 35-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1922](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 35-б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1923](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 35-в |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1924](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Марата, д. 57 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1925](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 1 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1926](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 10-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1927](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 11 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1928](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 12 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1929](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 13 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1930](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 14 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1931](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 15 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1932](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 16 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |  |  |
| [1933](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 17 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1934](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 18 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1935](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 2/7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [1936](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 20/14 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1937](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 21/12 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1938](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 22/11 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1939](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 23/9 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1940](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 24 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1941](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 25 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1942](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 27 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1943](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 28 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1944](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 29/8 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1945](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1946](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 30/10 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A060075780066BC2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [1947](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 4 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1948](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 5 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1949](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 6 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [1950](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 7 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1951](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 8 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [1952](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мартеновская, д. 9 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [1953](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маршала Жукова, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  | внутридомовые системы газоснабжения |
| [1954](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маршала Жукова, д. 10-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1955](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маршала Жукова, д. 10-б |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1956](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маршала Жукова, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1957](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маршала Жукова, д. 12-а |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [1958](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маршала Жукова, д. 14, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [1959](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маршала Жукова, д. 14-а |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |
| [1960](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маршала Жукова, д. 14-б |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| [1961](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маршала Жукова, д. 14-в |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1962](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маршала Жукова, д. 14-г |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |
| [1963](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маршала Жукова, д. 16 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [1964](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маршала Жукова, д. 16, корп. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1965](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маршала Жукова, д. 16, корп. 3 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1966](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маршала Жукова, д. 18 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [1967](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маршала Жукова, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [1968](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маршала Жукова, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1969](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маршала Жукова, д. 8 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [1970](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маршала Жукова, д. 8-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1971](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маршала Жукова, д. 8-б |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [1972](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Матросова, д. 27, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1973](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Машинистов, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1974](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Машинистов, д. 12 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1975](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Машинистов, д. 2 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1976](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Машинистов, д. 3 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1977](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Машинистов, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1978](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Машинистов, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1979](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Машинистов, д. 8 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1980](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маяковского, д. 1 | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1981](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маяковского, д. 1-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1982](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маяковского, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1983](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маяковского, д. 2-а |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1984](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Маяковского, д. 2-б |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1985](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мезенцева, д. 17 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1986](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мезенцева, д. 19 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1987](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мезенцева, д. 20 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D26FE8B009357BD0FABD18612244BFC1A0600757800769C7A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [1988](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мезенцева, д. 32 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [1989](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мезенцева, д. 36-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1990](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мезенцева, д. 38 |  |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |
| [1991](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мезенцева, д. 40 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [1992](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мезенцева, д. 40, корп. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1993](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мезенцева, д. 40-а |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1994](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мезенцева, д. 44, корп. 1 |  | Лифтовое оборудование |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D262EDB701357BD0FABD18612244BFC1A0600757800668C5A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [1995](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мезенцева, д. 44, корп. 2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| [1996](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Мезенцева, д,44, корп. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| [1997](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Менделеевская, д. 2/8 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1998](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлистов, д. 19, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1999](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 10/10 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2000](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 100, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2001](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 102, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2002](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 104, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2003](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 106 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [2004](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [2005](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 11/8 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2006](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 12/7 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2007](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 13/5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2008](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 14 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2009](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 15 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2010](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 16 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2011](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 17 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2012](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 18 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2013](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 19 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2014](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 1-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [2015](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 1-б |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [2016](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 20/6 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2017](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 21/4 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2018](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 23/11 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2019](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 24 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2020](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 25 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2021](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 26 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2022](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 26-а |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [2023](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 27/10 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2024](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 28/12 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2025](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 29/11 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2026](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 2-а/10 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2027](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 2-б |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2028](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 2-в |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2029](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2030](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 30 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2031](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 31 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2032](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 32 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2033](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 33/12 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [2034](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 34 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2035](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 35/7 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2036](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 36 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2037](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 36-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2038](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 38 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2039](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 39/10 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2040](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 4 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |
| [2041](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 41 |  | Лифтовое оборудование |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D262EDB701357BD0FABD18612244BFC1A0600757800668C6A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [2042](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 41-А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2043](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 41-Б |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2044](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 42 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2045](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 43 |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2046](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 43-А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2047](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 43-б |  | Лифтовое оборудование |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D262EDB701357BD0FABD18612244BFC1A0600757800668C7A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [2048](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 43-В |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2049](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 44 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2050](consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCC015EAAC6D368E2B201357BD0FABD18612244BFC1A0600757800664C2A8F975147F55D24EA2C3BFFBE8B662F4f8H) | ул. Металлургов, д. 44-а, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2051](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 45 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2052](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 45, корп. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [2053](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 45-а |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2054](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 45-б |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2055](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 45-В |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2056](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 45-Г |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2057](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 45-д |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2058](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 46 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2059](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 46-а, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2060](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 47 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2061](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 47-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2062](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 47-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2063](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 48 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2064](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 48-а, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2065](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 49 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2066](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 49-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2067](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 49-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2068](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 49-в |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5847B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2069](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2070](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 50 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2071](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2072](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 51-А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2073](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 52 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2074](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 52-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2075](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 53 |  |  |  | Фасад, внутридомовая системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2076](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 54 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2077](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 55 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2078](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 56 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [2079](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 57, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [2080](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 57-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2081](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 59, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [2082](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 6 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2083](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 60 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2084](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 61, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2085](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 61-а, секц. А |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [2086](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 62 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2087](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 63, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2088](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 63-а, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2089](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 65, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2090](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 67, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2091](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 69, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2092](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 7 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2093](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 70, корп. 1 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [2094](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 71, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2095](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 71-а, секц. АА1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2096](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 72 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2097](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 72-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2098](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 73, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2099](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 74 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2100](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 75, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2101](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 76 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2102](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 76-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2103](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 77, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2104](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 77-б, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2105](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 78 |  |  | Крыша |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [2106](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 79, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2107](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 8 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [2108](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 80 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2109](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 80-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2110](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 81, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2111](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 82 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2112](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 82-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2113](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 82-б |  |  |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [2114](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 82-в |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2115](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 83, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2116](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 84 |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [2117](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 84-а, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2118](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 84-б, секц. А |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [2119](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 85 |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2120](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 86 |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2121](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 88, секц. А |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [2122](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 9 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2123](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 90, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2124](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 92, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2125](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 94, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2126](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 96, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2127](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Металлургов, д. 98, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2128](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 13 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2129](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 14, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2130](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 15 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2131](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 15-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2132](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 15-б |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2133](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 16, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| [2134](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 17, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2135](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 17-б |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2136](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 19 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2137](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 19-а |  |  | Фасад, внутридомовая системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [2138](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 21 | Фасад, внутридомовая системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2139](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 23 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5846B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2140](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 27, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2141](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 29, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2142](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 35 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2143](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 50, секц. В | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2144](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 52, секц. Б | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2145](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 52-а |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7F09175722CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49D5947B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [2146](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 56, лит. а |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2147](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 56-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2148](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мира, д. 62 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2149](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Михеева, д. 11-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2150](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Михеева, д. 11-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2151](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Михеева, д. 14, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2152](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Михеева, д. 16/93 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2153](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Михеева, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [2154](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Михеева, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [2155](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Михеева, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [2156](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Михеева, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [2157](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Михеева, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [2158](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Михеева, д. 3 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5845B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2159](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Михеева, д. 31 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [2160](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Михеева, д. 3-а | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5844B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2161](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Михеева, д. 4, секц. А | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2162](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Михеева, д. 4-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2163](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Михеева, д. 4-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2164](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Михеева, д. 5 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2165](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Михеева, д. 5-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2166](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Мусоргского, д. 49 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2167](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Островского, д. 68, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2168](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Островского, д. 70, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2169](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Островского, д. 72, секц. Г |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2170](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2171](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 19 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2172](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 19-а | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2173](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 21 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F584BB71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2174](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 23/12 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [2175](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 27 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2176](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 28 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2177](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 29 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения | Крыша |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F584AB71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2178](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 30 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2179](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 32 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2180](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 49 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2181](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 50 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2182](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 52 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2183](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 53 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2184](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2185](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 54-а |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2186](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 54-б |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2187](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 55 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [2188](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 56 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2189](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 56-а |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2190](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 56-б |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2191](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 56-в |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2192](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 57 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [2193](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 57-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2194](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 58 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2195](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 59 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [2196](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 60 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2197](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 60-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2198](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 61 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [2199](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 61-а |  |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |
| [2200](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 63 |  |  |  |  | Фасад |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [2201](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 63-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2202](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 64 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2203](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 64-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2204](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 64-б |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2205](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2206](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 65-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2207](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 66 |  |  |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2208](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 66-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2209](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 68 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [2210](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 70 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [2211](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Н. Руднева, д. 72 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [2212](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Некрасова, д. 54 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5943B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2213](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Некрасова, д. 58 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2214](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Некрасова, д. 60, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2215](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Некрасова, д. 62, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2216](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Немцова, д. 1 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2217](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Немцова, д. 10 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2218](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Немцова, д. 11 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2219](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Немцова, д. 15 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2220](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Немцова, д. 15-а |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5942B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2221](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Немцова, д. 17 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2222](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Немцова, д. 17-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2223](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Немцова, д. 2 | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2224](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Немцова, д. 25 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2225](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Немцова, д. 38-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |
| [2226](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Немцова, д. 5, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2227](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Немцова, д. 5-б |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2228](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Немцова, д. 6, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2229](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Немцова, д. 6-а | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2230](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Немцова, д. 7 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2231](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Немцова, д. 7-а |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2232](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Немцова, д. 9 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2233](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Немцова, д. 9-а |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD780B135B22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5543B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [2234](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Нижняя Краснослободская, д. 45, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2235](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [2236](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2237](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 11-а |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2238](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2239](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 13-а |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2240](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 15 |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [2241](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 15-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [2242](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 17 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |
| [2243](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 19 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [2244](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 21 |  | Лифтовое оборудование |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC720C105F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5847B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [2245](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 23 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2246](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 25 |  | Лифтовое оборудование |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC720C105F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5846B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [2247](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 25-А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2248](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 27 |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| [2249](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 3 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [2250](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 5 |  | Лифтовое оборудование |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC720C105F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5845B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [2251](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 7 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [2252](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 7-А |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [2253](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 9 |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [2254](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Новомосковская, д. 9-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2255](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оборонная, д. 24 | Внутридомовая система водоотведения | Фасад |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5941B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2256](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оборонная, д. 7-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2257](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оборонная, д. 87 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2258](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оборонная, д. 89, корп. 1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2259](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оборонная, д. 91, корп. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2260](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оборонная, д. 91, корп. 2 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2261](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оборонная, д. 91, корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |
| [2262](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оборонная, д. 9-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2263](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 10 |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2264](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 101, секц. А |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, лифтовое оборудование |
| [2265](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 13, секц. А |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2266](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 201, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2267](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 203, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2268](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 205, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2269](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 205-А, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2270](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 207, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2271](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 209, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2272](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 20-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7F09175722CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49D5945B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [2273](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 211, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [2274](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 22 | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2275](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 25, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2276](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 250, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [2277](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 250, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [2278](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 38, корп. 1 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2279](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 38, корп. 2 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2280](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 38, корп. 3 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2281](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 38, корп. 4 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2282](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 49 |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2283](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 50/3, секц. АА1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2284](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 74, секц. АА2 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2285](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 76, секц. А |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2286](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 77, секц. АА1 |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2287](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 79, корп. 1, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [2288](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 79, корп. 2, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2289](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 80, секц. А |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2290](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 81, секц. АА1 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2291](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 82, секц. А |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2292](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 83, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2293](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 85, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2294](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 87, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2295](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 89, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [2296](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 93 |  | Фасад |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5940B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2297](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 95, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2298](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 95-а, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2299](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 95-б, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2300](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 97, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [2301](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Октябрьская, д. 99 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, лифтовое оборудование |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5947B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2302](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2303](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 1-в |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2304](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 1-г, секц. А |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [2305](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2306](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 25 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2307](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 26 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2308](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 27 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2309](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 27-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2310](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 28-а, секц. АА1 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2311](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 29 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2312](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 29-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2313](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 2-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2314](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 2-б |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2315](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 2-в |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [2316](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 2-г |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2317](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 3, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2318](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 30-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2319](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 31 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2320](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 31-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2321](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 32, секц. А |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2322](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 32, секц. А1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [2323](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 32-а, секц. А |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2324](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 32-б, секц. А |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2325](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 33 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2326](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 34, секц. А |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2327](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 36/12, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2328](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. 9 Мая, д. 15/38 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5B44B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [2329](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 3-а |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2330](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 40 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [2331](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 42 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2332](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 44 |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2333](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 46 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2334](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 48 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2335](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 50 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2336](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 52 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2337](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 54 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2338](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 54-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2339](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 56 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2340](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 56-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2341](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 7-а |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2342](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 7-б, секц. А |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2343](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 7-в |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2344](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 9, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2345](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Оружейная, д. 9-а |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2346](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 1/ул. М. Тореза, д. 8 | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7F09175722CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49D5944B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [2347](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 10 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2348](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 12, секц. А |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [2349](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 14, секц. А |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [2350](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 14-а, секц. А |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2351](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 15/116, корп. 1 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2352](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 15/116, лит. В | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2353](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 15/116, секц. Б | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2354](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 16, секц. А |  |  | Фасад, внутридомовая системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [2355](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 18, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [2356](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 18-а, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [2357](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 2 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2358](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 22 |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2359](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 24 | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7F09175722CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49D594BB71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [2360](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 28 |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [2361](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 3, секц. Б | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7F09175722CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49D594AB71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [2362](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2363](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 32 | Фасад |  | Крыша |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5946B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2364](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 34, секц. А |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2365](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 36 |  | Лифтовое оборудование |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC720C105F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5844B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [2366](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 38, секц. А |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2367](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 4/65, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2368](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 40, секц. А |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [2369](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 42 |  | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5945B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2370](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 44 |  | Лифтовое оборудование |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC720C105F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C584BB71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [2371](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 46, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2372](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2373](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2374](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 50 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2375](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 52 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7F09175722CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49D5A43B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [2376](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 54-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |
| [2377](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 8 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2378](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Первомайская, д. 9 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2379](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Перекопская, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы электроснабжения, газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [2380](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Перекопская, д. 10 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2381](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Перекопская, д. 12/56 |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения | Внутридомовая система водоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5B4BB71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [2382](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Перекопская, д. 1-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [2383](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Перекопская, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2384](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Перекопская, д. 3-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2385](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Перекопская, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2386](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Перекопская, д. 5-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2387](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Перекопская, д. 7 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5944B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2388](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Перекопская, д. 7-А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [2389](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Перекопская, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2390](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Песчаная 2-я, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2391](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пирогова, д. 10, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |
| [2392](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пирогова, д. 12, лит. Б |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2393](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Плеханова, д. 132, корп. 2, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [2394](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Плеханова, д. 132, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2395](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Плеханова, д. 134/9, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2396](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Плеханова, д. 136 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2397](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Плеханова, д. 138 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2398](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Плеханова, д. 140 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2399](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Плеханова, д. 141, корп. 2, секц. А |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша |  |  |
| [2400](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Плеханова, д. 142 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2401](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Плеханова, д. 143 |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2402](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Плеханова, д. 147 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2403](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Плеханова, д. 147, корп. 2, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2404](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Плеханова, д. 149/11, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2405](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Плеханова, д. 151/10 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2406](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Плеханова, д. 153 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2407](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Плеханова, д. 157 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2408](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Плеханова, д. 159 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2409](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Плеханова, д. 45, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2410](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Плеханова, д. 45-а, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2411](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Плеханова, д. 46, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [2412](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 10/9 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2413](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 11 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2414](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 12 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2415](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 12-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2416](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 14 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2417](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 15 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2418](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 15, корп. 1 |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2419](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 15, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2420](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 16 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2421](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 16-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2422](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 17 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2423](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 18 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2424](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 19 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2425](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 2 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2426](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 20 |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2427](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 20-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2428](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 21 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| [2429](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 22 |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2430](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 22-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2431](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 24 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2432](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 24-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2433](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 26 |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2434](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 26-а |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2435](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2436](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 6 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2437](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 7, секц. А |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2438](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 8 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2439](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ползунова, д. 9-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [2440](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. полка Нормандии Неман, д. 32, секц. Б | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2441](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Полка Нормандии Неман, д. 34-а |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7A03125722CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5443B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [2442](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. полка Нормандии Неман, д. 35-а, секц. А |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2443](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. полка Нормандии Неман, д. 36, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2444](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. полка Нормандии Неман, д. 37-а, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2445](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Полюсная, д. 58 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2446](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Полюсная, д. 60 |  | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F594BB71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2447](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Полюсная, д. 62 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2448](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Полюсная, д. 64 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2449](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Полюсная, д. 66 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2450](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Привокзальная, д. 24 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2451](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Привокзальная, д. 64, секц. А | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2452](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2453](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 11 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2454](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 11-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [2455](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 11-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2456](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2457](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 19 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2458](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2459](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 21 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2460](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 21-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2461](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 23/2 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2462](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 24 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2463](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 25 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2464](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 29 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2465](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 3, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2466](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 30 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2467](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 4 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2468](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 5 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2469](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2470](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 7 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2471](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 8 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2472](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 8-А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [2473](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2474](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 9-А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2475](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Приупская, д. 9-Б |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2476](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Прокудина, д. 1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2477](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Прокудина, д. 10 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2478](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Прокудина, д. 11 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2479](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Прокудина, д. 15 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2480](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Прокудина, д. 2, корп. 1 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2481](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Прокудина, д. 2, корп. 2 |  | Лифтовое оборудование |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F594AB71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2482](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Прокудина, д. 3 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2483](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Прокудина, д. 6 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [2484](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Прокудина, д. 7 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2485](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Прокудина, д. 8 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2486](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Прокудина, д. 8-а |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2487](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пролетарская, д. 22, секц. А |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2488](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пролетарская, д. 24 |  | Крыша |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5A43B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2489](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пролетарская, д. 26, секц. А |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2490](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пролетарская, д. 28, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2491](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пролетарская, д. 30, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2492](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пролетарская, д. 30-а, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2493](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пролетарская, д. 32, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2494](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пролетарская, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2495](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пролетарская, д. 36, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2496](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пролетарская, д. 36-а, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2497](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пролетарская, д. 38 |  | Крыша |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5A42B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2498](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 1, секц. АА1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [2499](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 10, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2500](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 12, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2501](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 14, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2502](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 15 |  | Крыша |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5A41B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2503](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 16, секц. А |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2504](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 17 |  | Крыша |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5A40B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2505](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 18 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2506](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2507](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 2, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2508](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 20 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [2509](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 20-а, секц. АА1 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [2510](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 22, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2511](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [2512](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 24, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2513](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 26, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2514](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 28, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2515](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 3, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, теплоснабжения |  |  |
| [2516](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 30, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2517](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 32, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2518](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 34, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2519](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 4, секц. А |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |
| [2520](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 40, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2521](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 42, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2522](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 44, секц. АА1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2523](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 46 |  | Лифтовое оборудование |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC720C105F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C584AB71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [2524](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 5, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [2525](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 58 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2526](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 6, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2527](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 60, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [2528](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 62, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [2529](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 64 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [2530](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 66, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [2531](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 68, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [2532](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 70, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [2533](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 72, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [2534](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 74 |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5A47B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2535](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 76, секц. А |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [2536](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 78 |  | Фасад |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5A46B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2537](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 8, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2538](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пузакова, д. 9 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2539](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Путейская, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [2540](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Путейская, д. 31, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2541](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пушкинская, д. 28-а, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [2542](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пушкинская, д. 30 |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5A45B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2543](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пушкинская, д. 32, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2544](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пушкинская, д. 32, секц. А1А2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| [2545](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пушкинская, д. 55 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [2546](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Пушкинская, д. 57 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2547](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Революции, д. 10/Братьев Жабровых, д. 3/Лейтейзена, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [2548](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Революции, д. 12, секц. А |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [2549](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Революции, д. 16 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5A44B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2550](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Революции, д. 17, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2551](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Революции, д. 20, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2552](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Революции, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2553](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Революции, д. 22, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2554](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Революции, д. 24, секц. АА1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2555](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Революции, д. 24-а, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2556](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Революции, д. 28 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2557](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Революции, д. 35 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5A4BB71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2558](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Революции, д. 6, лит. А |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [2559](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рихарда Зорге, д. 13/21 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2560](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рихарда Зорге, д. 15, корп. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [2561](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рихарда Зорге, д. 18/23 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2562](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Р. Зорге, д. 19 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2563](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рихарда Зорге, д. 19-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2564](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рихарда Зорге, д. 19-б |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2565](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рихарда Зорге, д. 22 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2566](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рихарда Зорге, д. 26 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2567](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рихарда Зорге, д. 26-а, секц. А | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2568](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рихарда Зорге, д. 27 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2569](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рихарда Зорге, д. 28-а | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2570](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рихарда Зорге, д. 30 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2571](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рихарда Зорге, д. 30-б | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2572](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рихарда Зорге, д. 31 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2573](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рихарда Зорге, д. 32 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2574](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рихарда Зорге, д. 40/34 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2575](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рогова, д. 27/59 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [2576](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рогова, д. 31 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2577](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рогова, д. 33 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [2578](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ряжская, д. 17, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2579](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ряжская, д. 18, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2580](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 10 | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [2581](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 12 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2582](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 14 |  |  |  | Крыша |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2583](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2584](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 18 |  |  |  | Крыша |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2585](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 24, корп. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Лифтовое оборудование |
| [2586](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 26, корп. 1 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад, лифтовое оборудование |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2587](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 26, корп. 2 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2588](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 28, корп. 1 |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| [2589](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 28, корп. 2 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| [2590](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2591](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 30, корп. 1 |  | Фасад |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, лифтовое оборудование |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5A4AB71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2592](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 30, корп. 2 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2593](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 32, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| [2594](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 32, корп. 2 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [2595](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 32, корп. 3 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2596](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 34, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2597](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 34, корп. 2 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2598](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 34, корп. 3 |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2599](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 34, корп. 4 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [2600](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2601](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | г. Тула, ул. Рязанская, д. 40-б |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2602](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [2603](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Рязанская, д. 8 |  | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD780B135B22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5542B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [2604](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. С. Перовской, д. 22, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [2605](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. С. Перовской, д. 24, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2606](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. С. Перовской, д. 26, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2607](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. С. Перовской, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [2608](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. С. Перовской, д. 32, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2609](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. С. Перовской, д. 34 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2610](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. С. Перовской, д. 37 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2611](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. С. Перовской, д. 39, секц. А |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [2612](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. С. Перовской, д. 49 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2613](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сакко и Ванцетти, д. 35, секц. А |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| [2614](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Санаторная, д. 2 |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5B43B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2615](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Санаторная, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |
| [2616](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Санаторная, д. 7 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5B42B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2617](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Санаторная, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2618](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Свободы, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [2619](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Свободы, д. 35 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [2620](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Свободы, д. 37, корп. 1 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2621](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Свободы, д. 37, корп. 2 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2622](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Свободы, д. 37, корп. 3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2623](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Свободы, д. 38-а, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2624](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Свободы, д. 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2625](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Свободы, д. 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [2626](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Свободы, д. 58-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| [2627](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Свободы, д. 59 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2628](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Свободы, д. 60 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2629](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2630](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 11 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2631](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2632](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 12, корп. 1 |  | Лифтовое оборудование |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC720C105F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5943B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [2633](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 12-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2634](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 12-в |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2635](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 13, секц. А |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2636](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 13-а |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2637](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 14 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |
| [2638](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 14-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2639](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 15, секц. А |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2640](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 16 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |
| [2641](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 16-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2642](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 17, секц. А |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2643](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 17-а, секц. А |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2644](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 18 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2645](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 19, секц. А |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2646](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2647](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 21 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2648](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 25 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |
| [2649](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 25-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2650](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 27 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2651](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 27-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2652](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 29 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2653](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 29-а |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2654](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 3 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2655](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 31 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2656](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 31-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2657](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 31-б |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2658](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 31-в |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2659](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 33 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2660](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 33-а, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2661](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 33-б |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2662](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 33-в |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2663](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 33-г |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [2664](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 33-д |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2665](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 35 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2666](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 35-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2667](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 35-б |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2668](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 37 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |
| [2669](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 39 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [2670](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 39-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |
| [2671](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 39-б |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2672](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2673](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 41 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2674](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 41-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2675](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 41-б |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2676](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 43 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2677](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 45 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [2678](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 47 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2679](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 49 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |
| [2680](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 5 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2681](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 5-а |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2682](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 8 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2683](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 9, корп. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5B41B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2684](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Седова, д. 9/6, секц. А |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2685](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 10 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [2686](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 12, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2687](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 14 |  |  | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2688](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 16-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2689](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 16-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2690](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 16-в |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2691](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 16-г |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2692](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 16-д, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2693](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 16-е |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2694](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 18 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [2695](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 2, секц. Б |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2696](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 20 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2697](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 22 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2698](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 22-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2699](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 26 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2700](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 26-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2701](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 26-б |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2702](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 4, секц. В |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2703](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 6, секц. Б |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [2704](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 6-а, секц. А |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2705](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 8 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2706](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серебровская, д. 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [2707](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серова, д. 1 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2708](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серова, д. 10 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2709](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серова, д. 12 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2710](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серова, д. 3 | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2711](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серова, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [2712](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серова, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2713](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серова, д. 9 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7F09175722CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49D5A47B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [2714](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Серова, д. 9-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2715](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Скуратовская, д. 119 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |
| [2716](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Скуратовская, д. 80 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2717](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Скуратовская, д. 82 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2718](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Смидович, д. 1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2719](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Смидович, д. 10 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5B4AB71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [2720](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Смидович, д. 12-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2721](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Смидович, д. 12-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2722](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Смидович, д. 14 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2723](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Смидович, д. 16 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2724](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Смидович, д. 16-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2725](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Смидович, д. 18 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2726](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Смидович, д. 18-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2727](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Смидович, д. 2/58, секц. А |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2728](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Смидович, д. 20-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2729](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Смидович, д. 3 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2730](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Смидович, д. 4 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2731](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Смидович, д. 4-а |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система водоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5B40B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2744](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7F09175722CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49D5A44B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5543B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [2732](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Смидович, д. 6-а, секц. А |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2733](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Смидович, д. 6-б, секц. А | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2734](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Смидович, д. 6-в |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2735](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Смидович, д. 8, секц. А |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2736](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Советская, д. 12, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2737](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Советская, д. 124/4, секц. АА1а1 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2738](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Советская, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2739](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Советская, д. 53-а |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5443B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [2740](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Советская, д. 57, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2741](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Советская, д. 57, секц. А1 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2742](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Советская, д. 66 |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [2743](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Советская, д. 8, секц. А |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [2744](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сойфера, д. 1, секц. А |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2745](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сойфера, д. 13 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [2746](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сойфера, д. 15 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2747](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сойфера, д. 17, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |
| [2748](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сойфера, д. 19, секц. А |  |  |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [2749](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сойфера, д. 21 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2750](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сойфера, д. 23 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [2751](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сойфера, д. 27 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2752](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сойфера, д. 29 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5B47B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2753](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сойфера, д. 3 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2754](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сойфера, д. 31, секц. А |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [2755](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сойфера, д. 33, секц. Б |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |
| [2756](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сойфера, д. 37, секц. А |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |
| [2757](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сойфера, д. 37-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [2758](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сойфера, д. 39, секц. А1 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |
| [2759](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сойфера, д. 7, секц. А |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [2760](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сойфера, д. 9, секц. А |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [2764](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5543B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [2761](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Станиславского, д. 10-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2762](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Станиславского, д. 12, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2763](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Станиславского, д. 14, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2764](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Станиславского, д. 16, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2765](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Станиславского, д. 18, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2766](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Станиславского, д. 18-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2767](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Станиславского, д. 20 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5442B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [2768](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Станиславского, д. 20-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2769](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Станиславского, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2770](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Станиславского, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  | Крыша |
| [2771](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Станиславского, д. 8-а |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2772](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Староникитская, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2773](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Староникитская, д. 105 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2774](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Староникитская, д. 105-а |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2775](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Староникитская, д. 105-б |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2776](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Староникитская, д. 10-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2777](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Староникитская, д. 90 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2778](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Степанова, д. 27, секц. А |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2779](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Степанова, д. 29, секц. А |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2780](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Степанова, д. 33, секц. АА1А2А3А4 |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2781](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Степанова, д. 34 |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2782](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Степанова, д. 34А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2783](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Степанова, д. 35, секц. А |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2784](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Степанова, д. 35-а, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2785](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Столетова, д. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2786](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Столетова, д. 10, секц. В | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2787](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Столетова, д. 14 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2788](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Столетова, д. 15 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [2789](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Столетова, д. 16, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2790](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Столетова, д. 17 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5441B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [2791](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Столетова, д. 18 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2792](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Столетова, д. 2 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2793](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Столетова, д. 3 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2794](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Столетова, д. 4 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2795](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Столетова, д. 5 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2796](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Столетова, д. 6 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2797](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Столетова, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2798](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Столетова, д. 8 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2799](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Столетова, д. 9 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2800](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сурикова, д. 11 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [2801](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сурикова, д. 15 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2802](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сурикова, д. 17 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2803](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сурикова, д. 19 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2804](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сурикова, д. 19-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2805](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сурикова, д. 21 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2806](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сурикова, д. 23 | Крыша |  | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2807](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сурикова, д. 25-а |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2808](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сурикова, д. 27 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2809](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сурикова, д. 29 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2810](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сурикова, д. 7 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2811](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сурикова, д. 7-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2812](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Сурикова, д. 9 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2813](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тимирязева, д. 101, корп. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2814](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тимирязева, д. 101, корп. 3 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [2815](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тимирязева, д. 101, корп. 4 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [2816](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тимирязева, д. 101, корп. 6 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |  |  |  |
| [2817](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тимирязева, д. 101, корп. 7 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [2818](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тимирязева, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2819](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тимирязева, д. 89 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2820](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тимирязева, д. 95 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2821](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тимирязева, д. 97 |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [2822](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тихмянова, д. 38 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [2823](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тихмянова, д. 40 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [2824](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тихмянова, д. 40-а |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2825](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 37, секц. Т |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2826](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 47 |  | Лифтовое оборудование |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC720C105F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5942B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [2827](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 49 |  | Лифтовое оборудование |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC720C105F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5941B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [2828](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 59 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2829](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 61, секц. А |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2830](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 63, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2831](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 65, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2832](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 67 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2833](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 69/187 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5440B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [2834](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 71, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2835](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 73, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2836](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 75 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5B45B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2837](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 76/219, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2838](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 78-б |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2839](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 80, секц. А |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [2840](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 81, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [2841](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 83, секц. А |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2842](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 85, секц. А |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2843](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 86-а, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2844](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 86-б, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2845](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 87, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [2846](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Токарева, д. 89 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [2847](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тульская, д. 8 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2848](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тульского Рабочего Полка, д. 100 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2849](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тульского Рабочего Полка, д. 100-а |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2850](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тульского Рабочего Полка, д. 100-б |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [2851](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тульского Рабочего Полка, д. 102 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [2852](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тульского Рабочего Полка, д. 102-а |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [2853](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тульского Рабочего Полка, д. 102-б |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2854](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тульского Рабочего Полка, д. 104 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2855](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тульского Рабочего Полка, д. 96, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [2856](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тульского Рабочего Полка, д. 96, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [2857](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тульского Рабочего Полка, д. 96, корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [2858](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тульского Рабочего Полка, д. 96, корп. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [2859](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тульского Рабочего Полка, д. 98 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [2860](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тульского Рабочего Полка, д. 98-а |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [2861](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тургеневская, д. 12, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2862](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тургеневская, д. 38-а, секц. АА1 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [2863](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тургеневская, д. 38-а, секц. Б | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2864](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тургеневская, д. 38-а, секц. В | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2865](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тургеневская, д. 7-а |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2866](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Тургеневская, д. 74/114 | Внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7F09175722CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49D5A46B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [2867](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ф. Смирнова, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2868](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ф. Смирнова, д. 3, секц. А |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2869](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ф. Смирнова, д. 5 |  |  |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад |
| [2870](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ф. Смирнова, д. 7 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [2871](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 101 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [2872](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 103 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [2873](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 135 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2874](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 137 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [2875](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 14 |  | Крыша, фасад |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5B44B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2876](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 141, корп. 2 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5B4BB71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2877](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 143 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FC7C0C1A5922CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49F5B4AB71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2878](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 145, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [2879](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 145-а, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [2880](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 147, секц. А |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| [2881](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 147-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2882](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 149, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2883](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 151, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2884](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 151-а, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2885](consultantplus://offline/ref=608573FDDC45711DA8505525F5D7507915BD2F24FD7803155F22CCC4D9031DEBFAAD9EE687EDC94ED49C5445B71D04F6224F066D8FE004E8047527GCfEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 16 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A7FE748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2886](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 32-в | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664545D7F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [2887](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 54, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2888](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 73 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [2889](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 77-а | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2890](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Ф. Энгельса, д. 99 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2891](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фабричная, д. 1 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2892](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фабричная, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2893](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фабричная, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2894](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фабричная, д. 9 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2895](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Филимоновская, д. 11 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2896](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Филимоновская, д. 13, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2897](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Филимоновская, д. 15, секц. А | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2898](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Филимоновская, д. 17 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [2899](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Филимоновская, д. 19 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE718947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [2900](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Филимоновская, д. 7, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2901](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Филимоновская, д. 9, секц. А | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2902](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 7, секц. А |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2903](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 10, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [2904](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 11, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2905](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 12, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [2906](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 13, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [2907](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 14 |  | Фасад |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A7FE758947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2908](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 15 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A7FE768947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2909](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 16, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2910](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 17 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2911](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 19, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2912](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 20 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2913](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 21 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2914](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 22 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2915](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 23, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2916](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 24 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2917](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 25 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2918](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 27 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A7FE778947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2919](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 29, секц. А |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2920](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 4 |  |  |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2921](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 5 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2922](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 6 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A7FE708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2923](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 8, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2924](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фрунзе, д. 9, секц. А |  |  |  |  |  |  | Фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2925](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фучика, д. 20, корп. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2926](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фучика, д. 20, корп. 2 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2927](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фучика, д. 20, корп. 3 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2928](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фучика, д. 22, корп. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2929](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фучика, д. 22, корп. 2 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2930](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фучика, д. 22, корп. 3 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2931](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фучика, д. 24, корп. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2932](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фучика, д. 26, корп. 1, секц. АА1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2933](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Фучика, д. 26, корп. 2, секц. АА1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2934](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Халтурина, д. 10, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2935](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Халтурина, д. 12, секц. А |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2936](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Халтурина, д. 2, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2937](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Халтурина, д. 6 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A7FE718947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2938](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Халтурина, д. 8, секц. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [2939](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Хворостухина, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |
| [2940](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Хворостухина, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [2941](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Хворостухина, д. 11-а |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2942](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Хворостухина, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2943](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Хворостухина, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [2944](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Хворостухина, д. 1-а |  |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [2945](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Хворостухина, д. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [2946](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Хворостухина, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2947](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Хворостухина, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2948](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Хворостухина, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2949](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Центральная, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2950](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Циолковского, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2951](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Циолковского, д. 12 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2952](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Циолковского, д. 2 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |  |
| [2953](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Циолковского, д. 2-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2954](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Циолковского, д. 2-б |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2955](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Циолковского, д. 2-в |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2956](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Циолковского, д. 2-г |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [2957](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Циолковского, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [2958](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Циолковского, д. 4/17 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2959](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Циолковского, д. 5, корп. 1 |  |  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [2960](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Циолковского, д. 5, корп. 2 |  | Лифтовое оборудование |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664545D7F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4F3718947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 18.04.2018 N 145) | | | | | | | | | | | |
| [2961](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Циолковского, д. 6, секц. А | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2962](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Циолковского, д. 8 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2963](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Циолковского, д. 8-б | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2964](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Циолковского, д. 8-в |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2965](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Циолковского, д. 8-г |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2966](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Чапаева, д. 34 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2967](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Чапаева, д. 36, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2968](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Чапаева, д. 38, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2969](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Чапаева, д. 42, секц. А |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [2970](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Чаплыгина, д. 1/22 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2971](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Чаплыгина, д. 10/22 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2972](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Чаплыгина, д. 3 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2973](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Чаплыгина, д. 3-а |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2974](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Чаплыгина, д. 5 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2975](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шевченко, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| [2976](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шевченко, д. 5-а, секц. А |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [2977](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шевченко, д. 7, секц. А | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2978](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шоссейная, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| [2979](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Штыковая, д. 41, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2980](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Штыковая, д. 43 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F42D4FCA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF768947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [2981](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Штыковая, д. 45, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2982](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Штыковая, д. 47, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2983](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2984](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 10-б | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2985](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 12 |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [2986](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 14 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2987](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 14-а |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A7FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2988](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 17 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2989](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 18 |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A7FE738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2990](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 19 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2991](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 2 |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2992](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 20 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2993](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 20-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2994](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 21 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [2995](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 22 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [2996](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 22-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [2997](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 24, корп. 2 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [2998](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 24, корп. 3 |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A7FE7C8947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [2999](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 26-а | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [3000](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 28 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [3001](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 28-а | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [3002](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 3 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [3003](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 36 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [3004](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 38 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [3005](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 3-а |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [3006](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 3-б |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [3007](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 4 |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [3008](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 40 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [3009](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 42/22 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [3010](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 4-а |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [3011](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 4-б | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [3012](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 5 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [3013](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 5-а |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [3014](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 5-б |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [3015](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 5-в |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [3016](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 6 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [3017](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 6-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [3018](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 6-б |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [3019](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 7 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [3020](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 7-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [3021](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Шухова, д. 9 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [3022](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Щегловская засека, д. 1, секц. А |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [3023](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Щегловская засека, д. 11 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [3024](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Щегловская засека, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [3025](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Щегловская засека, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [3026](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Щегловская засека, д. 18 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [3027](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Щегловская засека, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [3028](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Щегловская засека, д. 32 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [3029](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Щегловская засека, д. 41 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [3030](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Щегловская засека, д. 43 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [3031](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Щегловская засека, д. 45 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [3032](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Щегловская засека, д. 46 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [3033](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Щегловская засека, д. 47 |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [3034](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Щегловская засека, д. 49 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [3035](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Щегловская засека, д. 5 |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [3036](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Щегловская засека, д. 51 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [3037](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Щегловская засека, д. 7 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [3038](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Щегловская засека, д. 9 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [3039](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Щекинская, д. 13 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674D40DDF9A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4F4778947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 23.07.2018 N 277) | | | | | | | | | | | |
| [3040](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Калужское, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [3041](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Калужское, д. 11 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [3042](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Калужское, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [3043](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Калужское, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [3044](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Калужское, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [3045](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Калужское, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| [3046](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Калужское, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [3047](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 1 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |  |
| [3048](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 100 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [3049](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 102 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [3050](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 104 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [3051](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 14 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [3052](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 15 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [3053](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 17 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [3054](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 19 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [3055](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 1-а | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [3056](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 1-б | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |  |
| [3057](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 28 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |
| [3058](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [3059](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 30 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [3060](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 32 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [3061](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 34 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [3062](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 36 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [3063](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 38 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A7FE7D8947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [3064](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [3065](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 91 | Крыша, фасад, внутридомовая система водоснабжения |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [3066](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ш. Одоевское, д. 98 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| [3067](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Морозова, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664840D0F0A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A5F07C8947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [3068](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. М. Смирнова, д. 105 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664840D0F0A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A5F1748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [3069](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | Веневское шоссе, д. 10 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664840D0F0A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A5F1758947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [3070](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Дзержинского/Советская, д. 15 - 17/73 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664840D0F0A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A5F1768947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [3071](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Циолковского/пер. Шевченко, д. 10/1 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664840D0F0A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A5F1778947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [3072](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Пушкинская, д. 10 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664840D0F0A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A5F1708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [3073](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | ул. Макаренко, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A7FF758947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 3074 | пос. Иншинский, д. 19 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (п. 3074 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 3075 | 6-й проезд Мясново, д. 74 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (п. 3075 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE7D8947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Узловский район | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, пер. Брикетный, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 2 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, пер. Брикетный, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 3 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, пер. Брикетный, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 4 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Брикетная, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 5 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Брикетная, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 6 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Новая, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 7 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Новая, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 8 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Новая, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 9 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Новая, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 10 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Новая, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 11 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Новая, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 12 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Новая, д. 7 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 13 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Новая, д. 8 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 14 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Новая, д. 9 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 15 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Центральная, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 16 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Центральная, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 17 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Центральная, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 18 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Центральная, д. 9 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 19 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Энтузиастов, д. 1, корп. а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 20 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Энтузиастов, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 21 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Энтузиастов, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 22 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Энтузиастов, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 23 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Энтузиастов, д. 3 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 24 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Энтузиастов, д. 4, корп. а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 25 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Энтузиастов, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 26 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Энтузиастов, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 27 | г. Узловая, кв-л 5-я Пятилетка, ул. Энтузиастов, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 28 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 1 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 29 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 10 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 29 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A7FF778947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 30 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 11 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 31 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 12 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| (п. 31 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A7FF718947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 32 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 33 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 14 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 34 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 15 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 35 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 16 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 36 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 17, корп. а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 37 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 18 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 38 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 19 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 39 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 2 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 40 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 20 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 41 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 21 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 41 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A7FF728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 42 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 22 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (п. 42 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A7FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 43 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 23 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (п. 43 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A7FF7C8947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 44 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 24 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 45 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 46 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 26 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 47 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 27 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 48 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 3 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 49 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 50 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 5 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 51 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 52 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 6-а |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 53 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 7 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 54 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 8 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 55 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 9 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 56 | г. Узловая, п. Брусянский, ул. Пушкина, д. 12, корп. а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 57 | г. Узловая, п. Брусянский, ул. Стадионная, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 58 | г. Узловая, п. Брусянский, ул. Стадионная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 59 | г. Узловая, п. Брусянский, ул. Стадионная, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 60 | г. Узловая, п. Брусянский, ул. Стадионная, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 61 | г. Узловая, п. Брусянский, ул. Стадионная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 62 | г. Узловая, п. Брусянский, ул. Стадионная, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 63 | г. Узловая, пер. Суворова, д. 3, корп. 1 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 64 | г. Узловая, пер. Суворова, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 65 | г. Узловая, пер. Суворова, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 66 | г. Узловая, пер. Суворова, д. 9/5 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 67 | г. Узловая, пер. Транспортный, д. 10 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 68 | г. Узловая, пер. Транспортный, д. 11 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 69 | г. Узловая, пер. Транспортный, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 70 | г. Узловая, пер. Транспортный, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 71 | г. Узловая, пер. Транспортный, д. 4, корп. а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 72 | г. Узловая, пер. Транспортный, д. 5, корп. а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 73 | г. Узловая, пер. Транспортный, д. 6 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 74 | г. Узловая, пер. Транспортный, д. 8 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 75 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 10, корп. 2 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 76 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 10, корп. а |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 77 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 11 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 78 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 11, корп. а |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 79 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 12, корп. 1 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 80 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 13 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 81 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 13, корп. а |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 82 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 16 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 83 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 17, корп. а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 84 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 19 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 85 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 22, корп. 1 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 86 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 24 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 87 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 25 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 88 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 26, корп. 7 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 89 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 27 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 90 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 28 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 91 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 29 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 92 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 3, корп. 1 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 93 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 30 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 94 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 30, корп. а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 95 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 31 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 96 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 36 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 97 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 38 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 98 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 4 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 99 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 40 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 100 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 42 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 101 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 48 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 102 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 103 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 5, корп. а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 104 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 50 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 105 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 52 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 106 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 54 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 107 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 56 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 108 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 58 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 109 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 6 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 110 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 111 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 6-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 112 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 7 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 113 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 7, корп. а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 114 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 8 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 115 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 8, корп. а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 116 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 117 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 9, корп. а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 118 | г. Узловая, ул. 7 Съезда Советов, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 119 | г. Узловая, ул. 7 Съезда Советов, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 120 | г. Узловая, ул. 7 Съезда Советов, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 121 | г. Узловая, ул. 7 Съезда Советов, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 122 | г. Узловая, ул. 7 Съезда Советов, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 123 | г. Узловая, ул. 7 Съезда Советов, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 124 | г. Узловая, ул. 7 Съезда Советов, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 125 | г. Узловая, ул. 7 Съезда Советов, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 126 | г. Узловая, ул. 7 Съезда Советов, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 127 | г. Узловая, ул. 7 Съезда Советов, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 128 | г. Узловая, ул. 79 Электроподстанция, д. 1 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 129 | г. Узловая, ул. Андреева, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 130 | г. Узловая, ул. Андреева, д. 10, корп. а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 131 | г. Узловая, ул. Андреева, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 132 | г. Узловая, ул. Андреева, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 133 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 20 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 134 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 21 |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (п. 134 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A7FF7D8947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 135 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 22 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 136 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 137 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 23-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 138 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 24 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 139 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 25 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |
| 140 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 28 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 141 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 30 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 142 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 32 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 143 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 34 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 144 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 40 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 145 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 42 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 146 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 44 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 147 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 46 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 148 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 48 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 149 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 50 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 150 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 85 |  | Внутридомовая система водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 150 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F6748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 151 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 87 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 152 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 89 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 153 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 91 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 154 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 93 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 155 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 95 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 156 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 97 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 157 | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 23 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 158 | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 159 | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 25 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 160 | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 27 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 161 | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 162 | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 29 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 163 | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 31 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 164 | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 33 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 165 | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 35 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 166 | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 37 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 167 | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 39 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 168 | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 41 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 169 | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 43 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 170 | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 44 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 171 | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 45 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 172 | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 47 |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| (п. 172 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F6758947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 173 | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 6-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 174 | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 89 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 175 | г. Узловая, ул. Генерала Васильева, д. 10 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 176 | г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 10 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 177 | г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 178 | г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 13 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 179 | г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 14 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 180 | г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 15 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 181 | г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 16 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 182 | г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 17 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |
| 183 | г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 18 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 184 | г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 19 |  | Фасад, внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| (п. 184 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F6768947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 185 | г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 2 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 185 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674D4AD5F0A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE758947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 186 | г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 20 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 187 | г. Узловая, ул. Горького, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 188 | г. Узловая, ул. Горького, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 189 | г. Узловая, ул. Горького, д. 22 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 190 | г. Узловая, ул. Горького, д. 24 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 191 | г. Узловая, ул. Горького, д. 26 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 192 | г. Узловая, ул. Горького, д. 28 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 193 | г. Узловая, ул. Горького, д. 30 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |
| 194 | г. Узловая, ул. Горького, д. 32 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовые системы газоснабжения |
| 195 | г. Узловая, ул. Горького, д. 34 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 196 | г. Узловая, ул. Горького, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 197 | г. Узловая, ул. Горького, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 198 | г. Узловая, ул. Дзержинского, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 199 | г. Узловая, ул. Дзержинского, д. 11 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 200 | г. Узловая, ул. Дзержинского, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 201 | г. Узловая, ул. Дзержинского, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 202 | г. Узловая, ул. Дзержинского, д. 7 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 203 | г. Узловая, ул. Дзержинского, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 204 | г. Узловая, ул. Дубовская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 205 | г. Узловая, ул. Дубовская, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 206 | г. Узловая, ул. Дубовская, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 207 | г. Узловая, ул. Железнодорожная, д. 30 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 208 | г. Узловая, ул. Завенягина, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 209 | г. Узловая, ул. Завенягина, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 210 | г. Узловая, ул. Завенягина, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 211 | г. Узловая, ул. Завенягина, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 212 | г. Узловая, ул. Завенягина, д. 18 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 213 | г. Узловая, ул. Завенягина, д. 20 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 214 | г. Узловая, ул. Завенягина, д. 24 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 215 | г. Узловая, ул. Завенягина, д. 26 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 216 | г. Узловая, ул. Завенягина, д. 28 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 217 | г. Узловая, ул. Завенягина, д. 30 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 218 | г. Узловая, ул. Завенягина, д. 34 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 219 | г. Узловая, ул. Завенягина, д. 36 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 220 | г. Узловая, ул. Завенягина, д. 38 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 221 | г. Узловая, ул. Завенягина, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 222 | г. Узловая, ул. Завенягина, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 223 | г. Узловая, ул. Завенягина, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 224 | г. Узловая, ул. Заводская, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 225 | г. Узловая, ул. Заводская, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 226 | г. Узловая, ул. Заводская, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 227 | г. Узловая, ул. Заводская, д. 13 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 228 | г. Узловая, ул. Заводская, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 229 | г. Узловая, ул. Заводская, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 230 | г. Узловая, ул. Заводская, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 231 | г. Узловая, ул. Заводская, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 232 | г. Узловая, ул. Заводская, д. 3 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 233 | г. Узловая, ул. Заводская, д. 5 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 234 | г. Узловая, ул. Заводская, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 235 | г. Узловая, ул. Заводская, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 236 | г. Узловая, ул. Заводская, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 237 | г. Узловая, ул. им И.А. Простомолотова, д. 10 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 238 | г. Узловая, ул. им И.А. Простомолотова, д. 12 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 239 | г. Узловая, ул. им И.А. Простомолотова, д. 14 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| 240 | г. Узловая, ул. им И.А. Простомолотова, д. 16 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 241 | г. Узловая, ул. им И.А. Простомолотова, д. 18 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 242 | г. Узловая, ул. им И.А. Простомолотова, д. 2 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 243 | г. Узловая, ул. им. И.А. Простомолотова, д. 20 |  | Фасад |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (п. 243 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F6778947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 244 | г. Узловая, ул. им. И.А. Простомолотова, д. 22 |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (п. 244 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F6708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 245 | г. Узловая, ул. им. И.А. Простомолотова, д. 24 |  | Фасад |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (п. 245 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F6718947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 246 | г. Узловая, ул. им И.А. Простомолотова, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 247 | г. Узловая, ул. им И.А. Простомолотова, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 248 | г. Узловая, ул. им. И.А. Простомолотова, д. 6 |  | Фасад |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 248 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F6728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 249 | г. Узловая, ул. им И.А. Простомолотова, д. 8 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 250 | г. Узловая, ул. Карла Маркса, д. 11 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 251 | г. Узловая, ул. Карла Маркса, д. 10 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 252 | г. Узловая, ул. Карла Маркса, д. 12 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 253 | г. Узловая, ул. Карла Маркса, д. 16 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 254 | г. Узловая, ул. Карла Маркса, д. 19 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 255 | г. Узловая, ул. Карла Маркса, д. 2 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 256 | г. Узловая, ул. Карла Маркса, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 257 | г. Узловая, ул. Карла Маркса, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 258 | г. Узловая, ул. Карла Маркса, д. 7 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 259 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [259](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Магистральная, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [260](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Магистральная, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [261](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Магистральная, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [262](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Магистральная, д. 29 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [263](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Магистральная, д. 31 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [264](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Магистральная, д. 35 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [265](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Магистральная, д. 37 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [266](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Магистральная, д. 39 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [267](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Магистральная, д. 41 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [268](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Магистральная, д. 43 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [269](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Магистральная, д. 45 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [270](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Магистральная, д. 47 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [271](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Магистральная, д. 47, корп. а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [272](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Магистральная, д. 49 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [273](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Магистральная, д. 51 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [274](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Магистральная, д. 53 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [275](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Магистральная, д. 55 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [276](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Мира, д. 12 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [277](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Мира, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [278](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [279](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [280](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [281](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 16 |  | Фасад |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F6738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [282](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 25 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| [283](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 27 |  | Внутридомовая система водоотведения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F67C8947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [284](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 29 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [285](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 31 |  | Внутридомовая система водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F67D8947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [286](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 33 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [287](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 35 |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F7748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [288](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 37 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F7758947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [289](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 39 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [290](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 43 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [291](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Панфиловцев, д. 40-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [292](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Панфиловцев, д. 43 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [293](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Панфиловцев, д. 44 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [294](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Панфиловцев, д. 47 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [295](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Первомайская, д. 60 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [296](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Первомайская, д. 93 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [297](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Первомайская, д. 95 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [298](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Первомайская, д. 97 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [299](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Полевая, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [300](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Пушкина, д. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [301](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Пушкина, д. 4-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [302](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Свердлова, д. 16 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| [303](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Свердлова, д. 29 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [304](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 1 |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F7768947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [305](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 12 | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [306](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 16 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [307](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 18 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [308](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 2 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [309](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 20 | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [310](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 22 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [311](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 4 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F7778947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [312](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 6 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [313](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 7 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [314](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 8 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [315](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 9 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [316](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Советская, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [317](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Суворова, д. 11 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [318](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Суворова, д. 12 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [319](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Суворова, д. 13 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [320](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Суворова, д. 14 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [321](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Суворова, д. 15 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [322](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Суворова, д. 6 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [323](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [324](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 35 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [325](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 36 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [326](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 37 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [327](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 38 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [328](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 39 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [329](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 40 |  |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [330](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 41 |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [331](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [332](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 45 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша |  |  |
| [333](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 47 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [334](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 49 |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F7708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [335](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трудовые Резервы, д. 10/7 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [336](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трудовые Резервы, д. 16 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [337](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трудовые Резервы, д. 17 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [338](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трудовые Резервы, д. 18 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [339](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трудовые Резервы, д. 20 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [340](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трудовые Резервы, д. 22 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [341](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трудовые Резервы, д. 4 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [342](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трудовые Резервы, д. 6 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [343](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Тульская, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [344](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Тульская, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [345](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Тургенева, д. 6/1 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [346](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Угольная, д. 40 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [347](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 10 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [348](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 10, корп. а |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [349](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 12 |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [350](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 14 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [351](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 16 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [352](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 18 |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [353](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 2 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F7718947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [354](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 20 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [355](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [356](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 8 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [357](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Фрунзе, д. 20 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [358](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Фрунзе, д. 22 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [359](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Фрунзе, д. 28 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [360](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Фрунзе, д. 32 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [361](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Циолковского, д. 13 |  | Внутридомовая система водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F7728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [362](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Циолковского, д. 15 |  | Внутридомовая система водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F7738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [363](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Циолковского, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [364](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Чапаева, д. 35 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [365](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Чапаева, д. 37 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [366](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Энгельса, д. 10-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [367](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Энгельса, д. 12-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [368](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Энгельса, д. 13 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| [369](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Энгельса, д. 14-а |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [370](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Энгельса, д. 16, корп. а |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [371](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Энгельса, д. 3 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [372](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Энгельса, д. 6-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [373](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Энгельса, д. 8-а |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [374](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Бестужевский, д. 30 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [375](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Бестужевский, д. 31 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [376](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Бестужевский, д. 32 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [377](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Бестужевский, д. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [378](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Брусянский (квартал 4), ул. Горняцкая, д. 1, корп. а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [379](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Брусянский (квартал 4), ул. Горняцкая, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [380](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Брусянский (квартал 4), ул. Горняцкая, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [381](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Брусянский (квартал 4), ул. Горняцкая, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [382](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, пер. Куйбышева, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [383](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, пер. Куйбышева, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [384](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Гастелло, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [385](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Гастелло, д. 16 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [386](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Куйбышева, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [387](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Куйбышева, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [388](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Маяковского, д. 4 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [389](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Маяковского, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [390](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Островского, д. 23 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [391](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Островского, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [392](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Первомайская, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [393](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Первомайская, д. 18 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [394](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Первомайская, д. 18, корп. а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [395](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Первомайская, д. 20 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [396](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Пионерская, д. 22 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [397](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Пионерская, д. 24 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [398](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Пионерская, д. 35 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [399](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Полевая, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [400](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Полевая, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [401](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Полевая, д. 16 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [402](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Полевая, д. 18 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [403](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Полевая, д. 20 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [404](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Полевая, д. 22 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [405](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Советская, д. 13 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |
| [406](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Советская, д. 15 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [407](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Советская, д. 2 |  | Фасад |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F77C8947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [408](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Советская, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [409](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Советская, д. 26 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [410](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Советская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [411](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Советская, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [412](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Театральная, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [413](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Театральная, д. 2, корп. а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [414](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Центральная, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [415](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Дубовка, ул. Щербакова, д. 2, корп. а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [416](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Каменецкий, ул. Каменецкая, д. 19 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [417](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Каменецкий, ул. Комсомольская, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [418](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Каменецкий, ул. Первомайская, д. 9 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F77D8947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [419](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Каменецкий, ул. Театральная, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [420](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Каменецкий, ул. Школьная, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [421](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Каменецкий, ул. Школьная, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [422](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Каменецкий, ул. Школьная, д. 18 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [423](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Каменецкий, ул. Школьная, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [424](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Майский, пер. Клубный, д. 4 |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [425](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Майский, ул. Железнодорожная, д. 19 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [426](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Майский, ул. Луговая, д. 16 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [427](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Майский, ул. Первомайская, д. 9 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [428](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Партизан, ул. Горняцкая, д. 39 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [429](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Партизан, ул. Первомайская, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [430](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Партизан, ул. Шахтеров, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [431](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Партизан, ул. Шахтеров, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [432](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Партизан, ул. Шахтеров, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [433](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | п. Партизан, ул. Шахтеров, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [434](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | с. Бутырки, д. 91 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [435](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | с. Бутырки, д. 92 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [436](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | с. Бутырки, д. 93 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [437](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | с. Бутырки, д. 94 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [438](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | с. Бутырки, д. 95 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [439](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | с. Бутырки, д. 96 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [440](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | с. Бутырки, д. 97 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [441](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | с. Бутырки, д. 98 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [442](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | с. Смородино, ул. Колхозная, д. 257 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [443](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | с. Смородино, ул. Колхозная, д. 258 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [444](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Трудовые Резервы, д. 8 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [445](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Узловая, ул. Энгельса, д. 7-а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664840D0F0A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A5F1718947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Чернский район | | | | | | | | | | | |
| 1 | д. Кожинка, ул. Луговая, д. 1-а |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша |
| 2 | д. Поповка 1-я, ул. Октябрьская, д. 1 | Крыша |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 3 | д. Поповка 1-я, ул. Октябрьская, д. 2 | Крыша |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 4 | д. Поповка 1-я, ул. Октябрьская, д. 9 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F4748947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 5 | д. Поповка 1-я, ул. Школьная, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 6 | д. Поповка 1-я, ул. Школьная, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 7 | д. Поповка 1-я, ул. Школьная, д. 3 |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 8 | п. Липицы, ул. Школьная, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 9 | п. М. Горького, д. 20 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 10 | п. Майский, ул. Заводская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| 11 | п. Майский, ул. Заводская, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| 12 | п. Подгорный, ул. Л. Толстого, д. 1 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 13 | п. Подгорный, ул. Л. Толстого, д. 3 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 14 | п. Подгорный, ул. Центральная, д. 6 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 15 | п. Скуратовский (сп Большескуратовское), ул. Мира, д. 2 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 16 | п. Скуратовский (сп Большескуратовское), ул. Мира, д. 3 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 17 | п. Скуратовский (с.п. Большескуратовское), ул. Мира, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 17 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F4768947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 18 | п. Скуратовский (сп Большескуратовское), ул. Мира, д. 7 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 19 | п. Скуратовский (сп Большескуратовское), ул. Мира, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 20 | п. Степной, ул. Центральная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| 21 | п. Степной, ул. Центральная, д. 4 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 21 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F4778947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 22 | р.п. Станция Скуратово, ул. Заводская, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 23 | р.п. Станция Скуратово, ул. Заводская, д. 16 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 24 | р.п. Станция Скуратово, ул. Заводская, д. 18 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 25 | р.п. Станция Скуратово, ул. Заводская, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 26 | р.п. Станция Скуратово, ул. Заводская, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 27 | р.п. Станция Скуратово, ул. Заводская, д. 33 |  |  |  | Фасад |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 28 | р.п. Станция Скуратово, ул. Заводская, д. 34 |  |  |  | Фасад |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 29 | р.п. Станция Скуратово, ул. Заводская, д. 37 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 30 | р.п. Станция Скуратово, ул. Заводская, д. 38 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 31 | р.п. Станция Скуратово, ул. Перронная, д. 12 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 32 | р.п. Станция Скуратово, ул. Перронная, д. 13 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 33 | р.п. Станция Скуратово, ул. Перронная, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 34 | р.п. Станция Скуратово, ул. Перронная, д. 25 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 34 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674D4AD5F0A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE778947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 35 | р.п. Станция Скуратово, ул. Перронная, д. 6 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  | Фасад |  |  | Внутридомовая система водоотведения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 35 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674D4AD5F0A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE718947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 36 | р.п. Станция Скуратово, ул. Перронная, д. 7 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  | Фасад |  |  | Внутридомовая система водоотведения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 36 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674D4AD5F0A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 37 | р.п. Станция Скуратово, ул. Перронная, д. 9 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 38 | р.п. Станция Скуратово, ул. Привокзальная, д. 8 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 39 | р.п. Станция Скуратово, ул. Школьная, д. 17 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 40 | р.п. Станция Скуратово, ул. Школьная, д. 28 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| (п. 40 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674D4AD5F0A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 41 | р.п. Станция Скуратово, ул. Школьная, д. 30 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 41 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F4708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 42 | р.п. Станция Скуратово, ул. Школьная, д. 32 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 43 | р.п. Чернь, ул. Вознесенского, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 44 | р.п. Чернь, ул. Вознесенского, д. 12 |  |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 45 | р.п. Чернь, ул. Вознесенского, д. 13 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 46 | р.п. Чернь, ул. Вознесенского, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 47 | р.п. Чернь, ул. Вознесенского, д. 6 |  |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 48 | р.п. Чернь, ул. Вознесенского, д. 8 |  |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 49 | р.п. Чернь, ул. К. Маркса, д. 16 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 50 | р.п. Чернь, ул. К. Маркса, д. 19 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 51 | р.п. Чернь, ул. К. Маркса, д. 26 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 52 | р.п. Чернь, ул. К. Маркса, д. 33 |  |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 53 | р.п. Чернь, ул. Коммунаров, д. 23 |  |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 54 | р.п. Чернь, ул. Коммунаров, д. 23-б |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 55 | р.п. Чернь, ул. Комсомольская, д. 26 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 56 | р.п. Чернь, ул. Ленина, д. 22 |  |  |  |  | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 57 | р.п. Чернь, ул. Ленина, д. 26 |  |  |  | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 58 | р.п. Чернь, ул. Ленина, д. 28 |  |  |  | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 59 | р.п. Чернь, ул. Ленина, д. 39-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 60 | р.п. Чернь, ул. Ленина, д. 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 61 | р.п. Чернь, ул. Ленина, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 62 | р.п. Чернь, ул. Ленина, д. 8 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 63 | р.п. Чернь, ул. П. Антонова, д. 14 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 64 | р.п. Чернь, ул. П. Антонова, д. 16 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 65 | р.п. Чернь, ул. П. Антонова, д. 18 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 66 | р.п. Чернь, ул. П. Антонова, д. 20 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 67 | р.п. Чернь, ул. Революционная, д. 2 |  |  |  | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 68 | р.п. Чернь, ул. Революционная, д. 21 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 69 | р.п. Чернь, ул. Революционная, д. 4 |  |  |  | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 70 | р.п. Чернь, ул. Революционная, д. 6 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| (п. 70 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F4718947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 71 | р.п. Чернь, ул. Революционная, д. 8 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| (п. 71 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F4728947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 72 | р.п. Чернь, ул. Свободная, д. 133-а |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 73 | р.п. Чернь, ул. Свободная, д. 135 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| 74 | р.п. Чернь, ул. Свободная, д. 137 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 75 | р.п. Чернь, ул. Свободная, д. 139 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 76 | р.п. Чернь, ул. Свободная, д. 141 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 77 | р.п. Чернь, ул. Свободная, д. 143 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 78 | р.п. Чернь, ул. Свободная, д. 145 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 79 | р.п. Чернь, ул. Я. Кулиева, д. 1 |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 79 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674D40DDF9A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4F4708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 23.07.2018 N 277) | | | | | | | | | | | |
| 80 | с. Велье-Никольское, ул. Центральная, д. 1 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  |  |  |  |  |
| 81 | с. Велье-Никольское, ул. Центральная, д. 2 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  |  |  |  |  |
| 82 | с. Велье-Никольское, ул. Центральная, д. 3 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |
| 83 | с. Малое Скуратово, ул. Совхозная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| 84 | с. Малое Скуратово, ул. Совхозная, д. 3 |  |  |  | Фасад |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| 85 | с. Малое Скуратово, ул. Совхозная, д. 4 |  |  |  | Фасад |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Щекинский район | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Советск, пер. Комсомольский, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 2 | г. Советск, пер. Комсомольский, д. 5 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 3 | г. Советск, пер. Октябрьский, д. 11 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 4 | г. Советск, пер. Октябрьский, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 5 | г. Советск, пер. Рабочий, д. 1 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 6 | г. Советск, пер. Школьный, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 7 | г. Советск, пер. Школьный, д. 6 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 8 | г. Советск, пер. Школьный, д. 8 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 9 | г. Советск, пл. Советов, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 10 | г. Советск, пл. Советов, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 11 | г. Советск, пл. Советов, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 12 | г. Советск, пл. Советов, д. 4 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 13 | г. Советск, пл. Советов, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 14 | г. Советск, пл. Советов, д. 6 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 14 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674D4AD5F0A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FE7C8947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| 15 | г. Советск, пл. Советов, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 16 | г. Советск, пл. Советов, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 17 | г. Советск, ул. ВОХР, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 18 | г. Советск, ул. ВОХР, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 19 | г. Советск, ул. Комсомольская, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 20 | г. Советск, ул. Комсомольская, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 21 | г. Советск, ул. Комсомольская, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 22 | г. Советск, ул. Комсомольская, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 23 | г. Советск, ул. Комсомольская, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 24 | г. Советск, ул. Комсомольская, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 25 | г. Советск, ул. Комсомольская, д. 17 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 26 | г. Советск, ул. Комсомольская, д. 18 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 27 | г. Советск, ул. Комсомольская, д. 20 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 28 | г. Советск, ул. Комсомольская, д. 22 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 29 | г. Советск, ул. Комсомольская, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 30 | г. Советск, ул. Красноармейская, д. 1 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 31 | г. Советск, ул. Красноармейская, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| 32 | г. Советск, ул. Красноармейская, д. 18 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 33 | г. Советск, ул. Красноармейская, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 34 | г. Советск, ул. Красноармейская, д. 3 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| (п. 34 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F47C8947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 35 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [35](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Красноармейская, д. 41 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [36](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Красноармейская, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [37](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Красноармейская, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [38](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Красноармейская, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [39](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Октябрьская, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [40](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Октябрьская, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [41](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Октябрьская, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [42](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Октябрьская, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [43](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Октябрьская, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [44](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Октябрьская, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [45](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Октябрьская, д. 29 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |
| [46](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Октябрьская, д. 31 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| [47](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Октябрьская, д. 31-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [48](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Октябрьская, д. 33 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [49](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Октябрьская, д. 35 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [50](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Октябрьская, д. 37 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [51](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Октябрьская, д. 39 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [52](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Октябрьская, д. 45 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [53](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Октябрьская, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [54](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Октябрьская, д. 7 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 55 | г. Советск, ул. Парковая, д. 1 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (п. 55 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F42D4FCA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF778947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [56](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Парковая, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [57](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Парковая, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [58](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Парковая, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [59](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Парковая, д. 16-а |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [60](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Парковая, д. 18-а |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [61](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Парковая, д. 20-а |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [62](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Парковая, д. 22-а |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [63](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Парковая, д. 24-а |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [64](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Парковая, д. 27 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [65](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Парковая, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [66](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Парковая, д. 36 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [67](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Парковая, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [68](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Парковая, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [69](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Парковая, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [70](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Парковая, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [71](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Парковая, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [72](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Первомайская, д. 24 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [73](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Первомайская, д. 26 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [74](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Почтовая, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [75](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) - [76](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664B45DDFEA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A0F3708947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [75](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Школьная, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [76](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Школьная, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [77](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Школьная, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [78](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Школьная, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [79](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Школьная, д. 4-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [80](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Школьная, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [81](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Школьная, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [82](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Школьная, д. 6-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [83](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Школьная, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [84](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Школьная, д. 8-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [85](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Школьная, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [86](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [87](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [88](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 17 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [89](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 19 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [90](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 1-а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [91](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 1-б |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [92](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 1-в |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [93](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 20 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [94](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 21 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [95](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 22 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [96](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 23 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [97](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 25 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [98](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 26 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [99](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 29 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [100](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [101](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 33 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [102](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 34 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [103](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 35 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [104](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 36 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [105](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 37 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [106](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 38 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [107](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 39 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [108](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 40 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [109](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 41 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [110](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 42 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [111](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 43 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [112](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 44 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [113](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 45 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [114](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [115](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 52 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения газоснабжения |
| [116](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 53 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [117](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 54 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [118](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 55 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [119](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 56 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [120](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 57 |  | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [121](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 58 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [122](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 59 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [123](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 61 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [124](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 62 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [125](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 63 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [126](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 64 |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664840D0F0A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A5F17D8947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [127](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 66 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [128](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 67 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [129](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 68 |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F42D4FCA38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF718947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [130](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 69 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [131](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [132](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 70 |  | Крыша |  |  | Внутридомовая система водоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC664840D0F0A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A5FE758947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [133](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 71 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [134](consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBF89246562EC674F4AD2F8A38D7C02D527A020ADA3E283E211F3A3A4FF738947AA63D4DF76449C247A8FFADDA9H2fEH) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 72 |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2688067E3664BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472EA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [135](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 73 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [136](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 78 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [137](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [138](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Советск, ул. Школьная, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [139](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Молодежный, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [140](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Молодежный, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [141](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Молодежный, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [142](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Молодежный, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [143](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Молодежный, д. 9 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [144](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Поселковый 3-й, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2688067E3664BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [145](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Поселковый 4-й, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [146](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Поселковый 4-й, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [147](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Поселковый 4-й, д. 5 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [148](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Поселковый 4-ый, д. 6 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовая система водоснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A04728A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [149](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Ясенковский, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [150](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Ясенковский, д. 11, корп. а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [151](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Ясенковский, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [152](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Ясенковский, д. 13, корп. а |  |  |  |  |  |  | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [153](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Ясенковский, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [154](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Ясенковский, д. 4 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [155](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Ясенковский, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [156](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Ясенковский, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [157](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | проезд Ясенковский, д. 7, корп. а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [158](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Ясенковский, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [159](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Ясенковский, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [160](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Ясенковский, д. 9-а, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [161](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Ясенковский, д. 9-а, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [162](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, проезд Ясенковский, д. 9-а, корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [163](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. 9 Мая, д. 10 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [164](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Базовая, д. 10 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [165](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Базовая, д. 12 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [166](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Базовая, д. 14 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [167](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Базовая, д. 3 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [168](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Базовая, д. 7 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [169](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Базовая, д. 8 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [170](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Гагарина, д. 14 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44D28A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [171](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Гагарина, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [172](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Гагарина, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [173](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Гагарина, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [174](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Декабристов, д. 2, корп. а |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [175](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [176](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [177](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 16 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [178](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 18 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [179](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 20 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [180](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 22 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [181](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 24 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44D29A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [182](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 26 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [183](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 28 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [184](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 32 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [185](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 34 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [186](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [187](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 36-а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [188](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 4 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44D2AA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [189](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [190](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 6, корп. а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [191](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 63 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [192](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 67 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Лифтовое оборудование | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [193](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [194](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Заводская, д. 1 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2688067E3664BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A04720A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [195](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Заводская, д. 10 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [196](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Заводская, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [197](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Заводская, д. 18 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [198](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Заводская, д. 2 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [199](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Заводская, д. 20 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [200](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Заводская, д. 3 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472AA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [201](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Заводская, д. 33 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A04729A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [202](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Заводская, д. 35 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472AA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [203](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Заводская, д. 4 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система водоснабжения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472BA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [204](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Заводская, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [205](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Заводская, д. 5-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [206](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Заводская, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [207](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Заводская, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [208](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Заводская, д. 7-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [209](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Заводская, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [210](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Заводская, д. 8-а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [211](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Заводская, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [212](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Зайцева, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [213](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Зайцева, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [214](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Зайцева, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [217](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44B2CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [215](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Зайцева, д. 15 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [216](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Зайцева, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [217](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Зайцева, д. 17 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [218](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Зайцева, д. 18 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [219](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Зеленая, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [220](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Зеленая, д. 3 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [221](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Зеленая, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [222](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Зеленая, д. 5 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [223](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Зеленая, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [224](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Зеленая, д. 8 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [225](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Индустриальная, д. 13 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [226](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Индустриальная, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [227](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Индустриальная, д. 17 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [228](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Индустриальная, д. 19/30 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [229](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Индустриальная, д. 21 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [230](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Индустриальная, д. 23 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [231](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Колоскова, д. 4 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [232](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Колоскова, д. 6 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [233](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Колоскова, д. 6, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [234](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Колоскова, д. 8 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [235](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Колоскова, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [236](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 13 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [237](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 17 |  |  | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [238](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 18 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [239](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 19 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [240](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 2 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [241](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 20 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [242](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 21 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [243](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 22 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [244](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 23 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [245](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 24 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [246](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 25 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [247](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 26 |  |  | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [248](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 28 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [249](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 29 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44D2BA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [250](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 31 |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [251](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 35 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [252](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 37 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [253](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 39 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [254](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 4 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [255](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 40 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [256](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 40, корп. а |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [257](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 42 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [258](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 43 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [259](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 44 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [260](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 46 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [261](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 47 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [262](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 48 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [263](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 5 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [264](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 51 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [265](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 53 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [266](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 55 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [267](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 56 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [268](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 57 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения |  |
| [269](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 60 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения |  |
| [270](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 10 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [271](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 17 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [272](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 17, корп. а |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [273](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 17, корп. б |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [274](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 19 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [275](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 19, корп. а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [276](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 21 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [277](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 23 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [278](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 29 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [279](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 3 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [280](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 30 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [281](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 31 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [282](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [283](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 5 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472DA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [284](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 7 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [285](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 8 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472EA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [286](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Луговая 1-я, д. 4 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [287](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Луговая 2-я, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [288](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Луговая 2-я, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [289](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [290](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 11 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [291](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 2 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [292](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 2, корп. а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [293](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 2, корп. б |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [294](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [295](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [296](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [297](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [298](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 4, корп. а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [299](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 4, корп. б |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [300](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [301](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [302](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [303](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 7, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| [304](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 8 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [305](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 8, корп. а |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [306](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 8, корп. б |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [307](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 8, корп. в |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [308](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [309](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 11 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая системы электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [310](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 13 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2688067E3664BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A04721A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [311](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 15 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [312](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [313](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 27 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [314](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 28 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [315](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 29 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2688067E3664BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14E28A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [316](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 37 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [317](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 39 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [318](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 45 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [319](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 46 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [320](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 47 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [321](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 48 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [322](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 50 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |
| [323](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 51 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [324](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 51, корп. а |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [325](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 53 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [326](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 56 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [327](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 58 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [328](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 60 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [329](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 62 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [330](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 64 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [331](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 66 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [332](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 68 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [333](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 70 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [334](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 99 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [335](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [336](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 10 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [337](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 11 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [338](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 12 |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44D2CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [339](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 13 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [340](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [341](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 15 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [342](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 17 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [343](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 19 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [344](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 20 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [345](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 21 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [346](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 22 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [347](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 23 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [348](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 24 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [349](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 26 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [350](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [351](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 5 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44D2DA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [352](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [353](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [354](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Мира, д. 8 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [355](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Молодежная, д. 10 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [356](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Молодежная, д. 11 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [357](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Молодежная, д. 12 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [358](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Молодежная, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [359](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Молодежная, д. 16 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44D2EA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [360](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Молодежная, д. 1-б |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [361](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Молодежная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [362](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Молодежная, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [363](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Молодежная, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [364](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Молодежная, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |
| [365](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Молодежная, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |
| [366](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Молодежная, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, |  |
| [367](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Молодежная, д. 9, корп. а |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44D2FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [368](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Московская, д. 6 |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [369](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Нагорная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 374 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44B2CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [370](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Нагорная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 376 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44B2CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [371](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Новая, д. 1 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [372](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Новая, д. 10 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [373](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Новая, д. 11 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [374](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Новая, д. 12 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [375](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Новая, д. 13 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [376](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Новая, д. 14 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [377](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Новая, д. 14 корп. а |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A04720A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [378](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Новая, д. 15 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [379](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Новая, д. 2 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [380](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Новая, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [381](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Новая, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [382](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Новая, д. 5 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [383](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Новая, д. 6 |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [384](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Новая, д. 7 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [385](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Новая, д. 8 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [386](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Новая, д. 9 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [387](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [388](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 10 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [389](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [390](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [391](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [392](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [393](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 6 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [394](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [395](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [396](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 9 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [397](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Песочная, д. 20 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [398](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 10 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [399](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 12 |  | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [400](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 13 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44D20A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [401](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 14 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [402](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 15 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [403](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 16 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [404](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 17 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [405](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 18 |  | Внутридомовая система водоотведения | Внутридомовая система водоснабжения |  | Крыша |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698765E76A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A1462CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [406](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 19 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [407](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [408](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 21 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [409](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 25 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [410](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [411](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 33 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [412](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 35 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [413](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 37 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [414](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [415](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 4, корп. а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [416](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 46, корп. а |  |  |  |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [417](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 6 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [418](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 7 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| [419](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 8 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [420](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [421](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 34 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [422](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 36 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [423](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 38 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [424](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 40 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [425](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 42 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [426](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 44 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [430](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44B2CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528 | | | | | | | | | | |
| [427](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 48 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [428](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 50 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [429](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 10 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [430](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 11 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [431](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 13 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [432](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 14 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [433](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 15 |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [434](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 15, корп. а |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [435](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 17 |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [436](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 18-а |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [437](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 19 |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [438](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 21 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [439](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 22 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [440](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 23 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [441](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 25 |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [442](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 27 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [443](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 29 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [444](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 3 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44D21A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [445](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [446](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 5 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [447](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 6, корп. а |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [448](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| [449](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Победы, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| [450](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Полевая, д. 25 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [451](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 10 |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [452](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [453](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 15 |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [454](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 17 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A04721A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [455](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 19 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14E28A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [456](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 21 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [457](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2688067E3664BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14E29A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [458](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14E29A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [459](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [460](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 9 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2688067E3664BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14E2AA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [461](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пролетарская, д. 2 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44A28A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [462](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пролетарская, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [463](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пролетарская, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [464](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пролетарская, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [465](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пролетарская, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [466](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пролетарская, д. 7 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [467](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пролетарская, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [468](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Пролетарская, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [469](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Промышленная, д. 10 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [470](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Промышленная, д. 2 |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14E2BA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [471](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Промышленная, д. 3 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [472](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Промышленная, д. 4 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [473](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Промышленная, д. 5 |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [474](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Промышленная, д. 8 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472DA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [475](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Промышленная, д. 8, корп. а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [476](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Путевая, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [477](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Революции, д. 1, корп. б |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [478](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Революции, д. 34 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [479](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Революции, д. 36 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [480](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Революции, д. 38 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44A29A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [481](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Революции, д. 40 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [482](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Революции, д. 44 |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [483](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Революции, д. 73 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [484](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Революции, д. 77 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [485](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ремонтников, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [486](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ремонтников, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [487](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ремонтников, д. 4, корп. а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [488](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Свободы, д. 15 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [489](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Свободы, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [490](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Свободы, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [491](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Свободы, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [492](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 11 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [493](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [494](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 14 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [495](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 15 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [496](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 16 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [497](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 16, корп. а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [498](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 17 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [499](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 18 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [500](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 19 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [501](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 21 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [502](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 22 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [503](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 23 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [504](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 24 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [505](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 25 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [506](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, лифтовое оборудование, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [507](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 29 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [508](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [509](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 31 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [510](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 47 | Внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [511](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 5 |  | Фасад |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44A2AA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [512](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 52 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [513](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 53 | Внутридомовая система электроснабжения | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [514](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 58 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [515](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 60 | Внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698765E76A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A1462DA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [516](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [517](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 79 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [518](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советская, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [519](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 10 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14E2CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [520](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 11 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [521](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 11, корп. а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [522](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 13, корп. а |  | Фасад | Внутридомовая система электроснабжения |  |  | Крыша |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [523](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 14 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [524](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [525](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 15, корп. а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [526](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 16 |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [527](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 17 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [528](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 18 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [529](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 19 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [530](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 20 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [531](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 21 |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [532](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 22 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [533](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 24 |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [534](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 3 |  |  |  |  |  | Крыша |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698765E76A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A1462EA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [535](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 8 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [536](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 8, корп. а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [537](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Союзная, д. 17 |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [538](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Союзная, д. 19 |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [539](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Спортивная, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [540](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Спортивная, д. 1, корп. а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [541](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Спортивная, д. 12 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [542](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Спортивная, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [543](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Спортивная, д. 18 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [544](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Спортивная, д. 22 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [545](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Спортивная, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [546](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Спортивная, д. 5 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [547](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Спортивная, д. 7 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [548](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Спортивная, д. 9 |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [549](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Спортивная, д. 9, корп. а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [550](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Стволовая, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [551](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Стволовая, д. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [552](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Стволовая, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [553](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [554](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 11 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [555](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [556](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [557](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [558](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [559](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [560](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [561](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 19 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [562](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [563](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 21 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [564](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 23 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2688067E3664BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14E2BA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [565](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 25 |  | Фасад |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [566](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [567](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 4 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [568](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 5 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [569](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 6 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [570](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [571](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 8 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [572](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Строителей, д. 9 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [573](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Транспортная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [574](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Транспортная, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [575](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Транспортная, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [576](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Транспортная, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [577](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Угольная, д. 11, корп. а |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [578](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Учебная, д. 3 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [579](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Учебная, д. 4 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [580](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Учебная, д. 5 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [581](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Учебная, д. 6 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [582](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Холодкова, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [583](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Холодкова, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [584](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Холодкова, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [585](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Холодкова, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [586](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Холодкова, д. 17 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [587](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Холодкова, д. 18 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [588](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Холодкова, д. 20 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [589](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Холодкова, д. 22 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [590](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Холодкова, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [591](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 10 |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14E2DA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [592](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [593](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 19 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [594](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 19, корп. а |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [595](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 22 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [596](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 23 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [597](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 26 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [598](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 29 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [599](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 3 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [600](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 33 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [601](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 35 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [602](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 37 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [603](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44A2BA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [604](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Школьная, д. 25 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [605](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Школьная, д. 26 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [606](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Школьная, д. 28 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [607](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Школьная, д. 29 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [608](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Школьная, д. 30 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [609](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Школьная, д. 31 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [610](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Школьная, д. 33 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [611](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Школьная, д. 34 |  | Крыша, фасад, внутридомовая система, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2688067E3664BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14E2CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [612](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Школьная, д. 35 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [613](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Школьная, д. 36 |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14E2EA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [614](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Школьная, д. 37 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [615](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Школьная, д. 38 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [616](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Школьная, д. 39 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [617](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Школьная, д. 41 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [618](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Школьная, д. 43 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [619](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Энергетиков, д. 13 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [620](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Энергетиков, д. 13 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [621](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Энергетиков, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| [622](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 10 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [623](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 11 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [624](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 12 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [625](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 13 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44A2CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [626](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 14 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [627](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 16 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [628](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 17 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [629](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 18 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [630](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 19 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [631](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [632](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 2, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [633](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 2, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [634](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 3 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [635](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [636](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [637](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [638](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 7 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [639](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [640](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 9 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [641](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Южная, д. 16/79 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [642](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Южная, д. 18 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [643](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Южная, д. 20 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [644](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Южная, д. 64 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [645](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Южная, д. 66 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| [646](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ясная, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [647](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ясная, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [648](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ясная, д. 3 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [649](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ясная, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [650](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | г. Щекино, ул. Ясная, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [651](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Горячкино, ул. Садовая, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [652](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Горячкино, ул. Садовая, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [653](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Горячкино, ул. Садовая, д. 14 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [654](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Горячкино, ул. Садовая, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [655](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Горячкино, ул. Садовая, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [656](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Горячкино, ул. Садовая, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [657](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Лукино, ул. Новая, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [658](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Лукино, ул. Новая, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [659](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Шевелевка, ул. Центральная, д. 48 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [660](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Шевелевка, ул. Центральная, д. 49 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша |
| [661](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Ясная Поляна, д. 107 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [662](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Ясная Поляна, д. 109 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| [663](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Ясная Поляна, д. 111 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| [664](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Ясная Поляна, д. 195 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [665](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Ясная Поляна, д. 197 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [666](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Ясная Поляна, д. 198 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [667](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Ясная Поляна, д. 199 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [668](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Ясная Поляна, д. 200 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [669](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [670](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [671](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [672](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [673](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 1 |  | Фасад |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [674](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 18 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [675](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 19 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [676](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [677](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. 10-й Октябрь, д. 11 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [678](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. 10-й Октябрь, д. 12 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [679](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. 10-й Октябрь, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [680](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Алимкина, ул. Парковая, д. 14 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [681](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Головеньковский, д. 28 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [682](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Головеньковский, д. 31 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [683](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Головеньковский, ул. Пчеловодов, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [684](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 1 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [685](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 10 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [686](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 11 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [687](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 12 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [688](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [689](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [690](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 18 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [691](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 20 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [692](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 22 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [693](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 24 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [694](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 26 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [695](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 3 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [696](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 7 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [697](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 8 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [698](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 9 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [699](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Лазарево, ул. Новая, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [700](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Лазарево, ул. Новая, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [701](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Лазарево, ул. Новая, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [702](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Лазарево, ул. Новая, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [703](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Лазарево, ул. Новая, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [704](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Лазарево, ул. Новая, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| [705](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Лазарево, ул. Полевая, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [706](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Лазарево, ул. Тульская, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [707](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Лазарево, ул. Тульская, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [708](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Лазарево, ул. Тульская, д. 11 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [709](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Лазарево, ул. Тульская, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [710](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Лазарево, ул. Тульская, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [711](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Лазарево, ул. Тульская, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [712](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Лазарево, ул. Тульская, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [713](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Лазарево, ул. Тульская, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [714](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Лазарево, ул. Тульская, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [715](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Лазарево, ул. Тульская, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [716](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Лазарево, ул. Тульская, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [717](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Лазарево, ул. Тульская, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [718](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, пер. Центральный, д. 2 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [719](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, пер. Центральный, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [720](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, пер. Центральный, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [721](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Лесная, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [722](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Луговая, д. 12 |  |  | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [723](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Луговая, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [724](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Луговая, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [725](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Луговая, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [726](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Луговая, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [727](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Луговая, д. 8-а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [728](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Пролетарская, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [729](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная ТЖРУ, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжение, электроснабжения |  |
| [730](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная ТЖРУ, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [731](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная ТЖРУ, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [732](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная ТЖРУ, д. 6 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2688067E3664BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14E2DA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [733](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная ТЖРУ, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [734](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная ТЖРУ, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [735](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная, д. 10 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [736](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная, д. 13 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [737](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная, д. 14 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [738](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [739](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная, д. 17 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [740](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная, д. 20 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [741](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная, д. 21 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [742](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная, д. 23 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [743](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная, д. 24 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [744](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная, д. 29 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [745](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная, д. 30 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [746](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная, д. 33 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [747](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [748](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Центральная, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [749](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Ломинцевский, ул. Шахтерская, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 757 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44B2CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [750](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Майский, д. 28 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [751](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Майский, д. 31 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [752](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Нагорный, д. 21 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [753](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Социалистический, ул. Космонавтов, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14E2FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [754](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Социалистический, ул. Космонавтов, д. 2 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14E20A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [755](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Социалистический, ул. Космонавтов, д. 3 |  | Фасад |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [756](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Социалистический, ул. Космонавтов, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [757](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Социалистический, ул. Садовая, д. 1 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система водоснабжения |  | Крыша |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14E21A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [758](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Социалистический, ул. Трудовая, д. 1 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14F28A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [759](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Социалистический, ул. Трудовая, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14F29A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [760](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Социалистический, ул. Центральная, д. 14 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [761](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Социалистический, ул. Центральная, д. 16 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [762](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Социалистический, ул. Центральная, д. 18 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [763](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Социалистический, ул. Центральная, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [764](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Социалистический, ул. Центральная, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| [765](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Социалистический, ул. Центральная, д. 3 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14F2AA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [766](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Социалистический, ул. Центральная, д. 4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14F2BA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [767](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Социалистический, ул. Центральная, д. 5 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14F2CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [768](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Социалистический, ул. Центральная, д. 6 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14F2DA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [769](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Центральный, ул. Гагарина, д. 12 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [770](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Шахтерский, д. 7 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [771](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Шахты 21, д. 26 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [772](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Шахты 21, д. 28 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [773](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Шахты 21, д. 30 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [774](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Шахты 21, д. 32 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [775](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Шахты 21, д. 34 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [776](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Шахты 24, д. 10 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [777](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Шахты 24, д. 7 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [778](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Шахты 24, д. 8 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [779](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Шахты 24, д. 9 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [780](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Шахты 25, д. 16 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [781](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Шахты 25, д. 6 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [782](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Шахты 25, д. 7 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [783](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Юбилейный, д. 10 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [784](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Юбилейный, д. 11 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [785](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Юбилейный, д. 12 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [786](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Юбилейный, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [787](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Юбилейный, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [788](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Юбилейный, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [789](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Юбилейный, д. 8 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [790](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | п. Юбилейный, д. 9 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [791](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. 1-я Клубная, д. 12 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [792](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. 1-я Клубная, д. 16 |  | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [793](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. 1-я Клубная, д. 18 |  | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [794](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. 1-я Клубная, д. 19 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [795](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. 1-я Клубная, д. 20 |  | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [796](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. 1-я Клубная, д. 21 |  | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [797](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. 1-я Клубная, д. 23 |  | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [798](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. 1-я Клубная, д. 25 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14F2EA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [799](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. 1-я Клубная, д. 27 |  | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 808 - 810 | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44B2CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [800](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Железнодорожная, д. 1 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [801](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Железнодорожная, д. 2 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [802](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Железнодорожная, д. 3 |  | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [803](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Железнодорожная, д. 4 |  | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [804](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [805](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| [806](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| 818 - 822 | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44B2CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [807](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Коммунальная, д. 63 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [808](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Коммунальная, д. 66 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [809](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Коммунальная, д. 93 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [810](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Первомайская, д. 101 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [811](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Первомайская, д. 102 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [812](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Первомайская, д. 103 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша |  |
| 829 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44B2CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [813](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 27 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [814](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 28 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [815](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 34 |  | Крыша |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [816](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 35 |  | Крыша |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [817](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 41 |  | Фасад |  | Внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша | Внутридомовая система газоснабжения |
| 835 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44B2CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [818](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 61 |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша | Внутридомовая система газоснабжения |
| 837 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44B2CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [819](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 64 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [820](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Шахтерская, д. 10 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [821](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Шахтерская, д. 12 |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [822](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Шахтерская, д. 14 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, фасад | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [823](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Шахтерская, д. 16 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, фасад | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [824](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Шахтерская, д. 18 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [825](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Шахтерская, д. 3 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 845 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44B2CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [826](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Школьная, д. 1 |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [827](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Школьная, д. 10 |  | Крыша |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [828](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Школьная, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [829](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Школьная, д. 3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472EA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| [830](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Школьная, д. 36 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [831](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Школьная, д. 38 |  | Фасад |  | Внутридомовая система электроснабжения | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [832](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Школьная, д. 39 |  | Фасад |  | Внутридомовая система электроснабжения | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 853 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44B2CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [833](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Школьная, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [834](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Школьная, д. 7 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [835](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Огаревка, ул. Школьная, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 857 | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44B2CA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647 | | | | | | | | | | |
| [836](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, пр-кт Улитина, д. 1 |  | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [837](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, пр-кт Улитина, д. 10 |  | Крыша |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [838](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, пр-кт Улитина, д. 13 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [839](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, пр-кт Улитина, д. 14 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [840](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, пр-кт Улитина, д. 17 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [841](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, пр-кт Улитина, д. 19 |  |  |  | внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения |
| [842](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, пр-кт Улитина, д. 2 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [843](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, пр-кт Улитина, д. 21 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [844](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, пр-кт Улитина, д. 23 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [845](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, пр-кт Улитина, д. 25 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [846](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, пр-кт Улитина, д. 3 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [847](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, пр-кт Улитина, д. 4 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [848](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, пр-кт Улитина, д. 5 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2688067E3664BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14E2EA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [849](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, пр-кт Улитина, д. 6 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [850](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, пр-кт Улитина, д. 7 |  | Внутридомовая система водоснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [851](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, пр-кт Улитина, д. 8 |  | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [852](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, пр-кт Улитина, д. 9 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [853](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд 2-й Индустриальный, д. 1 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [854](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд 2-й Индустриальный, д. 2 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [855](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд 2-й Индустриальный, д. 3 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2688067E3664BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14E2FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [856](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд 3-й Индустриальный, д. 1 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [857](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд 3-й Индустриальный, д. 2 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [858](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд Интернациональный, д. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [859](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд Интернациональный, д. 4 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [860](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд Октябрьский, д. 2 |  | Крыша |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [861](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд Октябрьский, д. 4 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [862](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд Стадионный, д. 1 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14F20A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [863](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд Стадионный, д. 10 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14F21A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [864](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд Стадионный, д. 2 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [865](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд Стадионный, д. 3 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [866](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд Стадионный, д. 4 |  | Внутридомовая система водоснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [867](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд Стадионный, д. 5 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2688067E3664BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14E20A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [868](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд Стадионный, д. 6 |  |  | Внутридомовая система водоотведения |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [869](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд Стадионный, д. 7 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [870](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд Стадионный, д. 8 |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [871](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд Стадионный, д. 9 |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [872](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд Центральный, д. 1 |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [873](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, проезд Центральный, д. 2 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [874](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Административная, д. 14 |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [875](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Административная, д. 3 |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44A2EA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [876](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Административная, д. 4 |  | Крыша |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [877](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Больничная, д. 13 |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| [878](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Больничная, д. 15 |  | Внутридомовая система водоотведения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [879](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Больничная, д. 17 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44A2FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [880](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Больничная, д. 19 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14C28A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [881](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Дачная, д. 13 |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [882](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 10 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [883](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 11 | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения, | Внутридомовая система водоотведения | Крыша, фасад |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2688067E3664BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14E21A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [884](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 12 |  | Крыша |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [885](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 13 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [886](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 14 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [887](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 15 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [888](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 16 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [889](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 17 |  | Крыша |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [890](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 18 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [891](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 21 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [892](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 21, корп. а |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [893](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 22 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [894](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 22, корп. а |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [895](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 23 |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [896](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 26 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [897](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 27 |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [898](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 28 |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [899](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 6 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [900](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 7 |  | Внутридомовая система водоотведения | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [901](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 8 |  | Внутридомовая система водоотведения | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [902](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 9 |  | Крыша |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [903](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Интернациональная, д. 1 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Крыша |
| [904](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Интернациональная, д. 10 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [905](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Интернациональная, д. 12 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [906](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Интернациональная, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [907](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Интернациональная, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [908](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Интернациональная, д. 5 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения | Крыша |  |  |
| [909](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Интернациональная, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [910](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Интернациональная, д. 7 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  | Крыша |
| [911](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Интернациональная, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [912](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 11 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44A20A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [913](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2698460EA644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A44A21A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [914](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 15 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268826FE26A4BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14C29A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [915](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 17 |  | Внутридомовая система водоснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| [916](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 29 | Фасад | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D2688067E3664BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A14F28A7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [917](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 31 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [918](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 33 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [919](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 35 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [920](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 37 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [921](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 40 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [922](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 40, корп. а |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [923](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 42/2 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [924](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 43 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [925](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 45 |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [926](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 46 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [927](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Л. Толстого, д. 10 |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [928](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Л. Толстого, д. 10, корп. а |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [929](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Л. Толстого, д. 11 |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [930](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Л. Толстого, д. 12 |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [931](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Л. Толстого, д. 12, корп. а |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [932](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Л. Толстого, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [933](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Л. Толстого, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [934](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Л. Толстого, д. 2, корп. а |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [935](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82DE07C0D3D268806FE5624BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A0472FA7084FCC14239D4E7238F62AAF49D5IAf4H) | р.п. Первомайский, ул. Л. Толстого, д. 2, корп. б |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [936](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Л. Толстого, д. 3 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [937](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Л. Толстого, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [938](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Л. Толстого, д. 5 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [939](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Л. Толстого, д. 6 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [940](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Л. Толстого, д. 6, корп. а |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [941](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Л. Толстого, д. 7 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система водоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [942](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Л. Толстого, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [943](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Луговая, д. 2, корп. г |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |
| [944](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 1 |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [945](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 10 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [946](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 11 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [947](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 12 |  | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [948](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 13 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [949](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 14 |  |  | Внутридомовая система водоотведения | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6717C910C1F3BC09140D23A0FA40BAE6D23260A87079023A820555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [950](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 15 |  | Внутридомовая система водоснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [951](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 16 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [952](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 16, корп. а |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [953](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 17 |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6717C910C1F3BC09140D23A0FA40BAE6D23260A87079023A810555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [954](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 18 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [955](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 19 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [956](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 2 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [957](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 21 |  | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [958](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 22 |  | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [959](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 23 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Фасад |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [960](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 23, корп. а |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [961](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 25, корп. а |  | Крыша |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [962](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 26 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [963](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 27 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [964](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 3 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [965](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 31 |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [966](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 34 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [967](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 4 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [968](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 5 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [969](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 6 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [970](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [971](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 8 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [972](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 9 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [973](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 10 |  |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [974](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [975](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| [976](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 14 |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| [977](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 15, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [978](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 15, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [979](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 15, корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [980](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 16 |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [981](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 2 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [982](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| [983](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 4 |  |  |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [984](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 5, корп. а |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [985](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 6 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [986](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [987](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| [988](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Советская, д. 12 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [989](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Советская, д. 14 |  | Внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [990](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Советская, д. 4 |  | Крыша |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [991](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Советская, д. 6 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [992](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Советская, д. 9 |  | Крыша |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [993](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Стадионная, д. 11 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| [994](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Стадионная, д. 12 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [995](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Стадионная, д. 13 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [996](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Стадионная, д. 14 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD17C8F1BC09140D23A0FA40BAE6D23260A87079073E820555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [997](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Стадионная, д. 15 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [998](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Стадионная, д. 4 |  | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [999](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Стадионная, д. 5 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1000](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Стадионная, д. 6 |  | Внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1001](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Химиков, д. 10 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1002](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Химиков, д. 10, корп. а |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1003](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Химиков, д. 12 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1004](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Химиков, д. 12, корп. а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1005](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Химиков, д. 2 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1006](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Химиков, д. 4 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1007](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Химиков, д. 4, корп. а |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1008](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Химиков, д. 6 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1009](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Химиков, д. 6, корп. а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1010](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Химиков, д. 8 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1011](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Химиков, д. 8, корп. а |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| [1012](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Школьная, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD17C8F1BC09140D23A0FA40BAE6D23260A87079073E810555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| [1013](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Школьная, д. 7 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| [1014](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | р.п. Первомайский, ул. Школьная, д. 9 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CF1FC9FDBC09140D23A0FA40BAE6D23260A87079073D810555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 20.08.2018 N 325) | | | | | | | | | | | |
| [1015](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Молодежная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [1016](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Молодежная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [1017](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Молодежная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [1018](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Новая, д. 58 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1019](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Новая, д. 60 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1020](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Новая, д. 62 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1021](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Строительная, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1022](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Строительная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1023](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Строительная, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [1024](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Строительная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1025](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Строительная, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [1026](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Строительная, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1027](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Строительная, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1028](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Центральная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1029](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Центральная, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1030](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Школьная, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1031](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Школьная, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| [1032](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Школьная, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1033](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Школьная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1034](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Карамышево, ул. Школьная, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [1035](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Крапивна, ул. Школьная, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1036](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Крапивна, ул. Школьная, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1037](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Пришня, ул. Центральная, д. 1 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1038](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Пришня, ул. Центральная, д. 2-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1039](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Селиваново, ул. Ломоносова, д. 2 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| [1040](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Селиваново, ул. Ломоносова, д. 2-а |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1041](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Селиваново, ул. Садовая, д. 2 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1042](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Селиваново, ул. Садовая, д. 4 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1043](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Селиваново, ул. Советская, д. 16 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1044](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | с. Селиваново, ул. Стадионная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1045](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | ст. Житово, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| [1046](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | ул. Лизы Шамшиковой, д. 18 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| [1047](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 6 |  | Крыша |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6717C910C1F3BC09140D23A0FA40BAE6D23260A87079023A800555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| [1048](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | ул. Льва Толстого, д. 41 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Крыша, фасад |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| [1049](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | ул. Льва Толстого, д. 55 |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| [1050](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | ул. Мира, д. 18 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1051](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | ул. Пионерская, д. 20 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1052](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | ул. Пионерская, д. 24 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| [1053](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 12 |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Крыша |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6717CA15CCFDBC09140D23A0FA40BAE6D23260A8707907378B0555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| [1054](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 4 |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1055](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 9 |  | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша |  |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| [1056](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | ул. Юбилейная, д. 15 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| [1057](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | г. Щекино, ул. Ясная, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |
| [1058](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | г. Щекино, ул. Холодкова, д. 16 |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| [1059](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 49 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| [1060](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | г. Щекино, ул. Путевая, д. 1-а |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| [1061](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790636840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) | г. Щекино, 3-й Поселковый проезд, д. 3 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 1062 | г. Щекино, 3-й Поселковый проезд, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 1062 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A8707906368B0555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 1063 | р.п. Огаревка, ул. Школьная, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| (п. 1063 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A87079073F830555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 1064 | г. Щекино, ул. Ясная, д. 9 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| (п. 1064 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A87079073F820555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Ясногорский район | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 1 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 2 | г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 11 |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 3 | г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 13 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 4 | г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 15 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 5 | г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 3 | Фасад |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6717C910C1F3BC09140D23A0FA40BAE6D23260A87079023A860555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 6 | г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 7 | г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 7 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 8 | г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 9 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 9 | г. Ясногорск, ул. Горького, д. 10 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Фасад, крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 10 | г. Ясногорск, ул. Горького, д. 12 | Крыша |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 11 | г. Ясногорск, ул. Горького, д. 14 | Фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 12 | г. Ясногорск, ул. Горького, д. 16 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 13 | г. Ясногорск, ул. Горького, д. 2 |  | Внутридомовые системы водоотведения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |
| 14 | г. Ясногорск, ул. Горького, д. 2, корп. А |  | Внутридомовые системы водоотведения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |
| 15 | г. Ясногорск, ул. Горького, д. 4 |  | Внутридомовые системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |
| 16 | г. Ясногорск, ул. Горького, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 17 | г. Ясногорск, ул. Горького, д. 8 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения |
| 18 | г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |
| 19 | г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д. 10 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 20 | г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д. 11 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 21 | г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д. 13 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 22 | г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д. 16 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 23 | г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |
| 24 | г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д. 4 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 25 | г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д. 6 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 26 | г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д. 8 |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 27 | г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д. 9 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 28 | г. Ясногорск, ул. Железнодорожная, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 29 | г. Ясногорск, ул. Железнодорожная, д. 11 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |  |
| 30 | г. Ясногорск, ул. Железнодорожная, д. 13 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 31 | г. Ясногорск, ул. Железнодорожная, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 32 | г. Ясногорск, ул. Железнодорожная, д. 4 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |
| 33 | г. Ясногорск, ул. Железнодорожная, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 34 | г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 12 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 35 | г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 36 | г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 14 | Фасад |  |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 37 | г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 15 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 38 | г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 18 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 39 | г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 19 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 40 | г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 20 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| 41 | г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 21 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 42 | г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 22 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |
| 43 | г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 24 |  |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |
| (п. 43 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6717C910C1F3BC09140D23A0FA40BAE6D23260A87079023A840555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 44 | г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| (п. 44 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6717CA15CCFDBC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790736820555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 45 | г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| (п. 45 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6717CA15CCFDBC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790736810555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 46 | г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| (п. 46 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6717C910C1F3BC09140D23A0FA40BAE6D23260A87079023A8B0555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647) | | | | | | | | | | | |
| 47 | г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 32 |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| (п. 47 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6717CA15CCFDBC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790736870555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 48 | г. Ясногорск, ул. Карбышева, д. 7 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 49 | г. Ясногорск, ул. Карбышева, д. 7, корп. А |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| 50 | г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
| 51 | г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| 52 | г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 11 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 53 | г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| 54 | г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 14 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 55 | г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 56 | г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 3 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |
| 57 | г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 6 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 58 | г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 59 | г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 9 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 60 | г. Ясногорск, ул. Л. Толстого, д. 3 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 61 | г. Ясногорск, ул. Л. Толстого, д. 5 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 62 | г. Ясногорск, ул. Л. Толстого, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 63 | г. Ясногорск, ул. Л. Толстого, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 64 | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 1 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 65 | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 2 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 66 | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 3 | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 67 | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 4 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| (п. 67 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD1FCEF5BC09140D23A0FA40BAE6D23260A87079073F810555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 13.12.2018 N 528) | | | | | | | | | | | |
| 68 | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 5 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения |  | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 69 | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 6 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 70 | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 7 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Фасад |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 71 | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 8 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 72 | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 9 | Фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 73 | г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 1 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 74 | г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 10 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 75 | г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 11 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 76 | г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 12 |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 77 | г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 78 | г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 14 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 79 | г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 15 |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 80 | г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 19 |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 81 | г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 2 |  |  | Фасад, внутридомовая система водоотведения | Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 82 | г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 3 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 83 | г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 4 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 84 | г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 5 |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 85 | г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 86 | г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 7 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 87 | г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 8 |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 88 | г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 9 |  |  |  |  |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения |
| 89 | г. Ясногорск, ул. П. Смидовича, д. 5 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |  |
| 90 | г. Ясногорск, ул. Панфилова, д. 5 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 91 | г. Ясногорск, ул. Пролетарская, д. 22 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Фасад |  |  |  | Внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |
| (п. 91 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6717CA15CCFDBC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790736860555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348) | | | | | | | | | | | |
| 92 | г. Ясногорск, ул. Садовая, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 93 | г. Ясногорск, ул. Сафонова, д. 13 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| (п. 93 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6716CD17C8F1BC09140D23A0FA40BAE6D23260A87079073E800555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 01.11.2018 N 457) | | | | | | | | | | | |
| 94 | г. Ясногорск, ул. Советская, д. 10 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения | Фасад, крыша |  |
| 95 | г. Ясногорск, ул. Советская, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фасад, крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 96 | г. Ясногорск, ул. Советская, д. 2 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 97 | г. Ясногорск, ул. Советская, д. 6 |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 98 | г. Ясногорск, ул. Стародомского, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 99 | г. Ясногорск, ул. Черняховского, д. 2 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 100 | г. Ясногорск, ул. Южная, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 101 | г. Ясногорск, ул. Южная, д. 11 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 102 | г. Ясногорск, ул. Южная, д. 13 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения |  |  |
| 103 | г. Ясногорск, ул. Южная, д. 2 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 104 | г. Ясногорск, ул. Южная, д. 5 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 105 | г. Ясногорск, ул. Южная, д. 7 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Фасад |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 106 | г. Ясногорск, ул. Южная, д. 8 |  | Фасад |  |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 107 | д. Бураково, ул. Молодежная, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 108 | д. Зыбино, д. 8 |  |  |  | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 109 | д. Копенкино, д. 15 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Крыша |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 110 | д. Тайдаково, ул. Советская, д. 1 |  |  |  | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 111 | д. Тайдаково, ул. Советская, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 112 | д. Тайдаково, ул. Советская, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 113 | д. Тайдаково, ул. Советская, д. 3 |  |  |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 114 | д. Тайдаково, ул. Советская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 115 | д. Тайдаково, ул. Советская, д. 5 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 116 | д. Тайдаково, ул. Советская, д. 6 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 117 | д. Тайдаково, ул. Советская, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 118 | д. Тайдаково, ул. Советская, д. 8 |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |
| 119 | д. Тайдаково, ул. Советская, д. 9 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 120 | д. Тайдаково, ул. Школьная, д. 10 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 121 | д. Тайдаково, ул. Школьная, д. 4 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 122 | д. Тайдаково, ул. Школьная, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 123 | д. Тайдаково, ул. Школьная, д. 6 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 124 | д. Тайдаково, ул. Школьная, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 125 | д. Тайдаково, ул. Школьная, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 126 | д. Тайдаково, ул. Школьная, д. 9 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 127 | д. Федяшево, ул. Мира, д. 16 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 128 | д. Федяшево, ул. Мира, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 129 | д. Федяшево, ул. Мира, д. 29 |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |
| 130 | д. Харино, ул. Заречная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |
| 131 | п. Боровковский, ул. Центральная, д. 6 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 132 | п. Боровковский, ул. Центральная, д. 7 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 133 | п. Гигант, ул. Лесная, д. 1 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовая система водоснабжения |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 134 | п. Гигант, ул. Тополиная, д. 1 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 135 | п. Есуковский, ул. Садовая, д. 1 |  |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |
| 136 | п. Есуковский, ул. Садовая, д. 2 |  |  |  |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 137 | п. Ново-Ревякинский, ул. Центральная, д. 1 |  | Крыша | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |  |  |  |
| 138 | п. Ново-Ревякинский, ул. Центральная, д. 2 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 139 | п. Ново-Ревякинский, ул. Центральная, д. 3 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 140 | п. Ново-Ревякинский, ул. Центральная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 141 | п. Ново-Ревякинский, ул. Центральная, д. 5 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 142 | п. Первомайский, ул. Школьная, д. 1 |  |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 143 | п. Первомайский, ул. Школьная, д. 2 |  |  |  | Внутридомовая система водоотведения |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |
| 144 | п. Санталовский, ул. Молодежная, д. 11 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 145 | п. Санталовский, ул. Молодежная, д. 13 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 146 | п. Санталовский, ул. Молодежная, д. 14 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |  |
| 147 | п. Санталовский, ул. Молодежная, д. 15 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 148 | п. Санталовский, ул. Молодежная, д. 16 |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения |  |
| 149 | п. Санталовский, ул. Молодежная, д. 18 |  |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |  |
| 150 | п. Санталовский, ул. Молодежная, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 151 | п. Санталовский, ул. Молодежная, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |
| 152 | п. Санталовский, ул. Молодежная, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| 153 | п. Санталовский, ул. Школьная, д. 1 |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |
| 154 | п. Спицынский, ул. Мира, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 155 | п. Спицынский, ул. Мира, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 156 | п. Спицынский, ул. Мира, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 157 | п. Спицынский, ул. Центральная, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |
| 158 | пгт Ревякино, пер. Заводской, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 159 | пгт Ревякино, ул. Заводская, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 160 | пгт Ревякино, ул. Заводская, д. 4 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, газоснабжения |  |  |  |
| 161 | пгт Ревякино, ул. Заводская, д. 6 | Крыша | Фасад, внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | пгт Ревякино, ул. Клубная, д. 10 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| 163 | пгт Ревякино, ул. Клубная, д. 12 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
| 164 | пгт Ревякино, ул. Клубная, д. 14 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 165 | пгт Ревякино, ул. Мира, д. 2 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 166 | пгт Ревякино, ул. Мира, д. 2, корп. а |  |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |
| 167 | пгт Ревякино, ул. Мира, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 168 | пгт Ревякино, ул. Привокзальная, д. 21 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | Крыша внутридомовая система газоснабжения |  |
| 169 | пгт Ревякино, ул. Привокзальная, д. 24 |  |  |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы газоснабжения, электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовая система теплоснабжения |  |
| 170 | пгт Ревякино, ул. Привокзальная, д. 26 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 171 | пгт Ревякино, ул. Привокзальная, д. 27 |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  | Крыша, внутридомовая система газоснабжения |
| 172 | пгт Ревякино, ул. Привокзальная, д. 28 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 173 | пгт Ревякино, ул. Привокзальная, д. 30 |  |  |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 174 | пгт Ревякино, ул. Советская, д. 14 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 175 | пгт Ревякино, ул. Советская, д. 16 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 176 | пгт Ревякино, ул. Советская, д. 20 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 177 | пгт Ревякино, ул. Советская, д. 20, корп. а |  |  |  | Крыша, фасад | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 178 | с. Богословское, ул. Дубровских, д. 1 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 179 | с. Богословское, ул. Дубровских, д. 6 |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 180 | с. Богословское, ул. Студенческая, д. 4 |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 181 | с. Богословское, ул. Центральная, д. 11 | Внутридомовая система электроснабжения | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 182 | с. Богословское, ул. Центральная, д. 13 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |  |
| 183 | с. Богословское, ул. Центральная, д. 15 |  |  |  |  | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Фасад, внутридомовая система газоснабжения |
| 184 | с. Богословское, ул. Центральная, д. 19 |  |  |  |  |  |  | Крыша | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |
| 185 | с. Горки, д. 6 |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 186 | с. Денисово, пер. Школьный, д. 72 |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Крыша |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 187 | с. Денисово, пер. Школьный, д. 72, секц. А |  |  |  | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения |  |  |  |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 188 | с. Денисово, ул. Советская, д. 68 |  |  |  | Фасад |  |  |  |  | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |
| 189 | с. Иваньково, ул. Лесная, д. 60 |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения |  | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 190 | с. Машково, ул. Тракторная, д. 1 |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 191 | с. Машково, ул. Тракторная, д. 1-а |  |  |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 192 | с. Машково, ул. Тракторная, д. 3 |  |  |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения |  |  | Крыша, фасад |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| 193 | с. Хотушь, ул. Зеленая, д. 11 |  |  |  |  | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Крыша |  | Внутридомовая система газоснабжения |
| Подготовка проектной (сметной) документации | | | | | | | | | | | |

Примечание: 1. В ходе формирования краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при уточнении планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества при виде работ - ремонт фасада:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6717C910C1F3BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790239860555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647)

в многоквартирных домах, оборудованных подвальными помещениями, относящимися к общему имуществу, на основании решения собственников помещений в таких многоквартирных домах предусматривать вид работ - ремонт подвальных помещений;

предусматривать вид работ - устройство пандусов для маломобильных групп населения в многоквартирном доме на основании решения собственников помещений в таком многоквартирном доме, в случае проживания в многоквартирном доме таких граждан и при технической возможности их устройства;

на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с заключением специализированной организации предусматривать виды работ - ремонт фундамента многоквартирного дома.

2. В составе работ по ремонту фасада осуществляется ремонт балконных плит, подлежащих капитальному ремонту на основании заключения регионального оператора, по решению собственников помещений в многоквартирном доме.

(п. 2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6717C910C1F3BC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790239850555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647)

3. В составе работ по ремонту внутридомовых систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения осуществляется установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме, в соответствии с положениями [статьи 13](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CF525DC7467E4B99C116318CC1D9EA9E352495A2AAAAD07F5BF90766DA874780D6BD24A54AE45E32B2B1301DCAA71JDfCH) Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", при условии технической возможности их установки.

(п. 3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6717C910C1F3BC09140D23A0FA40BAE6D23260A8707902398B0555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 29.12.2017 N 647)

(примечание в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA1839EFBD974D6717CA15CCFDBC09140D23A0FA40BAE6D23260A870790736850555F201B0382B1701DEA86ED7C604J0f5H) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 348)