|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 (ред. от 20.05.2022) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 07.12.2022 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2021 г. N 815

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ

ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ

КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", И О ПРИЗНАНИИ

УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ИЮЛЯ 2020 Г. N 985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=48445770C34ED1B54BB5FDCB068880CC7349322EF08561EA72183210B87C9999EDE13B83748CAF3566D734E8EEAEE04A92F08252FF71CBE7nDyCM) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914) |  |

В соответствии с [частью 1 статьи 6](consultantplus://offline/ref=48445770C34ED1B54BB5FDCB068880CC764C3D2CF18F61EA72183210B87C9999EDE13B83748CAF3D6AD734E8EEAEE04A92F08252FF71CBE7nDyCM) Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [перечень](#P46) национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

2. Установить, что:

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата в период с 1 августа 2020 г. до 1 сентября 2021 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий до 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A1ABC9A8CCEC1DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA866FF7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", или на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A1A6CAA3C5EB1DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA8668F7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M), утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5273DDDA9C909C48669E2A105EBoAy5M) Правительства Российской Федерации от 20 мая 2022 г. N 914 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. N 815" (далее - постановление от 20 мая 2022 г. N 914), по выбору застройщика или технического заказчика;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA866AF7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата в период с 1 августа 2020 г. до 1 сентября 2021 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий после 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A1ABC9A8CCEC1DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA866FF7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", или на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5273DDDA9C909C48669E2A105EBoAy5M) от 20 мая 2022 г. N 914, или в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей после дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5273DDDA9C909C48669E2A105EBoAy5M) от 20 мая 2022 г. N 914, по выбору застройщика или технического заказчика;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA866FF7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до 1 августа 2020 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий до 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A0AEC7A5C9EB1DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA8668F7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", или на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A1A6CAA3C5EB1DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA8668F7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M), утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5273DDDA9C909C48669E2A105EBoAy5M) от 20 мая 2022 г. N 914, по выбору застройщика или технического заказчика;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA866DF7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до 1 августа 2020 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий после 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A0AEC7A5C9EB1DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA8668F7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", или на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5273DDDA9C909C48669E2A105EBoAy5M) от 20 мая 2022 г. N 914, или в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей после дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5273DDDA9C909C48669E2A105EBoAy5M) от 20 мая 2022 г. N 914, по выбору застройщика или технического заказчика;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA8662F7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата в период с 1 сентября 2021 г. до 1 сентября 2022 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий после 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5273DDDA9C909C48669E2A105EBoAy5M) от 20 мая 2022 г. N 914, или в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей после дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5273DDDA9C909C48669E2A105EBoAy5M) от 20 мая 2022 г. N 914, по выбору застройщика или технического заказчика.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA856AF7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

3. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A1ABC9A8CCEC1DC2F214ECD447708FC5273DDDA9C909C48669E2A105EBoAy5M) Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4661).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утвержден

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 28 мая 2021 г. N 815

ПЕРЕЧЕНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ

ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ

КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA8569F7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914) |  |

Национальные стандарты

1. [ГОСТ 27751-2014](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0C0322C85A4CE10DB8575FEA307oEyBM) "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения". [Разделы 3](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ED28460A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDA8160A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([пункты 4.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDA8060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [4.2](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDB8660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [5](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FD88160A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) (за исключением [абзаца второго пункта 5.1.4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDE8460A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [пунктов 5.2.3](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDF8160A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.2.4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDF8060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.2.6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDF8E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDC8760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) (за исключением [пунктов 6.1.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDC8560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.2.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDD8360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [абзаца второго пункта 6.2.3](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDD8060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [пунктов 6.2.4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDD8F60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.2.6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FD28760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.3.4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FD28060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.3.5](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FD28F60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [7](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FD28E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) (за исключением [пунктов 7.6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FD38260A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [7.9](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FD38E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [8](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDA8760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([пункты 8.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDA8660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [8.3](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDA8460A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [8.4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDA8360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [9](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDA8160A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [10](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDB8560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) (за исключением [абзаца второго пункта 10.2](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CD98760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [пунктов 10.3](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CD98660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [10.5](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDE8760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [11](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDE8660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) (за исключением [пункта 11.6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDC8660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [13](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDA8F60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([пункт 13.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A3A6C9A0C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDA8E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA8568F7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

2 - 4. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA856DF7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

Своды правил

5 - 10. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA856DF7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

11. [СП 20.13330.2016](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0C0322C85A4CE10DB8575FEA307oEyBM) "СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90EDE8660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([пункт 4.2](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D232748BAF9D5F9ED266FCA41BE8A50EA84263o0yFM)), [6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ED28F60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([пункты 6.2](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ED38660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [6.7](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327481ACC25A8BC33EF1A302F7A612B440610FoCyBM)), [7](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDB8260A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [8](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FD98E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([пункты 8.1.3](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDF8160A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [8.1.4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDD8760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [8.2.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FD28F60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [8.2.2](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDC8160A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [8.2.6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A5CD058ED62FA9AE05EEB911A85C630DCBoDy5M), [8.2.7](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A5C0058ED62FA9AE05EEB911A85C630DCBoDy5M), [8.3.4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CD38160A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [8.3.5](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A6CF058ED62FA9AE05EEB911A85C630DCBoDy5M), [8.4.2](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DD98660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [8.4.5](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DD98360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [9](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DD98260A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) (за исключением [пункта 9.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DD98160A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [абзаца второго пункта 9.3](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDE8760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [пункта 9.6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDE8060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [10](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DD28760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) (за исключением [пунктов 10.2](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A6C0058ED62FA9AE05EEB911A85C630DCBoDy5M), [10.4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A1CD058ED62FA9AE05EEB911A85C630DCBoDy5M) - [10.11](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90AD98260A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [11](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90AD98F60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([пункты 11.1.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ADE8E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [11.1.3](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ADF8E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [подраздел 11.2](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C909D28660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [12](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C906D88560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) (за исключением [пункта 12.3](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C907DA8F60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [13](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C907DB8260A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([пункты 13.2](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C907DB8060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [13.5](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C907D38560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [13.8](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C80CDA8260A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [15](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C80CDA8F60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([пункты 15.1.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C80CDB8560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [15.1.4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C80CD88160A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [15.2.2](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C80CD98760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [приложения А](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C80CD98360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [В](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C80AD28760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [Д](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4CB08DA8E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) (за исключением [пунктов Д.1.5](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4CB08DB8F60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [Д.2.4.6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2C9E040C8FA4DE0D6407FD0D2327481A7C25A8BC33EF1A302F7A612B440610FoCyBM)).

12 - 16. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA856DF7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

17. [СП 28.13330.2017](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0C0322C85A4CE10DB8575FEA307oEyBM) "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ED38560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([пункты 5.2.4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FD88360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [5.2.7](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FD98360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.2.11](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FD98F60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.3.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDE8760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.3.9](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDD8260A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.4.4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FD38460A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([абзацы второй](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FD38360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) и [четвертый](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FD38160A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [5.4.7](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDB8660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([абзацы одиннадцатый](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CD88660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [семнадцатый](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CD88060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) и [девятнадцатый](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CD88E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [5.4.10](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CD98060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.4.12](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDE8660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.4.13](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDE8560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([абзацы второй](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDE8460A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) и [третий](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDE8360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [5.4.24](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDC8260A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.4.26](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDC8060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.5.3](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDD8560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.5.9](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CD38560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.5.13](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDA8460A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.5.14](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDA8260A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.5.16](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDA8F60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.6.13](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDF8760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.6.14](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDF8560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.6.16](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDF8260A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.6.17](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDF8060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDF8F60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [5.6.18](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDF8E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.6.20](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDC8660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.7.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDC8360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.7.3](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDC8F60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.7.4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDC8E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.7.6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DD28760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.7.8](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DD28060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.7.10](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DD28E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DD38660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([пункты 6.4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DD38160A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DD38E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.8](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ADA8260A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.11](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ADB8560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [6.13](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ADB8060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [7](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ADB8E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([пункты 7.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90AD88760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [7.3](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90AD88060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [7.4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90AD88E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [7.7](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90AD98360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [8](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90AD98360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([пункты 8.2](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90AD98E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [8.3](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ADE8760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [9](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ADE8460A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([пункты 9.1.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4CF0EDD8760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [9.2.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4CF0ED38760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [9.2.4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4CD0BD38760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [9.2.6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ADF8F60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [9.2.8](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ADC8560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) (за исключением [примечания](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ADC8460A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [9.2.9](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ADC8360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [9.2.11](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ADD8560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [9.3.4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4CD07DB8660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [9.3.6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4CD07DB8360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [9.3.9](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4CD07D88760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [9.4.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4CD07D98760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [9.4.6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90BDB8660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [9.4.8](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A6C8A6C4E040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4CD08DA8F60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA856CF7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

18 - 37. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA8563F7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

38. [СП 59.13330.2020](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0C0322C85A4CE10DB8575FEA307oEyBM) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". [Разделы 1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ED88760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [2](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ED88360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDB8160A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) (за исключением [пункта 4.6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FD88160A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [5](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FD88F60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([пункты 5.1.2](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FD98560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [5.1.8](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDF8660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.1.10](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90FDF8360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [5.1.16](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDA8360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.1.17 (абзац второй)](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDB8560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.2.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CD88760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [5.2.5](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CD98F60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [5.3.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDE8760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [5.3.3](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDE8060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDD8560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([пункты 6.1.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDD8360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.1.2](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CDD8060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.1.4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CD28460A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [6.1.6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90CD38560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.1.8](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDA8760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.1.9](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDA8260A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.2.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDA8E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [6.2.9](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDE8560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.2.10](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDF8660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDF8560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [6.2.11](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDF8360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [6.2.13](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDC8660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.2.14 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDC8060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.2.16](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DDD8560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.2.19](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DD28660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [6.2.22](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DD38660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.2.24](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90DD38460A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [6.2.32](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ADB8060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.3.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90AD88760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [6.3.9](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ADD8360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.4.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ADD8E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [6.4.3](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90AD28460A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.5.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90BDA8460A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.5.2](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90BDB8E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.5.3 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90BD88660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.5.5](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90BD88160A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.5.6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90BD88060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [6.5.9](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90BD98760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [7](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90BDE8660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [8](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90BD38760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) (за исключением [пунктов 8.1.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90BD38560A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [8.1.5](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90BD38060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [8.1.6](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90BD38F60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [8.2.5](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C908D88060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [абзаца второго пункта 8.5.8](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C909D98360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [9](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C909D38160A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) ([пункты 9.1](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C909D38060A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [9.2](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C909D38F60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M), [9.4](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C906DA8760A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [9.10](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C906DA8E60A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M)), [приложение А](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CEA2CBE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C906DB8660A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M).

39 - 66. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA8563F7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

67. [СП 131.13330.2020](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2CDE040C8FA4DE0D6407FD0C0322C85A4CE10DB8575FEA307oEyBM) "СНиП 23-01-99\* Строительная климатология". [Разделы 3](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2CDE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A4C90ED88360A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M) - [13](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6DD0FD9A1127A0A7CFA2CDE040C8FA4DE0D6407FD0D2327489A7C00CDC8160A8F241BCAA10AD5C600FD7D5BC78oBy3M).

68 - 69. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB72C5F89A1127A6AFC8A5CCE81DC2F214ECD447708FC5353D85A5C90EDA8563F7F754ADF21DAA457F0CCBC9BE7AB3o1y1M) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

Примечание. Нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных в настоящий перечень, применяются на обязательной основе в случае, если нормативные документы (их части) содержатся в настоящем перечне.